**“ГАРВАРДСКИЙ СТАНДАРТ” минимального анестезиологического мониторинга (1985).**

* Обязательное присутствие анестезиолога в течении всего времени проведения общей и региональной анестезии.
* Артериальное давление и частота пульса (каждые 5 минут).
* Электрокардиография.
* Постоянный мониторинг/вентиляция и гемодинамика/.
* для вентиляции: наблюдение за размерами дыхательнго мешка,аускультация дыхательных шумов, мониторинг вдыхаемых и выдыхаемых газов (PetCO2).
* для кровообращения: пальпация пульса, аускультация сердечных тонов, наблюдение за кривой артериального давления, пульсовая плетизмография или оксиметрия.
* Мониторинг разгерметизации дыхательного контура с звуковым сигналом.
* Кислородный анализатор с заданным уровнем тревоги по минимальной концентрации кислорода.
* Измерение температуры.