21. Кислородная терапия

ПРИНЦИПЫ КИСЛОРОДНОЙ ТЕРАПИИ

567 	Как должен применяться кислород и какой уровень РаО2 желателен при лечении гипоксемической дыхательной недостаточности?

□ Кислород должен применяться самым простым методом и при той минимальной фракции во вдыхаемом газе (FiO2), которая дает нужные результаты у пациентов с гипоксемической дыхательной недостаточностью. Желательный уровень РаО2 — 60 мм рт.ст., потому что при этом достигается примерно 90 % насыщение гемоглобина кислородом. Более высокое РаО2 мало увеличивает оксигенацию, но ему сопутствует риск токсичности кислорода для легких, если для этого требуется высокий показатель FiO2. Кислород можно вводить через мягкие носовые наконечники, простые маски и маски с мешками — резервуарами. Если эти меры будут не в состоянии обеспечить адекватную оксигенацию, следует приступить к искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

568      Какой уровень FiO2 желателен для пациентов с гипоксемией?

□ Необходимо помнить о риске токсичности кислорода, который увеличивается с ростом уровня FiO2 и продолжительностью его применения. Как правило, следует использовать самый низкий возможный уровень FiO2 (предпочтительно менее 60 %), который позволяет достичь желательного насыщения гемоглобина, и, когда риск гипоксемии устранен, применение дополнительного кислорода нужно прекратить.

569	Обоснуйте целесообразность поддержания РаО2 во время кислородной терапии на уровне около 60 мм рт.ст.

□ Так как РаО2, равное 58 мм рт.ст., обеспечивает SaO2 90 %, поддержка РаО2 на уровне около 60 мм рт.ст. гарантирует адекватное насыщение гемоглобина кислородом. Однако уменьшение РаО2 заметно ниже 60 мм рт.ст. существенно снижает содержание кислорода в крови, поскольку кривая диссоциации оксигемоглобина ниже этого уровня РаО2 становится крутой. Следовательно, должны быть предприняты усилия, чтобы поддерживать во время кислородной терапии РаО2 на уровне примерно 60 мм рт.ст.

570       Как выбрать FiO2 при искусственной вентиляции легких? Зависит ли реакция на высокую FiC>2 от основного заболевания?

□    В стремлении помочь в выборе оптимального FiO2, было создано много прогнозирующих уравнений, но все они недостаточно точны, чтобы заменить эмпирический подход. Вначале преднамеренно устанавливают высокий уровень FiO2 (часто 1,0), с целью гарантировать адекватную оксигенацию, а затем регулируют его в зависимости от результатов анализа газов артериальной крови, сделанного через 20 мин. В целом РаО2 от 60 до 90 мм рт.ст. бывает достаточным, поскольку при этом обеспечивается близкое к максимальному насыщение артериальной крови кислородом. Реакция на изменение FiО2 зависит от характера основного патологического процесса, потому что шунт меняет реакцию на увеличенную FiO2 в меньшей степени, чем гиповентиляция или несоответствие Уд/Q.

571       Что является критерием при выборе уровня FiO2 и применению положительного давления в конце выдоха (ПДКВ) у больных, которым проводят ИВЛ? Как ПДКВ улучшает оксигенацию?

□    Рекомендуется использовать самое низкое FiC^, которое обеспечивает РаО2 не ниже 60 мм рт.ст. Если РаО2 превышает 60 мм рт.ст., FiO2 следует соответственно уменьшить. Добавление ПДКВ помогает улучшить оксигенацию крови, способствуя раскрытию ранее закрытых альвеол под влиянием увеличения объема легких, которое происходит из-за применения этого лечебного воздействия. ПДКВ следует использовать в тех случаях, когда FiО2 невозможно снизить до значения 0,6 или менее (с целью довести эту величину до уровня ниже диапазона токсичности).

572       Как применяют кислород у больных с острой гиперкапнической дыхательной недостаточностью?

□    Адекватное обеспечение кислородом является важнейшим мероприятием в период, когда у больного с острой дыхательной недостаточностью восстанавливается проходимость дыхательных путей. При обструкции дыхательных путей инородным телом, которое невозможно немедленно удалить, и в критическом состоянии больного необходимо прибегнуть к трансларингеальной оксигенации, струйной вентиляции или крикотомии (коникотомии). Когда больной из-за дыхательной недостаточности находится в коме или глубоком сопоре, имеет значительную гиперкапнию (РаСО2 > 80 мм рт.ст.) или выраженную ацидемию (рН крови < 7,10), должна быть быстро начата вспомогательная вентиляция. Если ни одного из этих условий не имеется и если сердечно-сосудистый статус пациента стабилен, кислород можно подавать через маску, носовые канюли или носовые катетеры. Как общее правило, однако, надо использовать ИВЛ, если консервативная терапия не в состоянии быстро устранить гипоксемию и гиперкапнию. Всем пациентам с острым дыхательным ацидозом требуется высокое напряжение кислорода во вдыхаемом газе. Максимальные уровни РаО2 показаны больным в состоянии апноэ, при остановке сердца или в бессознательном состоянии вследствие отравления окисью углерода. В таких обстоятельствах адекватным будет расход кислорода 6 л/мин, подаваемый через маску или носовые канюли. Для больных в менее тяжелом состоянии носовые канюли имеют преимущество по сравнению с масками, потому что они могут оставаться на месте, когда пациент откашливается, ест или пьет. Применение ПДКВ или постоянного положительного давления дыхательных путей (СДППД) увеличивает эффект при данном расходе ингаляции кислорода у больных с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), ателектазами, отеком легких или другими диффузными заболеваниями легких.

573      Каковы основные показания к дополнительной подаче кислорода при сердечно-дыхательной недостаточности?

□ Подача дополнительного кислорода больным с сердечно-дыхательной недостаточностью с терапевтической точки зрения целесообразна при следующих состояниях: 1) отеке легких, вызванном сердечной недостаточностью, а также другого происхождения (например, перегрузка жидкостью); 2) сердечной недостаточности, обусловленной легочной инфекцией или развитием инфаркта; 3) декомпенсированном легочном сердце со значительной гипоксемией,  которая усиливает легочную гипертензию; 4) сердечной недостаточности любого генеза, которая сопровождается SaO2 ниже 90 %; 5) остром инфаркте миокарда, сопровождающемся гипоксемией (т.е. при РаО2 <60 мм рт.ст.), в первые 24— 48 ч.

574 Может ли дополнительная подача кислорода быть вредной для больных с сердечной недостаточностью? Какова роль ночной ингаляции кислорода у больных с тяжелой сердечной недостаточностью?

□ Дополнительная подача кислорода пациентам без артериальной гипоксемии или в отсутствие существенной гипоксии тканей вследствие сердечной недостаточности может увеличивать системное сосудистое сопротивление и артериальное давление (тем самым повышая постнагрузку левого желудочка), приводящие к небольшому снижению сердечного выброса. Увеличение фракции кислорода во вдыхаемом газе в отсутствие артериальной гипоксемии доставку кислорода тканям существенно не увеличивает. Кроме того, при уровне FiO2, равном 0,6 и выше, может проявиться токсичность кислорода у любого больного независимо от наличия сердечной недостаточности. Таким образом, обогащение кислородом вдыхаемого газа показано, когда его потенциальные преимущества перевешивают недостатки. Гипоксемия при тяжелой сердечной недостаточности, особенно во время сна, встречается относительно часто. Такое нарушение газов крови обычно возникает под влиянием одновременного развития отека легких и дыхания Чейна — Стокса.

575      Каковы показания к гипербарической кислородной терапии?

□ Декомпрессионная болезнь представляет собой единственное состояние, в отношении которого эффективность гипербарической кислородной терапии достоверно установлена. Другие показания к гипербарической кислородной терапии включают внутрисосудистую воздушную эмболию, отравление окисью углерода, газовую гангрену, остеомиелит, радиационный некроз, отравление цианидами, плохое заживление ран, ожоги, некоторые инфекции, тяжелую анемию и отек мозга.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ КИСЛОРОДА

576       Как нужно подавать больному дополнительный кислород?

□    Метод подачи дополнительного кислорода зависит от того, дышит ли пациент самостоятельно, отсутствует ли самостоятельное дыхание или ему уже проводят искусственную вентиляцию легких. Дополнительный кислород можно с успехом применять у большинства самостоятельно дышащих пациентов через лицевую маску, носовые канюли или катетеры при скорости от 2 до 4 л/мин кислорода. Можно использовать более высокую скорость подачи, если предыдущий режим не корригирует артериальную гипоксемию. Подачу смесей с высоким содержанием кислорода можно обеспечить во время управляемой ИВЛ после эндотрахеальной интубации больных с тяжелым отеком легких, резистентных к более консервативным мерам, или с подавленным самостоятельным дыханием (например, при передозировке наркотиков, нарушении мозгового кровообращения). Применение ПДКВ может еще более улучшить оксигенацию крови (см. соответствующие вопросы).

577       Как применяются простые маски для подачи кислорода?

□    Простые маски состоят из конусообразной части, которая накладывается на нос и рот пациента. На каждой стороне такой маски предусмотрены открытые отверстия для выдоха; воздух будет входить через них, если скорость инспираторного потока,  создаваемого больным при вдохе, превышает подачу кислорода в маску. Корпус маски действует как резервуар, поэтому происходит повторное вдыхание части выдохнутого углекислого газа. Чтобы минимизировать этот риск, используют скорости потока кислорода не менее 5 л/мин, таким образом, простая маска не подходит для обеспечения низких значений FiO2. При скорости потока кислорода от 5 до 10 л/мин уровень FiO2 составляет приблизительно 35—50 %, но во многом зависит от характера дыхания. В отличие от носовых канюль, маску следует удалять, когда пациенты едят или осуществляется уход за дыхательными путями.

578       Что такое частично нереверсивная маска?

□    Лицевая часть частично нереверсивной маски такая же, как у простой маски, но к ней присоединен мешок-резервуар. Когда пациент вдыхает, газ поступает из маски, мешка и, при необходимости, из окружающей атмосферы через отверстия для выдоха. На выдохе начальная треть выдыхаемого газа с повышенной концентрацией кислорода, но с низким содержанием двуокиси углерода поступает в мешок. Если скорость потока кислорода отрегулирована так, чтобы предотвратить полное спадение мешка во время вдоха, может быть обеспечено FiO2 до 0,6.

579      Что такое нереверсивная маска?

□ Устройство этой маски подобно конструкции частично нереверсивной маски, за исключением того, что в ней применены два типа клапанов. Один ряд клапанов установлен в отверстиях для выдоха, чтобы предотвращать поступление комнатного воздуха во время вдоха, но обеспечить выведение наружу выдыхаемого газа. Другой клапан, расположенный между маской и мешком-резервуаром, разрешает газу поступать в маску из мешка, но предотвращает попадание газа из маски в мешок во время выдоха. При надлежащей регулировке скорости потока кислорода, не допускающей полного опустошения мешка на вдохе, может быть обеспечен уровень FiO2 почти 1,0. Иногда этого трудно достичь у больных в крайне тяжелом состоянии, и тогда FiO2 может быть значительно ниже, чем 1,0 (обычно не выше 0,7). Нереверсивная маска используется почти исключительно для анестезии.

580      Что такое маска Вентури?

□ Действие маски Вентури основано на законе Бернулли, гласящем, что струя газа, текущая через сопло, создает пониженное боковое давление, которое обеспечивает подсасывание окружающего воздуха. Точный уровень FiO2 можно получить, изменяя размер сопла или отверстия для подсоса воздуха, при условии, что общий создаваемый поток газа превышает пиковую скорость вдыхаемого больным потока. Скорость потока кислорода должна быть не менее 4 л/мин, чтобы обеспечить 24 % концентрацию кислорода, и 6 л/мин, чтобы создать уровень FiO2, равный 28 %. Маски, предназначенные для подачи 32—35 % кислорода, не обеспечивают предсказуемый уровень FiO2 в трахее из-за неадекватной общей скорости потока1

581      Как используют носовые канюли для подачи кислорода?

□ Чаще всего дополнительный кислород подают через носовые канюли, поскольку они просты, относительно удобны при использовании и недороги. Этот способ обеспечивает уровень FiO2 от 24 до 50 % при скорости потока кислорода до 6 л/мин (обычная скорость подачи 1—4 л/мин). При низких скоростях потока нет никакой необходимости в обычном увлажнении, но в случае длительного использования, особенно с высокими скоростями потока, может развиться местное раздражение и высыхание слизистых оболочек.

582	Какое влияние оказывают различные способы подачи дополнительного кислорода на РаО2?

□ Когда кислород подают через носовые канюли или маски, фактический уровень FiO2 в трахее часто непредсказуем, потому что он зависит от скорости подачи кислорода, размера кислородного резервуара и скорости потока, развивающегося во время вдоха больного. Например, когда подается 1 л/мин кислорода пациенту, самостоятельно дышащему с вентиляцией 10 л/мин, результирующий уровень FiO2 составляет приблизительно 0,28, т.е. FiO2 = [1 + + (0,21 х 10)]/11 = 0,2822. С целью помочь в выборе оптимального FiO2 был создан ряд прогнозирующих уравнений, но ни одно из них недостаточно точно, чтобы заменить эмпирический подход. Реакция на увеличение FiO2 зависит от патофизиологического механизма, ответственного за гипоксемию. У больных с. гипоксемией, обусловленной нарушением соответствия VD/Q, небольшие увеличения FiO2 вызовут существенное улучшение РаО2. При большом шунтировании (50 % сердечного выброса) увеличение FiO2 даже до 1,0 фактически не вызывает никакого увеличения РаО2. Пациентам, состояние которых внезапно ухудшается, первоначально устанавливают очень высокий уровень FiO2, часто 1,0, чтобы обеспечить адекватную оксигенацию. Через 20—30 мин исследуют газы артериальной крови и регулируют FiO2 соответственно РаО2 пациента. Больным с гипоксемией FiO2 подбирают постепенно, обеспечивая более точную установку минимального необходимого уровня FiO2.

1    Приведенные количественные данные следует рассматривать как ориентировочные, поскольку создаваемый F1O2 сильно зависит от давления кислорода перед соплом, конструкции маски и характера дыхания.

2    Поскольку пациент получает 10 л/мин кислородно-воздушной смеси, то правильнее делить не на 11, а на 10, и результирующий уровень FiO2 равен 0,31.

РИСК КИСЛОРОДНОЙ ТЕРАПИИ. ТОКСИЧНОСТЬ КИСЛОРОДА

583       Подробнее опишите риск угнетения вентиляции, возникающий вследствие кислородной терапии. Ограничена ли эта проблема больными с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)?

□    В отделения интенсивной терапии периодически поступают больные с тяжелой гиперкапнией и неврологическим ступором (в результате высокого РаСО2,  "карбонаркоз") вследствие неразумного использования кислорода. Было показано, что примерно у 90 % больных ХОБЛ развивается значительная гиперкапния, когда кислород применяется бесконтрольно, и приблизительно 30 % больных быстро теряют сознание. При контролируемом применении кислорода увеличение РаСО2 обычно бывает небольшим, приблизительно от 1 до 5 мм рт.ст. при повышении РаО2 на 10 мм рт.ст., но у некоторых пациентов увеличение РаСО2 может быть гораздо большим. Хотя вызванную кислородом гиперкапнию связывают главным образом с ХОБЛ, другие патологические процессы, включающие нервно-мышечные заболевания, также создают предпосылки для угнетения дыхания вследствие кислородной терапии.

584       Как лечить угнетение дыхания в результате кислородной терапии? Является ли прерывание кислородной терапии наилучшей мерой для лечения вызванной ею гиперкапнии?

□    При лечении гиперкапнии, обусловленной применением кислорода, клиницисты должны обращать внимание скорее на РаО2 больного, чем на РаСО2. Увеличение РаСО2 только на 3—4 мм рт.ст. в процессе искусственной вентиляции легких может вызвать значительный дыхательный дискомфорт, тогда как во время самостоятельного дыхания подобные увеличения РаСО2 пациента обычно не беспокоят. И действительно, больные в состоянии переносить удивительно высокий уровень РаСО2 (например, 250 мм рт.ст.) без серьезных последствий (хотя и ощущают значительный дискомфорт), если они не испытывают гипоксемии. Ясно, что кислородная терапия может провоцировать наркоз двуокисью углерода, но полное исключение дополнительного кислорода является ошибкой, которую, к сожалению, иногда совершают. Вместо полной отмены кислородной терапии следует всеми силами пытаться улучшить дыхательный статус пациента. У больных с ХОБЛ такие попытки включают использование бронхолитической терапии и аспирацию секрета из дыхательных путей. К сожалению, отсутствуют какие-либо фармакологические средства, обеспечивающие удовлетворительное улучшение нервно-мышечных характеристик у больных с нервно-мышечными заболеваниями.

585      Какова токсичность кислорода?

□ Токсичность кислорода — ятрогенное состояние, вызванное длительным применением высоких концентраций кислорода. Это расстройство характеризуется начальной острой экссудативной стадией и последующей хронической пролиферативной стадией. Токсичность кислорода проявляется увеличенным альвеолярно-артериальным градиентом по кислороду (РА—аО2), интерстициальным и альвеолярным отеком легких и снижением нескольких параметров функции дыхания, включая жизненную емкость, диффузионную способность и растяжимость легких.

Объясните подробнее, в чем состоит риск токсичности кислорода. Когда может развиться это токсическое влияние?

□ Использование высокой FiO2 может вызвать ряд расстройств, включающих трахеобронхит, уменьшение подвижности реснитчатого эпителия, ухудшение функций макробактериофага и повреждение легких, подобное тому, которое возникает при ОРДС. Применение уровня FiO2, равного 1,0 (чистого кислорода), в течение 24 ч не представляет существенного клинического риска, хотя длительное использование этой концентрации явно токсично. Уровень FiO2 0,5 в целом считается безопасным в течение нескольких недель, если он необходим для лечения гипоксемии. Для значений  FiO2 между 0,5 и   1,0 продолжительность безопасного применения кислорода неизвестна, но у тяжелобольных следует больше опасаться значительной гипоксемии, чем потенциальной токсичности кислорода.

587      Как можно предотвратить токсическое действие кислорода?

□ Токсическое действие кислорода может быть предотвращено использованием самой низкой концентрации кислорода во вдыхаемой больным смеси, необходимой, чтобы достичь и поддержать РаО2 на уровне несколько выше 60 мм рт.ст. Кислородная терапия, которая увеличивает РаО2 до более высокого уровня, существенно не повышает содержание кислорода в крови и увеличивает риск токсичности кислорода.

22. Воздуховоды

ТИПЫ ВОЗДУХОВОДОВ

588	Приведите различные меры для обеспечения проходимости дыхательных путей у больных с острой гиперкапнической дыхательной недостаточностью или при опасности развития этого состояния. Что такое прием Хеймлиха?

□ У коматозных больных обычно наблюдается обструкция гипофарингса из-за смещения назад нижней челюсти и языка и возможного наличия зубных протезов, инородных тел, частиц пищи, рвотных масс или секрета. Восстановления проходимости дыхательных путей часто можно добиться, поместив пациента на бок, разогнув голову, выдвинув нижнюю челюсть вперед и очистив ротоглотку от содержимого вручную или аспирацией. Острую асфиксию в результате попадания инородного тела в дыхательные пути следует лечить ударом под диафрагму (прием Хеймлиха). Иногда может потребоваться ларингоскопия или бронхоскопия, особенно если преграда находится в нижней части верхних дыхательных путей. У больных с апноэ необходимо немедленно начать вентиляцию легких способом изо рта в рот или с помощью механических устройств для фарингеальной интубации. Важно как можно раньше интубировать трахею для изоляции дыхательных путей, снижения риска аспирации и облегчения оксигенации, вентиляции легких и удаления секрета. Хотя трахеостомия наиболее надежный способ обеспечить проходимость дыхательных путей, показания к ней ограничены, а выполнять ее должны только опытные лица.

589 Какие воздуховоды применяют для присоединения механических устройств к дыхательным путям больного для обеспечения респираторной поддержки? Назовите устройства для кратковременного и длительного использования и сравните их свойства.

□ У большинства пациентов при начале искусственной вентиляции легких используются эндотрахеальные интубационные трубки, введенные через нос или рот. Трахеостомия, другая альтернатива в качестве искусственного воздуховода, обычно выполняется, если респираторная поддержка требуется в течение длительного периода. Трахеостомия более комфортна для пациента и обеспечивает более безопасный доступ воздуха, делающий возможной длительную вентиляцию дома или в специальных учреждениях для длительной ИВЛ. Для применения ИВЛ с положительным давлением любой тип воздуховодов требует использования надувных манжет. По общей частоте осложнений трахеостомия сопоставима с интубационной трубкой1

590       Сравните назотрахеальную и оротрахеальную интубации.

□    Эндотрахеальную интубацию можно выполнить через нос или рот. Назотрахеальную интубацию обычно производят вслепую, без использования ларингоскопа. В этом случае имеется меньшая опасность рвоты и нет необходимости в роторасширителе, а также ее можно осуществить у пострадавших с цервикальным повреждением, когда манипуляции на шее невозможны. Однако внутренний диаметр назотрахеальной интубационной трубки обычно меньше,  чем у оротрахеальной, что во время самостоятельного дыхания вызывает увеличение сопротивления и работы дыхания. У пациентов с назотрахеальной интубационной трубкой малый просвет, а также увеличенный угол искривления повышают трудности аспирации содержимого из дыхательных путей и прикроватного применения бронхоскопа с волоконной оптикой. Больший диаметр оротрахеальной интубационной трубки снимает эти проблемы и имеет то преимущество, что исключает осложнения со стороны носовых ходов, синусов и евстахиевых труб. Однако фиксировать оротрахеальную трубку труднее, и ее положение необходимо изменять по крайней мере ежедневно, чтобы не допустить местных осложнений из-за давления на ткани.

591       Сравните сопротивление потоку воздуха естественных дыхательных путей с сопротивлением эндотрахеальных трубок различных размеров.

□    Сопротивление естественных дыхательных путей обычно менее 2 см вод.ст./л/с, но эндотрахеальные трубки имеют значительно более высокое сопротивление воздушному потоку. Оно составляет приблизительно 20, 10 и 6 см вод.ст./л/с для размеров трубок 6, 7 и 8 соответственно. Как и следует ожидать, большая трубка имеет меньшее сопротивление, чем малая.

1 В последние годы все шире применяют ларингеальную маску для кратковременной ИВЛ и носовые или лицевые маски для ИВЛ различной длительности (так называемая неинвазивная ИВЛ). Эти способы имеют существенные преимущества, но и определенные недостатки перед традиционными методами (см. Кассиль В.Л., Лескин Г.С., Выжигина М.А-Респираторная поддержка. — М: Медицина, 1997. — 319 с).

592 Как интубация влияет на увлажнение вдыхаемого воздуха? Как в этих условиях поддерживают влажность и температуру вдыхаемого газа?

□ Как только пациент интубирован, возможности увлажнения и нагрева вдыхаемого газа, а также возможность пациента кашлять резко ухудшаются, и эти функции должны быть восполнены. Температура вдыхаемого газа должна поддерживаться в пределах от 34 до 37 °С, а относительная влажность — на уровне 100 %. Вдыхаемый воздух обычно содержит 10 мг воды на 1 л и имеет относительную влажность 50 %, но когда он достигает мелких дыхательных путей, то содержит приблизительно 43 мг воды на 1 л.1 Объем воды, затраченный на увлажнение вдыхаемого газа, составляет от 300 до 600 мл в сутки. Надлежащее увлажнение вдыхаемого газа предотвращает эту неощутимую потерю влаги, поэтому прибегая к жидкостной терапии, следует принимать во внимание сниженную потребность в воде. Более того, чрезмерное увлажнение вдыхаемого воздуха в результате применения ультразвукового распыления воды, особенно у детей, может вызвать существенный положительный сдвиг баланса жидкости.

593	Когда необходимо выполнять трахеостомию у больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких? Каковы преимущества трахеостомии по сравнению с трансларингеальной интубацией?

Q Оптимальный выбор времени трахеостомии неоднозначен. Показания к трахеостомии должны быть индивидуальными, и ее не следует предпринимать только потому, что эндотрахеальная трубка находилась в трахее в течение определенного времени. Если ожидается длительная аппаратная респираторная поддержка, о трахеостомии следует подумать на ранней стадии лечения больного, потому что этот доступ к дыхательным путям более удобен, чем трансларингеальная трубка, и облегчает гигиену рта и питание.

1    43 мг/л — это абсолютная влажность полностью насыщенного водяного пара при 37 °С.

594      Каковы методы хирургического доступа к дыхательным путям?

□ Методы хирургического доступа к дыхательным путям включают: 1) стандартную трахеостомию (она обеспечивает временный доступ в трахею через разрез, который делают между хрящевыми кольцами); 2) чрескожную трахеостомию (относительно простая и быстрая процедура, выполняемая в отделении интенсивной терапии); 3) крикотиреоидотомию (введение трахеальной трубки через крикотиреоидное пространство); 4) микротрахеостомию (введение четырехмиллиметровой трубки, через которую проводят аспирационный катетер размером 10F). Крикотиреоидотомия — предпочтительная процедура для экстренной установки трубки в тех случаях, когда невозможна трансларингеальная интубация трахеи.

596 	Часто ли наблюдается повреждение гортани как осложнение интубации дыхательных путей? Как можно снизить риск такого повреждения?

□ Изъязвление гортани вследствие интубации трахеи встречается почти у всех пациентов. Наиболее серьезно повреждается обычно задняя область, потому что большая часть давления прилагается к этому участку из-за формы трубки, голосовой щели и позвоночного столба. Риск тяжелого повреждения возрастает с увеличением диаметра трубки и длительности ее нахождения в трахее. Повреждение гортани — обычно обратимый процесс, и большинство язв заживает самостоятельно. Хроническое повреждение дыхательных путей, включая обструкцию (обычно вызываемую формированием гранулемы), встречается меньше чем у 3 % больных. Так как интубация трахеи может вызвать различные и иногда серьезные осложнения, она должна выполняться опытным врачом в контролируемых условиях.

ОСЛОЖНЕНИЯ

595	Каковы основные симптомы интубации правого главного бронха, перегиба эндотрахеальной трубки, бронхоспазма и закупорки секретом, легочной эмболии и отека легких у больных, которым проводят искусственную вентиляцию легких?

□ Эти осложнения характеризуются следующими признаками: 1) интубация правого главного бронха уменьшает доступ воздуха в левое легкое, увеличивает давление плато из-за снижения растяжимости грудной клетки и приводит к гипоксемии; 2) перегиб эндотрахеальной трубки ведет к повышению пикового давления и более высокому градиенту давлений между пиковым давлением и давлением плато; 3) бронхоспазм и закупорка трубки секретом вызывают диффузные хрипы над обоими легочными полями, рост пикового давления и более высокий градиент между пиковым давлением и давлением плато в дыхательных путях; 4) легочная эмболия характеризуется гипоксемией без изменений пикового давления и давления плато в дыхательных путях; 5) отек легких вызывает диффузные влажные хрипы над обоими легочными полями, увеличивает давление плато и приводит к гипоксемии.

597 	Как часто встречается интубация главного бронха? Как можно снизить риск такого осложнения? Каковы его причины и последствия?

□ Интубация главного бронха встречается почти у 10 % больных и является результатом неправильного помещения трубки, неправильной внешней фиксации и чрезмерного движения шеи (сгибание шеи вызывает смещение трубки к карине на 2 см). В противоположном легком (чаще всего в левом легком из-за интубации правого главного бронха) развивается ателектаз, которому обычно сопутствует ослабление дыхательных, шумов. Однако аускультация не дает надежного распознавания почти у 60 % пациентов, и для подтверждения положения трубки всегда следует выполнять рентгенографию грудной клетки. Кончик трубки должен находиться на расстоянии 3—4 см и от карины, и от голосовой щели, обычно между телами позвонков Т2 и Тф

598      Какова частота осложнений,  вызванных эндотрахеальной трубкой? Опишите эти осложнения.

□   Почти двум третям всех интубаций, сделанных в отделении интенсивной терапии, сопутствуют те или иные осложнения. Введение эндотрахеальной трубки может вызвать повреждение или удаление зуба (интубация через рот), носовое кровотечение (интубация через носовой ход), фарингеальную перфорацию, гематому голосовых связок, легочную аспирацию, аритмии или остановку сердца. Когда трубка уже установлена, могут образоваться повреждения гортани с образованием язвы в ее задней части, гортанная гематома или подглоточный стеноз, но большинство из этих повреждений заживает самостоятельно и длительного лечения обычно не требует. Манжета может вызвать язвы слизистой оболочки трахеи, трахеальное расширение или (изредка) трахеоэзофагеальный свищ или разрыв трахеи. Дополнительная проблема, вызванная установленной трубкой, — увеличение сопротивления дыхательных путей, которое прежде всего связано с диаметром трубки и скоростью потока воздуха. Оно не так важно во время управляемой или вспомогательно-управляемой ИВЛ, но становится критическим во время самостоятельного дыхания или прерывистой принудительной вентиляции. Проблемы после экстубации включают парез гортани с аспирацией, стридор, гранулемы и стеноз гортани, трахеальный стеноз и трахеомаляцию (обычно незначительную). Чтобы снизить риск осложнений, следует использовать только трубки с манжетами большого объема и низкого давления, и давление в манжете необходимо контролировать, чтобы обеспечить применение самого низкого давления, необходимого для герметизации трубки в дыхательных путях.

599      Перечислите осложнения, сопутствующие эндотрахеальной интубации в порядке их развития.

□ Осложнения, которые могут развиваться в результате эндотрахеальной интубации, обычно классифицируют по времени их появления: 1) во время введения трубки (повреждение зуба, носовое кровотечение, фарингеальная перфорация, гематома голосовых связок и аспирация); 2) когда трубка установлена (т.е. язвы задней части языка, гематома гортани, подглоточный стеноз, расширение трахеи, трахеоэзофагеальный свищ, образование "грыжи" манжеты, интубация бронха, синусит и (или) отит и увеличение работы дыхания; 3) после экстубации (стридор, гранулема гортани, гортанный стеноз, трахеальный стеноз и трахеомаляция).

600 	Насколько часто развивается синусит как осложнение интубации дыхательных путей? Одинаков ли риск синусита при оротрахеальной и назотрахеальной интубации?

□    При длительности интубации более 5 дней синусит был обнаружен у 42 % больных, интубированных назотрахеальной трубкой, и только у 6 % тех, кого интубировали оротрахеальной трубкой. Таким образом, интубация через носовой ход с большей вероятностью обусловливает развитие синусита бактериального происхождения.

601	Объясните, какую роль играет давление в манжете в возникновении риска осложнений, связанных с интубационной трубкой.

□    Когда давление в манжете трахеальной трубки превышает критическое давление в сосудах слизистой оболочки трахеи (приблизительно 25 мм рт.ст.), становится вероятным значительное повреждение этой структуры. Чтобы снизить риск ишемического повреждения, необходимо использовать самое низкое давление в манжете, достаточное для надежной герметизации трубки (предпочтительно ниже 15 мм рт.ст.).

602       Манжеты какого типа могут уменьшить повреждение трахеи, сопутствующее искусственной вентиляции легких? Опишите "мягкую" манжету большого объема.

Q Раздувание "мягкой" манжеты большого объема, только достаточное, чтобы предотвратить любую утечку воздуха (техника минимальной окклюзии) или допустить утечку только около 50 мл воздуха во время вдоха (техника минимальной утечки), помогает снизить повреждение стенки трахеи в месте контакта с манжетой.

603      Перечислите осложнения, возникающие из-за применения трахеостомических трубок. Следует ли выполнять трахеостомию после 2 недель эндотрахеальной интубации?

□ Осложнения трахеостомии могут наблюдаться: 1) во время операции (например, по поводу кровотечения, подкожной эмфиземы, пневмоторакса); 2) в то время как трахеотомическая канюля находится в трахее (например, при инфекции и кровотечении из стомы, при проблемах, связанных с манжетой, внезапной перфорации безымянной артерии и свище); 3) после деканюляции (например, в связи с трудностями извлечения канюли, стенозом трахеи, трахеальной гранулемой, трахеомаляцией). Осложнения, которые могут развиваться вследствие трахеостомии, в целом более серьезны, чем возникающие при эндотрахеальной интубации. Они включают инфекцию и кровотечение из стомы, перфорацию артерии и свищ, осложнения, связанные с манжетой, подобные характерным для интубационной трубки, и стеноз трахеи на участке стомы после извлечения канюли. Трахеостомию не следует выполнять просто по той причине, что в течение того или иного периода использовалась эндотрахеальная трубка. Интубационные трубки удовлетворительно переносятся до 3 нед или даже дольше, но, если вероятна длительная искусственная вентиляция легких, необходимо рассмотреть целесообразность трахеостомии на ранней стадии лечения, потому что она облегчает длительный уход за дыхательными путями.

604      Объясните более подробно осложнения трахеостомии.

□ Серьезное осложнение трахеостомии — это повреждение безымянной артерии, которое встречается меньше чем у 0,5 % больных, но примерно в 90 % оказывается летальным. Другие тяжелые осложнения включают стеноз трахеи, встречающийся на двух ее участках. Он может развиваться на участке манжеты трахеальной трубки из-за того, что давление в манжете превышает критическое давление в сосудах слизистой оболочки трахеи (25 мм рт.ст.). Это повреждение, которое также часто наблюдается при эндотрахеальной интубации, стало менее частым с использованием манжет большого объема с низким давлением и при частом контроле давления в манжете. Стеноз может также встретиться на участке трахеостомической раны из-за чрезмерного натяжения.

23. Искусственная вентиляция легких

ЦЕЛИ, ПОКАЗАНИЯ И УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ

605       Каковы главные типы респираторной поддержки?

□    Искусственная вентиляция легких может осуществляться любыми аппаратами ИВЛ (респираторами) с положительным давлением (у которых вдувание газа в легкие вызывается положительным давлением в дыхательных путях) или респираторами с отрицательным давлением (у которых вдувание газа в легкие вызвано приложением отрицательного давления вокруг грудной полости, напоминающим изменения плеврального и альвеолярного давления во время самостоятельного дыхания). Существуют многочисленные модели аппаратов обоих типов,  которые предназначены для удовлетворения специфических потребностей пациентов с дыхательной недостаточностью. В современном отделении интенсивной терапии респираторы с отрицательным давлением почти никогда не используются.

606    Назовите главные задачи респираторной поддержки (искусственной вентиляции легких).

□    Главные задачи искусственной вентиляции легких: устранить тяжелую дыхательную недостаточность, не поддающуюся консервативному лечению, ликвидировать респираторный дистресс, уменьшить кислородную стоимость дыхания, улучшить легочный газообмен, полностью исключить утомление дыхательных мышц, способствовать излечению легких и избежать осложнений. Кроме того, искусственная вентиляция легких должна обеспечить адекватную оксигенацию и элиминацию двуокиси углерода насколько возможно безопасно и комфортно для больного, в то время как основное заболевание пациента благоприятно отвечает на лечение или состояние больного улучшается самостоятельно.

607       Перечислите задачи искусственной вентиляции легких.

□ Задачи искусственной вентиляции легких: 1) улучшить легочный газообмен (т.е. полностью устранить гипоксемию, уменьшить острый дыхательный ацидоз); 2) смягчить респираторный дистресс (уменьшить кислородную стоимость дыхания, полностью исключить утомление дыхательных мышц); 3) исправить нарушения взаимоотношения между объемом и давлением (т.е. предотвратить и полностью устранить ателектазы, улучшить растяжимость легких, уменьшить дальнейшее повреждение легких); 4) способствовать излечению легких и дыхательных путей; 5) избежать осложнений дыхательной недостаточности или сопутствующих ей.

608      Опишите подробнее задачи и ограничения ИВЛ. Насколько важно избегать высоких давлений вдоха?

□ Искусственная вентиляция легких может быть жизненно необходима для больных с острой и тяжелой гипоксемией или ухудшением дыхательного ацидоза (или с тем и другим), которые резистентны к более консервативным мерам. У пациентов с тяжелыми сердечно-легочными нарушениями, для которых дыхательные усилия непереносимы, искусственная вентиляция легких замещает действие дыхательных мышц (у некоторых больных дыхательные мышцы расходуют до 5 % общего потребления кислорода1). В таких обстоятельствах искусственная вентиляция легких позволяет направить драгоценные резервы кислорода к другим уязвимым тканям. Кроме того, исключение утомления дыхательных мышц, которое может играть существенную роль в развитии острой дыхательной недостаточности, зависит от их адекватного отдыха. Вентиляция легких с перемежающимся положительным давлением может полностью обратить и предотвратить ателектазирование и, перемещая вдох в более податливую область кривой "объем — давление" легких, может уменьшить работу дыхания. Улучшение легочного газообмена и отношения объем — давление, а также освобождение от чрезмерной дыхательной работы обеспечивают возможность излечения легких и дыхательных путей. Однако вентиляция с перемежающимся положительным давлением может также уменьшить сердечный выброс и инициировать или усилить повреждение альвеол. Опасности вызванного респиратором повреждения легких привели к переоценке преимуществ искусственной вентиляции легких. Вероятно, скорее чем бороться за нормальный уровень газов артериальной крови, лучше допустить некоторую степень дыхательного ацидоза и, возможно, даже гипоксемии, чтобы избежать высокого давления раздувания легких во время вдоха. Аналогичным образом исключено, что лучше допустить риск токсического действия кислорода, чем использовать высокие давления, чтобы достичь снижения FiO2.

1    В некоторых случаях на работу дыхания затрачивается до 30—35 потребляемого кислорода.

609       Что помогает принять решение о начале искусственной вентиляции легких в отсутствие остановки дыхания?

□    Если у больного наступило апноэ, необходимость немедленного начала искусственной вентиляции легких очевидна. В отсутствие остановки дыхания показания к искусственной вентиляции легких основаны на распознавании неадекватного дыхательного усилия или существенной гипоксемии и гиперкапнии, не реагирующих на консервативные меры.

610    Перечислите специфические условия, которые требуют немедленного применения искусственной вентиляции легких.

□    К искусственной вентиляции легких следует прибегать во всех случаях, когда имеются клинические или лабораторные подтверждения тяжелой дыхательной недостаточности, существующей или неизбежной. Следовательно, показаниями к ИВЛ являются: 1) апноэ или остановка дыхания (самопроизвольная или в результате введения парализующих лекарственных средств — миорелаксантов); 2) прогрессирующее ухудшение газов артериальной крови с тяжелой гиперкапнической энцефалопатией (например, кома); 3) тяжелая гипоксемия, резистентная к другим терапевтическим мерам.

611    Чем обосновано проведение искусственной вентиляции легких у больных с гипоксемической дыхательной недостаточностью без гиперкапнии?

□    Основанием для применения искусственной вентиляции легких у больных с гипоксемической дыхательной недостаточностью без гиперкапнии служит необходимость улучшить оксигенацию, открывая ранее закрытые дыхательные пути (подключение или "мобилизация", "рекрутирование" альвеол) в результате увеличения объема легких, обеспечиваемого этой методикой. Таким образом, в этой ситуации искусственная вентиляция не предназначена для увеличения альвеолярной вентиляции, она должна лишь повысить средний объем легких.

612	Как искусственная вентиляция легких влияет на гипоксемию, вызванную неэффективным газообменом?

□ Неэффективный газообмен, приводящий к гипоксемии, обычно развивается в результате нарушений отношения Уд/Q или внутрилегочного шунта справа налево. В отличие от гиперкапнического ацидоза, вызванного недостаточностью функции дыхательных мышц — "вентиляционного насоса", гипоксемия — менее ясно выраженное показание к искусственной вентиляции легких, потому что ее можно часто исправить более консервативными мерами, например , ингаляцией кислорода. При несоответствии отношения va/Q (например, из-за обструктивных или инфильтративных заболеваний легких), искусственная вентиляция легких по-разному влияет на гипоксемию, поскольку она может или улучшить, или ухудшить отношение VD/Q. В этих условиях ИВЛ обычно показана, чтобы поддержать адекватный уровень VE и предотвратить гиперкапнию, а ухудшение оксигенации корригируют, увеличивая FiO2. В присутствии гипоксемии, возникшей в результате функционального шунтирования крови в легких (например, при кардиогенном или некардиогенном отеке легких), искусственная вентиляция легких благоприятна потому, что она вовлекает в вентиляцию ранее спавшиеся или заполненные жидкостью участки легких.

613 	Приведите часто наблюдаемые примеры дыхательной недостаточности, вызванной нарушением центральной регуляции дыхания, которая требует ИВЛ. Нужна ли интубация дыхательных путей?

□ Передозировка принимаемых пациентом наркотиков и седативных лекарственных средств, так же как и ятрогенная чрезмерная седативная терапия, — наиболее часто наблюдаемые примеры дыхательной недостаточности, вызванной угнетением центральной нервной системы. Менее частые случаи — острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт), вовлекающее ствол мозга. Так как при этом больные не всегда способны защитить свои верхние дыхательные пути из-за снижения или отсутствия глоточного рефлекса, может понадобиться интубация трахеи, чтобы снизить риск аспирации содержимого рта и желудка. Впоследствии наличие эндотрахеальной трубки поможет контролировать дыхательный объем и частоту самостоятельного дыхания и начать ИВЛ, если развивается центральная гиповентиляция.

614	Перечислите клинически проявляющиеся причины дыхательной недостаточности из-за "нарушения состояния альвеол" (помимо ХОБЛ, когда главной проблемой является деструкция альвеол), которые могут потребовать проведения ИВЛ. Каковы конкретные показания к началу респираторной поддержки?

□ Немедленного применения искусственной вентиляции легких требуют больные с отеком легких кардиального происхождения, некардиогенным отеком легких (ОРДС), обширными пневмониями или диффузными альвеолярными кровотечениями, результатом которых является гиперкапния (РаСО2>45 мм рт.ст.) или тяжелая гипоксемия (РаО2< <50 мм рт.ст.), не реагирующая на подачу 100 % кислорода через плотно подогнанную маску. Затопление альвеол любого генеза обычно ведет к гипоксемической дыхательной недостаточности, так что задержка двуокиси углерода, если она имеется, отмечается только на очень поздних стадиях заболевания.

615 	Какие нарушения функции стенок грудной клетки и периферической нервной системы обычно ведут к дыхательной недостаточности, требующей применения искусственной вентиляции легких? Когда должна начинаться респираторная поддержка?

□ Тяжелая миастения, синдром Гийена — Барре, флотирующая грудная клетка как результат травмы и тяжелый кифосколиоз — наиболее часто наблюдаемые причины дыхательной недостаточности в результате нарушений периферической нервной системы и повреждений стенок грудной клетки. Раннее распознавание угрожающей дыхательной недостаточности обеспечивается контролем жизненной емкости у больных с нервно-мышечной слабостью или заболеваниями стенок грудной клетки. Интубация трахеи и включение искусственной вентиляции легких показаны, когда жизненная емкость уменьшается до уровня ниже 1 л и 15 мл/кг массы тела, несмотря на нормальные значения газов артериальной крови. Если РаСО2 выше, чем 45 мм рт.ст., из-за дыхательного ацидоза (т.е. рН крови уменьшен) или жизненная емкость легких ниже 10 мл/кг, риск внезапной смерти, вызванной дыхательной недостаточностью, становится реальным; следовательно, должна быть немедленно произведена интубация трахеи и начата искусственная вентиляция легких.

616       Почему у больных с тяжелым повреждением спинного мозга вентиляционная функция со временем улучшается?

□    Достоверно установлено, что спустя несколько месяцев после повреждения спинного мозга легочная функция улучшается. Больные с повреждениями ниже С5 в 1-ю неделю после травмы могут иметь жизненную емкость приблизительно 30 % от должной, которая увеличивается приблизительно до 45 % к пятой неделе и достигает примерно 60 % к 5-му месяцу. Это улучшение вызвано изменением мышечной слабости, сопутствующей начальной стадии спинального повреждения, в сторону спастики парализованных межреберных и брюшных мышц.

617     Как лечат усталость дыхательных мышц? Благоприятен ли отдых дыхательных мышц при ХОБЛ? Какова роль аминофиллина в терапии утомления дыхательных мышц?

□    Отдых мышц во время искусственной вентиляции легких — единственный удовлетворительный метод лечения дыхательного утомления.  Однако отсутствие сокращений может также привести к атрофии мышц и ухудшению в будущем их характеристик. Фактически отдых мышц, по-видимому, не дает никаких преимуществ в отношении функции дыхательных мышц у стабильных больных с ХОБЛ, хотя это утверждение еще остается спорным. Роль тренировки дыхательных мышц в лечении пациентов, "зависящих от респиратора, неизвестна. Хотя аминофиллин увеличивает силу дыхательных мышц и может защищать их от утомления, эти улучшения весьма невелики и значимость аминофиллина для этой цели сомнительна ввиду его существенной токсичности.

618    Как влияет введение углеводов и других питательных веществ на вентиляционные потребности организма?

□   Увеличение вентиляционных потребностей может быть результатом неадекватного парентерального питания. Если углеводов вводят больше, чем это вытекает из метаболических требований, они превращаются в запасы жира, который заметно воздействует на дыхательный коэффициент (т.е. скорость продукции двуокиси углерода по отношению к потреблению кислорода). Углеводы и жиры метаболизируются с дыхательными коэффициентами 1,0 и 0,7 соответственно, в то время как дыхательный коэффициент липогенеза равен 8,0. Если больной неспособен увеличить альвеолярную вентиляцию из-за тяжелого нарушения функции дыхания и он получает чрезмерное парентеральное питание (особенно углеводы, которые имеют самый высокий дыхательный коэффициент), во время отлучения от аппарата ИВЛ возникнет гиперкапния.

619 	Какие механизмы ответственны за развитие тяжелой одышки, которая вынуждает применять респираторную поддержку у больных с острой дыхательной недостаточностью?

□ Разнообразные афферентные сигналы рецепторов, локализованных в нескольких участках организма, могут вызывать тяжелую одышку и вносить вклад в острую дыхательную недостаточность, которая делает обязательным применение респираторной поддержки. Развитие гиперкапнии и гипоксемии ведет к стимуляции дыхания через центральные и периферические хеморецепторы. Воспаление легких и расстройства механики дыхания активизируют рецепторы растяжения, рецепторы раздражения, J-рецепторы и механорецепторы. Усиленные сокращения дыхательных мышц могут активизировать диафрагмальные афферентные рецепторы. Все эти факторы вызывают стимуляцию дыхательных центров, что приводит к непереносимой одышке и побуждает врача использовать вентиляционную поддержку.

620	Перечислите главные аспекты помощи больным, получающим респираторную поддержку. Что главным образом угрожает этим пациентам?

□ Искусственная вентиляция легких обычно сопряжена с факторами риска, что требует соответствующего ведения больных.

1. Больной должен быть переведен в отделение интенсивной терапии или сопоставимое отделение и оставаться там, будучи в критическом состоянии, клинически не стабильным и предрасположенным к внезапной смерти вследствие случайного незамеченного отсоединения респиратора.

2.     Необходимо предусмотреть медикаментозную терапию для предотвращения острых стрессовых язв и эрозий слизистой оболочки желудка, которые могут привести к кровотечению или перфорации желудка.

3.     Важно адекватное введение питательных веществ, потому что получающие респираторную поддержку пациенты не способны самостоятельно воспользоваться хорошо сбалансированным рационом.

4.     Нужен внимательный контроль за массой тела и балансом жидкости, так как обычно наблюдающаяся задержка соли и воды может еще более обострить гипоксемическую дыхательную недостаточность.

АППАРАТЫ ИВЛ (РЕСПИРАТОРЫ)

621       Каковы главные типы аппаратов ИВЛ (респираторов)?

□    Аппараты ИВЛ лучше всего классифицировать по методу, которым прикладывается давление, чтобы увеличить объем легких. Таким образом, два главных типа — это респираторы с перемежающимся отрицательным давлением и респираторы с перемежающимся положительным давлением. Первоначально отдавали предпочтение аппаратам первого типа, которые воспроизводят насосную функцию стенок грудной клетки, и их развитие получило значительный стимул в сфере грудной хирургии в начале этого столетия. Во время эпидемии полиомиелита в 1950-х годах было признано превосходство аппаратов ИВЛ с перемежающимся положительным давлением, и сегодня респираторная поддержка обеспечивается почти полностью респираторами этого типа. Появление и развитие реаниматологии в течение прошлых 30 лет сочетались с улучшением конструкции респираторов, и технический прогресс искусственной вентиляции легких способствовал быстрому увеличению числа отделений интенсивной терапии.

622       Как действуют респираторы с перемежающимся положительным давлением?

□    Почти все современные респираторы действуют по принципу вентиляции с перемежающимся положительным давлением (intermittent positive-pressure ventilation — IPPV), который вводит газ в легкие, создавая положительное давление и прикладывая его к дыхательным путям. Эти аппараты ИВЛ классифицируются в соответствии с механизмом переключения с вдоха на выдох: переключение по давлению, переключение по объему или переключение по времени. Другая форма IPPV, известная как высокочастотная вентиляция, была кратковременно популярна в 1980-х годах, но не получила широкого распространения.

623 	Каковы главные свойства респираторов с перемежающимся положительным давлением? Объясните принцип переключения аппаратов ИВЛ по объему и давлению.

□ Респираторы с перемежающимся положительным давлением действуют с переключением по давлению или с переключением по объему. Аппараты с переключением по объему надежно подают заданные дыхательные объемы, несмотря на нарушения механики дыхания пациента. Аппараты с переключением по давлению имеют заданное давление вдоха, по достижению которого вдох сразу же прерывается независимо от дыхательного объема. Соответственно у большинства взрослых больных применяются модели с переключением по объему, гарантирующие постоянство дыхательного объема. Однако если пиковое давление в дыхательных путях, требуемое, чтобы подать заданный дыхательный объем, становится чрезмерно высоким, предохранительный клапан уменьшает дыхательный объем, снижая риск повреждения легких высоким давлением. Неспособность респираторов с переключением по давлению подавать постоянные дыхательные объемы ограничивает их использование в лечении; это ограничение может быть преодолено тщательным контролем.

624	Объясните принцип действия респираторов с переключением по давлению.

□ Во всех ранних аппаратах ИВЛ с перемежающимся положительным давлением применялось переключение по давлению. В таких респираторах газ продолжает поступать в легкие, пока в дыхательных путях не будет достигнут заданный предел давления, вследствие чего открывается клапан и начинается выдох. Главная негативная особенность респираторов с переключением по давлению состоит в том, что поданный объем варьируется по мере изменений сопротивления дыхательных путей, растяжимости легких и целостности дыхательного контура аппарата. Обструкция дыхательных путей или уменьшение растяжимости легких приводит к снижению дыхательного объема и преждевременному переключению респиратора на выдох. Большинство применяемых в настоящее время респираторов имеет возможности переключения по давлению, переключения по объему и переключения по времени.

625      Объясните принцип действия респираторов с переключением по объему.

□ Респираторы с переключением по объему были созданы в 50-х годах XX в. и в настоящее время наиболее распространены. В таких аппаратах газ поступает в дыхательные пути, пока заданный объем не будет введен в контур аппарат — больной, даже если это влечет за собой создание очень высокого давления в дыхательных путях. Чтобы снизить риск баротравмы, устанавливают предельное давление, при достижении которого избыточный объем сбрасывается в атмосферу. Поэтому доставку заданного объема аппаратами ИВЛ с переключением по объему нельзя считать гарантированной и следует контролировать выдыхаемый объем, который будет ниже заданного при наличии утечки в дыхательном контуре аппарата.

626      Объясните принцип действия респираторов с переключением по времени.

□ В респираторах с переключением по времени газ продолжает поступать в дыхательные пути больного, тюка не будет достигнута заданная длительность вдоха. Требуемого дыхательного объема достигают регулированием длительности вдоха и скорости потока вдуваемого газа. Аппараты ИВЛ с переключением по времени, способные создавать в дыхательных путях высокие давления, могут использоваться наравне с аппаратами с переключением по объему для лечения тяжелобольных, хотя поданный объем изменяется при нарушениях механики внешнего дыхания1.

627	Какие обычные ситуации, наблюдаемые во время ИВЛ с перемежающимся положительным давлением, могут увеличить пиковое давление, но не давление плато? Насколько эффективны модели с переключением по давлению при вентиляции больных со сниженной растяжимостью системы легкие — грудная клетка?

□ Для больных с тяжелой астмой характерно высокое сопротивление дыхательных путей (уменьшенная динамическая растяжимость), но нормальная статическая растяжимость. Следовательно, при тяжелой астме пиковое давление в проксимальных отделах дыхательных путей будет увеличено, но давление плато останется нормальным. С другой стороны, у больных пневмонией сопротивление дыхательных путей нормальное (нормальная динамическая растяжимость), но уменьшена статическая растяжимость. Поэтому и пиковое давление, и давление плато при пневмонии значительно повышены. Больным с высоким сопротивлением дыхательных путей (например, при тяжелой астме), так же как и больным с значительным снижением статической растяжимости (например, при пневмонии), во время ИВЛ обычно требуется высокое давление в дыхательных путях. Поэтому модели с переключением по давлению имеют некоторые ограничения при обеспечении нужного дыхательного объема, которые можно преодолеть, изменяя установку давления.

628      Какова растяжимость шлангов респиратора?

□ Важно понимать, что часть объема, создаваемого респиратором, не вентилирует пациента, а вместо этого расширяет соединительные шланги. Растяжимость последних в дыхательных контурах большинства аппаратов ИВЛ составляет 2—3 мл/см вод.ст. и зависит от конструкции, длины и диаметра шлангов.

1 Как и для переключения по объему, последнее утверждение верно, если достигается заданное предельное давление или в дыхательном контуре имеется утечка.

629       Как действуют респираторы с перемежающимся отрицательным давлением?

□    В классических моделях респираторов с перемежающимся отрицательным давлением вентиляция достигается помещением всего тела1 больного в так называемые "железные легкие". Прерывистое приложение отрицательного давления создает градиент давления, который заставляет воздух входить в легкие аналогично тому, как это происходит при самостоятельном дыхании. Минутная вентиляция может быть отрегулирована изменением величины отрицательного давления или частоты дыхания.  К сожалению, респираторы с перемежающимся отрицательным давлением имеют ограниченные возможности: может использоваться только установленная частота дыхания, удовлетворительный уход невозможен, пока пациент остается в цилиндре аппарата, и адекватная вентиляция маловероятна при увеличенном сопротивлении дыхательных путей или уменьшенной растяжимости легких. Характеристики респираторов с перемежающимся отрицательным давлением адекватны для больных с нормальными легкими, и многие пациенты, пораженные полиомиелитом во время эпидемии 50-х годов XX в., все еще используют эти аппараты.

630       Каковы старые и современные модели респираторов с перемежающимся отрицательным давлением?

□    Прототипом респираторов с перемежающимся отрицательным давлением был классический аппарат "железные легкие". Модели, которые используются в настоящее время, включают торакоабдоминальную кирасу,  обертываемый пояс или жилет на молнии. Преимущество этих респираторов состоит в том, что больной может получать вентиляционную поддержку без введения эндотрахеальной трубки. Так как большинство респираторов с перемежающимся отрицательным давлением действует как модели с переключением по давлению, им свойственны все недостатки, которые характеризуют такие аппараты (например,  неспособность обеспечить постоянный дыхательный объем, когда механика дыхания больного характеризуется высоким сопротивлением расширению грудной клетки и легких). Более подробные сведения — в ответах на соответствующие вопросы.

Кроме головы.

631      Объясните использование респиратора с кирасой.

□ Подход к вентиляции с перемежающимся отрицательным давлением был изменен с введением респиратора с кирасой. Такой аппарат состоит из твердого основания, размещаемого вокруг реберной клетки, и шланга, соединяющего полость между основанием и грудной клеткой пациента с электрическим насосом, который периодически включается. Кирасу чаще всего применяют у больных с кифосколиозом и дыхательной недостаточностью, особенно во время сна. Однако многие такие пациенты предпочитают подключение вентиляции через носовую маску или даже постоянную трахеостому и небольшой, рассчитанный для работы на дому, аппарат ИВЛ с перемежающимся положительным давлением. Точная подгонка основания к стенкам грудной клетки может быть затруднительной, особенно у пациентов с мышечно-скелетной деформацией, и приходится прибегать к изготовлению специальной кирасы. Другие проблемы таких аппаратов включают ненадежное создание перемежающегося отрицательного давления, трудности наладки потока на вдохе и раздражение кожи, возникающее из-за плохой герметизации.

МЕТОДЫ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ

632	В чем заключается основная разница между различными методами респираторной поддержки? Назовите наиболее часто используемые методы вспомогательной вентиляции легких.

□ Методы вентиляции легких отличаются друг от друга по характеру и количественной роли самостоятельного дыхания пациента. Чаще всего используемые способы респираторной поддержки включают вспомогательно-управляемую (assist-control — АС) вентиляцию, синхронизированную перемежающуюся принудительную вентиляцию (synchronized intermittent mandatory ventilation — SIMV) и вентиляцию с поддержкой давлением (pressure-support ventilation — PSV).

633    Каковы главные особенности часто используемых методов респираторной поддержки?

□   Наиболее часто используемые способы вспомогательной вентиляции легких — это вспомогательно-управляемая вентиляция, перемежающаяся принудительная вентиляция легких (ППВЛ) и вентиляция с поддержкой давлением (ВПД). Во время вспомогательно-управляемой вентиляции респиратор проводит дыхательный цикл каждый раз, когда наступает инспираторная попытка больного, или самостоятельно, если такого усилия не происходит за установленный период времени. При ППВЛ больной периодически получает от респиратора циклы вентиляции с перемежающимся положительным давлением и заданными значениями объема и частоты, и, кроме того, в отличие от вспомогательно-управляемой вентиляции между такими циклами пациент может дышать самостоятельно. Самостоятельное дыхание достигается во время ППВЛ через клапан "по требованию", который может вызвать значительное увеличение работы дыхания. При осуществлении метода ВПД установленный уровень давления усиливает каждый вдох. Давление в дыхательных путях поддерживается на заданном уровне, пока скорость вдуваемого пациенту потока не снижается до некоторого уровня (например, до 25 % от пиковой величины потока). Дыхательный объем определяется уровнем ВПД, усилием пациента и легочной механикой. Более новые методы вентиляции типа вентиляции сбросом давления дыхательных путей и экстракорпорального удаления двуокиси углерода — экспериментальные, их эффективность и безопасность еще не получили оценки при наблюдениях за достаточно большим числом больных.

634 	Сравните различные методы вентиляции легких с перемежающимся положительным давлением (вспомогательно-управляемая вентиляция, ППВЛ, ВПД, управляемая ИВЛ).

□ Две главные формы вентиляции с перемежающимся положительным давлением — это управляемая и вспомогательная вентиляция легких. При управляемой вентиляции самостоятельное дыхание невозможно (поэтому она приводит к атрофии дыхательных мышц), тогда как во время вспомогательной вентиляции инспираторные усилия больного сохраняются и участвуют в общей вентиляции. Следовательно, вспомогательная методика в целом предпочтительнее управляемой вентиляции. Наиболее часто используемые методы вентиляции с перемежающимся положительным давлением у пациентов с сохраненными самостоятельными дыхательными усилиями включают вспомогательно-управляемую вентиляцию, ППВЛ и ВПД. Во время вспомогательно-управляемой вентиляции респиратор проводит дыхательный цикл или когда он вызван инспираторным усилием пациента, направленным на то, чтобы вдохнуть, или автоматически, если такое усилие не создается в пределах установленного периода. При ППВЛ больной периодически получает от аппарата ИВЛ циклы вентиляции с перемежающимся положительным давлением с заданным объемом и частотой, но между ними возможно и самостоятельное дыхание. Последнее осуществляется через клапан "по требованию", который может значительно увеличить работу дыхания. ВПД отличается от вспомогательно-управляемой вентиляции и ППВЛ тем, что при ВПД врач устанавливает уровень давления (а не объем), который облегчает каждое самостоятельное усилие. Давление в дыхательных путях поддерживается на заданном уровне до тех пор, пока скорость потока вдыхаемого пациентом газа не снизится до определенной величины (например, до 25 % от пиковой скорости потока). Дыхательный объем определяется уровнем установленного давления, усилием пациента и легочной механикой.

635	Каковы главные особенности управляемой искусственной вентиляции легких (ИВЛ)?

□ Во время управляемой ИВЛ респиратор осуществляет заданное число дыхательных циклов в минуту с заданным объемом. В отличие от вспомогательно-управляемого метода дополнительные вдохи не могут быть вызваны самим пациентом. Хотя пациент может самостоятельно вдохнуть, открывая клапан в системе, необходимое отрицательное давление вдоха не допускает существования адекватной самостоятельной вентиляции и ведет к нехватке воздуха. Эти недостатки сузили сферу применения управляемой ИВЛ, которая используется у больных с апноэ в результате повреждения мозга, действия седативных препаратов или паралича мышц1.

1 Управляемая ИВЛ также показана в начальном периоде дыхательной недостаточности, когда больного необходимо полностью освободить от работы дыхания и адаптировать к респиратору, при множественном переломе ребер, судорожном синдроме, аритмии дыхания.

636       Каковы главные особенности вспомогательно-управляемой вентиляции легких?

□    По этой методике респиратор осуществляет дыхательные циклы, когда они вызваны инспираторной попыткой больного, которая может превысить установленный порог, или автоматически, если такие усилия отсутствуют в течение заданного периода. Если частота самостоятельных вдохов пациента становится ниже заданной, проводится управляемая вентиляция, пока частота вдохов больного не превысит пороговое значение. Необходимо точно настроить чувствительность механизма триггера, потому что респиратор может переключаться автоматически, если чувствительность слишком высока, или же может потребоваться очень большое отрицательное давление, если чувствительность недостаточна.

637       Каковы главные особенности перемежающейся принудительной  вентиляции легких (ППВЛ)  и синхронизированной ППВЛ?

□    При включении ППВЛ больной может дышать самостоятельно, но, кроме того, получает периодические циклы управляемой вентиляции с заданными объемом и частотой. Использование ППВЛ может быть целесообразным для больных, у которых проявляется существенное ухудшение гемодинамики во время вентиляции с перемежающимся положительным давлением при условии, что сопутствующее увеличение работы дыхания не наносит им вреда. Снижение общего пикового давления в дыхательных путях во время ППВЛ, как оказалось, также может уменьшить риск вызванной респиратором баротравмы. Синхронизированная ППВЛ отличается наличием устройства "по требованию", которое реагирует на падение давления в дыхательных путях или создание пациентом вдыхаемого потока и открывается, позволяя сделать самостоятельный вдох1. К сожалению, респираторы,  включающие необходимые для синхронизированной ППВЛ дыхательные контуры с устройством "по требованию" и технически совершенные системы контроля, получили распространение раньше, чем были проанализированы их недостатки.

Точнее, это устройство позволяет проводить циклы ИВЛ в режиме вспомогательной вентиляции, т.е. начинать их вследствие усилия пациента, которое направлено на то, чтобы произвести вдох.

В настоящее время неоднократно продемонстрировано, что чрезмерное снижение давления в дыхательных путях, необходимое для включения устройства "по требованию" (триггера), одновременно с задержкой нарастания мгновенной скорости вдувания газа может вызвать увеличение работы дыхания вдвое или еще более.

638	Каковы главные особенности вентиляции с поддержкой давлением (ВПД)? Насколько надежна ВПД при лечении больных с острой дыхательной недостаточностью?

□ В режиме ВПД каждое самопроизвольное инспираторное усилие поддерживается заранее установленным давлением. Напротив, в режимах вспомогательно-управляемой вентиляции легких и ППВЛ во время вдоха добавляется заданный объем (а не давление). ВПД похожа на вспомогательно-управляемую вентиляцию, потому что оба метода поддерживают дыхательный цикл, инициированный пациентом, но все же при ВПД (которая помогает каждому вдоху) невозможно установить опорную частоту попыток больного, чтобы гарантировать минимальный уровень вентиляции, а вспомогательно-управляемая вентиляция обеспечивает такую возможность. При ВПД дыхательный объем уменьшается, если увеличивается сопротивление дыхательных путей пациента и(или) снижается растяжимость легких, потому что этот метод обеспечивает заданное давление, но не заданный объем. ВПД — ненадежный способ, если требуется поддержать установленную минутную вентиляцию у больных с нестабильной центральной регуляцией дыхания (например, при передозировке наркотиков), потому что больной должен инициировать вдох. Такая же ситуация возникает у пациентов, склонных к изменениям механики внешнего дыхания (например, при ОРДС, ХОБЛ и астме, поскольку патологическая механика дыхания уменьшает поданный дыхательный объем). Соответственно ВПД часто используется в комбинации с ППВЛ, обеспечивая подачу заданного дыхательного объема через заданные интервалы, а ВПД поддерживает каждое самостоятельное усилие вдоха. Переключение с фазы вдоха на фазу выдоха во время поддержки давлением зависит от пиковой скорости потока газа во время вдоха. Когда она опускается ниже заданного уровня (например, 5 л/мин), давление сбрасывается и начинается выдох.

639 	Сравните работу дыхания во время самостоятельного дыхания с постоянно положительным давлением (СДППД) с применением клапана "по требованию" и контура с непрерывным потоком газа.

□ В режиме СДППД работа дыхания пациентов при использовании клапана "по требованию" отличается от работы дыхания при применении контура с непрерывным вдуваемым потоком газа. Чтобы открыть клапан "по требованию", необходимо значительное снижение инспираторного давления в дыхательных путях с соответствующим увеличением работы дыхания больного1.

640      Какие новые методы механической вентиляции легких существуют в настоящее время?

□ Новые методы респираторной поддержки появляются постоянно. Они включают вентиляцию легких с инверсированным отношением длительности вдоха и выдоха, вентиляцию сбросом давления, пропорциональную вспомогательную вентиляцию легких и экстракорпоральное удаление двуокиси углерода. Хотя эти методы имеют теоретические и физиологические обоснования, нет явных подтверждений того, что они улучшают результат лечения больных.

641      Обоснуйте применение высокочастотной вентиляции легких (ВЧ ИВЛ).

□ Метод высокочастотной вентиляции легких основан на том, что вдувание низкого дыхательного объема с высокой частотой при достижении адекватной альвеолярной вентиляции может уменьшить риск баротравмы и осложнений со стороны сердца. Для ВЧ ИВЛ были разработаны три системы: высокочастотная вентиляция с перемежающимся положительным давлением (ВЧ ППВ), высокочастотная струйная вентиляция (ВЧ СтрИВЛ) и высокочастотные осцилляции (ВЧО).

1. Все это справедливо не в отношении СДППД, при котором устройство "по требованию" не нужно, а для восприятия дыхательного усилия пациента по перепаду давления или по изменению давления, что характерно для режимов вспомогательно-управляемой вентиляции, ППВЛ и ВПД.

В целом во время ВЧ ППВ и ВЧ СтрИВЛ дыхательный объем, близкий к расчетному объему мертвого пространства, подается с частотой от 60 до 200 дыханий в минуту; при ВЧО не существует объемного потока, но газ перемещается в дыхательные пути и из них с частотой от 60 до 3000 циклов в минуту. Удовлетворительный газовый обмен возможен при использовании всех трех методов, но механизм их воздействия на газы артериальной крови понятен не полностью. Использование высокочастотной вентиляции никогда не оправдывает связанных с ней первоначальных надежд, и эту методику в клинической практике применяют редко.

642      Объясните использование неинвазивной (атравматичной) вентиляции с применением лицевых или носовых масок.

□ В настоящее время возобновился интерес к использованию вентиляции с перемежающимся положительным давлением с помощью лицевых или носовых масок. Такой способ особенно подходит для длительного лечения пациентов с поражением стенок грудной клетки и нервно-мышечными нарушениями. Он может также быстро улучшить легочный газообмен у больных с острой дыхательной недостаточностью. По сравнению с обычным лечением больных с обострением ХОБЛ неинвазивная вентиляция уменьшает потребность в эндотрахеальной интубации и может способствовать сокращению смертности. Для этой терапии следует тщательно отбирать пациентов, так как маска способна вызвать клаустрофобию, она может быть опасна для больных, неспособных защитить свои дыхательные пути (существует риск аспирационной пневмонии после рвоты), и для пациентов с повышенным выделением мокроты. Существует мнение, хотя и спорное, что данная методика отнимает у персонала много времени. Неинвазивная вентиляция представляется очень многообещающим методом, но необходимы дополнительные, тщательно контролируемые исследования, чтобы определить соответствующие признаки и противопоказания, оптимальную продолжительность терапии, летальность и осложнения, сопутствующие этим подходам, по сравнению со стандартной искусственной вентиляцией легких и эндотрахеальной интубацией.

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ РЕСПИРАТОРА. ДОПУСТИМАЯ ГИПЕРКАПНИЯ

643       Укажите основные параметры работы респиратора и обоснуйте их рациональный выбор.

Q Наиболее важные регулируемые параметры респиратора включают FiO2, дыхательный объем, частоту, чувствительность триггера, скорость вдуваемого потока газа и использование ПДКВ. Установка конкретных параметров аппарата ИВЛ основана на характеристиках пациента и его состоянии; она требует повторных переоценок. Кроме того, параметры аппарата ИВЛ частично зависят от метода респираторной поддержки. Каждый из регулируемых параметров работы респиратора рассматривается в ответах на соответствующие вопросы.

644       Как выбрать и изменить установку параметров респиратора?

□    Начальные параметры выбираются на основании роста и массы тела больного и его клинического состояния, а затем, как правило, их изменяют, получив значения газов артериальной крови и другую информацию. В зависимости от стабильности клинического состояния пациента параметры вентиляции следует неоднократно анализировать и уточнять.

645       Какой уровень FiO2 должен использоваться во время искусственной вентиляции легких? Как обосновать выбор FiO2?

□    Риск токсического влияния кислорода минимален, если использовать самую низкую FiO2, при которой может быть достигнута удовлетворительная артериальная оксигенация. Обычно стремятся получить РаО2 60 мм рт.ст. или насыщение кислорода 90 %, так как большие значения существенно не увеличивают оксигенацию тканей.

646       Какой дыхательный объем должен использоваться во время ИВЛ? Что такое допустимая гиперкапния, или управляемая гиповентиляция? Является ли допустимая гиперкапния полезным лечебным воздействием?

□    В последние 20 лет было принято использовать дыхательные объемы в 2—3 раза выше нормальных (10—15 МЛ на 1 кг массы тела). Этот подход оспаривается убедительными данными, показывающими, что перерастяжение альвеол может вызывать повреждение эндотелия, эпителия и основных мембран, которым сопутствует увеличение проницаемости микрососудов и разрыв легких. Чтобы снизить этот риск, в идеале хотелось бы контролировать альвеолярный объем, но это невыполнимо. Разумная альтернатива заключается в контроле пикового альвеолярного давления с помощью оценки давления плато, которое измеряют в условиях применения релаксантов кратковременным перекрытием дыхательного контура в конце вдоха1. Вероятность вызванного ИВЛ повреждения легких заметно увеличивается, когда давление плато высокое. Хотя соответствующие данные и неполны, сейчас все чаще снижают подаваемый дыхательный объем до 5—7 мл/кг (или меньше), чтобы обеспечить давление плато не выше 35 см вод.ст. Поскольку это может привести к увеличению РаСО2, такую стратегию называют допустимой гиперкапнией или управляемой гиповентиляцией. При этом важно сосредоточиться скорее на рН, чем на РаСО2. Если рН падает ниже 7,20, некоторые врачи рекомендуют внутривенное введение бикарбоната, однако такой прием вызывает споры, так как его целесообразность не доказана. По данным неконтролируемых исследований, у больных астмой, которым требуется ИВЛ, допустимая гиперкапния приводит к более низкой смертности, чем обычный режим ИВЛ, и то же самое, возможно, справедливо в отношении больных с ОРДС.

647      Что такое допустимая гиперкапния?

□ Допустимая гиперкапния, также известная как управляемая гиповентиляция, является методикой лечения больных с острой дыхательной недостаточностью, требующих ИВЛ, во время которой приоритет отдается предотвращению чрезмерного растяжения альвеол перед обеспечением нормальной альвеолярной вентиляции (РСО2 40 мм рт.ст.). При допустимой гиперкапнии используются дыхательные объемы 5—8 мл/кг, а не 10—15 мл/кг, как при обычной искусственной вентиляции легких. Допускается увеличение РаСО2 выше 40 мм рт.ст., и, как правило, не принимают мер для предотвращения развития ацидемии (сниженный уровень рН крови).

1    Эта же цель легко достигается включением на респираторе задержки на вдохе инспираторной паузы ("плато").

648       Насколько серьезны последствия ацидемии и задержки двуокиси углерода, наблюдаемые во время допустимой гиперкапнии?

Q В различных сообщениях тяжесть последствий ацидемии и ретенции двуокиси углерода у больных, переносящих допустимую гиперкапнию, варьируется. В одном клиническом исследовании, проведенном на 50 больных с ОРДС, средний максимум РаСО2 был 62 мм рт.ст., и самая высокая величина — 129 мм рт.ст. Что касается тяжести ацидемии, то в некоторых клинических исследованиях допускалось снижение артериального рН приблизительно до 7,00 без коррекции, в то время как другие рекомендуют поддерживать артериальный рН на уровне выше 7,20 с помощью внутривенного введения бикарбоната натрия.

649     Почему при использовании допустимой гиперкапнии обычно бывает необходима миорелаксация?

Q Сопутствующее острой гиперкапнии возбуждение дыхательного центра чрезвычайно плохо переносится больными; необходима седация наркотиками или бензодиазепинами, или и тем, и другим. Обычно также требуется применение миорелаксантов (например, векурония). Однако это создает риск внезапной смерти, вызванной случайным отсоединением от респиратора, а также может наблюдаться длительная слабость или паралич мышц в течение нескольких дней или недель после прекращения введения миорелаксантов.

650    Каковы основные побочные эффекты допустимой гиперкапнии и противопоказания к ней?

□ Побочные эффекты допустимой гиперкапнии практически и являются перечисленными ниже противопоказаниями. Кроме того, гиперкапния вызывает ряд расстройств — клинических (например, тахипноэ, одышка, увеличенная работа дыхания, головная боль, потоотделение) и биохимических (например, гиперкалиемия, уменьшение поглощения кислорода гемоглобином, изменение фармакокинетики лекарственных средств). Противопоказаниями к использованию допустимой гиперкапнии являются: 1) отек мозга, увеличенное внутричерепное давление или судороги; 2) аритмии или нарушения функции сердца; 3) тяжелая легочная гипертензия, которая может провоцировать недостаточность правого желудочка.

651 	Является ли допустимая гиперкапния лучшей методикой лечения острой дыхательной недостаточности, чем традиционная искусственная вентиляция легких?

□    Ограниченный опыт, основанный на неконтролируемых клинических исследованиях, указывает, что допустимая гиперкапния является лучшим лечебным воздействием, чем обычная искусственная вентиляция легких, при лечении ОРДС и других форм острой дыхательной недостаточности. Летальность, по данным некоторых исследований, не достигала уровня, который прогнозировали, исходя из состояния больных. Роль введения бикарбоната (гидрокарбоната) натрия для частичной коррекции уменьшенного клеточного и внеклеточного рН, который сопровождает допустимую гиперкапнию, остается невыясненной.

652	Как выбирается частота искусственной вентиляции легких? Различается ли частота в зависимости от способа респираторной поддержки?

□    Выбор числа дыхательных циклов в минуту, обеспечиваемых респиратором, зависит от способа респираторной поддержки. При управляемой ИВЛ частоту выбирают в зависимости от установленного дыхательного объема так, чтобы результирующая минутная вентиляция обеспечила бы удовлетворительное РаСО2. Если используется перемежающаяся принудительная вентиляция легких (ППВЛ), вероятно, лучше всего первоначально установить на респираторе частоту, близкую к той, которая была избрана при ранее установленном дыхательном объеме; позже частота аппарата может быть уменьшена на основании клинической и лабораторной оценки.  Во время вспомогательно-управляемой вентиляции легких опорная частота должна быть установлена в соответствии с потребностями пациента, так что она может оказаться выше, чем частота самостоятельного дыхания, если требуется увеличить общую вентиляцию. Наоборот, если частота самостоятельного дыхания пациента адекватна, опорная частота должна быть установлена на 2—4 цикла в минуту ниже этого уровня, чтобы предотвратить выраженную гиповентиляцию, если больной будет не в состоянии запускать триггер респиратора.

653 	Как выбирается частота вентиляции во время респираторной поддержки? Какова должна быть частота во время вспомогательно-управляемой вентиляции, перемежающейся принудительной вентиляции легких (ППВЛ) и вентиляции с поддержкой давлением (ВПД)?

□ Частота вентиляции должна быть установлена в зависимости от способа респираторной поддержки. Во время вспомогательно-управляемой вентиляции опорная частота должна быть приблизительно на 4 цикла в минуту меньше, чем частота самостоятельного дыхания; это гарантирует, что респиратор продолжит подавать адекватный объем, если центральная регуляция дыхания у больного внезапно снизится. При ППВЛ частота принудительных вдохов должна быть сначала высокой, а затем ее постепенно уменьшают в соответствии с переносимостью больного. В режиме ВПД частота респиратора не устанавливается.

654    Какая чувствительность триггера должна использоваться при вспомогательной вентиляции легких? Должен ли клапан "по требованию" реагировать на изменения давления в дыхательных путях или скорости потока газа?

□ В большинстве респираторов включение триггера ("откликание") вызывается изменением давления в дыхательных путях, и чувствительность таких аппаратов обычно устанавливается в диапазоне от —1 до —2 см вод.ст. Однако при клапанах с низкой чувствительностью фактическое изменение давления, произведенное больным, может быть значительно выше. Если установлена слишком высокая чувствительность триггера, аппарат ИВЛ будет переключаться слишком часто ("автопереключение"), что может повлечь за собой гипервентиляцию с тяжелым дыхательным алкалозом. В некоторых респираторах возможно переключение по потоку, и в этом случае требуется меньшая работа больного, чем при переключении триггера давлением.

655       Какое отношение длительности вдоха к длительности выдоха (Г.Е) обычно используется во время ИВЛ? Как можно изменять отношение 1:Е?

□   Чтобы снизить задержку газа в легких (воздушную ловушку) и сопутствующее ей увеличение среднего внутригрудного давления, обычно применяют отношение 1:Е около 1:2. В некоторых респираторах с переключением по времени его можно отрегулировать непосредственно. На респираторах с переключением по объему отношение 1:Е определяется косвенно в соответствии с установкой дыхательного объема, частоты вентиляции и скорости вдыхаемого потока1.

656       Какую скорость вдыхаемого потока газа следует использовать во время искусственной вентиляции легких?

□    Во время управляемой вентиляции легких и ППВЛ в большинстве случаев рекомендуется использовать скорость вдыхаемого потока, равную 60 л/мин. У больных с ХОБЛ лучший газообмен достигается при скорости вдыхаемого потока, равной 100 л/мин, вероятно, потому, что увеличение времени выдоха обеспечивает более полное освобождение областей, в которых задерживается газ. Если скорость вдыхаемого потока недостаточна для удовлетворения дыхательной потребности больного, он должен совершать усилие против собственных легких и респиратора с соответствующим увеличением работы дыхания. После того как скорость потока и чувствительность триггера отрегулированы, полезно проверить форму кривой давления в дыхательных путях. В идеале во время вдоха форма кривой должна постепенно повышаться и быть выпуклой. Напротив, длительная отрицательная фаза с чрезмерными зубцами на кривой указывает на неудовлетворительную установку чувствительности триггера и потока.

657       Какие величины FiO2, дыхательного объема, частоты и скорости вдыхаемого потока газа обычно используют при лечении больных?

□    Параметры работы респиратора выбирают на основе антропометрических данных больного и его состояния и неоднократно повторно корректируют. Первоначально устанавливают значение FiO2 0,9—1,0 и затем уточняют его, чтобы достичь РаО2 от 60 до 90 мм рт.ст. Обычно устанавливают дыхательный объем 10—15 мл/кг; недавние исследования, однако, показывают, что большие объемы могут вызвать или усугубить повреждение легких, и, возможно, более приемлем меньший объем (7—8 мл/кг). Частота вентиляции зависит от выбранного способа вентиляции: при вспомогательно-управляемой вентиляции опорная частота должна быть приблизительно на 4 цикла в минуту меньше, чем общая частота; при ППВЛ частота принудительных вдохов должна быть сначала высокой и затем ее постепенно уменьшают в соответствии с переносимостью больного. В режиме ВПД частота вентиляции не устанавливается. Скорость вдыхаемого потока 60 л/мин оптимальна для большинства пациентов, у больных с ХОБЛ иногда приходится прибегать к более высокой скорости, чтобы уменьшить работу дыхания и улучшить альвеолярный газообмен.

В ряде аппаратов этого типа также предусмотрена непосредственная установка отношения 1:Е.

658       Должны ли режим и параметры работы респиратора при лечении дыхательной недостаточности оставаться постоянными?

□    Нет. Выбор способа респираторной поддержки и параметров работы аппарата ИВЛ — динамический процесс, который основывается скорее на физиологической реакции больного, чем на фиксированном наборе параметров. В период зависимости от респиратора установка его параметров требует повторяющегося переосмысливания и внимательного контроля за дыханием.

659       Насколько важны периодические глубокие дыхания (вздохи) для легочной функции больных, которые дышат самостоятельно, и тех, кому проводят искусственную вентиляцию легких?

□    Самостоятельное дыхание или искусственная вентиляция легких с постоянным нормальным дыхательным объемом (5 мл/кг), без периодических глубоких дыханий (вздохов) вызывает снижение растяжимости легких с последующей гипоксемией, обусловленной прогрессирующим коллабированием альвеол. Эта причина гипоксемии может быть предотвращена или полностью исключена периодическими вздохами, величину которых обычно определяют как утроенный1 нормальный дыхательный объем, и функция автоматических вздохов включена в большинство современных респираторов. Постоянная вентиляция с большим дыхательным объемом (10—15 мл/кг), не предусматривающая периодических вздохов, примерно так же эффективна и получила распространение в 70-х и 80-х годах XX в. Недавние исследования подтвердили повреждение паренхимы легких под воздействием больших объемов, что привело к использованию в настоящее время более низких дыхательных объемов (приблизительно 7 мл/кг).

Чаще применяется удвоенный объем.

АУТО-ПДКВ

660      Что такое ауто-ПДКВ? Каково его влияние на способность пациента запускать триггер респиратора?

□ У некоторых больных, особенно с ХОБЛ и высокой минутной вентиляцией, в альвеолах возникает воздушная ловушка и создается ПДКВ. Это так называемое ауто-ПДКВ делает запуск триггера респиратора более трудным, потому что больной должен создать отрицательное давление, равное величине ауто-ПДКВ, в дополнение к уровню установленной чувствительности. Данное обстоятельство — один из факторов, которые могут обусловить неспособность больного вызвать начало искусственного вдоха респиратора, несмотря на очевидные дыхательные усилия.

661	Как можно распознать ауто-ПДКВ у больных, которым проводят искусственную вентиляцию легких, и у самостоятельно дышащих больных?

□ В конце нормального выдоха статическое давление в системе органов дыхания равно атмосферному (нулевое), в то время как у больных с динамической гиперинфляцией наблюдается его положительное значение. Это положительное остаточное давление было названо ауто-ПДКВ, или внутреннее ПДКВ. В условиях искусственной вентиляции легких его также называют скрытым ПДКВ, потому что в отличие от ПДКВ, создаваемого извне, оно не измеряется манометром респиратора, соединенным во время выдоха с атмосферой. Если, однако, отверстие выдоха дыхательного контура респиратора перекрыто непосредственно перед началом следующего дыхательного цикла, давление в легких и дыхательном контуре аппарата ИВЛ выравнивается и уровень ауто-ПДКВ обозначается на манометре аппарата. Однако ни один из этих методов не помогает обнаружить ауто-ПДКВ во время самостоятельного дыхания. Для достижения этой цели необходимо ввести пищеводный катетер с раздуваемым баллончиком на конце и измерять изменение внутрипищеводного давления между началом усилия мышц вдоха и началом вдыхаемого потока. Или же динамическую гиперинфляцию во время самостоятельного дыхания можно обнаружить, контролируя изменение объема легких в конце выдоха, используя устройства типа индуктивных плетизмографов, которые регистрируют движение стенок грудной клетки.

662      Распознается ли обычно ауто-ПДКВ во время искусственной вентиляции легких? Как можно измерить его величину?

□ Ауто-ПДКВ обычно остается необнаруженным, потому что оно не измеряется манометром респиратора, соединенным во время выдоха с атмосферой. Перекрытие отверстия выдоха дыхательного контура в конце выдоха у релаксированного больного приводит к тому, что давление в дыхательном контуре становится равным давлению в легких, и уровень ауто-ПДКВ будет показан манометром.

663 	Какие терапевтические меры можно использовать, чтобы уменьшить увеличенную работу дыхания, вызванную ауто-ПДКВ? Помогает ли в этом применение внешнего ПДКВ?

□ Увеличенная работа дыхания, обусловленная присутствием ауто-ПДКВ, может быть уменьшена терапевтическими мерами, которые снижают уровень ауто-ПДКВ, а именно: 1) применением бронхолитических средств; 2) использованием эндотрахеальных трубок с большим просветом; 3) понижением потребности в минутной вентиляции путем устранения лихорадки или боли; 4) сокращением отношения длительности вдоха к длительности выдоха путем увеличения скорости инспираторного потока; 5) использованием нерастяжимых шлангов в дыхательном контуре респиратора!. Снижения увеличенной работы дыхания, вызванной ауто-ПДКВ, можно также добиться применением внешнего ПДКВ. Обоснование этого приема состоит в следующем. Если окружающее давление повышено применением внешнего ПДКВ, вдох выполняется легче, потому что альвеолярное давление, требуемое, чтобы начать вдох, только слегка ниже уровня внешнего ПДКВ (не ниже нуля)1. Таким образом, налицо парадокс: внешнее ПДКВ, чаще всего используемое, чтобы вызвать гиперинфляцию легких у больных с диффузными микроателектазами, как при ХОБЛ, применяется и для снижения работы дыхания, вызванной гиперинфляцией как следствием ауто-ПДКВ. Хотя внешнее ПДКВ помогает уменьшить работу дыхания, вызванную ауто-ПДКВ, важно иметь в виду, что оно не снижает сопутствующее перераздувание легких, следовательно, чтобы уменьшить уровень ауто-ПДКВ, а отсюда и гиперинфляцию, необходимо применить другие терапевтические меры.

ПДКВ

664	Опишите подробнее использование ПДКВ и механизмы его благотворного влияния на лечение больных. Может ли добавление внешнего ПДКВ помочь пациентам с ауто-ПДКВ запускать на вдох триггер респиратора?

□ Не многие аспекты вентиляционной поддержки вызывают больше споров, чем ПДКВ. У больных с ХОБЛ ПДКВ обычно вызывает существенное повышение РаО2. Это прежде всего вызвано снижением внутрилегочного шунтирования в результате перераспределения воды в легких из альвеол в периваскулярное интерстициальное пространство. Вопреки ранее существовавшему мнению ПДКВ не уменьшает в легких общее количество внесосудистой воды. Если улучшение РаО2 не подавляется снижением сердечного выброса, FiO2 можно уменьшить, что и является основным терапевтическим эффектом ПДКВ. Включение ПДКВ также влияет на механику внешнего дыхания. У больных с острым повреждением легких их объем в конце выдоха обычно снижен, и поэтому изменения объема при дыхании происходят на нижней, почти горизонтальной части кривой объем — давление. Перемещая дыхательный объем в более растяжимую часть кривой, ПДКВ может снизить работу дыхания. У пациентов с ограничением воздушного потока и ауто-ПДКВ, которые имеют затруднения с запуском триггера аппарата на вдох, добавление внешнего ПДКВ (до уровня, не превышающего величину ауто-ПДКВ) может помочь решить эту проблему, потому что для переключения респиратора альвеолярное давление должно быть уменьшено только ниже уровня внешнего ПДКВ, а не ниже нуля. В дополнение к повреждению легких, вызванному высокими давлениями вдоха, при низком объеме легких в конце выдоха ИВЛ увеличивает повреждение легких у лабораторных животных, возможно, из-за напряжений сдвига, сопутствующих повторяющимся закрытиям и открытиям альвеол. Добавление ПДКВ величиной приблизительно 10 см вод.ст., чтобы поддержать легкие открытыми, снимает эту проблему. Встречается ли этот тип повреждений у людей, неизвестно.

1 Одним из наиболее эффективных способов снижения или устранения ауто-ПДКВ является удлинение выдоха и уменьшение частоты вентиляции.

1 Если аппарат воспринимает дыхательное усилие пациента через создаваемый градиент давления, то для снижения затрачиваемой работы необходимо, чтобы этот градиент отсчитывался аппаратом не от атмосферного давления, а от уровня давления в конце выдоха.

665      Каковы цели ПДКВ?

Q Относительно целей ПДКВ единого мнения не существует. Некоторые врачи полагают, что ПДКВ должно применяться только для устранения угрожающей жизни гипоксемии и снижения вреда потенциально токсичной FiO2; они пропагандируют удовлетворительный РаО2 при самом низком уровне ПДКВ. Другие, считая, что ПДКВ — панацея при всех дыхательных расстройствах и что оно изменяет естественное течение заболеваний легких, используют его даже у больных, у которых можно достичь удовлетворительного РаO2 при относительно низком FiO2. Однако профилактическое применение ПДКВ не в состоянии предупредить ОРДС у пациентов, у которых есть риск развития этого состояния.

666      Каковы наиболее частые показания для применения ПДКВ? Как подбирают уровень ПДКВ?

G Наиболее частые показания для применения ПДКВ — устранение угрожающей жизни гипоксемии и уменьшение воздействия потенциально токсичного уровня FiO2. Подбирая ПДКВ, не следует руководствоваться исключительно РаО2, потому что его улучшение может быть нейтрализовано одновременным падением сердечного выброса. Оптимальное ПДКВ достигается, когда обеспечивается максимальная доставка кислорода при возможно более низкой установке FiO2. Обычно эта цель может быть достигнута при ПДКВ от 5 до 15 см вод.ст.

667      Как ПДКВ воздействует на РаО2? Как ПДКВ улучшает оксигенацию крови больного?

□    ПДКВ обычно улучшает РаО2 у больных с острыми диффузными инфильтратами легких, у которых имеется гипоксемия,  связанная с уменьшенным объемом легких. ПДКВ увеличивает объем легких в конце выдоха, открывая дыхательные пути и снова включая в вентиляцию спавшиеся альвеолы,  позволяя тем самым вдоху осуществляться на крутой части кривой "объем— давление". Это воздействие наряду с перераспределением избытка внутрилегочной жидкости может уменьшать внутрилегочный шунт, улучшая этим оксигенацию артериальной крови больного.

668       Как ПДКВ воздействует на функциональную остаточную емкость (ФОЕ) и на содержание воды во внесосудистом легочном пространстве?

□    ПДКВ в целом улучшает оксигенацию у больных с диффузными инфильтративными заболеваниями легких, у которых гипоксемия связана с уменьшением объема легких, что проявляется в снижении ФОЕ. Низкое значение ФОЕ смещает амплитуду дыхательного объема пациента на нижнюю плоскую часть кривой "объем — давление" легких. Вызванное применением ПДКВ увеличенное среднее давление дыхательных путей повышает ФОЕ, открывая дыхательные пути и включая в вентиляцию спавшиеся альвеолы. Благодаря этому следующий вдох происходит на средней, крутой части кривой "объем — давление". Эти изменения совместно с возможным перераспределением избыточной внутри-легочной жидкости уменьшают внутрилегочное шунтирование. Утверждение, что ПДКВ может фактически уменьшить содержание воды во внесосудистом пространстве легких, экспериментально подтверждено не было.

669       Как должно  начинаться и прекращаться  использование ПДКВ?  Разъясните применение "правила трех минут" для снижения или отключения ПДКВ.

□    К созданию ПДКВ следует приступать в определенном порядке. Необходимо: 1) обеспечить постоянство остальных регулируемых параметров работы респиратора; 2) использовать пошаговое увеличение ПДКВ ступенями по 3—5 см вод.ст.; 3) минимизировать интервал времени между изменениями ПДКВ (например, 20 мин), стремясь, чтобы реакция состояния больного отражала воздействие ПДКВ, а не изменения, вызванные другими причинами (благотворная реакция обычно становится очевидной в течение 10 мин хотя иногда наступает и позднее); 4) оценивать реакцию на каждое изменение ПДКВ. Были выдвинуты разные предположения по определению оптимального уровня ПДКВ, но ни одному из них невозможно отдать предпочтение. Наилучшее ПДКВ достигается, когда FiO2 может быть уменьшено до приемлемого уровня, не вызывая при этом снижения транспорта кислорода. Для уменьшения или прекращения ПДКВ также требуется методичный подход. Резкое прекращение ПДКВ может вызвать гипоксемию, для полной коррекции которой потребуется несколько часов или суток или возобновление ПДКВ на более высоком уровне, чем до отключения. Чтобы достичь 90 % вероятности успешного снижения ПДКВ, был разработан подход, широко известный под названием "правила трех минут". Измеряют начальное РаО2, уменьшают ПДКВ на 5 см вод.ст., через три минуты повторяют измерение РаО2, и ПДКВ возвращают к предыдущему уровню до тех пор, пока не будет сделано еще одно измерение РаО2. Если оно снижается меньше чем на 20 % от начальной величины, существует 90 % вероятность успешного снижения ПДКВ, в то время как повторное включение ПДКВ на три минуты у больных, не выдержавших этот тест, возвращает РаО2 к начальному уровню.

670 Насколько у больных с нормальными и нарушенными респираторными функциями пиковое давление в проксимальных отделах дыхательных путей выше в течение вдоха, чем в конце вдоха? Как проявляются пиковое давление и давление плато при ОРДС?

□ У больных с нормальным сопротивлением дыхательных путей во время ИВЛ с перемежающимся положительным давлением пиковое давление (Рпик) только на 2—4 см вод.ст. выше, чем давление во время инспираторной паузы (Рплато)-И наоборот, у пациентов с патологически высоким сопротивлением дыхательных путей Рпик может на 20 см вод.ст. и более превышать Рплато. У больных с ОРДС создаются высокое пиковое давление так же, как и высокое давление плато, потому что при этом заболевании главное нарушение — увеличение статической растяжимости; следовательно, на вдохе повышено и то, и другое давление.

671 	Чем обосновано создание ПДКВ при респираторной поддержке у больных с дыхательной недостаточностью, вызванной "затоплением" альвеол? Объясните механизм мобилизации ("рекрутирования") альвеол.

□ У больных с дыхательной недостаточностью, вызванной "затоплением" альвеол (например, при ОРДС или обширной пневмонии) обычно развивается патологически высокий шунт справа налево, превышающий 20 %, что приводит к тяжелой гипоксемии. Использование ПДКВ в процессе ИВЛ увеличивает объем легких в конце выдоха или ФОЕ, вызывая открытие первоначально спавшихся и невентилируемых альвеол (т.е. вовлечение альвеол в вентиляцию), которые и были причиной патологически высокого шунта справа налево.

672 	Каким образом высокий уровень ПДКВ может уменьшить (в противоположность ожидаемому увеличению) РаО2 у больных с острым повреждением легких? Может ли ПДКВ увеличивать венозное шунтирование крови?

□ Ожидаемый результат постепенного увеличения ПДКВ (приблизительно до 20 см вод. ст.) заключается в нарастающем повышении артериальной оксигенации из-за открытия первоначально коллабированных альвеол. Однако высокий уровень ПДКВ не всегда открывает закрытые дыхательные пути и просто перерастягивает уже функционирующие альвеолярные единицы, увеличивая сосудистое сопротивление этих участков. Следовательно, кровоток через участки легких с закрытыми дыхательными путями может возрастать, приводя к артериальной гипоксемии, обусловленной увеличенным шунтированием крови. Оптимальный уровень ПДКВ, которому сопутствует самая большая доставка кислорода к тканям организма, — величина переменная из-за сложного взаимодействия ПДКВ как с РаО2, так и с сердечным выбросом, поскольку доставка кислорода — функция произведения артериального содержания кислорода и сердечного выброса.

673 	Как оценивается реакция на ПДКВ и каковы детерминанты такой реакции? Каковы детерминанты доставки кислорода к тканям? Как воздействует ПДКВ на сердечный выброс?

□ Реакция на ПДКВ оценивается по улучшению доставки кислорода к тканям организма (т.е. произведением содержания кислорода в артериальной крови и сердечного выброса). Такая реакция зависит от сложного воздействия ПДКВ на РаО2 (как правило, последнее увеличивается) и на сердечный выброс (он может значительно уменьшаться). Во время ИВЛ с перемежающимся положительным давлением и ПДКВ за уменьшение сердечного выброса ответственно несколько факторов. Увеличение внутригрудного давления сжимает полую вену и тем самым уменьшает венозный возврат. Растяжение альвеол сжимает альвеолярные сосуды, и возникающее увеличение сопротивления легочных сосудов и постнагрузки правого желудочка вызывает смещение влево межжелудочковой перегородки. Кроме того, растяжимость левого желудочка снижается из-за выпячивания этой перегородки и увеличения юкста-кардиального давления вследствие растянутого состояния легких.

674      Какие состояния увеличивают риск осложнений, вызванных ПДКВ?

□ ПДКВ имеет ряд побочных проявлений, многие из которых усугубляют отрицательные воздействия, наблюдаемые при искусственной вентиляции легких. У больных с односторонним заболеванием легких или эмфиземой особенно высока вероятность развития осложнений ПДКВ: баротравмы и уменьшения сердечного выброса. Сочетание высокой частоты дыхания и сокращения длительности выдоха у пациентов с обструктивным заболеванием легких иногда приводит к самопроизвольному возникновению ПДКВ, потому что суженные дыхательные пути не позволяют соответствующим участкам легких адекватно опустошаться (возникает ауто-ПДКВ). Это состояние может остаться нераспознанным, потому что манометр респиратора во время всего выдоха соединен с атмосферой и регистрирует незначительное или нулевое давление.

ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА ВО ВРЕМЯ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ

675      Воздействует ли положение тела во время искусственной вентиляции легких на газообмен?

□ Да. Большинство заболеваний легких поражают этот орган неравномерно. В результате положение тела может заметно влиять на газообмен. Если более здоровые участки легких помещены в зависимое положение , чтобы обеспечить более высокий кровоток, гипоксемия у больного может уменьшиться. Следовательно, эмпирический подход к расположению тела, переход от положения лежа на спине к положению лицом вниз может вызвать существенное улучшение оксигенации. Перевод пациента в положение полусидя одновременно снижает риск аспирации содержимого желудка.

676	Как положение тела влияет на артериальную оксигенацию у больных с острым поражением легких (например, с ОРДС)? Если пациенты помещены в положение на боку, должно ли более здоровое легкое находиться в более зависимом положении?

□ Положение тела может существенно влиять на артериальную оксигенацию у больных с острым заболеванием легких под действием механизма, который еще не полностью ясен, но наиболее вероятно, что он прежде всего имеет отношение к изменениям регионарной вентиляции (т.е. вентиляция становится более равномерной в положении больного лицом вниз). Учитывая, что при ОРДС заболевание легких является диффузным, помещение пациента на бок в таких случаях вряд ли будет иметь существенное значение для артериальной оксигенации, но переход из положения лежа на спине в положение вниз лицом может оказаться благоприятным. Для пациентов с односторонним заболеванием, таким как пневмония, положение на боку имеет определенные преимущества, поскольку желательно, чтобы здоровое легкое получало усиленное кровоснабжение, а это возможно, если оно находится в зависимом (нижнем) положении. Следовательно, легкое, пораженное в большей степени и имеющее меньшую альвеолярную вентиляцию, также будет меньше перфузироваться благодаря своему независимому положению; тем самым снижается вредное воздействие на артериальную оксигенацию. В случаях острого повреждения легких до применения более интенсивного терапевтического вмешательства всегда следует принимать во внимание возможное влияние позиции пациента на артериальную оксигенацию.

1 Зависимыми (в гравитационном отношении) считаются нижележащие участки легких или все легкое. Так, если больной лежит на правом боку, зависимым является правое легкое.

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ НА ГЕМОДИНАМИКУ

677      Какие факторы ответственны за гемодинамические расстройства, вызванные искусственной вентиляцией легких?

□ По крайней мере три фактора определяют снижение сердечного выброса, которое встречается при искусственной вентиляции легких: сниженный возврат периферической венозной крови, увеличенная постнагрузка правого желудочка и сниженная растяжимость левого желудочка. Главный механизм — уменьшение венозного возврата из периферических тканей, хотя он может остаться незамеченным, потому что вентиляция с перемежающимся положительным давлением увеличивает все внутригрудные давления, включая центральное венозное давление и давление заклинивания легочной артерии, а в клинических условиях измерение этих показателей обычно приводится к атмосферному давлению. Заполнение сердца во время диастолы зависит от трансмурального давления (внутрисердечное давление минус плевральное), которое часто уменьшается, несмотря на увеличение тех же самых показателей относительно атмосферного давления. Сопротивление легочных сосудов повышено, поскольку увеличение легких в объеме приводит к растяжению периальвеолярных сосудов, уменьшая их просвет и увеличивая их сопротивление кровотоку. Это увеличение постнагрузки правого желудочка может сместить межжелудочковую перегородку влево с соответствующим снижением растяжимости левого желудочка. Кроме того, контакт между растянутым легким и сердцем повышает внешнее давление на сердце, что способствует дальнейшему уменьшению растяжимости левого желудочка.

678       Расскажите подробнее о факторах, способствующих уменьшению сердечного выброса во время вентиляции с перемежающимся положительным давлением.  Всегда ли она снижает сердечный выброс?

□    Повышение внутригрудного давления уменьшает венозный возврат. Под влиянием растяжения альвеол пережимаются альвеолярные капилляры, и возникающее повышение сопротивления легочных сосудов и постнагрузки правого желудочка смещает межжелудочковую перегородку влево. Растяжимость левого желудочка снижается как в результате увеличения выпуклости перегородки, так и вследствие повышения юкстакардиального давления в связи с растяжением легких. Вентиляция с перемежающимся положительным давлением обычно понижает сердечный выброс,  прежде всего в результате уменьшения венозного возврата. Но эта вентиляция может и увеличивать сердечный выброс у больных с ухудшенной сократимостью миокарда, так как она способствует сокращению постнагрузки левого желудочка из-за повышения внутригрудного давления.

679       Какие факторы чаще всего вызывают развитие побочных гемодинамических воздействий (например, гипотензии, уменьшения сердечного выброса) при вентиляции легких с перемежающимся положительным давлением? Могут ли ПДКВ и ауто-ПДКВ быть ответственны за гемодинамические расстройства?

□    Неблагоприятное воздействие искусственной вентиляции легких на гемодинамику часто развивается при наличии: 1) снижения объема циркулирующей крови (например, желудочно-кишечном кровотечении,  снижении объема жидкости, поступающей в организм); 2) большого дыхательного объема; 3) высокого отношения длительности вдох — выдох (например, >1:1); 4) включения ПДКВ как метода терапии; 5) тяжелой обструкции дыхательных путей. Последняя вызывает задержку газа в альвеолах, поддерживающую повышенное альвеолярное давление, которое во время пассивного выдоха никогда не падает до начального нулевого значения перед следующим вдохом (это явление известно как ауто-ПДКВ или внутреннее ПДКВ). Однако неблагоприятное влияние вентиляции легких с перемежающимся положительным давлением на гемодинамику может также возникать в отсутствие любого из перечисленных выше предрасполагающих условий.

680 	Как воздействуют гемодинамические нарушения, вызванные искусственной вентиляцией легких, на функции жизненно важных органов?

□ Гемодинамические воздействия искусственной вентиляции легких могут нарушать функции почек, печени и мозга. Считается, что изменения почечной функции, включая уменьшение объема мочи и выделения натрия, прежде всего вызваны снижением сердечного выброса (с последующим уменьшением почечного кровотока и изменением его распределения в почках). Дисфункция печени у вентилируемых пациентов обычно отражает тяжесть основного заболевания и влияние вентиляции с перемежающимся положительным давлением на висцеральный кровоток (оно уменьшается). Кроме того, длительное или чрезмерно выраженное смещение диафрагмы в сторону брюшной полости, вызывающее увеличение давления в последней, может привести к повышению давления в портальной системе, а также ухудшить отток желчи и кровоток в печеночных венах. У больных с тяжелой черепно-мозговой травмой часто встречается сопутствующее повреждение легких, которое требует искусственной вентиляции легких с применением ПДКВ или без него. Вызванное респиратором увеличение плеврального давления повышает давление в верхней полой вене и тем самым затрудняет мозговой венозный отток, что повышает внутричерепное давление и усиливает неврологические нарушения. Следовательно, у таких пациентов следует мониторировать внутричерепное давление.

681 57-Летняя женщина с инвалидностью в связи с ревматоидным полиартритом переведена из учреждения для ухода за хроническими больными из-за возникновения двусторонней пневмонии и увеличивающейся одышки. Масса тела — 47 кг. Клинические показатели следующие: температура 39 °С, пульс 116 в минуту, частота дыхания 37 в минуту и артериальное давление 112/68 мм рт.ст. Показатели газов крови при дыхании 100 % кислородом через маску: РО2 42 мм рт.ст., РСО2 38 мм рт.ст. и рН 7,23. Принято решение проводить искусственную вентиляцию легких со следующими параметрами: дыхательный объем 1000 мл; частота вентиляции 15 циклов в минуту, скорость вдыхаемого потока 60 л/мин и ПДКВ 5 см вод.ст. Артериальное давление у больной упало до 82/48 UU рт.ст. через несколько минут после начала респираторной поддержки.

Какова причина и лечение гипотензии, наблюдаемой во время искусственной вентиляции легких у этой больной?

□ Уменьшенный системный венозный возврат, вызванный увеличенным внутригрудным давлением, привел к падению сердечного выброса, который в свою очередь вызвал артериальную гипотензию. По-видимому, гемодинамические сдвиги и гипотонию обусловили высокий дыхательный объем (1000 мл) и ПДКВ (5 см вод.ст.). Так как у больной была существенная гипоксемия, связанная с нарушенным газообменом в легких, показано использовать низкий уровень ПДКВ (5 см вод.ст.), чтобы включить в работу невентилируемые альвеолы. Однако должен быть снижен чрезмерно большой дыхательный объем до величины 600 мл с целью откорректировать у пациентки сниженное артериальное давление. Если гипотензия сохранится после уменьшения подаваемого дыхательного объема и будут отсутствовать признаки избытка внеклеточной жидкости, для устранения артериальной гипотонии следует прибегнуть к внутривенному введению жидкости.

"БОРЬБА С РЕСПИРАТОРОМ"

682 	Какова начальная реакция больных на искусственную вентиляцию легких? Как вести больных, "борющихся" с респиратором?

□ Искусственная вентиляция легких может быть некомфортной и пугающей процедурой, и пациента нужно постоянно успокаивать. Развитие внезапного возбуждения у спокойного перед этим, больного ("борьба" с респиратором) должно навести на мысль о возникновении новых и потенциально тяжелых осложнений. Респиратор следует отсоединить и начать ручную вентиляцию легких с FiO2 1,0. В это время важно последовательно поискать причину, вызвавшую ухудшение состояния больного (см. соответствующий вопрос). Если данная ситуация обусловлена слабой координацией дыхательных усилий пациента с ритмом респиратора, требуется точно отрегулировать параметры аппарата, а некоторым больным необходимо ввести анальгезирующие и седативные средства. В редких случаях приходится прибегать к мышечным релаксантам. Продолжительность такой блокады должна быть сведена к минимуму из-за катастрофических последствий случайного отсоединения респиратора, ведущего к внезапной смерти, вызванной асфиксией. Кроме того, недавние сообщения свидетельствуют, что почти у 70 % пациентов с определенными характеристиками после отмены миорелаксантов может продлиться мышечная слабость.

683       Каковы причины внезапного ухудшения адаптации к респиратору  (возникновения признаков  "борьбы"  с  аппаратом ИВЛ) у больного, которому проводят искусственную вентиляцию легких?

□    Внезапное нарушение адаптации больного к респиратору может быть следствием как состояния самого пациента, так и функционирования аппарата ИВЛ. Связанные с пациентом причины включают проблемы с эндотрахеальной трубкой (или трахеостомической канюлей), пневмоторакс, бронхоспазм, задержку бронхиального секрета, отек легких, динамическую гиперинфляцию легких,  нарушение центральной регуляции дыхания, изменение положения тела, проблемы, вызванные медикаментами, вздутие живота, беспокойство и несинхронность с респиратором1. Связанные с респиратором причины включают утечку газа из системы, неисправность дыхательного контура,  неадекватный уровень FiO2, неадекватную вентиляционную поддержку, неподходящую чувствительность триггера, неверную установку скорости вдыхаемого потока и несинхронность усилий пациента с циклами аппарата.

684       Какие исследования у постели больного помогают установить причину острого нарушения адаптации к респиратору во время ИВЛ? Назовите наиболее частые причины этого состояния.

□    Пиковое давление в дыхательных путях и давление плато, выдыхаемый (измеренный в линии выдоха) объем, позиция эндотрахеальной трубки (возможное отклонение от нормального положения по средней линии трахеи) и артериальная оксигенация — вот те параметры, которые помогают установить причину острого нарушения адаптации больного к респиратору во время искусственной вентиляции легких. Давление плато обычно измеряют, используя "задержку вдоха" — режим работы респиратора, который создает двухсекундную паузу в конце вдоха. Наиболее частые причины острого нарушения адаптации больного к аппарату ИВЛ в этом состоянии включают разрыв манжеты интубационной трубки, частичную экстубацию, ателектаз легких, пневмоторакс, интубацию правого главного бронха, перегибание интубационной трубки, бронхоспазм и обтурацию бронхов секретом, легочную эмболию и отек легких.

1 Важными причинами нарушения адаптации также могут быть падение артериального давления, повышение температуры тела, перфорация полого органа, возникновение болей.

685       Каким образом изучение кривых давления в дыхательных путях (давление и время наносят соответственно вдоль вертикальной и горизонтальной оси) помогает определить, сопротивляется ли пациент респиратору или он полностью расслаблен)? Какова наиболее частая причина возникающих проблем?

□    Наблюдение за формой кривой давления в дыхательных путях после установки скорости инспираторного потока газа и чувствительности триггера позволяет оценить работу дыхания пациента. Идеальная кривая, наблюдаемая у больного при полном расслаблении, показывает плавное повышение давления в дыхательных путях от нулевого уровня и во время вдоха имеет выпуклую форму. Наоборот, длительная фаза отрицательного давления, предшествующая создаваемому респиратором повышению давления вдоха, а также пилообразная кривая указывают на напряженные инспираторные усилия больного (сопротивляется аппарату). Эти ненормальности на кривых давления в дыхательных путях обычно объясняются неудовлетворительной чувствительностью триггера и неадекватной установкой потока вдыхаемого газа.

686       Что должен делать клиницист,  когда пациент "борется"  с респиратором (т.е. у спокойного перед этим больного, вентиляция которого поддерживается аппаратом, внезапно развивается нарушение адаптации к респиратору)?

□    В этом случае должны быть предприняты следующие шаги: 1) отключают больного от респиратора; 2) начинают вентиляцию вручную, используя саморасправляющийся мешок и 100 % кислород; 3) быстро выполняют физикальные исследования и анализируют показатели вентиляции; 4) проверяют проходимость дыхательных путей и вводят аспирационный катетер; 5) если смерть представляется неминуемой, обдумывают и устраняют наиболее вероятные причины, которыми являются пневмоторакс и обструкция дыхательных путей; 6) как только состояние пациента стабилизируется, предпринимают более детальную оценку и лечебные мероприятия.

687       Каковы главные трудности, связанные во время искусственной вентиляции легких с воздуховодами и дыхательным контуром респиратора? Как решаются эти проблемы?

□    Проблемы, связанные с дыхательным контуром респиратора, такие как узкая эндотрахеальная трубка, плохо функционирующий клапан триггера, определенные особенности и расположение увлажнителя и высокое сопротивление клапана выдоха, могут заметно увеличивать работу дыхания больного и предрасполагать к баротравме легких. Чтобы подобные проблемы не возникали, характеристики дыхательного контура должен периодически проверять опытный специалист. Кроме того, необходимо наладить адекватное увлажнение и отсасывание, чтобы предотвратить развитие ателектаза или блокирование трахеальной трубки бронхиальным секретом.

688       Какие миорелаксанты применяют для облегчения искусственной вентиляции легких? Каковы возможные осложнения их применения?

□    Чтобы облегчить проведение искусственной вентиляции легких, иногда используют недеполяризующие миорелаксанты, такие как панкурониум, векурониум и атрауриум. Наиболее частое тяжелое осложнение — случайное отсоединение аппарата, что может привести к смерти пациента (в условиях паралича дыхательных мышц). Кроме того, у больных, которые получали такие препараты в течение нескольких дней, может развиваться длительный паралич или слабость дыхательных мышц, и это осложнение может возникать в двух различных вариантах. Первый вариант — постоянный паралич или слабость, продолжающиеся в течение недели, наблюдается у больных с почечной недостаточностью; считается, что эта клиническая форма вызвана присутствием активных метаболитов панкурониума или векуро-ниума,  которые блокируют нервно-мышечную передачу. Второй вариант заключается в острой генерализованной миопатии, сохраняющейся несколько недель или месяцев; она наблюдается у больных, которых одновременно лечат большими дозами кортикостероидов.

ОСЛОЖНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ

689      Назовите наиболее тяжелые осложнения искусственной вентиляции легких.

□ Наиболее серьезными осложнениями искусственной вентиляции легких являются: 1) связанные с интубационными или трахеостомическими трубками (например, отсоединение от респиратора, смещение трубки, вызывающее ателектаз, повреждение стенок гортани или трахеи); 2) инфекция (например, пневмонии, связанные с применением аппарата ИВЛ); 3) баротравма (например, пневмоторакс, пневмомедиастинум); 4) снижение сердечного выброса и уменьшение содержания кислорода в смешанной венозной крови; 5) повышение внутричерепного давления, риск отека и повреждения мозга; 6) нарушения функции почек и печени, вызванные гемодинамическими расстройствами; 7) повреждение альвеол, вызванное высоким уровнем FjO2. Токсичность кислорода в сущности не связана с искусственной вентиляцией легких, поскольку она наблюдается и при самостоятельном дыхании больных.

690	Какова наиболее частая форма бронхиальной обструкции у больных, которым проводят искусственную вентиляцию легких?

□ Наиболее частая причина обструкции бронхов у пациентов, которые получают респираторную поддержку, — это неправильное положение интубационных или трахеостомических трубок. Так как правый главный бронх отходит от трахеи под меньшим углом, чем левый, трубка часто соскальзывает в правый бронх, приводя к ателектазу левого легкого. Попадание плохо зафиксированной или чрезмерно длинной трубки в один из главных бронхов вызывает прекращение вентиляции контралатерального легкого, его ателектазирование и дальнейшее ухудшение дыхательной функции. Хотя дыхательные шумы в ателектазированном легком, как правило, ослабляются, это очень ненадежный признак. Если подозревается интубация бронха, интубационную трубку нужно подтянуть на несколько сантиметров, грудная клетка должна быть аускультирована повторно, а положение трубки следует проверить рентгенологически.

Продвижение трубки в бронх можно предотвратить, располагая обрез трубки по крайней мере на 3—4 см выше карины и на столько же ниже голосовых складок и выполняя рентгенограмму после интубации трахеи. Считается, что интубация бронха встречается приблизительно у 10 % вентилируемых пациентов.

691 	Как часто во время искусственной вентиляции легких развивается пневмония? Увеличивает ли пневмония риск смерти больных?

□ Пневмония встречается приблизительно у 30 % пациентов, получающих респираторную поддержку, и риск ее развития увеличивается при продолжении искусственной вентиляции легких приблизительно на 1 % в день. Согласно исследованиям, проведенным с участием большой группы больных, связанная с аппаратом ИВЛ пневмония приводит к высокой летальности: смертность пациентов, получавших искусственную вентиляцию легких более 72 ч, у которых развилась пневмония, составила 71 %, в то время как у пациентов без пневмонии соответствующий показатель достигал лишь 29 %.

692 Какие инфекции обычно наблюдаются у пациентов, которым проводят ИВЛ? Какие меры предосторожности следует принимать, чтобы уменьшить риск развития таких заболеваний? Является ли источником инфекции конденсат в шлангах дыхательного контура?

□ Больные, которым проводят искусственную вентиляцию легких, особенно предрасположены к пневмонии, ассоциируемой с высокой летальностью. Увеличенный риск частично является результатом побочных воздействий аппаратной вентиляции, а также отражает тяжесть основного заболевания. Оборудование для респираторной терапии в 60-х годах XX в. было главным источником госпитальной пневмонии, приписываемой преимущественно распылителям микроаэрозолей, которые инфицированы грамотрицательными микроорганизмами. В современных респираторах используются увлажнители, в которых аэрозоли не производятся, однако в развитие пневмонии могут внести вклад другие аспекты применения аппаратов ИВЛ. Конденсат в шлангах дыхательного контура быстро засевается микроорганизмами, и следует проявить осторожность, чтобы избе-

жать их попадания в дыхательные пути пациента. Распылители лекарственных аэрозолей также быстро инфицируются, и их необходимо очищать после каждого применения.

Каковы проявления баротравмы, вызванной искусственной вентиляцией легких?

□    Проявлениями баротравмы, вызванной искусственной вентиляцией легких, являются бессимптомный пневмоторакс, напряженный пневмоторакс с сосудистым коллапсом или без него, пневмомедиастинум, пневморетроперитонеум (воздух в забрюшинном пространстве) и подкожная эмфизема (торс, шея, лицо). Клинические исследования не всегда выявляют существование баротравмы, но ее можно распознать по ежедневным рентгенограммам грудной клетки (например,  присутствие воздуха в средостении,  называемое пневмомедиастинумом, обнаружение пневмоторакса). Пневмомедиастинум диагностируется по тонкой рентгенопро-зрачной линии у левой границы сердца (хотя на обычном прямом снимке она часто не выявляется). Рентгенологические  проявления интерстициальной легочной  эмфиземы включают: 1) небольшие прозрачные пузырьки газа одинакового размера, распределенные по непрозрачным легким ("везикулярное разрежение"); 2) рентгенопрозрачные скопления газа вокруг плотных сосудов; 3) прозрачные линии, направленные к корням легких; 4) пневматоцеле (воздушные кисты); 5) субплевральные воздушные кисты или прозрачные линии.

Что такое напряженный пневмоторакс? Какое значение имеет его быстрое распознавание?

□    Прогрессирующее накопление воздуха в плевральной полости,  наблюдаемое при напряженном пневмотораксе, увеличивает давление в этой полости, что приводит к коллапсу легкого и смещает средостение в противоположную сторону. Нарастание напряженного пневмоторакса быстро вызывает сердечно-легочную недостаточность и сопровождается риском внезапной смерти, особенно у пациентов с основным заболеванием легких (например, ХОБЛ, ОРДС) и у больных, которым проводят искусственную вентиляцию легких. Следовательно, быстрое распознавание и устранение напряженного пневмоторакса для сохранения сердечно-легочной функции имеет исключительно большое значение.

695       Каковы принципы диагностики, сердечно-сосудистые проявления и лечение напряженного пневмоторакса?

□ Напряженный пневмоторакс развивается, когда вследствие повреждения легких воздух проникает в плевральную полость, но не выходит из нее. Диагноз ставится на основании скорее клинической, чем рентгенологической картины. Накапливающийся газ сжимает поврежденное легкое и смещает средостение и его содержимое в противоположную часть грудной клетки, вызывая тем самым отклонение трахеи, растяжение шейных вен, одностороннее отсутствие дыхательных шумов и нарушение дыхания. Раньше считалось, что напряженный пневмоторакс непосредственно механически влияет на сердечно-сосудистую систему из-за того, что положительное грудное давление вызывает сжатие грудных вен и ведет к уменьшению сердечного выброса и системного артериального давления, однако недавние исследования показали, что в эксперименте напряженный пневмоторакс не оказывает прямого влияния на сердечный выброс или артериальное давление. Хотя ударный объем уменьшается, сердечный выброс поддерживается компенсаторным увеличением частоты сердечных сокращений. В этих исследованиях отмечена заметная гипоксемия, которая была приписана сочетанию шунтирования и нарушения вентиляционно-перфузионных отношений. На основании полученных данных можно сделать вывод, что сердечно-сосудистый коллапс, сопутствующий пневмотораксу, является результатом ухудшения оксигенации тканей, что объясняется артериальной гипоксемией и невозможностью поддерживать компенсаторное увеличение сердечного выброса. Начальное лечение напряженного пневмоторакса заключается во введении иглы большого диаметра в соответствующую плевральную полость через второй межреберный промежуток по срединно-ключичной линии. Радикальной мерой является установка плевральной дренажной трубки в пятый межреберный промежуток впереди срединно-подмышечной линии. Сохранение пневмоторакса и наличие утечки воздуха, несмотря на установку плеврального дренажа, указывает на наличие бронхоплеврального свища; должно быть также исключено наличие обширного разрыва трахеи или крупного бронха.

696       В чем заключается лечение неблагоприятных гемодинамических воздействий искусственной вентиляции легких с перемежающимся положительным давлением? Разъясните роль увеличения объема циркулирующей крови и регулировки параметров респиратора в коррекции гемодинамического статуса пациента.

□ Преодолеть неблагоприятные гемодинамические эффекты искусственной вентиляции легких помогают следующие меры: 1) уменьшение дыхательного объема (например, до 7 мл/кг массы тела); 2) уменьшение отношения 1:Е путем сокращения длительности вдоха или использования более высокой скорости инспираторного потока; 3) переход от вспомогательно-управляемой вентиляции к перемежающейся принудительной вентиляции легких (ППВЛ), способу, который может увеличивать сердечный выброс вследствие понижения среднего внутригрудного давления; 4) увеличение объема циркулирующей крови, что повышает венозный возврат к правому предсердию и поэтому может увеличить сердечный выброс. Эти корректирующие меры нацелены на увеличение "заполняющего давления" сердечно-сосудистой системы или уменьшение среднего внутригрудного давления. Чтобы преодолеть гипотензию и уменьшение сердечного выброса, наблюдаемые во время вентиляции с перемежающимся положительным давлением, чаще всего применяют комбинированный подход, в котором объединяют несколько из перечисленных выше мер.

697	Как предотвратить повреждение легких большими объемами и высоким растягивающим давлением (т.е. баротравму)? Как часто при проведении ИВЛ развиваются осложнения вследствие баротравмы? Легко ли распознать эти осложнения?

Q Поскольку развитие баротравмы легких в процессе ИВЛ более вероятно у больных, получающих высокие значения дыхательного объема и давления в дыхательных путях, ее предотвращение основано на использовании возможно низкого пикового давления в дыхательных путях и меньших дыхательных объемов. Баротравма в форме пневмоторакса, пневмомедиастинума или подкожной эмфиземы встречается у 10—20 % пациентов, которым проводят искусственную вентиляцию легких. Термин баротравма, вероятно, употребляется неправильно, так как первичным механизмом повреждения легких является скорее перерастяжение альвеол, чем высокое пиковое давление в дыхательных путях1. Классическое расположение пневмоторакса в апикальных областях реже встречается у больных, которым проводят ИВЛ (в значительной степени из-за положения их тела), так что в итоге данную патологию нередко пропускают.

В литературе нередко встречается термин волюмотравма.

698       Опишите подробнее наиболее важные формы баротравмы во время искусственной вентиляции легких.

□    Создание высокого давления в дыхательных путях вызывает перерастяжение альвеол вплоть до их разрыва, заставляя газ проникать в интерстициальную ткань легкого. По периваскулярным пространствам легочных сосудов газ проникает центральнее в средостение (создается пневмомедиастинум). У новорожденных это может привести к разрыву перикарда, но у взрослых плотность перикарда обычно предотвращает данное осложнение. Если газ из средостения не может перейти в межфасциальные пространства шеи и верхней части торса (подкожная эмфизема) или в забрюшинное пространство (пневмоперитонеум), давление повышается, и газ проникает через медиастинальную плевру, приводя к пневмотораксу. Развитие напряженного пневмоторакса может иметь фатальные последствия для пациентов, которым проводят ИВЛ, из-за риска глубокой гипоксемии и циркуляторной недостаточности. Предрасполагающие к баротравме факторы включают основное заболевание легких, особенно ОРД С и ХОЗЛ, и высокое пиковое инспираторное давление в дыхательных путях. Риск баротравмы в связи с ПДКВ выражен менее явно, хотя у многих пациентов, которым применяли ПДКВ, часто использовали и высокий уровень пикового давления, что было связано с низкой растяжимостью легких.

699       Каковы последствия утечки воздуха из легких во время ИВЛ?

□    Во время искусственной вентиляции легких утечка воздуха из легких может привести к пневмотораксу, пневмомедиастинуму и подкожной эмфиземе. Эти осложнения, в принципе, вызываются баротравмой, хотя это выражение неправильное, потому что первичный механизм — скорее перерастяжение альвеол, чем высокое пиковое давление в дыхательных путях. Если утечка воздуха сохраняется дольше 24 ч после того, как был поставлен плевральный дренаж, можно с высокой степенью вероятности предполагать наличие бронхоплеврального свища. В числе его последствий недостаточное расправление легких, потеря дыхательного объема и исчезновение ПДКВ с ухудшением газообмена, нежелательное переключение респиратора (поскольку отрицательное давление, прилагаемое к плевральной дренажной трубке, может быть передано в дыхательные пути и на триггер-аппарат ИВЛ), а также попадание инфекции в плевральную полость.

700	Как в диагностическом плане проявляются разрыв манжеты эндотрахеальной трубки, частичная экстубация, ателектаз легких и пневмоторакс у больных, которым проводят искусственную вентиляцию легких?

G   Эти осложнения проявляются следующим образом:

1)  разрыв манжеты эндотрахеальной трубки или частичная экстубация ведут к уменьшению измеренного выдыхаемого объема, снижению давления в дыхательных путях, невозможности поддерживать установленный уровень ПДКВ и присутствию слюны или рвотных масс в дыхательных путях;

2)  ателектаз легких приводит к притуплению перкуторного тона с ослаблением дыхательных шумов при выслушивании соответствующего легкого, отклонению трахеи в сторону пораженного ателектазом легкого, гипоксемии и увеличению давления плато из-за снижения тораколегочной растяжимости; 3) пневмоторакс характеризуется коробочным звуком при перкуссии, ослаблением дыхательных шумов при выслушивании, скрипящими звуками над прекордиальной областью, отклонением трахеи в сторону здорового легкого, гипоксемией и увеличением давления плато из-за снижения тораколегочной растяжимости.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ

701	У всех ли больных, которым проводят искусственную вентиляцию легких, возникают трудности при возобновлении самостоятельного дыхания?

□ Многие больные, которым требуется кратковременная искусственная вентиляция легких, могут восстановить самостоятельное дыхание без особых трудностей. Перед экстубацией должны быть оценены возможности пациента дышать самостоятельно через Т-образную трубку или дыхательный контур респиратора. Хотя дыхание через дыхательный контур аппарата ИВЛ может увеличивать работу дыхания пациента и поэтому не рекомендуется.

702       Что такое "отлучение" от искусственной вентиляции легких?

□    Процесс прекращения искусственной вентиляции легких работники отделений интенсивной терапии на повседневном профессиональном языке обычно называют отлучением. В строгом смысле слова "отлучение" есть постепенное снижение респираторной поддержки, в то время как пациент постепенно принимает на себя все большую часть работы дыхания. Однако этот термин обычно применяется более широко, для обозначения всех методов прекращения искусственной вентиляции легких. В соответствии с общей практикой такое понятие используется в этой книге, чтобы описать весь процесс прекращения респираторной поддержки, а не медленный и постепенный переход пациента на самостоятельное дыхание.

703       Разъясните, какое место занимает "отлучение" от искусственной вентиляции легких в общем процессе лечения дыхательной недостаточности. Что определяет успешный перевод больного на самостоятельное дыхание и каковы параметры, позволяющие предсказать успех "отлучения"?

□    Большинство пациентов можно легко "отлучить" от искусственной вентиляции легких, но есть немало и таких больных, у которых возникают значительные трудности. Эта группа пациентов является причиной слишком больших затрат в секторе здравоохранения, и они создают огромные клинические, экономические и этические проблемы. Главные детерминанты результатов "отлучения" — адекватность легочного газообмена, функция дыхательных мышц и психологическое состояние больного. Отношение частоты дыхания к дыхательному объему представляет собой наиболее надежный параметр для прогнозирования результата.

704       Назовите условия,  при которых возможны одномоментное прекращение искусственной вентиляции легких и быстрая экстубация трахеи.

□    Одномоментное прекращение искусственной вентиляции легких с последующей быстрой экстубацией трахеи может быть благополучно выполнено у большинства послеоперационных больных. Очень важно убедиться, что пациент способен обеспечить проходимость дыхательных путей без эндотрахеальной трубки и поддерживать самостоятельное дыхание. Количественные физиологические параметры помогают предсказать вероятность успеха "отлучения", и это обсуждается в ответах на соответствующие вопросы.

705 	Насколько трудно прекратить респираторную поддержку? Насколько важно выбрать подходящее время, чтобы начать "отлучение" от ИВЛ?

□ Прекращение респираторной поддержки представляет трудности примерно у 20 % больных, и главными причинами являются нарушение функции дыхательных мышц в результате несоответствия между дыхательной нагрузкой и способностью дыхательных мышц ее выдержать, ухудшение оксигенации и психологические факторы. Эта процедура проходит легко у пациентов, которым требовалась кратковременная поддержка, но может быть весьма проблематичной у больных, поправляющихся после тяжелой острой дыхательной недостаточности. "Отлучение" таких пациентов от респиратора иногда представляет собой серьезную клиническую задачу и составляет большую часть рабочей нагрузки в отделении интенсивной терапии. Начало процесса "отлучения" требует тщательного выбора времени: если оно излишне задерживается, больной подвергается риску осложнений, сопутствующих искусственной вентиляции легких, а преждевременное начало "отлучения" влечет за собой опасность тяжелой сердечно-легочной декомпенсации, и экстубация задержится еще больше.

706	Являются ли парадоксальное сокращение мышц брюшной стенки и частое поверхностное дыхание надежными индикаторами утомления дыхательных мышц? Является ли мышечное утомление причиной неудачного "отлучения"?

□ В прошлом парадоксальное сокращение брюшных мышц во время вдоха и частое поверхностное дыхание рассматривались как признаки утомления дыхательных мышц. Соответственно считалось, что последнее является частой причиной неудачного "отлучения". Недавние исследования показали, что утомление не является ни обязательным, ни достаточным условием для развития патологических движений грудной и брюшной стенок или частого поверхностного дыхания. Однако наличие связи между утомлением и патологическим характером дыхания не исключает утомление из числа причин неудачного "отлучения". К сожалению, мы просто не знаем, возникает ли действительно утомление мышц у больных с указанными признаками, и если да, насколько оно важно для определения клинического результата.

707      Какой фактор необходимо оценить перед экстубацией трахеи?

□ Помимо способности больного выдержать самостоятельное дыхание без чрезмерных усилий, перед экстубацией трахеи необходимо также оценить способность пациента защищать свои верхние дыхательные пути и откашливать секрет. У больных, которые могут перенести самостоятельную вентиляцию без крайнего напряжения, после экстубации могут возникнуть трудности из-за обструкции верхних дыхательных путей, неспособности предохранять их от аспирации или удалять секрет. В отличие от многих параметров, которые были предложены, чтобы прогнозировать результаты "отлучения", показатели для надежного предсказания вероятности осложнений после экстубации не были разработаны, поэтому опираются на такие клинические факторы, как уровень сознания, количество секрета и способность больного откашливаться.

708 	Какие критерии используются, чтобы определить оптимальное время для удаления эндотрахеальной трубки (экстубации) после завершения "отлучения" от респираторной поддержки?

□ Больным с обструкцией верхних дыхательных путей, чрезмерной секрецией в дыхательных путях и ослабленным или отсутствующим глоточным рефлексом (с высоким риском массивной аспирации пищи или содержимого желудка) может потребоваться продолжение интубации трахеи и после прерывания искусственной вентиляции легких. Если такие расстройства отсутствуют, перед экстубацией рекомендуется проверить самостоятельное дыхание с помощью Т-образной трубки. Так как после экстубации трахеи функция глотания в течение нескольких часов или дней может быть нарушена, рекомендуется проявлять осторожность при кормлении этих больных через рот.

709       Как можно предсказать успех экстубации у интубированного больного, у которого после прекращения респираторной поддержки отсутствуют нарушения дыхания?

□    Если больной не давится в ответ на энергичное прижатие языка к задней стенке ротоглотки, это часто рассматривается как противопоказание к экстубации трахеи. Однако этот рефлекс отсутствует приблизительно у 20 % здоровых людей, а аспирационная пневмония может все-таки развиться и тогда, когда глоточный рефлекс сохранен. Важна способность откашливаться, потому что сопровождающие кашель экспульсивные силы могут нормально очищать дыхательные пути до уровня бронхов среднего калибра. Кашлевой рефлекс можно проверить, раздражая дыхательные пути пациента аспирационным катетером. Некоторое время после экстубации за больным нужно внимательно следить, чтобы определить, нет ли необходимости в повторной интубации трахеи.

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОПЫТКИ "ОТЛУЧЕНИЯ" ОТ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ

710       Какие факторы необходимо рассмотреть перед попыткой "отлучения" больного от респиратора?

□    Перед тем как рассмотреть возможность "отлучения" от респираторной поддержки, следует убедиться, что клинический статус пациента устойчив и обратимые нарушения гомеостаза по возможности устранены. Неудивительно, что для оценки возможности "отлучения" рассматриваются те же самые критерии, .которые применяются для обоснования начала искусственной вентиляции легких, включая функцию газообмена в легких и резервы "дыхательного насоса" относительно потребности больного. Чтобы предсказать успех или неудачу попытки "отлучения", был предложен ряд различных критериев, которые обсуждаются в другом разделе этой книги.

711	Объясните, как должна быть проведена клиническая оценка перед "отлучением" от аппаратной респираторной поддержки.

□   Клиническая оценка состоит в том, чтобы установить, что пациент гемодинамически стабилен, нет серьезных аритмий сердца, неврологическое состояние устойчиво и осложнения, являющиеся результатом любой сопутствующей недостаточности основных органов и систем, поддаются управлению (например, нет стимуляции центральной регуляции дыхания при печеночной недостаточности, перегрузки жидкостью или гиперкалиемии, вызванных почечной недостаточностью). Все специалисты согласны с тем, что оценка состояния больного перед "отлучением" не должна быть ограничена легочными факторами; необходимо также оценить общее состояние пациента, обратив особое вниманием на характеристики, отражающие оксигенацию тканей (например, интенсивность выделения мочи), и функцию сердца.

712       Какая информация о функции "дыхательного насоса" помогает прогнозировать успех "отлучения" от респираторной поддержки?

□    Информация о функции "дыхательного насоса", которая широко использовалась, чтобы прогнозировать успех "отлучения", включала следующие показатели: 1) жизненная емкость легких выше 10—15 мл/кг массы тела; 2) максимальное отрицательное инспираторное давление  (при вдохе из закрытой маски) ниже —30 см вод.ст.; 3) минутная вентиляция легких ниже 10 л/мин; 4) максимальная произвольная вентиляция легких больше, чем удвоенная минутная вентиляция в покое; 5) отношение частоты дыхания к дыхательному объему (f/VT) ниже, чем 100 дыханий/мин/л. Однако ни один из этих показателей, кроме отношения f/VT, на самом деле не помогает определить, насколько успешным будет "отлучение".

713       Какие исследования помогают определить правильное время для начала "отлучения" от респиратора? Объясните подробнее использование отношения частоты дыхания к дыхательному объему как показателя для суждения о возможном начале "отлучения".

□    В целом прерывание искусственной вентиляции легких не показано больным с нестабильной гемодинамикой или с РаО2 ниже 60 мм рт.ст. при FjO2 0,4 или более. Однако удовлетворительная  оксигенация — ненадежный  признак успешного "отлучения". Исход попытки чаще прогнозируют по способности дыхательных мышц пациента справиться с увеличенной работой дыхания. Измерения максимального давления вдоха из закрытой маски, жизненной емкости и минутной вентиляции легких традиционно используются, чтобы судить о готовности пациента к "отлучению", но точность таких прогнозов ограничена. Более точный показатель — отношение f/VT в течение 1 мин самостоятельного дыхания; значение меньшее, чем 100 дыханий/мин/л указывает, что прекращение респираторной поддержки, вероятно, будет успешным. Такие показатели, как f/VT, служат, однако, только ориентиром и не устраняют необходимости в тщательной клинической оценке. Искусственная вентиляция легких спасает жизнь, но может привести к серьезным осложнениям, и поэтому ее необходимо прекращать возможно раньше.

714	Какие параметры действительно помогают решить вопрос о том, готов ли пациент перенести попытку "отлучения"?

□ Мы не рекомендуем использовать показатели ни минутной вентиляции легких, ни максимального инспираторного давления, решая вопрос о том, готов ли больной перенести попытку прекращения ИВЛ, хотя эти измерения и целесообразно учитывать в случаях, когда уже была сделана неудачная попытка "отлучения", чтобы понять, почему она оказалась неудачной. Для принятия решения о попытке перехода к самостоятельному дыханию мы предпочитаем оценивать отсутствие частого поверхностного дыхания. Такое дыхание можно количественно охарактеризовать отношением f/VT, и значение меньше 100 дыханий/мин/л показывает, что частое поверхностное дыхание отсутствует, следовательно, "отлучение", вероятно, будет успешным. Если, находясь у постели больного, мы приходим к выводу, что он достиг существенного клинического восстановления и отношение f/VT меньше чем 100 дыханий/мин/л, мы предпринимаем попытку прекратить респираторную поддержку. Когда считается, что клиническое восстановление достигнуто не полностью, а отношение f/VT превышает 100 дыханий/мин/л, мы откладываем "отлучение". Как в случае любого диагностического теста, отношение f/VT не самодостаточный признак, и врач не должен чувствовать себя связанным пороговой величиной: результат измерения следует интерпретировать в контексте данных, полученных при тщательной клинической оценке.

715	Что служит наиболее точным предиктором успеха или неудачи попытки "отлучения"? Насколько полезен показатель отношения f/VT?

□ Частое поверхностное дыхание, которое проявляется в высоком значении f/Vj, представляется наиболее точным показателем неудачи, но малоценным как точный предсказатель успеха. Традиционные показатели исхода "отлучения" от респиратора, которые включают минутную вентиляцию (VE) и максимальное давление вдоха (Pjmax), значительно менее точны, чем отношение f/VT. У больных, у которых отношение f/VT составляет 100 или большее число дыханий в минуту на 1 л, вероятность неудачи составляет 95 %, в то время как в случае более низкой величины этого отношения вероятность успешного "отлучения" достигает 80 %. Как показатель отношение f/VT имеет несколько преимуществ: его легко определить, он не зависит от усилия и сотрудничества больного, имеет высокую прогностическую ценность и по счастливой случайности круглую пороговую величину 100, которую легко запомнить.

МЕТОДЫ "ОТЛУЧЕНИЯ" ОТ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ

716      Объясните использование перемежающейся принудительной вентиляции легких (ППВЛ) как метода "отлучения".

□ Перемежающаяся принудительная вентиляция легких (ППВЛ) была первым альтернативным подходом к попыткам "отлучения" по сравнению с применением Т-образной трубки. Она заключается в постепенном снижении поддержки, обеспечиваемой респиратором, и соответствующем нарастании работы дыхания, совершаемой пациентом . В процессе "отлучения" частоту принудительных вдохов уменьшают ступенями, по 1—3 в минуту, и приблизительно через 30 мин проверяют газы артериальной крови. Поскольку частота принудительных вдохов уменьшается, работа дыхания прогрессивно увеличивается не только в интервалах самостоятельного дыхания, но также и в циклах вспомогательной вентиляции. Сторонники ППВЛ полагают, что применение показателей эффективности "отлучения" продлевает этот процесс. Они предпочитают контроль газов артериальной крови при понижении частоты обеспечиваемых респиратором циклов, при условии, что уровень рН в артериальной крови оставался выше 7,35.

1 При ППВЛ врач устанавливает определенное число принудительных (искусственных) вдохов в минуту, обеспечиваемых респиратором, в промежутках между ними больной дышит самостоятельно.

717	Как использовать перемежающуюся принудительную вентиляцию легких (ППВЛ) в качестве метода прекращения респираторной поддержки?

□ В настоящее время ППВЛ применяют как основной способ искусственной вентиляции легких, но поначалу ее ввели как метод "отлучения", аргументируя такое применение тем, что она более эффективна, более безопасна и превосходит традиционные способы прекращения ИВЛ. Когда ППВЛ используют для "отлучения" от респиратора, частоту принудительных вдохов ступенчато уменьшают, обычно по 1—3 дыхания в минуту в каждом шаге, и на каждой ступени не ранее чем через 30 мин проверяют газы артериальной крови. Если рН артериальной крови остается выше 7,35, частоту принудительных вдохов продолжают снижать, пока она не достигнет нулевого значения. Этот метод "отлучения" основан на изменениях рН в артериальной крови в ответ на пошаговые снижения частоты вдохов, обеспечиваемых респиратором, и прогнозы не базируются на определении физиологических показателей. Преимущество ППВЛ как способа "отлучения" состоит в том, что в отличие от повторяющихся манипуляций при использовании системы с Т-образной трубкой, ППВЛ выполняется без изменения дыхательного контура. Это преимущество реализуется в случае применения ППВЛ с непрерывным потоком газа через дыхательный контур. Однако повсеместное включение в состав современных аппаратов ИВЛ клапанов "по требованию" может вызвать увеличение работы самостоятельного дыхания через дыхательный контур респиратора вдвое или еще больше. Сторонники ППВЛ рекомендовали, чтобы частота дыхательных циклов, подаваемых респиратором, подбиралась в соответствии с результатами анализа газов артериальной крови. Это чревато ложным чувством безопасности, поскольку ИВЛ с частотой даже 2—3 цикла в минуту может обеспечить приемлемые показатели газов крови, однако эти данные не обеспечивают никакой информации относительно работы дыхания пациента, которая может быть чрезмерной.

718      Разъясните применение вентиляции с поддержкой давлением (ВПД) в качестве метода "отлучения".

□ Вентиляция с поддержкой давлением (ВПД) усиливает самостоятельное дыхание больного с помощью установленного врачом уровня положительного давления1, и пациент может управлять частотой дыхания, длительностью вдоха и скоростью потока вдыхаемого газа. "Отлучение" от ВПД выполняют, постепенно уменьшая ступенями по 3—6 см вод.ст. уровень заданного положительного давления (в соответствии с переносимостью пациента), и экстубация трахеи обычно делается, когда уровень этого давления достигает 5—8 см вод.ст.

719      Опишите основные преимущества и недостатки техники "отлучения" от ИВЛ с использованием поддержки давлением.

□ В режиме поддержки давлением респиратор усиливает самостоятельное дыхание с помощью положительного давления установленной величины. Когда поддержка давлением используется для "отлучения" от аппарата ИВЛ, уровень давления постепенно уменьшают с шагом 3—6 см вод.ст., подбирая его на основании частоты дыхания. Несколько исследователей показали, что поддержка давлением может использоваться, чтобы снизить работу дыхания, обусловленную дыхательным контуром респиратора и интубационной трубкой. Это привело к пониманию, что если больной может поддерживать самостоятельную вентиляцию при этом "компенсационном" уровне давления поддержки, он перенесет и экстубацию. Недостаток этой стратегии состоит в том, что компенсационный уровень давления поддержки находится между 3 и 14 см вод.ст., и нет возможности определить конкретный уровень для того или иного пациента.

720      Опишите использование попыток самостоятельного дыхания как метода "отлучения" от респиратора.

Q   Самый старый метод "отлучения" заключается в том, чтобы попытаться несколько раз в день с увеличивающейся продолжительностью переводить больного на самостоятельное дыхание. Обычно этот подход начинают с коротких попыток (длительностью приблизительно 5 мин), которые постепенно удлиняют в соответствии с состоянием больного, оценивая его на месте. Оптимальный перерыв между этими попытками не определен, но обычно он продолжается всего от 1 до 3 часов. Когда пациент способен выдержать самостоятельную вентиляцию в течение определенного времени, например 1—2 часа, выполняют экстубацию. Возможность дыхания пациента через дыхательный контур респиратора снижает финансовые затраты, но это часто кончается заметным увеличением работы дыхания1. Вместо этого лучше подавать смесь воздуха с кислородом через Т-образную трубку. Недавние исследования показали, что попытка самостоятельного дыхания, выполняемая один раз в день, не менее эффективна, чем попытки перехода на самостоятельное дыхание по нескольку раз в день.

1 Респиратор "откликается" на каждую инспираторную попытку больного, подавая поток газа в дыхательные пути и создавая в них положительное давление заранее установленного уровня.

721	Опишите главные преимущества и недостатки метода "отлучения" от респиратора, состоящего из попыток самостоятельного дыхания через Т-образную трубку.

□ Главные преимущества попыток самостоятельного дыхания через Т-образную трубку — это быстрота "отлучения" (быстрее, чем другие методы), простота и отсутствие увеличенной работы дыхания, вызванной необходимостью включения клапана "по требованию" респиратора (такие клапаны в контуре с Т-образной трубкой не используются). Потенциальные недостатки этой методики включают невозможность контроля выдыхаемого объема, отсутствие периодического раздувания легких и аварийной сигнализации. Преимущества Т-образной трубки перевешивают ее недостатки, делая этот метод наиболее полезным способом отлучения.

1 Преодолеть этот недостаток — увеличение работы дыхания при самостоятельном вдохе через контур респиратора, а он присущ и методам ППВЛ и ВПД, — несложно. Необходимо во время проведения этих вспомогательных методов вентиляции легких поддерживать ПДКВ (5—8 см вод.ст.), которое обеспечивается постоянным потоком газа из респиратора. Тогда инспираторная попытка не будет приводить к падению давления в дыхательных путях ниже атмосферного.

722      Какой метод "отлучения" от искусственной вентиляции легких может быть наиболее успешным при короткой попытке?

□ Недавно проведенные обширные статистические исследования продемонстрировали, что выполняемые один раз в день попытки самостоятельного дыхания приводят к экстубации приблизительно в три раза скорее, чем ППВЛ, и примерно вдвое быстрее, чем ВПД. Попытки самостоятельного дыхания, предпринимаемые в день по нескольку раз, были столь же успешны, как выполняемые один раз в день. Больным в случайном порядке назначался один из четырех методов отлучения: 1) ППВЛ; 2) ВПД; 3) повторяющиеся попытки, проводимые два раза в день или чаще и 4) попытки самостоятельного дыхания один раз в день. В последнем случае (этот метод принес оптимальные результаты) больным прекращали ИВЛ и позволяли дышать самостоятельно через Т-образную трубку до 2 ч каждый день. Если развивались признаки непереносимости, вновь включали на 24 ч вспомогательно-управляемую вентиляцию легких, после чего предпринимали следующую попытку. Экстубировали таких пациентов, которые переносили 2-часовую попытку без признаков дискомфорта.

723      Какой метод "отлучения" от искусственной вентиляции легких является наилучшим?

□ Предпочитаемый нами метод "отлучения" основан на использовании попытки самостоятельного дыхания через Т-образную трубку один раз в день. Попытка выполняется в то время, когда в отделении интенсивной терапии находится врач, и если больной может выдержать самостоятельную вентиляцию в течение 30—60 мин без чрезмерного беспокойства, выполняют экстубацию. Если у больного выявляются признаки дискомфорта, мы прекращаем попытку и снова включаем искусственную вентиляцию легких. Чтобы позволить дыхательным мышцам восстановиться после чрезмерной нагрузки, мы приблизительно на 24 ч включаем пациентам режим вспомогательно-управляемой вентиляции с высоким уровнем помощи аппаратом. Повторно оцениваем состояние больного на следующее утро, чтобы понять, готов ли он к следующей попытке самостоятельного дыхания.

724      Является ли метод "отлучения" (т.е. процесс отключения искусственной вентиляции легких) наиболее важной предпосылкой успешного прекращения респираторной поддержки?

□    Нет. Наиболее важным фактором, определяющим успех прекращения респираторной поддержки, является устранение или коррекция причины возникновения дыхательной недостаточности. Следовательно, "отлучение" должно быть предпринято только после излечения вызвавшего ее заболевания.

НЕУДАЧИ "ОТЛУЧЕНИЯ" ОТ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ

725       Опишите характерные признаки, наблюдаемые у больных, которые не переносят попытки "отлучения" от искусственной вентиляции легких.

□    У больных, у которых попытки прекращения ИВЛ не удаются, выявляются характерные расстройства типа дыхания, а именно: частое поверхностное дыхание; парадоксальные сокращения мышц грудной и брюшной стенок, что заметно уменьшает эффективность сокращения дыхательных мышц, потливость кожных покровов и сальность носа, цианоз, усиленная деятельность грудино-ключично-сосцевидных мышц, втяжение при вдохе надгрудинного и надключичных пространств, межреберных промежутков, тахипноэ и тахикардия.

726       Какие нарушения газов крови и изменения сердечного выброса обычно наблюдаются у пациентов, у которых попытка "отлучения" не удалась?

□    В случае неудачной попытки "отлучения" от респираторной поддержки у больных обычно развивается повышение РаСО2   с существенным снижением РаО2 или без такого снижения. Поддержание постоянного РаО2 (несмотря на нарушение у многих больных отношения вентиляция — перфузия в результате прерывания искусственной вентиляции легких и возобновления самостоятельного дыхания) вызвано одновременным увеличением сердечного выброса. Однако во время попытки "отлучения" расстройства газообмена могут сопровождаться изменениями функции сердца. Увеличение работы дыхания с заметными отрицательными колебаниями внутригрудного давления предрасполагает к увеличению постнагрузки левого желудочка. Действительно, было показано, что прерывание искусственной вентиляции легких может приводить к уменьшению фракции выброса левого желудочка.

1 Гиперкапния — поздний признак тяжелой декомпенсации дыхания. На раннем этапе, как правило, видим сочетание гипоксемии с гипокапнией.

727       Какие психологические факторы могут делать попытку "отлучения" от респираторной поддержки неудачной?

У больного, зависящего от искусственной вентиляции легких, иногда возникают страх, неуверенность, беспокойство и паника. Многие больные полагают, что они останутся зависимыми от искусственной вентиляции легких навсегда и что прерывание респираторной поддержки немедленно приведет к смерти. Распространенность и природа психологических отклонений у пациентов, зависящих от ИВЛ, и степень вклада психологических факторов в зависимость от респиратора остаются малоизученными.

728       Является ли угнетение дыхательного центра главной причиной неудачного "отлучения"?

□    В случае неудачи "отлучения" от ИВЛ у больных обычно развивается гиперкапния, которая, естественно, заставляет подозревать угнетение дыхательного центра. Однако показатели активности дыхательного центра у таких пациентов обычно сохраняются на уровне выше нормального диапазона. Следовательно, уменьшение активности дыхательного центра не является первичной причиной неудачи "отлучения". Увеличение РаСО2 у таких больных вызвано частым поверхностным дыханием с соответствующим увеличением физиологического мертвого пространства.

729       Назовите условия, которые нарушают функции нервно-мышечного аппарата, и условия, которые увеличивают нагрузку на дыхательные мышцы.

□    Недостаточность функции "дыхательного насоса" может быть результатом поражения нервно-мышечного аппарата (силы мышц), повышения дыхательной нагрузки или того и другого вместе. Поражение нервно-мышечного аппарата бывает обусловлено сниженной активностью дыхательного центра, дисфункцией диафрагмального нерва и уменьшением силы или выносливости дыхательных мышц (например, из-за перераздувания легких, недостаточности питания, сокращения доставки кислорода, дыхательного ацидоза, метаболических расстройств, эндокринопатии, токсичности лекарственных средств, атрофии неработающих мышц, утомления дыхательных мышц). Увеличенная дыхательная нагрузка может быть следствием возросших дыхательных потребностей (например, в результате увеличенной продукции двуокиси углерода, увеличения вентиляции мертвого пространства, слишком высокой активности дыхательного центра) и увеличенной работы дыхания.

730 Каковы основные причины недостаточной функции "дыхательного насоса" (неудачное "отлучение")? Объясните случаи неудачной попытки прекращения ИВЛ, связанные с чрезмерными требованиями к дыхательной системе и с дисфункцией дыхательных мышц.

□ Безуспешные попытки прекращения респираторной поддержки чаще всего объясняются неполным излечением основного заболевания или появлением новых медицинских проблем. Неудачное "отлучение", связанное с развитием гипоксемии у больного, который в условиях ИВЛ имел достаточную оксигенацию артериальной крови, обычно указывает на наличие стойкого легочного заболевания, и для обеспечения полного выздоровления желателен несколько более длинный период искусственной вентиляции легких. Чрезмерные требования к "дыхательному насосу", вызванные высокими вентиляционными потребностями или чрезмерной работой дыхания, — важные детерминанты неудачи "отлучения". Продукция двуокиси углерода увеличивается при повышенном уровне метаболизма, лихорадке и введении больших объемов углеводов с пищей. Работа дыхания может быть увеличена ненужной нагрузкой на систему органов дыхания, поэтому чрезвычайно важна оптимальная настройка респиратора. Требования к дыхательным мышцам увеличиваются, когда возрастают вентиляционные потребности и растет работа дыхания. Неадекватное снабжение энергией может быть следствием недостаточности питания (особенно если ему сопутствуют гипофосфатемия, гипокалиемия или гипомагнезиемия) или уменьшения доставки кислорода дыхательным мышцам в результате гипоксемии или снижения сердечного выброса.

731       Каковы специфические причины недостаточности функции "дыхательного насоса" после искусственной вентиляции легких?

□    Недостаточность функции "дыхательного насоса" после окончания респираторной поддержки обычно возникает из-за дисфункции дыхательных мышц, которая создается дисбалансом между способностью нервно-мышечного аппарата выполнять свои функции и нагрузкой на систему органов дыхания. Причины снижения функции нервно-мышечного аппарата, приобретающей значение у трудно "отлучаемых" от ИВЛ больных, включают динамическое перерастяжение мышц (которое уменьшает их сократительную силу), недостаточность питания, электролитные расстройства (гипокалиемия, гипокальциемия и гипофосфатемия уменьшают сократимость мышц), дыхательный ацидоз и последействия применения миорелаксантов. Увеличение дыхательной нагрузки может быть результатом чрезмерных вентиляционных потребностей, пониженного сопротивления, сниженной растяжимости и наличия ауто-ПДКВ, которое требует большого инспираторного усилия.

732       Суммируйте наиболее важные причины неудач "отлучения".

□    Прекращение длительной искусственной вентиляции легких составляет немалую часть рабочей нагрузки персонала в отделениях интенсивной терапии, так как процесс "отлучения" занимает более 40 % общей длительности ИВЛ. За неудачи отлучения могут быть ответственны несколько патофизиологических механизмов, но точная роль каждого выяснена еще не полностью. В случаях, когда не удается прекратить респираторную поддержку, у больных обычно наблюдается гиперкапния, вызванная скорее уменьшением дыхательного объема, чем первичным снижением активности дыхательного центра. В таких случаях характеристики дыхательных мышц ухудшаются в результате динамической гиперинфляции легких и парадоксального сокращения мышц грудной клетки и брюшной стенки. Нарушение легочной механики во время попыток "отлучения"  может вызвать дальнейшую дисфункцию дыхательных мышц. Однако клиническая значимость утомления дыхательных мышц как причины неудачи при переводе на самостоятельное дыхание остается неясной.

733 	В чем заключается лечение тяжелого утомления дыхательных мышц? Какие меры можно использовать для лечения дисфункции дыхательных мышц?

□ Единственным удовлетворительным методом лечения при тяжелом утомлении дыхательных мышц является применение искусственной вентиляции легких. Хотя оптимальная продолжительность отдыха неизвестна, она, вероятно, должна быть больше чем 24 ч. Парадоксально, однако, что длительный отдых может привести к атрофии дыхательных мышц. Чтобы устранить дисфункцию дыхательных мышц — состояние, которое может привести к их серьезному утомлению, применяют разнообразные меры. В первую очередь следует рассмотреть и, если это возможно, устранить основную причину. Кроме того, обязательно нужно корригировать любые электролитные нарушения, а также предпринять соответствующее лечение инфекции органов дыхания. Также важно снизить вентиляционную нагрузку, полностью ликвидируя любые расстройства легочной механики. Дополнительное повышение улучшает силу дыхательных мышц у голодающих пациентов, например у больных нейрогенной анорексией, и в любом случае при дисфункции дыхательных мышц рекомендуется обеспечить адекватное питание. Другие меры включают введение аминофиллина, тренировку дыхательных мышц и электростимуляцию диафрагмы.

24. Острый респираторный дистресс-синдром

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ

734       Перечислите основные направления лечения ОРДС.

□    Основными направлениями лечения ОРДС являются: 1) применение кислорода, чтобы поддержать РаО2 на уровне приблизительно 60 мм рт.ст. (что обычно требует искусственной вентиляции легких); 2) меры, направленные на устранение любых состояний, которые могут вызвать или усилить ОРДС (например, инфекций, панкреатита, применения некоторых лекарственных препаратов); 3) тщательное регулирование баланса жидкости с целью избежать ее избытка; 4) поддержка гемодинамики для оптимизации перфузии тканей, включая мозговое и почечное кровообращение; 5) обеспечение достаточного питания; 6) предотвращение и устранение осложнений (например, пневмоторакса).

735       Какова специфическая терапия при ОРДС?

Q Методы, позволяющие уменьшить повреждения легких при ОРДС, не обнаружены, и поэтому терапия в значительной степени остается эмпирической и носит поддерживающий характер. Раньше считали, что раннее применение ПДКВ помогает предотвратить развитие ОРДС у больных с факторами риска, но недавнее исследование показало, что эти предположения необоснованны. В прошлом частью стандартной терапии было лечение кортикостероидами, однако несколько обширных исследований установили, что такое лечение бесполезно и даже может усугубить течение ОРДС и увеличить связанную с ним летальность.

736       Объясните применение кислорода и ПДКВ для лечения ОРДС.

□    Кислородная терапия требуется всем больным с ОРДС, но необходимо свести к минимуму риск его токсичности. Искусственная вентиляция легких и ПДКВ также нужно применять с осторожностью, чтобы избежать опасностей, сопутствующих их использованию. ПДКВ применяется почти всегда, хотя никто не доказал, что оно уменьшает летальность при ОРДС. Среди больных, у которых при ПДКВ выявляется существенное улучшение оксигенации крови, смертность, по-видимому, ниже. ПДКВ помогает поддерживать открытыми дыхательные пути и альвеолы, которые без ПДКВ спадались бы во время выдоха, и их было бы трудно повторно раскрыть из-за потери сурфактанта. Кроме того, ПДКВ вытесняет отечную жидкость из альвеол в интерстиций, что может улучшить газообмен, возвращая участки легких от полного шунтирования к более нормальному отношению Уд/С). Применение ПДКВ обычно позволяет снизить концентрацию вдыхаемого кислорода. Однако неблагоприятное воздействие ПДКВ на гемодинамику может фактически привести к общему ухудшению доставки кислорода в ткани, так что его использование требует тщательного контроля.

737       Каково возможное благотворное воздействие искусственной вентиляции легких на больных с ОРДС?

□    Больным с ОРДС, у которых также ослаблены дыхательные усилия, угрожает развитие прогрессирующей дыхательной недостаточности с гипоксемией и гиперкапнией. Таким больным искусственная вентиляция легких спасает жизнь. Кроме того, она уменьшает работу, совершаемую дыхательными мышцами, устраняет нарушения газов крови, снижает симпатическую активацию, сокращает потребление кислорода организмом и тем самым снижает циркуляторный стресс. Если применение искусственной вентиляции легких не устраняет гипоксемию и если в течение длительного периода необходима 60 % или более высокая концентрация кислорода во вдыхаемом газе, следует прибегнуть к ПДКВ.

738       Каково возможное неблагоприятное влияние искусственной вентиляции легких на больных с ОРДС?

□    Относительно высокие легочные объемы и давление в дыхательных путях, которые сопровождают искусственную вентиляцию легких, могут оказать неблагоприятное воздействие из-за гемодинамических и негемодинамических механизмов. Гемодинамические осложнения бывают вызваны увеличенным сопротивлением легочных сосудов вследствие расширения объема легких, а также высокого давления в альвеолах, которое повышает постнагрузку правого желудочка, уменьшает системный венозный возврат и снижает сердечный выброс. Такое снижение выброса правого желудочка приводит к вторичному уменьшению выброса левого желудочка, так что транспорт кислорода к периферическим тканям может значительно снизиться. Кроме того, сниженная производительность левого желудочка вызывает падение артериального давления, сопровождающееся тяжелой недостаточностью почечного кровотока и, возможно, снижением кровоснабжения мозга и миокарда. Дополнительные осложнения гемодинамики, являющиеся результатом увеличенного давления в правом желудочке, включают как смещение межжелудочковой перегородки, что препятствует заполнению левого желудочка во время диастолы, так и его прямое сжатие раздутыми легкими, которое также уменьшает диастолическое заполнение. Не гемодинамические осложнения искусственной вентиляции легких возникают под влиянием баротравмы, которая может стать причиной пневмомедиастинума, пневмоторакса и подкожной эмфиземы.

739       Что подразумевается под понятием легкое новорожденного! Какие воздействия на него может оказать высокое давление в дыхательных путях во время искусственной вентиляции легких?

□    Хотя обнаруживаемые рентгеном у больных с ОРДС диффузные поражения легких наводят на мысль о гомогенном характере их повреждения, исследования с применением компьютерной томографии показывают выраженную гетерогенность первичных изменений. В отличие от обычно плотных, нормального размера легких, при ОРДС легкие имеют два различных функциональных пространства: малое пространство с относительно нормальной растяжимостью (легкое новорожденного) и большой жесткий участок, который не имеет важного функционального значения. Соответственно применение искусственной вентиляции легких с высоким давлением при ОРДС может вызвать баротравму из-за значительного перерастяжения нормальных частей легких (легкого новорожденного).

740       Почему для установки оптимальных параметров искусственной вентиляции легких при критическом состоянии пациентов с ОРДС необходим точный гемодинамический мониторинг (использование катетера Суона-Ганца)? Почему недостаточно физикального обследования, измерения массы тела, рентгеновского исследования грудной клетки и т.п.?

□    При лечении больных с ОРДС, находящихся в критическом состоянии, неинвазивные методы (например, физикальное обследование, рентгеновское исследование грудной клетки) имеют ограниченную ценность. Выявление хрипов в легких не является важным фактором, потому что они, как правило, присутствуют у всех таких пациентов. Аналогичным образом прямые рентгеновские снимки грудной клетки, сделанные передвижным аппаратом, не позволяют отличить отек легких от инфекции и выявить изменения содержания жидкости в легких, а также оценить изменения размеров сердца. Кроме того, результаты настройки респиратора трудно интерпретировать, потому что нарастающая дисфункция легких обычно вызывает потребность в более высоком альвеолярном давлении. Изменение массы тела не может служить надежным показателем внутрисосудистого объема, поскольку у больных с ОРДС в критическом состоянии имеется секвестрация жидкости в "третьем пространстве", например периферические отеки и накопление жидкости в полостях тела. Однако этот показатель имеет важное прогностическое значение (избыток жидкости ассоциируется с более частыми осложнениями и высокой смертностью). Далее усиление гипоксемии одновременно с гипотензией и олигурией может стать показанием к назначению мочегонных препаратов для устранения избытка жидкости и улучшения диуреза или, наоборот, введения жидкости с целью увеличить внутрисосудистый объем. Поэтому очевидна потребность в более надежных инвазивных методах (измерение сердечного выброса и давления в малом круге кровообращения), чтобы должным образом оценивать и лечить больных с ОРДС в критическом состоянии.

741      Насколько эффективны при лечении ОРДС противовоспалительные препараты, включая кортикостероиды?

□ Испытания нескольких противовоспалительных средств не показали их эффективности в отношении ОРДС. Судя по результатам исследований, терапия кортикостероидами не предотвращает развитие ОРДС, не ускоряет излечение и не снижает летальности, фактически кортикостероиды могут даже увеличивать смертность пациентов с повышенным уровнем креатинина в сыворотке (>2 мг/дл). Многообещающие предварительные результаты терапии простагландином Ei не были подтверждены широкими многоцентровыми испытаниями, как не выявили они и эффективности ибупрофена, нестероидного противовоспалительного средства, а также экзогенного сурфактанта.

742	Оказывает ли на больных ОРДС благотворное влияние вдыхание окиси азота?

Было обнаружено, что ингаляция окиси азота в концентрации 18 ppm при тяжелом ОРДС уменьшает легочное артериальное давление и увеличивает артериальную оксигенацию за счет улучшения отношения вентиляция—кровоток, не вызывая расширения системных сосудов. Однако остается неизвестным, улучшает ли вдыхание окиси азота результаты лечения ОРДС.

743	Опишите лечение в случаях утопления. Каков прогноз при утоплении?

□ Решающий фактор в лечении тонувших — возобновление вентиляции по способу изо рта в рот. Даже у жертв с очевидной аспирацией жидкости не нужно напрасно тратить время на попытки удалить жидкость из легких, потому что редко аспирируются ее большие объемы. При отсутствии эффективного пульса требуется восстановление сердечной деятельности непрямым массажем сердца. Срочная госпитализация обязательна для всех выживших, так как клиническое состояние пациента может маскировать угрожающую жизни гипоксемию. Необходима ингаляция кислорода, пока измерение РаО2 не покажет удовлетворительный уровень оксигенации крови. Пациентам, у которых впоследствии развивается ОРДС, требуется интубация трахеи, искусственная вентиляция легких и контроль гемодинамики. Бронхолитические средства предотвращают бронхоспазм, а для коррекции метаболического ацидоза может стать необходимым введение бикарбоната. Расстройства электролитного баланса, гемолиз или почечную недостаточность лечат соответствующими методами. Профилактическая терапия стероидами или антибиотиками не показана. У пациентов, поступивших в отделение интенсивной терапии в состоянии возбуждения или со спутанным сознанием, прогноз благоприятен, в то время как состояние комы свидетельствует о плохом прогнозе.

1 ppm (пропромилле) = 10

744      Опишите подробнее прогноз при ОРДС.

□ Общая летальность среди пациентов с ОРДС составляет приблизительно 50—60 %. Все же более низкая смертность отмечена у больных, заболевание которых вызвано передозировкой лекарственных средств, а более высокая — у больных с сосудистой недостаточностью (шоком и полиорганной недостаточностью (например, с поражением печени, почек). Факторы, свидетельствующие о неблагоприятном прогнозе, связаны с дыхательным статусом (например, с потребностью в более высоких давлениях вдоха, вызванной уменьшенной растяжимостью легких, увеличением альвеолярно-артериального градиента по кислороду, требующим применения ПДКВ и повышения уровня РО2), расстройствами кровообращения (например, с артериальной гипотонией, которая не реагирует на возмещение объема циркулирующей крови) и с состоянием питания пациента (например, с низким альбумином плазмы).

745       Наблюдается ли после эпизода ОРДС полное восстановление анатомии и физиологии легких?

□    Хотя имеется большой опыт полного выздоровления больных после эпизода ОРДС (отсутствие симптомов и признаков болезни,  нормальные результаты исследований функций легких), многие пациенты восстанавливаются не полностью. У последней группы в порядке поздних осложнений выявляются интерстициальный фиброз и эмфизематозные изменения в легких, но тяжелые функциональные нарушения обычно не сохраняются.  Предполагается, что развитие необратимых изменений зависит от тяжести и продолжительности ОРДС, поэтому интенсивное лечение этого состояния может уменьшить риск отдаленных последствий.

ИЗБЫТОК ЖИДКОСТИ ПРИ ОРДС И ОТЕК ЛЕГКИХ

- Каким должен быть общий объем вводимой жидкости у больных с ОРДС?

Так как у пациентов с ОРДС следует предотвратить увеличение содержания жидкости в организме, желательно ограничить ее введение. Все же больные с ОРДС часто гемодинамически нестабильны и склонны к гипотензии, что затрудняет определение оптимального количества вводимой жидкости. Если имеется избыток жидкости, ее отрицательный баланс может быть достигнут использованием мочегонных средств или ультрафильтрации, нацеленной на максимально большое удаление жидкости при поддержании кровоснабжения жизненно важных органов и, если необходимо, циркуляторной поддержки вазопрессорными средствами. Есть основания предполагать, что ограничение жидкости улучшает выживание пациентов с ОРДС, предположительно за счет сокращения избытка жидкости в легких.

747       Как избыток жидкости (т.е. выраженная ее задержка в организме) влияет на прогноз при ОРДС?

□    Несколько ретроспективных исследований показали, что обширный положительный баланс жидкости связан с повышением летальности. Кроме того, с помощью рандомизированных исследований выявлено, что снижение положительного баланса жидкости уменьшает число дней респираторной поддержки и пребывания в отделении интенсивной терапии. Хотя способность достичь более низкого положительного баланса жидкости скорее определяет прогноз, чем саму терапевтическую стратегию, эти результаты указывают, что уменьшение перегрузки жидкостью может улучшить выживание больных с ОРДС.

748       Каково значение положительного баланса жидкости в прогнозе при ОРДС?

□    Заполненные в норме воздухом альвеолы у больных с ОРДС затапливаются жидкостью в связи с ее проникновением из легочных капилляров, проницаемость которых повышена. Соответственно в последнее время усилия сосредоточились на уменьшении порозности капиллярной стенки путем снижения давления в сосудах легких. В нескольких ретроспективных исследованиях показано, что большой положительный баланс жидкости связан с увеличенной смертностью. Кроме того, рандомизированные исследования выявили,  что снижение положительного баланса жидкости уменьшает число дней респираторной поддержки и длительность пребывания в отделении интенсивной терапии. Более низкий положительный баланс жидкости может быть фактором, который скорее определяет прогноз, чем саму терапевтическую стратегию, и снижение перегрузки жидкостью может улучшить выживание больных с ОРДС.

749       Каковы причины перегрузки жидкостью при ОРДС и лечение этого состояния? Какова роль аминофиллина, инфузии допамина, глюкокортикостероидов, альбумина, гемофильтрации, диализа и комбинации диуретиков?

□    Перегрузка жидкостью, резистентная к обычной диуретической терапии (например, отсутствие реакции на более чем 200 мг фуросемида в день), может возникнуть в результате: 1) большого поступления хлорида натрия, обнаруженного измерением выделения Na+ с мочой; 2) уменьшения активности диуретика в просвете почечных канальцев (в связи с тяжелой недостаточностью кровообращения, почечной недостаточностью или заболеванием печени), исправляемой массивными дозами салуретиков, комбинацией мочегонных средств, геммофильтрацией или диализом; 3) увеличения ре-абсорбции соли и воды в почках с низкой скоростью клубочковой фильтрации (СКФ). Эти дефекты могут поддаваться лечению следующими средствами: ацетазоламидом, тиазидами, калийсберегающими диуретиками, комбинацией мочегонных средств, аминофиллином, инфузией допамина и изредка глюкокортикостероидами (которые могут увеличивать СКФ).

750       Является ли застой в легких, вызванный избытком жидкости или левожелудочковой недостаточностью, необычным и легко распознаваемым осложнением ОРДС? Насколько полезным для оценки состояния пациентов может быть введение катетера Суона-Ганца? Как можно обнаружить низкий сердечный выброс?

□    Застойные явления в легких, вызванные избытком жидкости или левожелудочковой недостаточностью, присутствуют нередко, но легко упускаются из виду в качестве осложнения острой гипоксемической дыхательной недостаточности.  Распознавание этого осложнения затруднено из-за ненадежности результатов физикального обследования (например,  влажные хрипы обнаруживаются даже и без избытка жидкости или левожелудочковой недостаточности, ритм галопа у таких пациентов выявить трудно) и рентгенографической оценки (например, отек легких, вызванный избытком жидкости, напоминает легочную инфекцию, и силуэт сердца кажется увеличенным даже в отсутствие сердечной недостаточности, потому что снимки грудной клетки, сделанные передвижным оборудованием в прямой проекции, обычно изображают легкие в меньшем размере, чем при полном вдохе). Если подозревается недостаточность левого желудочка, чтобы контролировать состояние гемодинамики, должен быть установлен катетер Суона-Ганца. Этот инструмент позволяет непрерывно определять давление в легочной артерии и периодически контролировать давление заклинивания легочных капилляров (ДЗЛК) и содержание кислорода в смешанной венозной крови. Ненормально высокое ДЗЛК указывает, что конечно-диастолическое давление в левом желудочке увеличено из-за избытка жидкости или сердечной недостаточности. Кроме того, катетер в легочной артерии позволяет измерить сердечный выброс термодилюционным методом. Ненормально низкое содержание кислорода в смешанной венозной крови в сочетании с адекватным артериальным содержанием кислорода указывает на низкий сердечный выброс, хотя эта особенность наблюдается не всегда.

751 	Когда должны использоваться диуретики при возрастании объема жидкости (например, при риске отека легких)? Назовите главные классы или типы мочегонных средств, которые принимают при возрастании объема и сравните их по фракционному выделению натрия почками (FENa+) — процент фильтрованного натрия, выделенного с мочой.

□ Врач должен рассмотреть использование мочегонных средств, когда ограничения введения хлористого натрия с пищей и постельного режима недостаточно, чтобы ликвидировать задержку натрия и воды. Диуретики усиливают выделение натрия с мочой и увеличивают объем мочи, воздействуя на почечные канальцы. Главные показания для использования мочегонных средств включают нарушения дыхания из-за застоя в легких или их отека, ухудшение функции сердца из-за перегрузки жидкостью и механические воздействия массивного асцита. Для лечения перегрузки жидкостью применяют тиазиды, петлевые мочегонные средства (салуретики), калийсберегающие мочегонные средства и ацетазоламид. Тиазиды и петлевые диуретики могут использоваться при большинстве заболеваний, сопровождающихся задержкой жидкости. Напротив, калийсберегающие мочегонные средства и ацетазоламид показаны в определенных условиях (см. соответствующие вопросы). Калийсберегающие диуретики, включая спиронолактон, триампур и амилорид — наиболее слабые мочегонные средства с уровнем FENa+ между 2 и 3 %. Ацетазоламид — также очень умеренный препарат с FE]s[a+ около 3—5 %. Широко распространены тиазиды и метолазон с FEna+ между 5 и 8 % и салуретики (фуросемид, этакриновая кислота, буметанид) с FENa+ около 20—25 %.

752       Какова роль высоких доз фуросемида или ультрафильтрации в лечении ОРДС, сопровождающегося тяжелой и резистентной перегрузкой жидкостью?

□    Больным с ОРДС,  сопровождающимся перегрузкой жидкостью, устойчивой к обычному лечению, показаны высокие дозы фуросемида (от 250 до 4000 мг/сут) в комбинации с сосудорасширяющими средствами типа допамина в низкой или средней дозе (от 1 до 5 мкг/кг/мин внутривенно) или с инотропными препаратами. Комбинация двух— четырех диуретиков, применяемых одновременно и действующих на различные сегменты почечного канальца (например, петлевые средства, тиазид, ацетазоламид, калийсберегающие диуретики), может обеспечить существенное выведение  натрия у больных,  которые не реагируют на высокие дозы фуросемида. Ультрафильтрация — эффективный метод удаления жидкости у больных, которые не реагируют на мочегонные средства или же страдают тяжелой почечной недостаточностью (в этой ситуации реакция на диуретики слабая или отсутствует). Прием ультрафильтрации (например, артериовенозное или вено-венозное подключение к кровообращению) относительно прост и рентабелен, и в некоторых случаях обеспечивает существенное улучшение состояния.

753       Опишите лечение перегрузки жидкостью у больных с дыхательной недостаточностью. Как почечная недостаточность влияет на выведение натрия, обусловленное тиазидами и петлевыми диуретиками?

□    Почечная недостаточность притупляет реакцию на все диуретики. Тиазиды сами по себе неэффективны, если СКФ меньше 30 мл/мин (около 7з нормального уровня), в то время как салуретики в высокой дозировке еще могут вызывать выведение натрия с мочой. Комбинация салуретиков и тиазидов может синергично воздействовать на выделение натрия и воды у больных с патологически низкой СКФ. Пациентам с олигурией (недостаточным диурезом) мочегонные средства противопоказаны.

754       Объясните подробнее влияние почечной недостаточности на реакцию больных с перегрузкой жидкостью на мочегонные средства. Опишите применение тиазидов, фуросемида, этакриновой кислоты и калийсберегающих диуретиков.

□    Почечная недостаточность уменьшает реакцию на мочегонные   средства и увеличивает их токсичность. Все же диуретики — это ценные терапевтические средства для больных с перегрузкой жидкостью и почечной недостаточностью, за исключением больных в терминальной стадии почечной недостаточности (состояние, при котором мочегонные средства противопоказаны из-за отсутствия заметных результатов и высокого риска токсичности). Тиазиды вообще не показаны, если СКФ меньше 30 мл/мин, они могут еще больше нарушить функцию почек.  Петлевые средства (например, фуросемид) оказывают диуретическое воздействие на больных с низкой СКФ, но обычно требуются более высокие дозы (например, 160—200 мг/сут). Этакриновая кислота не рекомендуется для лечения перегрузки жидкости, связанной с почечной недостаточностью, из-за увеличенного риска ототоксичности.  Калийсберегающие препараты в целом противопоказаны больным с почечной недостаточностью из-за риска гиперкалиемии.  Почечная недостаточность часто сопутствует недостаточности кровообращения, будучи результатом недостаточного кровоснабжения почек из-за заболеваний сердца, сопутствующих сосудистых заболеваний (например, атеросклероза, гипертензивного гломерулонефрита), метаболической или другой патологии (например, диабетической нефропатии) и осложнений диуретической терапии.

755       Каковы наиболее существенные свойства петлевых мочегонных средств, наиболее часто используемых для лечения отека легких?

□    Петлевые диуретики (салуретики), наиболее сильнодействующие лекарственные средства этой группы, включают фуросемид (лазикс), этакриновую кислоту и буметанид (Витех). Эти средства угнетают реабсорбцию хлорида натрия в широкой восходящей части петли Генле. Диуретик воздействует на мембрану путем влияния на клубочковую фильтрацию после того, как достигает петли Генле посредством секреции в проксимальную часть канальца. Петлевые диуретики могут также поддерживать диурез и выведение натрия из-за повышенного почечного кровотока, частично вызванного увеличенной секрецией сосудорасширяющих простагландинов. Введение нестероидных противовоспалительных средств, призванных уменьшить синтез простагландина почками, может снизить мочегонное действие петлевых диуретиков. Действие начинается через несколько минут, достигая максимума в пределах 2 ч. Продолжительность воздействия — до 8 ч. Обычно назначают следующие дозы этих препаратов: 1) фуросемид 20—80 мг/сут, максимальная суточная доза 1000 мг; 2) этакриновая кислота 50—100 мг/сут, но можно давать до 400 мг/сут; 3) буметанид 0,5—2,0 мг/сут, максимальная суточная доза 10 мг. Распределение суточной дозы основано на реакции на начальную дозу, выраженности перегрузки жидкостью, уровне почечной функции и потребности в быстром и увеличенном диурезе. Наиболее существенные побочные влияния салуретиков — избыточное выведение калия, гипокалиемия и метаболический алкалоз, гипонатриемия и мышечные судороги. Фуросемид может также вызвать непереносимость глюкозы, глухоту и тромбоцитопению. Петлевые диуретики действуют синергично с тиазидами, так что их комбинация иногда целесообразна у больных с отеками, которые не реагируют на отдельное средство.

756 	Каковы наиболее существенные свойства ацетазоламида — диуретика, назначаемого для коррекции метаболического алкалоза, осложняющего дыхательный ацидоз?

□ Ацетазоламид — ингибитор угольной ангидразы (карбоангидразы), который уменьшает реабсорбцию бикарбоната натрия (NaHCO3) в. проксимальной части почечных канальцев. Этот диуретик действует относительно слабо, примерно как калийсберегающие мочегонные агенты. Так как увеличенное выделение натрия с мочой сопровождается выделением бикарбоната, ацетазоламид может быть показан при постгиперкапническом алкалозе и метаболическом алкалозе, вызванном салуретиками, тиазидами и другими причинами. Ацетазоламид, как правило, назначают в дозировке 250 мг 3 раза в день в течение 2—4 дней. Действие начинается в пределах 1 ч, пиковая активность длится от 2 до 4 ч, продолжительность действия 6—8 ч. Наиболее существенные побочные воздействия — развитие метаболического ацидоза и почечных конкрементов.

757 Опишите действие ацетазоламида на дыхательную функцию, выведение электролитов с мочой, кислотно-основное состояние и экстраренальные ткани. Каковы показания к применению этого препарата при заболеваниях органов дыхания?

□ Транспорт двуокиси углерода кровью зависит от активности угольной ангидразы (карбоангидразы) эритроцитов. Следовательно, ацетазоламид, мощный ингибитор карбоангидразы, создает неустойчивость в системе транспорта двуокиси углерода, увеличивая РСО2 в тканях и уменьшая его уровень в выдыхаемом газе. Внепочечные проявления ацетазоламида также включают стимуляцию дыхательного центра (полезную при острой горной болезни и, возможно, при угнетении дыхания и легочном сердце с гиперкапнией) и снижение внутриглазного давления (полезное при лечении глаукомы). Ацетазоламид увеличивает выделение с мочой Na+, K+ и бикарбоната (HCOJ). Основное влияние этого диуретика на кислотно-основное состояние — стимуляция метаболического ацидоза. Это кислотно-основное нарушение понижает фармакологическое воздействие ацетазоламида на проксимальные нефроны, усиливая нарушения кислотно-основного состояния. Системное кислотно-основное воздействие этого лекарственного средства нужно принимать во внимание при лечении постгиперкапнического алкалоза и метаболического алкалоза, вызванного другими мочегонными средствами.

ГЕМОФИЛЬТРАЦИЯ ПРИ ОРДС И КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ

758 	Выделите главные особенности экстракорпоральной ультрафильтрации (прерывистой или непрерывной) и ее применения для лечения ОРДС с тяжелой и стойкой перегрузкой жидкостью. Сравните использование ультрафильтрации и гемодиализа.

□ Экстракорпоральная ультрафильтрация, или гемо-фильтрация, — лечебное воздействие, которое позволяет удалять жидкость из системы кровообращения (с использованием фильтрующего мембранного устройства, помещаемого между артериальной и венозной магистралями или с применением вено-венозного доступа) у больных с тяжелой перегрузкой жидкостью, не поддающейся устранению мочегонными препаратами. Жидкость можно удалять со скоростью до 500 мл/ч при применении сеансов по 2—6 ч (прерывистая методика) или с относительно низкой скоростью (например, 100 мл/ч) (непрерывная методика) по 24— 72 ч или более длительными периодами. Ультрафильтрация является эффективным методом для временного устранения перегрузки жидкостью, который требует тщательного наблюдения из-за возможности развития тяжелой гемодинамической нестабильности и больших потерь жидкости и электролитов. При трудноустранимой задержке жидкости и выраженной почечной недостаточности следует сочетать ультрафильтрацию (прерывистую или непрерывную) с диализом. Экстракорпоральная ультрафильтрация (или просто ультрафильтрация) обеспечивает выведение жидкости под влиянием гидростатического градиента давления на полупроницаемой мембране, которая отделяет кровь от жидкости, собирающейся в приемнике. В отличие от ультрафильтрации гемодиализ обеспечивает удаление растворенных метаболитов из крови в диализат, который расположен по другую сторону полупроницаемой мембраны, под воздействием химического градиента концентраций.

759 	Какие гуморальные медиаторы повреждения легких могут быть удалены методами ультрафильтрации или гемофильтрации? Играют ли роль (если да, то какую) методы гемофильтрации в лечении ОРДС?

□ У больных с полиорганной недостаточностью непрерывная гемофильтрация может устранить несколько гуморальных медиаторов повреждения тканей. Эти вещества — комплементактивизирующий фактор, анафилатоксин, простациклин, тромбоксан, интерлейкин-1, интерлейкин-6, альфа-фактор некроза опухоли, фактор активатора тромбоцитов (PAF), лейкотриены и кислородные радикалы, полученные из активированных нейтрофилов. Все же в большинстве клинических исследований, изучавших непрерывную артериовенозную гемофильтрацию (НАВГ) и непрерывную вено-венозную гемофильтрация (НВВГ), также использовалось изменение жидкостного баланса больного. Поэтому невозможно установить роль каждого механизма (т.е. удаления медиаторов повреждения тканей или изменения объема жидкости организма в отдельности) в общей реакции на эти методы лечения ОРДС. В настоящее время многие специалисты по интенсивной терапии думают, что НАВГ и НВВГ — методы первого выбора для лечения нарушений баланса жидкости, электролитов и снижения концентрации гуморальных медиаторов у больных с полиорганной недостаточностью, особенно если имеют место сосудистая нестабильность и недостаточность миокарда.

760 	Объясните механизмы, способствующие благоприятным результатам непрерывной гемофильтрации или ультрафильтрации при лечении ОРДС.

□ Непрерывная гемофильтрация включает несколько процедур очищения крови, основанных на механизмах конвекции, которые позволяют удалять из плазмы большие объемы ультрафильтрата. Возможный результат при ОРДС можно объяснить обеспечением коррекции повреждения легких и сокращением объема внесосудистой воды в легких под воздействием ряда механизмов, включая: 1) снижение гидростатического давления в легочных сосудах; 2) увеличение внутрисосудистого коллоидного осмотического давления, которое в сочетании со сниженным сосудистым давлением помогает уменьшить проникновение воды в альвеолы, тем самым уменьшая отек легких; 3) устранение веществ с низким или средним молекулярным весом (например, тромбок-сан-А2, интерлейкины), которые могут вносить свой вклад в повреждение легких, наблюдаемое при ОРДС. Вклад каждого из этих трех механизмов в возможно благоприятное влияние непрерывной гемофильтрации на течение ОРДС до конца не определен. В то время как эффективность гемофильтрации в лечении внесосудистого накопления воды в легких, вызванного повышением гидростатического капиллярного давления (например, при кардиогенном отеке легких), достаточно четко документирована, все еще остается спорным воздействие гемофильтрации на отек легких, развившийся из-за увеличения проницаемости капилляров (например, при ОРДС). Нужно признать, что гемофильтрация может при ОРДС не срабатывать по ряду причин: 1) гидростатическое давление первично нормально, поэтому нельзя ожидать, что вызванное гемофильтрацией снижение капиллярного давления понизит скорость фильтрации жидкости в альвеолы; 2) проницаемость стенок легочных капилляров увеличена, поэтому вызванное гемофильтрацией увеличение внутрисосудистого осмотического коллоидного давления может не поддержать реабсорбцию жидкости, поскольку градиент коллоидного осмотического давления не создается. Несмотря на предыдущее утверждение, следует заметить, что методы гемофильтрации (НАВГ и НВВГ) уменьшают

давление заклинивания легочной артерии и объем внесосудистой воды в легких у больных с кардиогенным и некардиогенным (например, при ОРДС) отеком легких, но влияние на последний менее выражено.

761       Разъясните использование методов экстракорпоральной ультрафильтрации при лечении ОРДС и отека легких различного происхождения.

□ Перегрузка жидкостью, обычно имеющаяся у больных с ОРДС и отеком легких, вызванным многими причинами (например, чрезмерным введением жидкости, почечной недостаточностью), может эффективно устраняться методами ультрафильтрации. Как отмечено выше, существует два главных типа экстракорпоральной ультрафильтрации (или просто ультрафильтрации) — прерывистый и непрерывный. Последний включает непрерывную артериовенозную гемо-фильтрацию с сопутствующим диализом (НАВГД) или без него (НАВГ) и непрерывную вено-венозную гемофильтрацию с сопутствующим диализом (НВВГД) или без него (НВВГ). Когда сопутствующий диализ применяется в НАВГД или НВВГД, также называемых гемодиафилыпрацией, в контур ультрафильтрации добавляют циркулирующий диализат и реинфузионный раствор. Использование диализа требуется больным с острой и хронической почечной недостаточностью, сопутствующей ОРДС или отеку легких.

762       Каковы преимущества непрерывных методов ультрафильтрации в лечении пациентов с ОРДС и полиорганной недостаточностью? Поясните различные методы непрерывной ультрафильтрации (НАВГ и НВВГ).

□ Медленный и длительный процесс гемофильтрации, используемый в так называемых непрерывных методах, отличается довольно хорошей переносимостью в отношении гемодинамической стабильности у больных в терминальной стадии заболеваний сердца и пациентов в критическом состоянии. Существуют две главные формы непрерывной гемофильтрации: 1) НАВГ, в которой артериальное кровяное давление пациента служит движущей силой ультрафильтрации плазмы (перфузионный насос не используется); 2) НВВГ, в которой для ультрафильтрации требуется перфузионный насос. При обоих этих методах ультрафильтрации могут создаваться   следующие   условия:    1) низкий   кровоток; 2) низкое трансмембранное давление; 3) высокая доля фильтрации (приблизительно 20 %); 4) "равновесие давления фильтрации" либо в связи с повышением онкотического давления плазмы, либо из-за уменьшения трансмембранного гидростатического давления; 5) свертывание крови при равновесии давления фильтрации; 6) поломка фильтра при свертывании крови в картридже. НАВГ может также вызвать снижение постнагрузки левого желудочка, что улучшает его характеристики и тем самым помогает удалению жидкости из легких в результате уменьшения гидростатического давления в системе легочной микроциркуляции. Вместе с тем НВВГ эта особенность не свойственна, таким образом, ее эффективность может отличаться от эффективности НАВГ.

763      Может ли диализ быть причиной гипоксемии?

□ Да. влияние диализа на РаО2 неоднозначно и зависит от типа процедуры (например, гемодиализ, перитонеальный диализ), состава диализата (например, ацетатный диализат при гемодиализе), используемой диализной мембраны и общего баланса жидкости, получаемого при данной методике лечения. Гемодиализ, выполненный с содержащим ацетат диализатом в отсутствие одновременного удаления жидкости, обычно приводит к временному падению РаО2 на 5— 35 мм рт.ст., которое проходит в пределах 2 ч после прекращения диализа. Это падение РаО2 вызвано, по крайней мере частично, угнетением вентиляции легких в результате артериальной гипокапнии, возникающей из-за удаления бикарбоната и угольной кислоты в процессе диализа. Диализирующий патрон также может играть роль в развитии гипоксемии, так как мембрана из купрофана (материала на основе целлюлозы), используемая в некоторых устройствах, может вызвать агглютинацию лейкоцитов в легочных капиллярах в связи с активацией комплемента, что приводит к увеличению альвеолярно-артериального градиента по кислороду (РА-аО2). Перитонеальный диализ может быть причиной гипоксемии из-за увеличенного брюшного давления, вызывающего ателектаз базальных отделов легких, а также накопления жидкости в плевральной полости. Если результатом диализа любого типа (гемодиализ, перитонеальный диализ) будет удаление существенного объема жидкости (например, 2—4 л) и у пациента до диализа был отек легких, по завершении диализа может наблюдаться исчезновение гипоксемии.

764	Какой метод диализа (гемодиализ или перитонеальный диализ) больше всего подходит больным с ОРДС, которым требуется это лечение?

□ Для больных с ОРДС и другими формами дыхательной недостаточности гемодиализ подходит больше, чем перитонеальный диализ. Хотя гемодиализ способен временно усилить гипоксемию, это влияние может быть скомпенсировано увеличением доли кислорода во вдыхаемом воздухе. Кроме того, нужно избегать применения диализных мембран с низкой биосовместимостью (например, из купрофана), потому что они могут активизировать комплемент пациента, приводя к расстройствам диффузии кислорода. Встречаются и описаны ниже возможные осложнения перитонеального диализа у больных с угрожающей или существующей дыхательной недостаточностью. Введение жидкости в брюшную полость увеличивает внутрибрюшное давление, перемещая диафрагму вверх, и может вызвать накопление жидкости в плевральной полости. Использование гипертонического диализата (например, 4,5 % декстрозы) способствует перемещению жидкости из системы кровообращения в брюшную полость, еще более увеличивая отмеченное выше влияние на диафрагму и плевральную полость. Следовательно, работа дыхания увеличивается, усиливается одышка и расстройства газов артериальной крови. Ателектаз базальных отделов легких, вызванный повышенным внутрибрюшным давлением, уменьшает альвеолярно-капиллярный обмен кислорода. Ухудшение вентиляции, вызванное перитонеальным диализом, может развиваться у больных как дышащих самостоятельно, так и у тех, кому проводится искусственная вентиляция легких.

765      Объясните развитие при ОРДС острой почечной недостаточности. Влияет ли нарушение функции почек на летальность?

□ Кроме легких, при ОРДС наиболее часто поражаемый орган — это почки. Острая почечная недостаточность развивается у 33—50 % больных с ОРДС. Возможные этиологические факторы включают артериальную гипотонию, использование нефротоксичных антибиотиков, искусственную вентиляцию легких, которая влияет на системную и почечную гемодинамику, и побочные воздействия гипоксемии и гиперкапнии на почки. Кроме того, часто пытаются поддерживать больных с ОРДС "сухими" (с относительно минимальным объемом инфузий), что может стимулировать почечную недостаточность. Комбинация ОРДС и острой почечной недостаточности особенно опасна, и сопутствующая ей летальность достигает 70—80 %.

ОСЛОЖНЕНИЯ

766      Каковы основные осложнения ОРДС?

□ ОРДС часто приводит к осложнениям, которые еще больше ухудшают прогноз этого состояния. Наиболее важные осложнения включают вторичную бактериальную инфекцию дыхательного тракта, пневмоторакс, пневмомедиастинум, токсическое действие кислорода на легкие, диссеминированное внутрисосудистое свертывание, недостаточность левого желудочка (состояние, которое у больных с ОРДС часто остается нераспознанным), желудочно-кишечные кровотечения, почечную недостаточность, электролитные расстройства, тромбоцитопению, сепсис и полиорганную недостаточность. Другие осложнения ОРДС связаны с конкретной причиной острого поражения легких и лечением этого состояния (например, осложнения искусственной вентиляции легких).

767 Какие факторы предрасполагают к развитию пневмоторакса или пневмомедиастинума у пациента с ОРДС? Как ставится диагноз этих осложнений?

□ Лечение острого поражения легких (например, ОРДС) аппаратной ИВЛ и высокими вдуваемыми объемами предрасполагает к развитию и пневмоторакса, и пневмомедиастинума. Внезапное ухудшение дыхательного статуса больного, которому сопутствуют увеличенные значения пикового давления в дыхательных путях и давления плато, или внезапная гипотензия, должны заставить врача заподозрить пневмоторакс. Кроме того, может быть обнаружена подкожная эмфизема или характерные изменения на рентгеновском снимке грудной клетки. Подозрение на пневмоторакс, угрожающее жизни осложнение, должно вести к немедленным действиям с целью подтверждения и лечения этого осложнения (например, к установке плеврального дренажа)-Кроме этого драматического осложнения, бывают более тонкие формы повреждения легких искусственной вентиляцией при ОРДС как следствие перерастяжения нормальных участков легкого ("легкое новорожденного") с относительно нормальной растяжимостью.

768 	Значительно ли влияет развитие сепсиса и полиорганной недостаточности на смертность от ОРДС? Сравните роль легочной и внутрибрюшной инфекции при ОРДС.

□ Сепсис ко времени смерти обнаружен приблизительно у 75 % больных с фатальным ОРДС, и у более половины этих пациентов была подтверждена полиорганная недостаточность. Источник сепсиса у большинства больных — дыхательные пути и легкие. Увеличенная восприимчивость к легочной инфекции иногда частично объясняется присутствием эндотрахеальной трубки, изменениями локальной и системной иммунной защиты или наличием альвеолярной отечной жидкости, обладающей свойствами богатого питательного субстрата для бактерий. Если сепсис, возникающий после ОРДС, имеет главным образом легочное происхождение, то внутрибрюшная инфекция представляется главным источником сепсиса, предшествующего ОРДС.

769	Как часто при ОРДС возникают желудочно-кишечные кровотечения?

□ Почти у 85 % больных с ОРДС встречаются кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта различной степени тяжести. Такая частота желудочно-кишечных кровотечений, возможно, связана с тяжестью основного заболевания, являющегося причиной ОРДС.

770	Расскажите подробнее о летальности, обусловленной ОРДС.

□ Летальность варьируется в зависимости от основной причины острого поражения легких и от характеристик больного. Вполне очевидно, что среди больных с ОРДС, связанным с тяжелой травмой и многократными гемотрансфузиями или сепсисом, летальность ниже, чем среди пациентов с другими состояниями (иными, чем травма) также при многочисленных переливаниях или сепсисе.

СЕРДЕЧНО-ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ОТЕК ЛЕГКИХ

771 	Какие общие мероприятия способствуют устранению признаков сердечной недостаточности у больных с сердечно-дыхательной недостаточностью?

□ Устранению клинических проявлений сердечной недостаточности способствуют: 1) коррекция избытка жидкости, которая является основной причиной большинства симптомов и признаков (например, отек легких, одышка) у этих больных; 2) снижение рабочей нагрузки сердца под влиянием двух механизмов — уменьшения потребности периферических тканей в кровотоке и уменьшения давления перфузии, которое должно быть произведено сердцем, чтобы снабдить ткани кровью; 3) улучшение насосной функции сердца посредством лекарственных препаратов (например, гликозидов) или электростимуляции (например, кардиостимулятора). Эти три группы мероприятий могут быть проведены на основании диагноза симптоматической сердечной недостаточности.

772       Как сосудорасширяющие средства уменьшают признаки сердечно-дыхательной недостаточности?

□    Сосудорасширяющие препараты уменьшают метаболическую стоимость работы сердца во время систолы (снижая желудочковую преднагрузку и постнагрузку) и позволяют сердцу лучше удовлетворять метаболические потребности тканей (за счет увеличения регионарного кровотока). Следовательно, вазодилататоры как сами по себе, так и в комбинации с гликозидами или мочегонными средствами, могут частично или полностью устранять признаки сердечно-дыхательной недостаточности. Сосудорасширяющие средства воздействуют на артерии, вены или и на артерии, и на вены, а также дополнительно действуют на систему кровообращения путем торможения ренин-ангиотензиновой системы.

773       Классифицируйте и назовите сосудорасширяющие средства, обычно используемые для лечения больных с сердечно-дыхательной недостаточностью.

□    Сосудорасширяющие средства, обычно используемые для лечения больных с сердечно-дыхательной недостаточностью, удобно классифицировать следующим образом.

1.     Венозные вазодилататоры (например, нитраты, включая нитроглицерин и нитросорбид), которые расслабляют гладкую мускулатуру системных вен, расширяя эти сосуды и тем самым увеличивая емкость системного венозного русла, также называемого емкостное русло. Следовательно, эти средства перераспределяют кровь из легочного в системный круг кровообращения, уменьшая застой в легочных венах и преднагрузку левого желудочка.

2.     Артериолярные вазодилататоры (например, блокаторы кальциевых каналов — коринфар, нифедипин, гидралазин, миноксидил), которые расслабляют гладкую мускулатуру системных артериол, сокращая системное сосудистое сопротивление и тем самым — постнагрузку левого желудочка. Следовательно, артериальные сосудорасширяющие средства уменьшают напряжение стенок левого желудочка, увеличивая ударный объем благодаря интенсивному сокращению волокон миокарда.

3.     Комбинированные артериолярные и венозные дилататоры (например, нитропруссид, триметафан и альфа-блокаторы типа празозина), которые расслабляют гладкую мускулатуру артериол и вен большого круга кровообращения,  тем  самым  сокращая преднагрузку и постнагрузку левого желудочка.

4.     Комбинированные артериолярные и венозные дилататоры с дополнительным влиянием на кровеносную систему в результате торможения ангиотензин-альдостероновой системы (например, ингибиторы ангиотензин-преобразующего фермента [АПФ], включая каптоприл, эналаприл и лизиноприл). Эта группа препаратов имеет свойства, сопоставимые с характеристиками предыдущей группы, плюс свойства, связанные с торможением АПФ (угнетение ангиотензина II и альдостерона).

774	Как применяются нитраты и как влияет на сердечно-дыхательную недостаточность каждый препарат? Как воздействуют нитраты на малый круг кровообращения?

□ Нитраты, включая нитроглицерин и препараты длительного действия (нитросорбид, тетранитрат пентаэритритила), в основном расширяют системные вены и в меньшей степени легочное артериальное русло и системные артериолы. Непрерывную внутривенную инфузию нитроглицерина (начальная дозировка 10 мкг/мин, которую можно увеличивать каждые 5 мин ступенями по 10 мкг/мин до максимума 100 мкг/мин) следует использовать при острой сердечной недостаточности и отеке легких, когда желательным эффектом является расширение вен. Нитроглицерин, применяемый подъязычно в дозе от 0,4 до 1,2 мг, может принести пользу при отеке легких, вызванном застойной сердечной недостаточностью, которой сопутствует нормальное артериальное давление. Эффект сохраняется в течение 15—30 мин, и давление наполнения левого желудочка может уменьшиться приблизительно на 10—20 мм рт.ст. Действие в течение по крайней мере 3 ч обеспечивается местным применением нитроглицерина, когда на кожу груди наносят полоску мази длиной от 12 до 100 мм. Можно использовать и нитроглицериновые наклейки или диски, которые позволяют пациенту принимать душ и обеспечивают длительное всасывание. Длительно действующий нитрат — динитрат изосорбида (нитросорбид) может быть назначен как подъязычный препарат (например, от 2,5 до 10,0 мг каждые 2 ч) или для перорального приема (например, от 20 до 60 мг каждые 4 ч). Побочные эффекты всех нитратов включают головную боль, постуральную гипотензию и изредка метгемоглобинемию.

775 	Опишите главные свойства нитропруссида (препарата, который высвобождает окись азота — мощное сосудорасширяющее средство) и триметафана (недеполяризующий ганглиоблокатор), которые применяются для лечения сердечно-дыхательной недостаточности.

□ Нитропруссид и триметафан — смешанные вазодилататоры для внутривенного введения. Эти средства — мощные расширители и вен, и артериол. Нитропруссид используется в начальной дозировке от 10 до 25 мкг/мин и с максимальной дозировкой до 300 мкг/мин. Так как нитропруссид обладает чувствительностью к свету, его упаковка во время введения должна быть обернута фольгой. Осложнения лечения включают токсичность тиоцианата и метгемоглобинемию. Дозировка триметафана — от 1 до 15 мг/мин, а осложнения включают постуральную гипотензию (блокада симпатических ганглиев прерывает адренергическую стимуляцию артериол), атонию кишечника и мочевого пузыря, а также угнетение дыхания. Следовательно, триметафан создает риск ухудшения дыхательной функции у больных с сердечно-дыхательной недостаточностью, которые дышат самостоятельно, без искусственной вентиляции легких.

776 	Какие больные при лечении сердечно-дыхательной недостаточности лучше реагируют на добутамин, чем на допамин, и наоборот?

□    Когда главная цель терапии состоит в том, чтобы улучшить желудочковую функцию прямой инотропной стимуляцией, добутамин предпочтительнее допамина, потому что первый обладает большим кардиоселективным действием. Увеличение сердечного выброса, наблюдаемое на любом уровне работы сердца (оцениваемой как произведение частоты сердечных сокращений и систолического давления), больше при применении добутамина, чем допамина. Таким образом, у больных с острой или резистентной сердечной или сердечно-дыхательной недостаточностью, особенно с синусовой тахикардией, но без гипотензии, предпочтительно использовать добутамин. Напротив, допамин — лучший выбор для больных с сердечной недостаточностью и гипотонией, потому что это средство непосредственно действует на сосуды. Сосудосуживающее влияние больших доз допамина помогает восстановить низкое артериальное давление у больных с гипотонией. Как только гипотензия устранена высокой дозировкой допамина, уменьшение скорости его введения может улучшить почечную и брыжеечную перфузию благодаря избирательной допаминергической вазодилатации (эта особенность отсутствует при введении добутамина).

777	Каковы специальные мероприятия, направленные на излечение синдрома сердечно-дыхательной недостаточности у больных с острым кардиогенным отеком легких? Всегда ли показан морфин при кардиогенном отеке легких?

□    При остром кардиогенном отеке легких должны быть немедленно приняты следующие меры.

1.     Вдыхание обогащенного кислородом воздуха через носовые канюли или лицевую маску для больных с адекватными дыхательными усилиями. Однако больным со слабыми или отсутствующими дыхательными усилиями показана интубация трахеи и искусственная вентиляция легких.

2.     Возвышенное положение грудной клетки пациента, если дыхательное усилие адекватно. Чтобы уменьшить венозный возврат к сердцу, больной должен сидеть в кровати или на стуле с опущенными ногами.

3.     Фуросемид в дозе от 40 до 60 мг внутривенно с 2-минутным интервалами.

4.     Сульфат морфия в дозе 3—5 мг внутривенно с 3-минутными интервалами и наблюдением за дыханием. Если развивается угнетение дыхания, введение морфина следует прекратить и немедленно применить антагонист морфина (налоксон). Морфин нельзя применять у больных со слабым дыхательным усилием или гиперкапнией, нарушенной психикой, внутричерепным кровоизлиянием, хроническим заболеванием легких или бронхиальной астмой.

5.     Нитроглицерин (от 0,3 до 0,6 мг под язык или 5 мкг/мин внутривенно   с   увеличением,   если   необходимо,   по 5 мкг/мин через 3-минутные интервалы) или нитропруссид (такая же внутривенная дозировка,  как для нитроглицерина), которые снижают сердечную преднагрузку или постнагрузку, уменьшая признаки отека легких. Состояние больных с артериальной гипертонией, приведшей к отеку легких, может быть значительно улучшено внутривенным введением нитропруссида. Во время лечения сосудорасширяющими средствами артериальное давление не должно падать ниже 100 мм рт.ст.

6.     Больным с мерцанием или трепетанием предсердий или другими видами суправентрикулярной тахикардии и очень высоким желудочковым ритмом могут быть полезны сердечные гликозиды. Эти лекарственные средства может улучшить синусовый ритм у ранее не принимавших препараты дигиталиса пациентов, которые страдают тяжелым поражением аортального клапана, артериальной гипертонией или снижением фракции выброса.

7.     Инотропные средства (например, добутамин или амринон), если нет никакой реакции на описанные выше мероприятия, возможно, из-за недостаточности миокарда.

8.     Ультрафильтрация (прерывистая или непрерывная) — эффективная методика для быстрого удаления жидкости у больных, не реагирующих на мочегонные средства.

Использование аминофиллина для лечения острого отека легких спорно, и многие специалисты не рекомендуют этот препарат.

778      Как морфин обеспечивает симптоматическое улучшение состояния больных с острым отеком легких?

□ Благоприятное действие морфина при остром отеке легких обусловлено: 1) уменьшением преднагрузки сердца благодаря увеличению емкости системных вен ("фармакологическая флеботомия") в сочетании с угнетением дыхательных усилий, которое уменьшает среднее отрицательное внутри-грудное давление; сниженная преднагрузка уменьшает венозный возврат к сердцу и тем самым — отек легких; 2) сокращением постнагрузки левого желудочка в результате уменьшения сопротивления артериол и артериального давления; 3) симптоматическим улучшением состояния благодаря уменьшению одышки (чувства нехватки воздуха) из-за угнетения дыхательного центра.

779       Какой критерий можно использовать, чтобы решить, следует ли вводить сердечные гликозиды больным с острым отеком легких и с синусовым ритмом, которые ранее получали препараты дигиталиса в неустановленной дозе?

□ Препараты дигиталиса нельзя вводить больным с признаками предрасположения к интоксикации этим средством, включая предсердную пароксизмальную тахикардию с атриовентрикулярной блокадой, непароксизмальную атриовентрикулярную узловую тахикардию, частые желудочковые экстрасистолы, желудочковую тахикардию или записанную в истории болезни предшествующую интоксикацию гликозидами, включая тошноту или рвоту. Если эти признаки и симптомы отсутствуют, препараты дигиталиса можно вводить больным с острым кардиогенным отеком легких. Решение назначить дигиталис обычно основывается на клинической и электрокардиографической оценке, так как измерение уровня гликозида в плазме занимает слишком много времени, чтобы можно было воспользоваться его результатами при остром легочном отеке.

780       Мужчина 70 лет с гипертонией и ишемической болезнью сердца в анамнезе поступил в отделение неотложной помощи с тяжелой одышкой, цианозом и повышенным потоотделением. За предыдущие 6 лет он перенес три "небольших" инфаркта миокарда  и до  нынешнего эпизода в течение   18  мес находился в состоянии застойной сердечной недостаточности. В течение 48 ч до поступления в больницу он оставался в закрытом  помещении, сидя на диване из-за интенсивной одышки. Текущая медикаментозная терапия, включала 180 мг верапамила и 25 мг гидрохлортиазида ежедневно. При поступлении в отделение у него отмечались нехватка воздуха, сильный цианоз и выраженное возбуждение. Его артериальное давление — 164/114 мм рт.ст., а пульс — ПО ударов в минуту ритмичный. Шейные вены набухшие, исследование сердца выявило усиленный верхушечный толчок по переднеподмы-шечной линии, протодиастолический и пресистолический ритм галопа (комбинированный ритм галопа S3 и S4). В обоих легких выраженные влажные хрипы. Отеки в области крестца и голеней (+++). При дыхании комнатным воздухом газы артериальной крови и другие лабораторные показатели имели следующие значения:

РН 				7,36

РСО2				44 мм рт.ст.

HCCO3-			24 мэкв/л

РO2				32 мм рт.ст.

Исследование плазмы:

[Na+]				130 мэкв/л

[К+]				3,2 мэкв/л

[Сl-]				84 мэкв/л

Общее СО2			26 ммоль/л

Глюкоза			152 мг/дл

Азот мочевины крови	59 мг/дл

Креатинин			2,6 мг/дл

Анионная петля		20 мэкв/л

На ЭКГ — "старый" инфаркт нижней стенки миокарда и диффузная ишемия переднебоковой стенки левого желудочка. Сердечные ферменты (креатинфосфокиназа) в пределах нормы.

Какова в этом случае наиболее вероятная причина тяжелого нарушения дыхания, требующая специфической терапии?

□ Выраженная одышка, цианоз и усиленное потоотделение, отмеченные при поступлении в отделение неотложной помощи, скорее всего вызваны тяжелой левожелудочковой недостаточностью с острым кардиогенным отеком легких. Выраженное ухудшение альвеолярного газообмена является причиной гипоксемии (РО2 32 мм рт.ст.) и цианоза (особенно заметного при осмотре языка). Постоянные интенсивные дыхательные усилия обусловлены посткапиллярной легочной гипертензией с накоплением транссудата в альвеолах, так же как и сопутствующей гипоксемией, и вызывают одышку. Симпатическая активация, которая сопровождает гемодинамический кризис, объясняет повышенную потливость.

781       Какова причина кардиогенного отека легких у этого больного?

□    Кардиогенный отек легких у данного больного скорее всего объясняется сочетанием гипертонии и ишемической болезни сердца. Сочетание высокого артериального давления (164/114 мм рт.ст.) и симптомов левожелудочковой недостаточности со сниженным сердечным выбросом указывает на выраженное увеличение системного сосудистого сопротивления. Соответственно увеличенная постнагрузка левого желудочка играла роль в развитии сердечной недостаточности. Наличие в анамнезе инфаркта миокарда и его подтверждение на ЭКГ в сочетании с острыми ишемическими изменениями (вероятно, последовавшими вследствие заболевания коронарных артерий, повышенного потребления кислорода из-за увеличенной постнагрузки левого желудочка и сниженного РаО2) свидетельствуют в пользу роли ишемии миокарда в патогенезе острого отека легких. Дополнительный фактор, который может считаться одной из причин отека легких и увеличения внеклеточного объема жидкости, — сопутствующая недостаточность (подтверждается азотом мочевины крови, равным 59 мг/дл и уровнем креатинина, равным 2,6 мг/дл), что еще более предрасполагает к задержке натрия и воды у этого больного с застойной сердечной недостаточностью.

782       Что с наибольшей вероятностью объясняет те изменения газов артериальной крови (при дыхании комнатным воздухом), которые были отмечены у этого больного?

□    Тяжелая гипоксемия (РаО2 32 мм рт.ст.) указывает на резкое ухудшение альвеолярного газообмена,  вызванное массивным альвеолярным отеком. Ожидаемая реакция на эту степень гипоксемии — первичная гипервентиляция, вызывающая гипокапнию (снижение РаСО2), однако у пациента обнаружена гиперкапния (РаСО2 44 мм рт.ст. — явно ненормально высокая при наличии РаО2 32 мм рт.ст.). Задержку двуокиси углерода можно было бы объяснить совместным влиянием утомления дыхательных мышц после длительной гипервентиляции и тяжелого расстройства альвеолярного газообмена из-за отека легких. Известно, что этот пациент в течение 18 мес страдает застойной сердечной недостаточностью, у него должен развиться хронический дыхательный алкалоз из-за длительной гипервентиляции; таким образом, (HCO3-)p должен быть существенно ниже, чем 24 мэкв/л (уровень, определенный при поступлении в отделение неотложной помощи). Хотя острая задержка двуокиси углерода из-за легочного отека в дополнение к хроническому дыхательному алкалозу несколько увеличивает [НСО5]р, его уровень должен быть ниже нормального. Следовательно, длительное лечение диуретиком гидрохлортиазидом вызвало умеренный метаболический алкалоз, который должным образом объясняет величину [НСОз-]р, равную 24 мэкв/л.

783      Как вести данного больного с отеком легких? Следует ли использовать для его лечения морфий?

□ При легочном отеке требуется незамедлительно принять следующие меры: 1) ингаляция килорода — 2—4 л/мин через носовые канюли при внимательном наблюдении за дыханием; в случае его возможного угнетения нужна интубация трахеи и искусственная вентиляция легких; 2) внутривенное введение 40 мг фуросемида, чтобы уменьшить преднагрузку левого желудочка и стимулировать диурез и выведение натрия с мочой; 3) внутривенная инфузия нитропруссида с начальной скоростью от 5—10 мкг/кг/мин и дальнейшим подбором скорости с целью уменьшить постнагрузку и снизить систолическое артериальное давление, чтобы оно не достигало 120 мм рт.ст. Альтернативно можно применить нитроглицерин подъязычным или внутривенным введением. Относительно высокое РаСО2 (44 мм рт.ст.), наблюдаемое у этого больного, служит противопоказанием к применению морфина, так как весьма вероятно, что этот препарат вызовет дальнейшее угнетение дыхания.

ЖИРОВАЯ ЭМБОЛИЯ. ВЕНОЗНАЯ ВОЗДУШНАЯ ЭМБОЛИЯ

784      В чем заключается лечение синдрома жировой эмболии?

□ Лечение синдрома жировой эмболии состоит в общей поддерживающей терапии. Особое внимание должно быть уделено надлежащей тракции и иммобилизации сломанных конечностей. У пострадавших, у которых переломы должным образом не были иммобилизованы, могут иметь место повторные эпизоды жировой эмболии. Определить потребность в хирургической стабилизации переломов должен травматолог, с которым необходимо проконсультироваться как можно раньше. В одном из проспективных исследований профилактическое введение метилпреднизолона (7,5 мг/кг каждые 6 ч до 12 доз) уменьшает частоту синдрома. Последний возник у 9 пациентов в контрольной группе, включавшей 41 больного, и не отмечался ни у кого в группе больных, которым вводили стероиды (21 человек). Свидетельства в пользу целесообразности применения кортикостероидов в случае развившейся жировой эмболии отсутствуют. Ничто также не подкрепляет доводов об использовании других средств для лечения данного синдрома, таких как гепарин, алкоголь, декстран с низким молекулярным весом или гипертоническая глюкоза с алкоголем.

785      В чем заключается лечение венозной воздушной эмболии?

□ Если подозревается воздушная эмболия, пациента следует уложить на левый бок, облегчив таким образом перемещение воздушного пузыря к верхушке правого желудочка. Необходимо приступить к непрямому массажу сердца. Может быть эффективной аспирация воздуха через катетер, введенный в правое предсердие или легочную артерию. Применение 100 % кислорода помогает уменьшить размер эмболов, вызывая резорбцию азота из пузырьков воздуха.

25. Обструктивные заболевания дыхательных путей

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

786 Какой из всех классов лекарственных средств наиболее важен для устранения острого приступа бронхиальной астмы? Может ли частое введение лекарственного средства (бронхолитика) иметь большее значение, чем общая доза? Назовите обычно используемые препараты.

□ Средством выбора при остром приступе бронхиальной астмы являются аэрозоли симпатомиметиков (ингаляционных средств). Последовательное введение изопротеренола (1,25 мг) ручным распылителем каждые 20 мин (три дозы) обеспечивает по крайней мере такой эффект, как подкожное введение адреналина (например, 0,3 мг), начиная действовать с той же скоростью, но имея меньшую потенциальную токсичность. Вопреки распространенному мнению, ингаляционный способ введения столь же эффективен при тяжелом обструктивном заболевании дыхательных путей (FEV1<1,0 л), как и в случаях более умеренного поражения. Действительно, если аэрозоль изопротеренола используется как единственное средство, он расширяет бронхи больше, чем вводимый подкожно адреналин при тяжелой обструкции дыхательных путей, в то время как пациенты с более умеренным бронхоспазмом реагируют на эти два средства одинаково. Кроме того, реакция на распыленный изопротеренол не зависит от того, получал ли ранее больной длительное лечение вдыханием симпатомиметика, показывая, что в острой ситуации его переносимость не представляет проблемы. Невозможность достичь максимальной реакции на вдыхание симпатомиметика обычно указывает скорее на недостаточную дозу, чем на потребность в дополнительном лекарственном средстве. Частота введения более важна, чем общая получаемая доза. Исследования показали, что большая бронходилатация достигается последовательной ингаляцией аэрозолей (через каждые 10—20 мин), чем той же самой дозой, данной одномоментно. Хотя в большинстве исследований при лечении острого приступа астмы применяли изопротеренол, можно ожидать подобной же реакции и на метапротеренол (алупент, 0,3 мл 5 % раствора) или альбутерол (вентолин, 0,5 мл 0,5 % раствора). Если используется дозатор (ОДИ), больного нужно подробно проинструктировать о том, как с ним обращаться, поскольку многие пациенты не могут к этому привыкнуть. Однако ОДИ, используемый совместно с промежуточной втулкой (например, Ispir-Ease), столь же эффективен, как карманный распылитель.

787     Увеличивает ли применение бета-2-адренергических агонистов смертность от астмы? □ Ранее предполагалось, что регулярное использование бета-2-адренергических агонистов при астме может причинить вред и что острая передозировка вносит определенный вклад в смертность от астмы. Однако регулярное или чрезмерное применение этого средства свидетельствует лишь о более тяжелом состоянии, но не является фактором высокой смертности.

788	Что можно рекомендовать для терапии легкой и умеренной астмы?

□ Лечение легкой формы бронхиальной астмы обычно требует ингаляции (1—2 вдыхания) бета-2-адренергического агониста, применения кромолина или обоих средств перед воздействием аллергена или физической нагрузкой. Кроме того, развитие признаков указывает на потребность вдыхания, повторяющегося по мере необходимости каждые 3—4 ч. Лечение умеренной формы определяется более сложной программой. Начальное лечение умеренной астмы включает ингаляцию бета-2-адренергического агониста плюс вдыхание кортикостероида или кромолина — по 4 раза в день каждого средства. Если симптомы сохраняются, могут быть назначены один или оба из следующих средств: высокие дозы ингаляционных кортикостероидов или теофиллин длительного действия. Короткий курс пероральных, а затем ингаляционных кортикостероидов рекомендуется при умеренной астме, не реагирующей на описанный выше план лечения. В настоящее время имеются существенные разногласия относительно применения ингаляционных стероидов, которые многими специалистами рассматриваются как средства первой линии даже при умеренной степени астмы. Измерение пиковых потоков воздуха в дыхательных путях помогает оценить серьезность обструкции, реакцию на лечение и возможную потребность в экстренной помощи.

789       В чем  состоит лечение стабильной тяжелой бронхиальной астмы и тяжелого острого приступа астмы?

□    Больным со стабильной тяжелой астмой в отсутствие обострений требуется терапия, которая включает ингаляцию бета-2-адренергического агониста и ингаляцию кортикостероидов  (3—6 вдыханий 4 раза в день в соответствии с концентрацией препаратов). Кроме того, пациентам может потребоваться пероральный прием теофиллина длительного действия. Интенсификация этого лечения, включая короткий курс пероральных кортикостероидов, показана при резких обострениях (т.е. для случаев тяжелых приступов бронхиальной астмы). Пациентам с умеренной или тяжелой астмой целесообразно измерять на дому пиковые скорости потоков воздуха в дыхательных путях, чтобы контролировать степень их обструкции и оценить необходимость изменения лечения или экстренной помощи, включая госпитализацию.

790       Восемнадцатилетней больной астмой в течение предыдущих 4 нед требовалась ингаляция бета-агониста (тербутанил) 4 раза в день, чтобы хотя бы частично устранить затруднения дыхания. Ранее она использовала ингалятор изредка, до двух раз в неделю.

Каково наиболее подходящее лечение в этой ситуации? Целесообразно ли контролировать скорость дыхательных потоков дома?

□    Так как больная не реагировала на ингаляцию бета-агониста как единственного средства, ей показано добавление ингаляционного кортикостероида (например, беклометазона).  Противовоспалительный эффект кортикостероидов, воздействующих на дыхательные пути, должен устранить симптомы астмы. Однако ингаляции бета-агониста следует по мере необходимости продолжать, чтобы дополнить действие кортикостероидов. Измерение максимальной скорости выдоха карманным прибором позволит больной контролировать свое состояние дома, помогая усилиям врача. Более полную спирометрическую оценку можно сделать в кабинете врача или в условиях стационара.

791       Какова роль кортикостероидов (ингалируемых и вводимых парентерально) в лечении обструктивных заболеваний легких?

□    Терапия кортикостероидами очень эффективна у многих больных бронхиальной астмой и в меньшем числе случаев — у пациентов с ХОБЛ. Такие ингаляционные кортикостероиды, как беклометазон, флунисолид и ацетонида триамсинолон (бекловент, эробид и азмакорт соответственно) показаны при умеренной и легкой астме и в некоторых случаях при ХОБЛ. Системные кортикостероиды — главное терапевтическое средство при тяжелых острых приступах и бронхиальной астмы, и ХОБЛ. Обычно эффективна начальная суточная доза 60 мг преднизона или его эквивалента, вводимая через каждые 6 ч, но могут потребоваться высокие парентеральные дозы — 125 мг метилпреднизолона (Солу-Медрола), также каждые 6 ч. Кроме того, есть пациенты, хотя и немногочисленные, с обструктивными болезнями легких (например, с ХОБЛ), которым показано постоянное применение системных кортикостероидов.

792      Каков механизм действия кортикостероидов при обструкции дыхательных путей?

□ Механизм действия кортикостероидов у больных с обструкцией дыхательных путей неизвестен. В настоящее время считается, что кортикостероиды присоединяются к рецепторам цитоплазмы, которые транспортируют стероид в ядро клетки, где взаимодействие с ДНК запускает синтез белков и, в частности, синтез липомодулина. Последний является ингибитором фосфолипазы А2, которая производит арахидоновую кислоту из мембранных фосфолипидов. Этот эффект прекращает выброс множества медиаторов из воспалительных клеток. Было показано, что кортикостероидная терапия обеспечивает существенное улучшение проходимости дыхательных путей у больных с приступом астмы, которые слабо реагируют на обычное лечение. Тот факт, что явный эффект наступает не сразу, свидетельствует, что улучшение обусловлено разрешением воспалительного процесса, а не увеличением реактивности бета-агонистов, хотя некоторое влияние последних исключить нельзя. На больных, реагирующих на обычную терапию, стероиды не оказывают дополнительного действия. В случаях хронической стабильной астмы кортикостероиды показаны больным, демонстрирующим субоптимальный ответ на симпатомиметики. Этот эффект возникает благодаря увеличению симпатомиметического действия, возможно, путем уменьшения тахифилаксии, вызванной чрезмерной терапией симпатомиметиками.

793	Каковы основания применения кортикостероидов при обструктивных заболеваниях легких? Каким пациентам это лечение показано больше других?

□ Эффективность кортикостероидов при лечении обструктивных заболеваний легких в значительной степени определяется их противовоспалительными свойствами, так как в этой ситуации у большинства больных имеется воспаление дыхательных путей. Эффективность ингаляционных кортикостероидов максимальна у больных с впервые выявленной бронхиальной астмой и у больных с ХОБЛ, у которых отмечается повышенная реактивность дыхательных путей. Было показано, что кортикостероиды более эффективно, чем бета-агонисты, улучшают проходимость дыхательных путей и уменьшают частоту приступов бронхиальной астмы. Кроме того, системные кортикостероиды с успехом используются при лечении острых приступов астмы и обострениях ХОБЛ.

794	Какова роль внутривенного введения кортикостероидов в лечении приступов астмы? Насколько быстро действуют кортикостероиды? Сообщите подробности об обычно используемых препаратах и их дозировках.

□ Кортикостероиды ускоряют излечение обструктивных заболеваний дыхательных путей в случаях, когда наблюдается резистентность к обычной терапии. Кроме того, эти средства уменьшают частоту рецидивов у пациентов с повторяющимися приступами астмы. Точные показания к лечению кортикостероидами спорны, но, по-видимому, надо приступать к нему через 1 ч после начала агрессивной терапии бронхолитическими препаратами, если FEVj составляет менее 40 % от должной величины. Оптимальная дозировка гидрокортизона неизвестна, но доза 2 мг/кг, вводимая и болюсно сопровождаемая внутривенной инфузией со скоростью 0,5 мг/кг/ч, обеспечивает отличный результат. Кортикостероиды начинают действовать медленно. В то время как субъективное улучшение может быть замечено через несколько часов, существенная бронходилатация наступает только через 6 ч, а максимальный эффект достигается через 20 ч. Аналогично гидрокортизону действует метилпреднизолон, который вначале вводят в дозе 0,8 мг/кг, а затем в дозе 0,1 мг/кг/ч.

795	Каково местное и системное побочное влияние кортикостероидов, применяемых для лечения обструктивных заболеваний легких? Как можно предотвратить эти осложнения?

□ Местные воздействия ингаляционных кортикостероидов, включая дисфонию, воспаление гортани и кандидозный стоматит, обычно предотвращают, ополаскивая рот и горло после ингаляции и используя во время ингаляции специальную промежуточную втулку. Системные воздействия, наблюдаемые при длительной терапии кортикостероидами, включают увеличенную восприимчивость к условно-патогенным микроорганизмам, образование кровоизлияний, ускоренный остеопороз и угнетение адреналиновой реакции. Ввиду опасности системного влияния кортикостероидов их длительно вводят только по объективным показаниям.

796 	Какое значение имеет ингаляция кислорода при остром приступе астмы? Используют ли кислород в качестве обычной терапии при тяжелых приступах бронхиальной астмы?

□ У больных с острым приступом астмы угрожающая жизни гипоксемия развивается редко, и ее коррекция не устраняет одышку. Однако благоразумно подать больному кислород через носовую канюлю или маску, особенно учитывая, что симпатомиметики воздействуют на легочные сосуды и это может усилить гипоксемию из-за ухудшения отношения вентиляция—кровоток.

797	Насколько важно измерять поток воздуха в дыхательных путях при остром приступе астмы? Не лучше ли показывают тяжесть обструкции дыхательных путей газы артериальной крови?

□ При остром приступе астмы необходимо получить объективную информацию о степени обструкции дыхательных путей, в частности FEV1 или пиковую скорость потока выдоха (PEFR). Эти измерения безопасны, легко выполнимы и переносятся почти всеми пациентами. В условиях отделения неотложной помощи измерения FEV1 и PEFR позволяют точно прогнозировать потребность в госпитализации: если FEV1 или PEFR остаются ниже 40 % от должной величины через 1 ч интенсивной терапии, требуется госпитализация. РаО2, напротив, плохо коррелирует с тяжестью обструкции дыхательных путей. Для оценки тяжести приступа астмы измерение РаСО2 более целесообразно, чем определение РаО2. В ходе острого приступа астмы РаСО2 обычно уменьшается, но возвращается к норме или становится повышенным, когда тяжесть приступа возрастает. Фактически у всех больных с существенной гиперкапнией (РаСО2 >45 мм рт.ст.) FEV! или PEFR ниже 25 % от должных величин.

798	Следует ли больным с приступом бронхиальной астмы всегда вводить антибиотики?

□    Необходимо определить факторы, способствующие развитию острого приступа астмы, и если подозревается инфекция, следует ввести антибиотики. Однако рутинное введение антибиотиков не оказывает полезного воздействия на клинические результаты, легочную функцию или устранение острого приступа астмы.

799	Каковы показания к искусственной вентиляции легких при приступе бронхиальной астмы? Как часто применяется респираторная поддержка при астме?

□    Искусственная вентиляция легких может потребоваться больным с астматическим статусом и признаками истощения, ишемии миокарда или аритмиями, тяжелым изменением психики, гиперкапнией, гипоксемией, которая не купируется ингаляцией кислорода, и с недостаточной реакцией на максимальную терапию. Искусственная вентиляция легких используется для лечения тяжелого приступа бронхиальной астмы в редких случаях (примерно у менее чем 3 % больных, госпитализированных с астматическим статусом).

800 	Опишите использование щелочных растворов при лечении дыхательного ацидоза (см. также раздел "Допустимая гиперкапния").

□ Так как преобладающий побочный результат гиперкапнии связан с изменением рН в жидкостных средах организма, особое внимание должно быть направлено скорее на восстановление нормального рН, чем на достижение нормального уровня РаСО2. Присутствие компонента метаболического ацидоза — основное показание для щелочной терапии больных с острым дыхательным ацидозом. Введение бикарбоната натрия (NaHCO3) пациентам с неосложненным дыхательным ацидозом не только обладает сомнительной эффективностью, но связано со значительным риском из-за вызванного повышением рН угнетения легочной вентиляции, увеличенной продукции двуокиси углерода вследствие расщепления бикарбоната, что приводит к дальнейшему увеличению гиперкапнии, и увеличения объема циркулирующей крови, вызывающего дополнительное ухудшение альвеолярного газообмена. Все же введение оснований может сыграть особую роль при тяжелом бронхоспазме любой этиологии, восстанавливая реакцию бронхиальной мускулатуры на бета-адренергические агонисты. Сообщалось об успешной терапии трудноизлечимой астмы у больных с рН крови ниже 7,00 при увеличении его более чем до 7,20. Нужно ясно понимать, что терапия щелочами может использоваться, даже если ацидемия имеет полное или частичное дыхательное происхождение. У самостоятельно дышащих пациентов, однако, терапия основаниями может угнетать центральную стимуляцию дыхания и нарушать дыхательный статус. В отсутствие осложняющего элемента — метаболического ацидоза и за возможным исключением больных с острой ацидемией с тяжелой генерализованной бронхоконстрикцией, подлежащих лечению искусственной вентиляцией легких (см. выше), введение щелочей для коррекции хронического дыхательного ацидоза нецелесообразно.

801 	Какова роль аминофиллина в лечении острого приступа астмы? Почему использование этого препарата при тяжелой бронхиальной астме резко уменьшилось?

□ Аминофиллин является традиционным компонентом в схеме лечения острой астмы. Однако само по себе это лекарственное средство обладает слабым бронхорасширяющим действием, и его эффект проявляется не сразу. В прошлом аминофиллин рассматривался как дополнительный или синергичный препарат при совместном применении с симпатомиметиком. Теперь известно, что симпатомиметики служат основными бронходилататорами и что при лечении острого приступа астмы главным различием между комбинированной терапией и применением одного симпатомиметика является большая токсичность первого подхода. Таким образом, комбинированную терапию следует применять только для наиболее тяжелых больных, но и в этом случае надо иметь в виду, что ее преимущества невелики.

802	Какая роль в лечении принадлежит механическим воздействиям на грудную клетку у пациентов с астматическим статусом или пневмонией? Как сказывается гидратация пациента на качестве и количестве бронхиального секрета?

□ Польза механических воздействий на грудную клетку у больных с астматическим статусом или пневмонией, у которых не выделяется большое количество мокроты, не доказана. Что касается гидратации, то больным с ХОБЛ обычно рекомендуют пить большое количество жидкости, чтобы облегчить отхождение увеличенного количества мокроты и сделать ее менее вязкой. Однако ни гидратация, ни дегидратация, как оказалось, не имеют влияния на объем бронхиальной секреции, вязкость мокроты, дыхательные симптомы или FEVj.

803      Разъясните применение кромолина и недокромила при астме.

□ Кромолин и недокромил — противовоспалительные средства, не обладающие бронхорасширяющим действием, которые применяют для профилактики, но не для неотложной помощи при бронхиальной астме. Эти средства уменьшают выброс гистамина (возможно, благодаря стабилизации мембраны тучных клеток) и тормозят констриктивные рефлексы дыхательных путей, подавляя передачу возбуждения по афферентным нервам.

ОБЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ ХОБЛ

804      Каковы главные направления в лечении ХОБЛ?

□ Главные направления в лечении ХОБЛ — это использование бронхорасширяющих средств, применение кислорода, назначение надлежащего питания, реабилитация легких и профилактическая терапия, которая должна включать программу прекращения курения, и пополнение альфа-1-антитрипсина у больных с его недостаточным уровнем.

805       Опишите некоторые основные концепции, имеющие отношение к лечению хронической дыхательной недостаточности с задержкой двуокиси углерода (гиперкапническая дыхательная недостаточность).

□    К сожалению, устранить основную причину дыхательной недостаточности у больных с хроническим дыхательным ацидозом удается только изредка. Тем не менее часто можно добиться хороших результатов, увеличивая альвеолярную вентиляцию относительно простыми средствами. В отличие от острого дыхательного ацидоза при продолжительной задержке двуокиси углерода кислород следует применять осторожно. Если показана респираторная поддержка, мы предпочитаем стремиться к РаСО2, скорее близкому тому, которое было в хроническом состоянии пациента, чем к нормокапнии. Специфические элементы лечения хронической  гиперкапнической дыхательной недостаточности рассматриваются в ответах на последующие вопросы.

806       Опишите кратко ряд мер, направленных на улучшение легочных функций, которые можно использовать у больных с ХОБЛ и гиперкапнической дыхательной недостаточностью. Насколько важно для лечения этих пациентов поступление хлоридов с пищей? Рискованно ли назначать этим больным седативные средства и транквилизаторы?

□    Легочные инфекции, возможно, наиболее частые причины дыхательной декомпенсации у больных с ХОБЛ, следует интенсивно лечить соответствующими антибиотиками.

Терапия бронхолитиками имеет целью коррекцию увеличенного сопротивления дыхательных путей.

Необходимо настойчиво добиваться устранения всех возможных механизмов бронхоконстрикции и бронхореи, включая летучие раздражители (например, табак, индустриальные или городские загрязнители, пыльцу) и медикаменты (например, бета-адренергические антагонисты, особенно неселективные). Удаление накапливающегося секрета кашлем,  постуральным дренажем и механотерапией грудной клетки существенно уменьшает работу дыхания и улучшает вентиляцию легких. Диуретическая терапия может снизить интерстициальный и альвеолярный отек легких, сопутствующий переполнению легочных сосудов, и этим улучшить газообмен. Особое внимание следует уделить предотвращению или коррекции метаболического алкалоза, вызванного диуретиками (или любой другой причиной, в частности потерей желудочного сока). Даже относительная алкалемия может угнетать дыхательный центр и усиливать гиперкапнию и гипоксемию. Введение адекватных количеств хлоридов (обычно хлористого калия) предотвращает или устраняет это осложнение. Если у больного существует риск задержки двуокиси углерода, ни в коем случае нельзя назначать транквилизаторы и седативные средства. Иногда необходимо вводить налоксон и антагонисты бензодиазепинов. Недостаточность калия и фосфата следует возместить, так как она может вносить свой вклад в развитие или поддержание дыхательной недостаточности, ухудшая функцию скелетных мышц.

807	Может ли терапия бронхолитиками помочь значительно снизить обструкцию дыхательных путей у больных ХОБЛ?

□ В прошлом считалось, что пациенты с ХОБЛ (т.е. с эмфиземой, хроническим бронхитом) имеют "необратимую" или "фиксированную" обструкцию дыхательных путей, которая не реагирует на бронхолитический лекарственный препарат. Однако недавние исследования показали, что у многих больных с ХОБЛ скорость дыхательных потоков существенно увеличивается после применения бронхолитических средств. Эта благоприятная реакция также существует у больных с относительно "чистой" эмфиземой. Более того, обструкция дыхательных путей у больных с ХОБЛ при острой дыхательной недостаточности, как правило, более интенсивна, чем когда эти пациенты находятся в стадии ремиссии. Следовательно, попытка уменьшить обструкцию дыхательных путей бронхорасширяющими средствами показана всем пациентам с ХОБЛ.

808      Чем можно объяснить существенную реакцию на бронхолитики у некоторых больных ХОБЛ?

□ Больные ХОБЛ, у которых проявляется заметное уменьшение обструкции дыхательных путей под влиянием бронхолитических средств, вероятно, имеют астматический компонент (т.е. сопутствующую астму), и применение таких препаратов в этих случаях весьма целесообразно. Однако бронхолитические средства также могут существенно повлиять на больных ХОБЛ с необратимой или "фиксированной" обструкцией дыхательных путей, выявленной исследованием легочных функций, и эти препараты могут столь же эффективно уменьшать работу дыхания.

809       Как уменьшить обструкцию дыхательных путей у пациентов с ХОБЛ?

□    Значительное снижение обструкции дыхательных путей у больных с ХОБЛ достигается введением бронхолитиков (антихолинергических средств, симпатомиметиков, ксантинов) и кортикостероидов. Пероральному введению теперь предпочитают ингаляцию фармакологических агентов. Подробные сведения относительно использования различных бронхолитических средств, доступных в настоящее время, приведены в ответах на соответствующие вопросы. Бронхорасширяющие лекарственные средства составляют основу лечения ХОБЛ.

810       Какие основные классы бронхолитиков используются в лечении обструктивных заболеваний дыхательных путей?

□    Основными бронхолитическими препаратами являются бета-адренергические агонисты (например, альбутерол), антихолинергические средства (например, бромид ипратропиума) и метилксантины (например, аминофиллин). Механизм действия, показания и возможные побочные реакции описаны в ответах на последующие вопросы. Пациентам обычно назначают комбинацию препаратов, принадлежащих к двум или трем классам бронхолитических средств.

811       Благоприятно ли действует на течение ХОБЛ прекращение курения?

□ Да. Прекращение курения обычно приводит к субъективному и объективному улучшению дыхательной функции у больных ХОБЛ. Улучшение функций легких происходит как у пациентов с запущенным заболеванием, так и у страдающих менее тяжелыми нарушениями функций легких.

812       Перечислите лекарственные средства и другие терапевтические мероприятия, которые могут быть полезными для длительного лечения ХОБЛ.

□    Для длительного лечения ХОБЛ применяют ингаляции антихолинергических средств, бета-адренергических агонистов, метилксантины, кислород (для больных с гипоксемией) и легочную реабилитацию.  Некоторым пациентам могут потребоваться системные кортикостероиды и вспомогательная вентиляция легких в ночное время.

813       Какие муколитические и отхаркивающие средства можно использовать у больных с ХОБЛ?

□    Чрезмерная продукция секрета в дыхательных путях — общая особенность пациентов с хроническим бронхитом. У многих больных выделяется густая мокрота, которую часто бывает трудно удалить, и она вносит свой вклад в обструкцию дыхательных путей и частый кашель.  Накопление бронхиального секрета можно уменьшить применением симпатомиметиков и теофиллина, увеличивающих активность реснитчатого эпителия, и кортикостероидов, уменьшающих воспаление дыхательных путей. Муколитики и отхаркивающие средства помогают изменить вязкость бронхиального секрета, но их полная эффективность остается недоказанной. Некоторое кратковременное облегчение приносит больным с ХОБЛ иодонта-глицерин, но отдаленные последствия его применения не установлены. N-ацетилцистеин (мукомист) действует как муколитик и может применяться в виде аэрозоля, но его назначают редко, потому что он может вызвать тяжелые приступы кашля и бронхоспазм. Если во время обострения средней тяжести больного очень беспокоит непродуктивный кашель, необходима противокашлевая терапия (например, декстрометорфан).

814       Какие меры можно использовать, чтобы помочь удалению секрета у больных с обструкцией дыхательных путей (например, ХОБЛ)? Насколько полезна при ХОБЛ механотерапия грудной клетки?

□    Большинство больных с обострением ХОБЛ жалуются на накопление секрета в дыхательных путях, и многие испытывают затруднения в откашливании мокроты. Чтобы помочь ее удалению, обычно используют механотерапию грудной клетки методами, которые включают перкуссию, постуральный дренаж, направленный кашель, технику форсированного выдоха и вибрацию грудной стенки. Тем не менее эффективность перкуссии груди, постурального дренажа и других методов механического воздействия на грудную клетку для улучшения легочной функции у пациентов с обострением хронического бронхита остается сомнительной. Кроме того, у некоторых пациентов вследствие механотерапии может даже развиться бронхоспазм. Больным с острой дыхательной недостаточностью, которым требуется искусственная вентиляция легких, может быть полезен постуральный дренаж и перкуссия грудной стенки, если они выделяют большое количество мокроты (>30 мл/сут). Однако у пациентов, имеющих только жидкий слизистый секрет и небольшое количество мокроты, после перкуссии груди может развиться значительная гипоксемия. Интенсивная механотерапия, состоящая из постурального дренажа, перкуссии, глубоких вдохов, кашля или отсасывания, и использование бронхолитических средств действуют не менее эффективно на острый долевой ателектаз, чем фибробронхоскопия. Если механотерапию считают необходимой больному в критическом состоянии, которому проводят ИВЛ, использование наркотика короткого типа фентанила может уменьшить сопутствующую неблагоприятную гемодинамическую реакцию. Успешно удаляет секрет у пациентов в стабильном состоянии с существенным выделением мокроты прием принудительного выдоха (1 или 2 принудительных выдоха без перекрытия голосовой щели, начинающихся от средних до низких объемов легких).

815      В чем заключается лечение одышки?

□    Лечение основного заболевания — кардинальный принцип терапии при любых симптомах, включая одышку. Бронхолитические средства могут обеспечить значительное или полное устранение одышки у больных астмой, но у пациентов с ХОБЛ эффект обычно недостаточен. У пациентов с тяжелой гипоксемией быстро уменьшить одышку может ингаляция кислорода. Диуретические средства (например, фуросемид) могут быть очень эффективны при отеке легких. Следовательно, терапевтические меры при одышке зависят от причины этого расстройства.

816	Каково действие диазепама и опиатов в лечении одышки? Объясните, как применяют опиаты при ХОБЛ.

□    Поскольку считается, что усиленный стимул со стороны дыхательного центра вносит свой вклад в развитие одышки, его лекарственная коррекция могла бы облегчить состояние больных. В идеале такое лекарственное средство должно притупить чувствительность дыхательного центра без снижения альвеолярной вентиляции. К сожалению, диазепам не оказывает существенного влияния на одышку и может уменьшить допустимую физическую нагрузку, а также вызвать другие побочные эффекты (даже смерть) у больных с ХОБЛ. Опиаты могут угнетать дыхание, прямо влияя на дыхательные центры в стволе головного мозга и уменьшая раздражение каротидных рецепторов; эти средства также вызывают снижение потребления кислорода и уровня метаболизма. Некоторые исследования показали, что у больных с ХОБЛ, сопровождающейся повышением РаСО2, морфин (0,8 мг/кг перорально) увеличивает переносимость физической нагрузки, снижает вентиляционную потребность для данной рабочей нагрузки и уменьшает ощущение нехватки воздуха при данном уровне вентиляции легких. Другие исследователи показали, что большинство пациентов с ХОБЛ, получающих битартрат гидрокодеина (5 мг 4 раза ежедневно), отметили субъективное облегчение одышки. Побочные эффекты включают запор и сонливость. Однако по другим данным опиаты при ХОБЛ могут ухудшить дыхательный статус. Таким образом, необходимы исследования отдаленных результатов, так как эти средства обладают значительным риском побочных эффектов и вызывают привыкание.

817      Опишите варианты лечения ХОБЛ в зависимости от тяжести заболевания и наличия осложнений.

□ Больного в стабильном состоянии можно лечить несколькими способами. При легкой или умеренной форме заболевания должны быть назначены ингаляционные анти-холинергические средства или симпатомиметики (дозатор ОД И). При более тяжелом заболевании можно добавить препарат теофиллина длительного действия (перорально). Бронхолитические средства лучше вводить в виде аэрозоля с промежуточной втулкой. В некоторых случаях симптомы ХОБЛ сохраняются, несмотря на оптимальное лечение вышеупомянутыми средствами, и приходится прибегать к кортикостероидам. Обострения ХОБЛ обычно требуют комбинированной терапии, которая включает кислород, более частые дозы антихолинергических средств, симпатомиметиков и внутривенных кортикостероидов. Антибиотики назначают, если есть признаки острого бронхита или пневмонии. Необходимо исключить такие причины дыхательной недостаточности, как застойная сердечная недостаточность, легочная эмболия и пневмоторакс. Должны быть приняты меры для удаления секрета из дыхательных путей, и, если У пациента выявлено "легочное сердце", ему следует предписать кислородную терапию, мочегонные средства и, возможно, дигоксин. При тяжелой дыхательной недостаточности у больных в терминальной стадии ХОБЛ необходимы мероприятия жизнеобеспечения. Интубация трахеи и искусственная вентиляция легких могут приносить пользу в потенциально излечимой ситуации, особенно если имеется утомление дыхательных мышц. Некоторых больных успешно вентилируют через носовую маску с постоянно положительным давлением в дыхательных путях (СДППД), что позволяет исключить интубацию трахеи.

818       Суммируйте основные направления лечения длительной стабильной ХОБЛ. Должны ли соответствующие меры применяться сразу?

□    Для лечения длительной стабильной ХОБЛ требуется применить несколько мер, каждая из которых преследует определенную цель, а именно: 1) устранение основных причинных факторов (например, прекращение курения, исключение профессиональной вредности); 2) лечение сужения дыхательных путей ингаляционными бронхолитиками (антихолинергическими средствами и бета-адренергическими агонистами) и, возможно, пероральными ксантинами, если реакция на другие фармакологические агенты недостаточна; 3) лечение воспаления дыхательных путей у некоторых больных кортикостероидами — аэрозолем или системным введением; 4) ингаляция кислорода (например, через носовые канюли, маски), если она показана (см. ответ на соответствующий вопрос); 5) коррекция легочной артериальной гипертензии с возможным использованием сосудорасширяющих средств (например, антагонистов кальция), мочегонных препаратов (например, фуросемида) и флеботомии (уменьшает ненормально высокую вязкость крови, вызванную обусловленным гипоксемией эритроцитозом); 6) коррекция ожирения (если оно имеется), чтобы уменьшить вентиляционные потребности. Эти меры необходимо принять сразу, потому что цели и результаты каждой из них различны, и ни одна из них не заменяет другой меры.

819       Каковы показания к применению при ХОБЛ непрерывной терапии потоком кислорода с низкой скоростью?

□    Непрерывная терапия потоком кислорода с низкой скоростью показана при ХОБЛ в следующих случаях: 1) если  при получении оптимальной лекарственной терапии РаО2 в покое равно или меньше 55 мм рт.ст.; 2) если РаО2 в покое составляет от 56 до 59 мм рт.ст., но имеется "легочный" зубец Р на ЭКГ или гематокрит выше 56 %; 3) если РаО2 меньше 60 мм рт.ст. во время сна и одновременно проявляются выраженные нарушения ритма сердца, патологический характер сна или гипоксическая органная дисфункция.

820       Насколько важно уменьшение массы тела при лечении больных с хронической дыхательной недостаточностью, страдающих ожирением? Какова роль фармакологических стимуляторов вентиляции в их лечении?

Q Следует стремиться снизить избыточную массу тела (до нормы) у больных с хронической дыхательной недостаточностью, чтобы уменьшить потребление кислорода и продукцию углекислого газа. Кроме того, такая мера может благоприятно воздействовать на многие другие побочные факторы, сопутствующие ожирению, если они имеются: центральную гиповентиляцию, обструкцию верхних дыхательных путей, увеличенную работу дыхательных мышц и несбалансированность отношения V^/Q4- Применение фармакологических стимуляторов вентиляции в целом не обнадеживает, но некоторым больным с центральным сонным апноэ, синдромом гиповентиляции, ожирения и ХОБЛ они приносят определенную пользу (см. ответ на соответствующий вопрос).

821       Какова роль иммунотерапии гриппа и пневмококковой пневмонии у больных с ХОБЛ?

Q Иммунотерапия (и иммунопрофилактика) гриппа рекомендуется всем больным с ХОБЛ. Грипп А облегчает амантадин, но он не воздействует на вирус гриппа В. Пневмококковая вакцина рекомендуется, чтобы предотвратить острую пневмонию у больных с ХОБЛ, но ее эффективность еще полностью не оценена.

822 	Опишите показания к применению и рекомендуемую дозировку альфа-1-антитрипсина (антипротеазный ингибитор — API) при заместительной терапии в случае его недостаточности.

□   Протеазная-антипротеазная гипотеза поражения легких основана на корреляции дефицита API и развития эмфиземы легких, а также на том наблюдении, что скорость снижения легочных функций у пациентов с дефицитом API выше, чем у больных, имеющих нормальный уровень API. Однако эмфизема развивается не у всех больных с недостаточностью API. На основании исследования белков методом электрофореза было продемонстрировано несколько аллелей для протеазных ингибиторов. Гомозиготный пустой аллель полностью отсутствует в API, но больные с гомозиготным Z-аллелем имеют приблизительно 15 % нормальной активности API. Нормальный уровень API в сыворотке находится в диапазоне от 180 до 280 мг/дл. Отдельным пациентам можно вводить 1 раз в неделю внутривенно 60 мг/кг API, хотя это и дорого. Отдаленные результаты заместительной терапии у больных эмфиземой легких с недостаточностью API неизвестны.

823 	Каковы главные элементы программы легочной реабилитации? Расскажите об использовании содержащей никотин жевательной резинки и кожных пластырей в программе прекращения курения.

□ Реабилитация должна начинаться с разъяснительной работы и изменения поведения пациентов. Во время консультаций им объясняют необходимость отказаться от курения, причем некоторым пациентам никотин следует назначать в форме жевательной резинки (Никоретт) или кожного пластыря (Хабитол, Никодерм), чтобы ограничить синдром отмены. У больных с ранней стадией ХОБЛ функция легких может улучшиться после того, как они прекращают курить. Другие методики реабилитации состоят из механотерапии грудной клетки, помогающей удалению секрета, и упражнений, тренирующих дыхательные мышцы. Программы легочной реабилитации улучшают качество жизни и допустимую нагрузку больных ХОБЛ. Все же, несмотря на успех этих программ, стандартизованный подход к реабилитации не установлен.

БЕТА-АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ АГОНИСТЫ

824	Какова роль бета-адренергических агонистов в лечении обструктивной болезни легких? Перечислите обычно используемые препараты.

□   Бета-адренергические агонисты с относительной бета-2-рецепторной специфичностью показаны при астме (легкие, умеренные и тяжелые формы), обострениях (лечение медикаментами первой линии) хронического бронхита и эмфиземы легких, а также в случаях их длительного лечения. Ингаляцию бета-агонистов предпочитают пероральному приему, потому что она обеспечивает эквивалентную бронходилатацию с меньшими побочными эффектами (т.е. тахикардией и тремором). Обычно используемые препараты короткого ( от 3 до 6 ч) действия включают метапротеренол (Алупент, Метапрел), альбутерол (Вентолин, Провентил) и требуталин (Бретэйр). Более длительно действующий (до 12 ч) бета-агонист, который может помочь предотвратить ночные симптомы, — это сальметерол (Серевент).

825 	Какие адренорецепторы являются медиаторами бронходилатации? Каковы сердечно-сосудистые проявления стимуляции бета-1-(сердечных), бета-2-(периферических) и альфа-(периферических) адренорецепторов?

□ Стимуляция бета-2-адренорецепторов вызывает расширение бронхов и дилатацию системных артериол. Стимуляция бета-1-адренорецепторов, действуя на миокард, усиливает сократимость предсердий и желудочков, увеличивает частоту сердечных сокращений, воздействуя на синусовый узел, и повышает предсердно-желудочковую проводимость. Стимуляция альфа-адренорецепторов расширяет периферические артериолы.

826 	Расскажите о гипокалиемии, вызванной активацией бета-2-ад-ренергических рецепторов, которая наблюдается у нелеченых больных, а также у пациентов, получающих препараты для лечения астмы и ХОБЛ.

□ Активация бета-2-адренергических рецепторов ответственна за так называемую "стрессовую" гипокалиемию. Выброс эндогенных катехоламинов в результате стресса (физиологические условия или заболевание) или экзогенный источник бета-2-адренергических агонистов (например, терапия при обструктивном заболевании дыхательных путей) стимулирует Na+-Ка+-АТФазы в скелетной мускулатуре и других тканях, что вызывает гипокалиемию.

826	Насколько эффективны бета-адренергические агонисты при лечении обструктивных заболеваний дыхательных путей?

□ Бета-адренергические агонисты, применяемые перорально, парентерально или ингаляционно, являются эффективными бронхолитиками и сами по себе, и в комбинации с другими агентами, например с метилксантинами. Эти средства вызывают расширение бронхов, непосредственно стимулируя бета-2-рецепторы в гладких мышцах бронхов. Назначаемые в настоящее время бета-адренергические агонисты имеют большую длительность действия, чем адреналин (первое средство, ставшее доступным для этой цели), и их действие более избирательно, так как они во многом лишены того сердечно-сосудистого воздействия, которым обладают природные катехоламины (адреналин).

828      Опишите использование и дозировку симпатомиметиков в лечении ХОБЛ.

□ Ингаляция симпатомиметиков или бета-агонистов эффективна и обычно обеспечивает подход первой и второй линии к лечению больных с ХОБЛ. Бета-адренергические проявления включают активацию бета-1-рецепторов, которая вызывает стимуляцию сердца, и активность бета-2-ре-цепторов, обеспечивающую расширение бронхов и увеличивающую эффективность реснитчатого эпителия. Недостаток бета-2-агонистов заключается в их воздействии на другие мышечные рецепторы, что вызывает тремор. Когда эти агонисты вводят с помощью ингаляции, селективность бета-2-действия еще более усиливается, а побочные эффекты — тахикардия, тремор и небольшая гипоксемия — уменьшаются. Обычно используемые бета-2-агонисты включают метапротеренол (Алупент, Метапрел), альбутерол (Венто-лин, Провентил), тербуталин (Бретэйр), пирбутерол (Мак-сэйр) и битолтерол (Торналат). Дозировка для ОДИ и распыляемых растворов следующая: альбутерол — 2 или 3 вдыхания каждые 4—6 ч или 0,3—0,5 мл 0,5 % раствора в 3 мл физиологического раствора каждые 4—6 ч; метапротеренол — 2 или 3 вдыхания каждые 4—6 ч или 0,3 мл 0,5 % раствора в 3 мл физиологического раствора каждые 4—6 ч; битолтерол — 2 или 3 вдыхания каждые 6—8 ч; пирбутерол — 2 или 3 вдыхания каждые 4—6 ч и тербуталин — 2 или 3 вдыхания каждые 4—6 ч.

829       Существуют ли преимущества применения ОДИ по сравнению с ингаляторами, содержащими бета-адренергические агонисты?

□    Хотя ингаляторы, содержащие бета-адренергические агонисты, широко используются для лечения больных с тяжелой обструкцией дыхательных путей, ОДИ могут обеспечить такие же преимущества при значительной экономии. Даже опытных пациентов необходимо тщательно инструктировать в отношении применения ОДИ.

830       Каков наиболее эффективный способ введения симпатомиметиков у больных с ХОБЛ в стабильном состоянии?

□    У больных с ХОБЛ в стабильном состоянии симпатомиметики, которые вдыхают с помощью ОДИ, более эффективны, чем пероральные.  Первостепенную важность имеет надлежащий инструктаж больных об использовании ОДИ. Обычно предписывается делать 2—3 вдыхания 3 или 4 раза в день, но при тяжелых обострениях ХОБЛ может понадобиться несколько дополнительных вдыханий или более. Если больной с интенсивной одышкой не способен использовать ОДИ должным образом,  симпатомиметики можно вдыхать, применяя распылитель. Использование в комбинации с ОДИ промежуточной втулки помогает достичь бронходилатации не менее эффективной, чем получаемая с помощью распылителя.

831      Опишите использование симпатомиметиков в качестве ингалируемых бронхолитических средств при лечении ХОБЛ.

□ У больных с ХОБЛ чаще всего наступает выраженная бронхолитическая реакция на ингаляцию симпатомиметика. Обычно прописываемые бета-2-селективные средства включают метапротеренол, альбутерол, тербуталин, пибутерол и битолтерол. При использовании в рекомендуемых дозах эти средства имеют сходную эффективность, продолжительность действия и побочные эффекты. У больных в стабильном состоянии ингалируемые через ОДИ симпатомиметики обнаруживают большую эффективность и меньше побочных эффектов, чем в случае перорального приема этих средств. Наилучшие результаты достигаются при надлежащем использовании ОДИ.  Больные с тяжелыми обострениями ХОБЛ, неспособные использовать ОДИ должным образом, могут вдыхать аэрозоль симпатомиметика с применением распылителя. Метапротеренол может быть назначен в дозах 0,3 мл 5 % раствора каждые 4 ч, а альбутерол принимают в дозах 0,5 мл 0,5 % раствора каждые 3—4 ч. Целесообразно использовать с ОДИ промежуточную втулку; полученное расширение бронхов не менее интенсивно, чем в случае применения распылителя. Побочные эффекты ингалируемых симпатомиметиков, включая тахикардию, тремор и незначительную гипоксемию, отмечаются редко.

АНТИХОЛИНЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

832	Какова роль антихолинергических средств в лечении обструктивной болезни легких. Каковы главные категории бронхолитических средств, подходящих для ингаляционной терапии ХОБЛ? Опишите использование для этой цели антихолинергических средств.

□ Антихолинергические бронхолитические средства по крайней мере столь же эффективны, как бета-2-агонисты, при лечении больных с устойчивой эмфиземой легких и хроническим бронхитом, но менее эффективны у больных с астмой. Для ингаляционной терапии имеются две главные категории бронхолитических препаратов: антихолинергические и симпатомиметические средства. Наиболее часто используемые антихолинергические средства — атропин и ипратропиум. Атропин сульфат, 0,02 мг/кг (до 2,5 мг) в разовой дозе можно давать с помощью распылителя каждые 4—6 ч. Однако в данной дозировке побочные эффекты очень часты, и применение этого средства в качестве бронходилататора не получило одобрения Управления США по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами. Ипратропиум — синтетический четвертичный аммониевый состав, родственный атропину, одобрен в качестве бронхолитического средства в Соединенных Штатах Америки, и его рекомендуемая дозировка — два вдыхания (36 мкг) каждые 4—6 ч. Имеется раствор ипратропиума для распыления, и его обычная доза для ингаляционного раствора составляет 500 мкг (флакон с одной дозой) и применяется 3—4 раза в день. Побочные эффекты ипратропиума очень редки и обычно ограничиваются пересыханием полости рта.

833 	Остановитесь на эффективности антихолинергических средств в терапии обструктивных заболеваний дыхательных путей.

□ Антихолинергические средства при лечении ХОБЛ являются препаратами первого ряда. Антихолинергические средства оказывают дополнительный бронхорасширяющий эффект даже после оптимальной бронходилатации симпатомиметиками или теофиллином. Антихолинергические средства проявляют свое влияние конкурентным ингибированием мускариновых холинергических рецепторов, расслабляя гладкие мышцы бронхиальной стенки. Так как при ХОБЛ холинергический тонус имеет тенденцию усиливаться, на больных антихолинергические средства обычно действуют благотворно. Антихолинергические средства — высокоспецифические антагонисты действия ацетилхолина на парасимпатические мускариновые клеточные рецепторы. Тем самым они тормозят бронхосуживающее действие блуждающего нерва. Эти средства подразделяются на третичные аммониевые составы — атропин и атропин сульфат и четвертичные аммониевые составы — ипратропиума бромид (Атровент), атропин метилнитрат, окситропиум и гликопирролат. Третичные аммониевые составы хорошо всасываются через слизистые оболочки и быстро распространяются по всему организму, включая центральную нервную систему. Четвертичные аммониевые составы плохо всасываются, и при приеме парентерально (что не рекомендуется для клинического использования) не проходят через гематоэнцефалический барьер в сколько-нибудь существенной степени.

КОРТИКОСТЕРОИДЫ

834 Насколько эффективны кортикостероиды в терапии ХОБЛ? Можно ли рекомендовать длительное лечение этими средствами?

□ Кортикостероиды считаются эффективными для больных с ХОБЛ с существенным бронхоспазмом (т.е. с астматическим компонентом) или во время резкого обострения. На этой стадии заболевания метилпреднизолон (Солу-Мед-рол) в дозе 0,5 мг/кг массы тела каждые 6 ч в течение 3 дней может быстро купировать обструкцию дыхательных путей. Благоразумно назначать лечение стероидами тем пациентам, у которых проявляется тяжелый бронхоспазм, или тем, у кого этот признак сохраняется, несмотря на адекватную терапию симпатомиметиками, антихолинергическими средствами и ксантином. Так как длительная терапия кортикостероидами чревата побочными эффектами, их использование должно быть ограничено прерывистым болюсным введением или вдыханием препаратов. Однако у небольшого числа больных с ХОБЛ были получены положительные результаты и при длительном пероральном приеме стероидов.

835	Какова роль кортикостероидов в лечении обструкции дыхательных путей у больных с ХОБЛ? Сравните терапевтические результаты применения кортикостероидов при астме и ХОБЛ.

□ Было показано, что кортикостероиды приносят пользу больным с обострением ХОБЛ. Метилпреднизолон в дозе 0,5 мг/кг массы тела внутривенно каждые 6 ч быстро уменьшает обструкцию дыхательных путей, что проявляется увеличением FEV1. Терапевтические эффекты кортикостероидов бывают лучше выражены у пациентов с астмой, чем у больных с хроническим бронхитом и эмфиземой легких.

836	Какие больные с ХОБЛ положительно реагируют на терапию кортикостероидами? Каковы способы введения этих препаратов?

□ На терапию кортикостероидами положительно реагируют больные с хронической устойчивой ХОБЛ, у которых отмечаются повторяющиеся эпизоды одышки с хрипами и относительно хорошая реакция (FEV1 увеличивается больше чем на 20 %) на ингаляционные бронхолитические средства. Кортикостероиды чаще применяют в виде ингаляций, чем системным введением (в частности, перорально). Чтобы уменьшить риск побочных эффектов системного введения кортикостероидов у тех немногочисленных больных ХОБЛ, которым требуется такая медикаментозная терапия, рекомендуется назначать по возможности самую низкую ежедневную дозу.

837 	Какие пероральные препараты кортикостероидов можно использовать для лечения ХОБЛ? Опишите доступные аэрозольные препараты кортикостероидов.

□   Наиболее часто используемые для пероральной терапии средства — это преднизон и преднизолон. Начальная доза обычно составляет 30 мг (иногда до 70 мг) в день. Положительное действие может проявляться в пределах 1 ч, максимальное улучшение дыхательной функции — через 9—10 ч. Для клинической реакции, как правило, требуется от 4 до 10 дней терапии; лечение обычно продолжается 2—3 нед, отсутствие реакции после такого срока позволяет считать применение кортикостероидов неэффективным. Разработанные для аэрозольного введения топические стероиды с высокой поверхностной активностью, например дипропионат беклометазона (Бекловент, Ванцерил), оказались очень эффективными при длительном лечении обструкции дыхательных путей, но бесполезными при лечении острых заболеваний.

838      Эффективно ли введение системных кортикостероидов при лечении тяжелых обострений ХОБЛ?

□ Было показано, что метилпреднизолон эффективно уменьшает обструкцию дыхательных путей у больных с острой дыхательной недостаточностью, развившейся в результате обострения ХОБЛ. Кроме того, кортикостероиды с успехом используют при лечении небольшого числа больных с ХОБЛ в стабильном состоянии вне обострения.

ПРИМЕНЕНИЕ КСАНТИНОВ

839      Каковы главные свойства метилксантинов? Каков механизм их действия?

□ Метилксантины — лекарственные препараты с многообразным действием, которое включает бронходилатацию, кардиостимуляцию и увеличение диуреза. Наиболее важное из этих действий — расширение бронхов, и это их свойство используется в терапии при обструктивных болезнях дыхательных путей. Предполагаемые механизмы клеточной основы действия метилксантинов включают: 1) торможение фосфодиэстераз, что увеличивает содержание внутриклеточного циклического аденозинмонофосфата (АМФ); 2) прямое воздействие на внутриклеточную концентрацию кальция; 3) косвенное влияние на внутриклеточную концентрацию кальция посредством гиперполяризации клеточной мембраны; 4) разъединение сцепления внутриклеточного кальция с сократительными элементами мышц; 5) антагонизм с аденозиновыми рецепторами (G-протеинсвязанные рецепторы). Многие наблюдения подтверждают, что антагонизм с аденовыми рецепторами — самый важный фактор, определяющий большую часть фармакологического влияния метилксантинов в дозах, которые применяются терапевтически или используются в содержащих ксантин растворах.

840	Какие другие воздействия (кроме расширения бронхов) оказывают метилксантины (например, теофиллин)? Как эти средства используются при лечении ХОБЛ?

□ Теофиллин, наиболее широко используемый метилксантин, может улучшать сократимость миокарда и диафрагмы, уменьшать легочное сосудистое сопротивление, стимулировать активность дыхательного центра и увеличивать диурез. Из-за узкого терапевтического диапазона и слабого бронхолитического влияния этого средства на больных со стабильной ХОБЛ теофиллин стали применять менее широко. В случае обострения ХОБЛ добавление внутривенного аминофиллина к стандартной комбинации бета-агонистов, кортикостероидов и антибиотиков не улучшает ни состояния больных, ни спирометрических результатов или окси-генации крови. Теофиллин обычно относят к терапии третьей линии как пероральный препарат длительного действия, назначаемый в дозах от 300 до 900 мг в день больным со стабильной ХОБЛ, и как внутривенный препарат для применения при тяжелых обострениях ХОБЛ.

841      Суммируйте действие ксантинов в лечении обструктивной болезни дыхательных путей.

□ Ксантины, например теофиллин, обладают многообразным действием, которым можно объяснять их благоприятное влияние на больных с обструктивным заболеванием дыхательных путей. Их воздействие включает: 1) бронходилатацию; 2) увеличение сократимости диафрагмы; 3) улучшение переносимости нагрузки; 4) стимуляцию вентиляции легких; 5) улучшение функции сердечно-сосудистой системы; 6) поддержку функции реснитчатого эпителия дыхательных путей, облегчающую эвакуацию бронхиального секрета; 7) противовоспалительный эффект, проявляющийся в бронхиальном дереве.

842      Какова роль метилксантинов в лечении обструктивной болезни легких?

□ В прошлом метилксантины широко использовались для лечения устойчивой астмы, хронического бронхита и эмфиземы легких. Назначение препаратов длительного действия (например, теофиллина [Тео-Дур]) при бронхиальной астме 1 раз в день вечером помогает преодолевать ночной бронхоспазм. Теофиллин и его препараты могут также быть эффективными у больных со стабильной ХОБЛ, потому что эти средства могут: 1) улучшить проходимость дыхательных путей; 2) улучшить общее состояние больного даже без бронходилатации; 3) увеличить силу и выносливость диафрагмы; 4) положительно влиять на функцию правых отделов сердца при легочном сердце. Однако токсичность метилксантинов, вызывающих тошноту, рвоту, бессонницу, возбуждение, судороги, аритмию, значительно ограничивает использование этих средств. Некоторые специалисты рекомендуют избегать метилксантинов при лечении тяжелых обострений обструктивной болезни легких, считая, что связанный с ним риск может превысить преимущества их терапевтического воздействия.

843 	Объясните применение теофиллина (наиболее известный ксантин) для лечения обструкции дыхательных путей у больных с ХОБЛ.

□ Теофиллин широко использовался для расширения бронхов. Однако этот препарат является слабым бронхолитиком у больных с устойчивыми формами ХОБЛ. Кроме того, дополнительное внутривенное введение аминофиллина при стандартном в остальном режиме лечения (например, метапротеренол, метилпреднизолон и антибиотик) у больных с тяжелыми обострениями ХОБЛ не улучшает спирометрические показатели, газы артериальной крови и не устраняет одышку. Кроме того, острый бронхорасширяющий эффект совместного внутривенного введения и аминофиллина, и альбутерола не является результатом синергического действия, а кардиальная токсичность этой комбинации лекарственных средств повышается. Поэтому популярность теофиллина для лечения ХОБЛ, особенно во время обострений, снижается.

844       Как действует аминофиллин на дыхательные мышцы?

□    Аминофиллин увеличивает сократимость диафрагмы. Однако на обычном терапевтическом уровне аминофиллин обеспечивает только минимальное улучшение вентиляционной выносливости. Из-за ограниченного влияния на мышечную выносливость и потенциальной токсичности роль аминофиллина в лечении дисфункции дыхательных мышц остается спорной. Дыхательные мышцы можно тренировать с целью увеличения их силы и выносливости. Для тренировки силы у здоровых людей и у больных с ХОБЛ, муковисцидозом или квадриплегией использовались высокие нагрузки с большими интервалами, однако результаты применения такой методики, по данным различных исследований, широко варьируются. Тренировка выносливости, вовлекающая низкие, но часто повторяющиеся нагрузки, была испытана на здоровых людях и больных с ХОБЛ или муковисцидозом; такая тренировка обычно вызывает улучшение выносливости дыхательных мышц на 20—30 %.

845       Как воздействуют ксантины (например,  аминофиллин) на [К+] в плазме?

□    Ксантины, средства, широко используемые для лечения гиперреактивности дыхательных путей при различных заболеваниях, включая бронхиальную астму, "сердечную" астму и ХОБЛ, по влиянию на [К+]р напоминают бета-2-агонис-ты. Оба средства вызывают гиповолемию из-за стимуляции Na+-K+-ATOaзы в результате увеличенного уровня АМФ. В то время как бета-2-агонисты усиливают продукцию циклического АМФ, ксантины тормозят разложение этого соединения.

846      Какой уровень теофиллина дает оптимальные результаты при лечении обструктивных заболеваний дыхательных путей?

□ Концентрация теофиллина в плазме, которая дает оптимальные терапевтические результаты, составляет приблизительно 10—15 мкг/мл. Этот уровень характеризуется максимальным эффектом и минимальной токсичностью. Суточная доза теофиллина и других ксантинов должна быть отрегулирована так, чтобы их содержание в плазме находилось в пределах упомянутого выше терапевтического диапазона. Угрожающее жизни токсическое влияние у большинства пациентов обычно не наблюдается, если концентрация теофиллина не превышает 20 мкг/мл.

847      Какие факторы увеличивают скорость разложения и выделения ксантинов, обусловливая повышение суточной дозы?

□ Повышение дозы ксантинов может потребоваться детям, курильщикам табака и марихуаны, а также употребляющим в еду жаренное на углях мясо и использующим некоторые медикаменты (например, ципрофлоксацин, рифампицин, карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин).

848      Какие факторы уменьшают скорость разложения и выделения ксантина, обусловливая снижение суточной дозы?

□ Уменьшение дозы ксантинов может потребоваться детям до одного года, престарелым больным с лихорадочным синдромом (например, при вирусных и бактериальных инфекциях), дисфункцией печени или застойной сердечной недостаточностью, а также лицам, использующим такие сопутствующие лекарственные препараты, как эритромицин, антибиотики группы кинолонов, пропранолол, аллопуринол, пероральные контрацептивы, циметидин. В этих условиях невозможность распознать потребность в снижении суточной дозы ксантинов может обусловить их токсическое действие, иногда с тяжелыми последствиями.

849      Каковы принципы внутривенного введения аминофиллина?

□ Начальные дозы составляют 6 мг/кг для больных, ранее не получавших теофиллин, и 3 мг/кг для пациентов, получающих этот препарат. Поддерживающие дозы следующие: 1) здоровый некурящий взрослый — 0,5 мг/кг/ч; 2) взрослый курильщик сигарет или марихуаны — 0,8 мг/кг/ч; 3) больные с застойной сердечной недостаточностью или печеночной недостаточностью — 0,1—0,2 мг/кг/ч. Однако у разных пациентов достигается различное содержание препарата в плазме, и поэтому рекомендуется его тщательно контролировать.

850      Каковы токсические эффекты теофиллина и других ксантинов?

□ Наиболее серьезные токсические эффекты ксантинов — судорожные припадки и сердечные аритмии. Часто наблюдаемое неблагоприятное воздействие этих средств — боли в эпигастрии, тошнота, рвота и понос. Кардиальные проявления — синусовая тахикардия, экстрасистолы или преждевременные сокращения и политопная предсердная тахикардия. Другие токсические эффекты ксантинов — нервозность, бессонница, головная боль, мышечный тремор и судороги.

851      В чем заключается лечение токсических эффектов теофиллина?

□ При проявлениях токсичности лечение с использованием препаратов теофиллина должно быть прекращено и нужно рассмотреть лечение сиропом ипекакуаны, чтобы вызвать рвоту. Гемосорбция с активированным углем (например, аппарат Redy, обычно используемый для гемодиализа в отделениях интенсивной терапии, имеет колонку с активированным углем, который связывает теофиллин) вызывает быстрое снижение уровня теофиллина в плазме и рекомендуется, когда концентрация препарата в плазме превышает 60 мкг/мл, даже при отсутствии признаков токсичности. Если концентрация ниже 40 мкг/мл, опасность гемо-сорбции перевешивает преимущества теофиллина и при концентрации от 40 до 60 мкг/мл решение применить гемосорбцию должно приниматься в каждом случае отдельно. Если гемосорбция не используется, рекомендуется пероральный прием активированного угля каждые 4 ч, пока содержание теофиллина в плазме не упадет ниже 20 мкг/мл. Перитонеальный диализ или гемодиализ (без колонки с активированным углем) мало снижает уровень теофиллина в плазме. Можно назначать фенобарбитал, поскольку он увеличивает выведение теофиллина, но эффективность такого приема не была продемонстрирована. Устранение аритмий, вызванных теофиллином, возможно антагонистом кальция верапамилом.

ОБОСТРЕНИЕ ХОБЛ

852 Насколько серьезно развитие острой дыхательной недостаточности у больных с ХОБЛ? Каковы принципы лечения в этой ситуации?

Q Острая дыхательная недостаточность — одна из ведущих причин смерти больных с ХОБЛ; однако интенсивное лечение может полностью изменить ход событий и снизить смертность в ближайшем периоде. Основное лечение в этой ситуации включает ингаляцию кислорода с целью уменьшить гипоксемию, устранение дыхательного ацидоза, меры, направленные на борьбу с причинами обострения и основным заболеванием, и применение ингаляционных антихолинергических и симпатомиметических бронхолитиков, а также пероральное или внутривенное введение кортикостероидов, чтобы уменьшить обструкцию дыхательных путей. Кроме того, если подозревается инфекция (особенно у больных в тяжелом состоянии), следует назначать терапию антибиотиками широкого спектра действия и, возможно, применять низкие дозы гепарина, чтобы предотвратить легочную тромбоэмболию. Выживаемость увеличивает неинвазивная искусственная вентиляция легких с перемежающимся положительным давлением, проводимая через носовую или лицевую маску.

853      Перечислите основные элементы в схеме лечения тяжелого обострения ХОБЛ.

□ Лечение тяжелого обострения ХОБЛ включает: 1) устранение сужения дыхательных путей и воспаления ингаляционными бронхолитическими средствами (антихолинергическими средствами, бета-адренергическими препаратами) и системным введением кортикостероидов; 2) если необходимо, лечение инфекционных процессов, ответственных за обострение (например, антибактериальными средствами с широким спектром действия); 3) ингаляции кислорода; 4) коррекцию дыхательного ацидоза с возможным применением искусственной вентиляции легких, если она показана; 5) коррекцию других факторов, которые привели к обострению ХОБЛ (например, седативными средствами).

854 	Одинаково ли лечение дыхательного ацидоза для всех больных с ХОБЛ?

□ Лечение дыхательного ацидоза у больных с ХОБЛ различается в зависимости от причины, тяжести и нарастания задержки двуокиси углерода. Если дыхательный ацидоз обнаружен при первичном осмотре больного, введение бронхолитических препаратов и удаление секрета из дыхательных путей могут помочь устранить нарушение кислотно-основного состояния. Если дыхательный ацидоз вызван использованием наркотических средств, целесообразно внутривенное введение налоксона (2 мг). Дыхательный ацидоз может также развиться под влиянием неконтролируемой кислородной терапии. Лечение этого состояния заключается в постепенном снижении концентрации вдыхаемого кислорода (цель — получить РаО2 приблизительно 60 мм рт.ст.). Есть еще одна мера, которую нужно иметь в виду, но она редко принимается для лечения дыхательного ацидоза у больных с ХОБЛ, — введение аналептических средств (см. подробности в ответах на соответствующие вопросы). Небольшой части пациентов с ХОБЛ, чтобы откорректировать дыхательный ацидоз, требуется искусственная вентиляция легких.

855      Какие специальные мероприятия можно применить для лечения гиперкапнической дыхательной недостаточности?

□ Лечение гиперкапнической дыхательной недостаточности каждый раз, когда это возможно, должно быть направлено на быстрое устранение основной причины. Немедленные терапевтические усилия нужно сосредоточить на обеспечении проходимости дыхательных путей, на восстановлении адекватной оксигенации посредством подачи обогащенной кислородом вдыхаемой газовой смеси и на обеспечении адекватной вентиляции, чтобы откорректировать патологический состав газов крови. Как уже отмечалось, острый дыхательный ацидоз создает главную угрозу выживанию не из-за гиперкапнии или ацидемии, а из-за сопутствующей гипоксемии. Иногда возможно быстрое удаление начальной причины (например, инородное тело в дыхательных путях, плохо настроенный респиратор, напряженный пневмоторакс), которое позволяет быстро восстановить оксигенацию и вентиляцию. В других случаях лечебные мероприятия определяются причиной, — например кардиогенным отеком легких, плевральным выпотом, ателектазом, миастеническим кризом, гипокалиемической миопатией, миопатией как следствием истощения фосфатов, но в дополнение к настойчивому их проведению следует принять неспецифические поддерживающие меры, пока не будет полностью излечено основное заболевание.

856	Суммируйте общие принципы лечения острой гиперкапнической дыхательной недостаточности. Какова роль гликозидов в терапии сердечно-легочной недостаточности?

□ При острой гиперкапнии (продолжающейся от нескольких минут до нескольких часов) рекомендуется быстрое восстановление РаСО2 до нормального уровня. Должны быть приняты меры в отношении всех возможных устранимых факторов, ответственных за острый дыхательный ацидоз. Таким образом, при бронхоспазме следует прибегнуть к бронхолитическим средствам, например к бета-адренергическим агонистам, кортикостероидам. Больным с чрезмерной бронхиальной секрецией помогает терапия бронхолитическими средствами, механотерапия грудной клетки и постуральный дренаж. Необходимо настойчиво лечить легочные инфекции. Прекращение гиперкапнии, ацидемии и гипоксемии обычно устраняет нарушение функции сердца и легочную артериальную гипертензию. За исключением сочетания легочного сердца с низким сердечным выбросом, введение сердечных гликозидов не приносит пользы при сниженной сократимости сердца, сопровождающей тяжелый дыхательный ацидоз. Тщательный контроль жидкостного баланса больного имеет решающее значение, поскольку перегрузка объемом увеличивает давление в легочных капиллярах и предрасполагает к развитию отека легких. По мере необходимости нужно применять мочегонные средства. Важно надлежащее питание, чтобы минимизировать снижение силы и выносливости дыхательных мышц и депрессию иммунитета.

857 	Насколько важно при лечении обострений ХОБЛ применять ингаляционные антихолинергические средства, бета-адренергические агонисты, системные кортикостероиды, антибиотики и метилксантины?

□   Ингаляционные антихолинергические препараты и бета-адренергические агонисты, а также системные кортикостероиды в терапии обострений ХОБЛ являются средствами первой линии. Антибиотики (10-дневный курс) могут быть показаны больным с гнойным бронхиальным секретом. В этом состоянии метилксантины характеризуются слишком высоким отношением риска и терапевтических преимуществ. Как указано в другом месте этой книги, метилксантины нужны при длительном лечении некоторых больных с хроническим бронхитом и эмфиземой легких.

858       Какие микроорганизмы с наибольшей вероятностью играют роль при обострении ХОБЛ? Какие антибиотики можно рекомендовать для лечения этого состояния?

□    Дыхательные пути больного хроническим бронхитом обеспечивают богатую питательную среду для бактериальной колонизации. Хотя у больных ХОБЛ вспышки бронхита обусловлены главным образом вирусами, такие микроорганизмы, как Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis, также играют патогенную роль в обострениях воспаления дыхательных путей. Таким образом, антибиотики хорошо дополняют терапию во время резких обострений ХОБЛ и должны применяться от 7 до 10 дней.  Рекомендуемые препараты включают ампициллин (500 мг каждые 6 ч), амоксициллин (500 мг каждые 8 ч), тетрациклин (500 мг каждые 6 ч), триметоприм (160 мг в день) в комбинации с сульфаметоксазолом (800 мг в день) и ципрофлоксацином (500 мг каждые 12 ч). При повторяющихся внезапных обострениях болезни иногда полезно изменить режим лечения антибиотиками. Длительная профилактика антибактериальными препаратами в целом не рекомендуется.

859       Каковы показания к применению антибиотиков у больных с обострением ХОБЛ? Какие антибиотики должны быть выбраны?

□    Курс антибиотиков вообще желателен для больных, у которых развивается обострение ХОБЛ и отмечаются следующие признаки (один или больше): гнойная мокрота, увеличенная продукция бронхиального секрета и развитие или усиление одышки. Обычно используются антибиотики широкого спектра действия, и их выбор основан на стоимости медикаментозной терапии и хорошей переносимости лекарственного препарата в прошлом.

860 	Какова роль антибактериальных средств в лечении больных с ХОБЛ при возникновении острой дыхательной недостаточности?

□ Так как обострение ХОБЛ обычно сопровождается симптомами инфекции дыхательного тракта, она считается главной причиной возникновения у этих больных дыхательной недостаточности. Однако роль бактериальной инфекции в развитии обострения достоверно не установлена, и до недавнего времени не было подтверждено, что терапия антибиотиками приносит пользу. Недавнее тщательно спланированное исследование показало, что антимикробные агенты широкого спектра действия, включая триметоприм-сульфаметоксазол (160/180 мг соответственно дважды в день), амоксициллин (250 мг 4 раза в день) или доксициклин (начальная доза 200 мг и затем 100 мг в день), вызывают более быстрое восстановление PEFR и исчезновение симптомов. В этом исследовании изучались пациенты в относительно стабильном состоянии, но есть основания считать, что перечисленные и другие антимикробные средства принесут пользу и более тяжелобольным с ХОБЛ, у которых подозревается инфекция дыхательных путей. Иначе говоря, антимикробные средства широкого спектра действия в настоящее время рекомендуются в тех случаях, когда инфекция дыхательного тракта подозревается в качестве фактора, способствующего развитию дыхательной недостаточности у больных ХОБЛ.

861 	Насколько полезен анализ мокроты с окрашиванием и ее посев при лечении обострений ХОБЛ, которым сопутствует выделение гнойной мокроты? Как лечить инфекции бронхиального дерева?

□ Микроскопическая оценка мокроты с окрашиванием и выращиванием культуры обычно не приносит пользы при лечении обострений ХОБЛ из-за высокой скорости колонизации бактериями дыхательных путей. Пероральный 10-дневный курс сумамеда в комбинации с амоксициллином или доксициклином (одним из них) ускоряет лечение большинства больных с тяжелыми обострениями ХОБЛ при увеличенном объеме гнойной мокроты независимо от конкретной причины бронхиальной инфекции.

862	Насколько важно питание в лечении больных с ХОБЛ и с острой дыхательной недостаточностью?

□ Истинная роль питания в лечении пациентов с ХОБЛ оценивается по-разному. Было показано, что ограничение питания снижает центральную стимуляцию дыхания, так же как и мышечную массу и силу, однако диеты, содержащие высокую долю углеводов, приводят к увеличению продукции двуокиси углерода и могут провоцировать дыхательную недостаточность. Значение питания при лечении больных с обострением ХОБЛ не получило подтверждения, однако представляется, что пациентам после обострения следует начинать есть как можно скорее. Если пациент не может есть и существует вероятность, что потребуется искусственная вентиляция легких в течение нескольких дней, ему следует ввести желудочный зонд небольшого диаметра, чтобы можно было начать энтеральное питание (предполагается, что противопоказания к такому питанию, в частности желудочно-кишечное кровотечение или непроходимость кишечника, отсутствуют).

863	Какова роль аналептических средств в лечении больных с ХОБЛ и острой дыхательной недостаточностью? Какие препараты используют с этой целью?

□ Для увеличения альвеолярной вентиляции у больных ХОБЛ пользуются разнообразными дыхательными аналептиками. Эти препараты проявляют свое действие на всех уровнях головного и спинного мозга, увеличивая активизирующую и сенсорную реактивность. Аналептики стимулируют дыхание, но .диапазон их безопасности невелик и непредсказуем. Никетамид и доксапрам — два наиболее известных средства этой группы. Никетамид имеет короткую продолжительность действия, и его эффект редко длится более 5—10 мин. Это средство можно назначать перорально, внутривенно или внутримышечно в дозах от 5 до 10 мг. Побочные эффекты никетамида включают артериальную гипертонию, тахикардию, повышенное потоотделение, рвоту, тремор, ригидность мышц и судороги (особенно, когда препарат вводится неоднократно). Доксапрам — более мощное и избирательное аналептическое средство, и с ним связан меньший риск судорог, чем с никетамидом. Стимулирующее действие доксапрама на дыхание проявляется через активацию и периферических, и центральных хеморецепторов. Обычная доза для внутривенного введения составляет 1—3 мг/мин и может титроваться, чтобы достичь желательного уровня газов артериальной крови, но не превышает общей дозы 4 мг/кг. Доксапрам обладает таким же побочным действием, как никетамид. В контролируемых исследованиях у больных с острой дыхательной недостаточностью доксапрам не уменьшал потребность в интубации и искусственной вентиляции легких. Таким образом, ограниченные терапевтические эффекты и существенная потенциальная токсичность привели большинство врачей к выводу о прекращении применения аналептических средств при дыхательной недостаточности у больных с ХОБЛ.

864      Какие меры помогают предотвратить развитие осложнений у больных с ХОБЛ при острой дыхательной недостаточности?

□ Оптимальное лечение обострений ХОБЛ снижает риск осложнений. Кроме того, следующие специальные меры помогают их предотвратить. Мониторинг ЭКГ, например, помогает обнаружить аритмии сердца, на которые можно было бы ответить или изменением первичной терапии, или проведением антиаритмических мер (применив, например, лекарственные препараты, кардиоверсию, кардиостимуляцию). Из-за высокого риска тромбоэмболии легочной артерии необходимо рассмотреть целесообразность подкожного введения гепарина в низкой дозе (например, 5000 ЕД каждые 8—12 ч). Подобным же образом антациды, сукральфат и Н2-блокаторы снижают риск желудочно-кишечного кровотечения.

865 	Рабочий, 61 года, помещен в больницу с тяжелой одышкой, ночной потливостью и выделением гнойной мокроты. При обследовании: лихорадка (39,0 °С), частота пульса 108 ударов в минуту, частота дыхания 32 в минуту, артериальное давление 120/82 мм рт.ст. Дыхание форсированное, с участием грудино-ключично-сосцевидных мышц, втяжением надключичных областей и рассеянными хрипами в обоих легких. На рентгеновском снимке выявляется гиперинфляция грудной клетки с низкой плоской диафрагмой. Параметры газов артериальной крови следующие:

| SaO2 | 80% |
| --- | --- |
| РаО2 | 46 мм рт.ст. |
| РаСО2 | 56 мм рт.ст. |

рН   		  7,30

НСО3-        25 мэкв/л

866	Какие терапевтические меры следует принять немедленно?

□ В данном случае главные терапевтические меры — контролируемая кислородная терапия, ингаляция антихолинергических средств и антибиотики. Так как гипоксемия является наиболее угрожающим жизни расстройством, то использование управляемой кислородной терапии, чтобы уменьшить гипоксемию без усиления задержки двуокиси углерода, имеет исключительное значение при лечении больных с тяжелым обострением ХОБЛ. Показано дыхание воздушно-кислородной смесью (FjO2 = 0,24—0,28) при помощи инжекционной маски (маски Вентури) или через носовые канюли при низком потоке кислорода (1—2 л/мин). Обычная терапевтическая цель — получить SaO2 90 %, потому что более высокие значения системной оксигенации заметно не улучшают состояние и предрасполагают к задержке двуокиси углерода. Целесообразно использовать антибиотики (например, амоксициллин), учитывая наличие у этого пациента лихорадки и гнойной мокроты.

КИСЛОРОДНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ХОБЛ

866	Как улучшить оксигенацию тканей у больных с ХОБЛ при острой дыхательной недостаточности?

□ Гипоксемия (уменьшенное парциальное давление кислорода в артериальной крови) часто непосредственно угрожает жизни больных с дыхательной недостаточностью, так как она вызывает гипоксию тканей (мозга, миокарда и т.д.); таким образом, прежде всего следует стремиться повысить уровень напряжения кислорода в крови. Главный способ лечения в последние 30 лет заключается в использовании контролируемой кислородной терапии для ликвидации угрожающей жизни гипоксемии без увеличения задержки двуокиси углерода. С этой целью применяют ингаляцию кислорода через носовые канюли с низким расходом (1—2 л/мин) или через инжекционную маску с концентрацией кислорода 24 или 28 %. Если РаО2 превышает 60 мм рт.ст. во время дыхания больного комнатным воздухом, наиболее вероятно, что ингаляция кислорода не будет вызывать существенную задержку двуокиси углерода. Обычно цель состоит в том, чтобы довести РаО2 приблизительно до 60 мм рт.ст., потому что этот уровень достаточен для удовлетворительного насыщения гемоглобина кислородом. У большинства пациентов контролируемая кислородная терапия не вызывает существенной задержки двуокиси углерода. Во всех случаях острой дыхательной недостаточности следует уделить внимание адекватности сердечного выброса и концентрации гемоглобина, поскольку эти факторы также определяют доставку кислорода в ткани.

867    Что является показанием к применению кислорода у больных с ХОБЛ и каково его значение?

□    Показаниями к кислородной терапии при ХОБЛ являются: 1) выраженное обострение заболевания; 2) РаО2 ниже 55 мм рт.ст. при стабильном состоянии пациента, несмотря на интенсивное лечение бронхолитиками; 3) РаО2 ниже 59 мм рт.ст. при стабильном состоянии пациента и интенсивном лечении сопутствующей полицитемии  (гематокрит>55 %), а также при отеке, вызванном сердечной недостаточностью или легочным сердцем (например, диагностированная по ЭКГ гипертрофия правого желудочка). Ингаляция кислорода — единственное лечение,  продлевающее жизнь больных с ХОБЛ и хронической гипоксемией. Следовательно, для лечения больных с ХОБЛ применение кислорода имеет большое значение.

868       Как следует применять кислород у больных с хронической дыхательной недостаточностью и задержкой двуокиси углерода?

□    Ослабление функции дыхательного центра во время ингаляции кислорода — главная опасность у больных с хроническим дыхательным ацидозом. Действительно, неразумное использование кислородной терапии может вызвать дальнейшее уменьшение альвеолярной вентиляции и резко обострить гиперкапнию. Несмотря на этот риск, осторожное и контролируемое введение кислорода через инжекционную маску или носовые конические канюли может значительно улучшить оксигенацию и состояние больного без существенного обострения гиперкапнии. В целом гипоксическое управление вентиляцией остается адекватным, если РаО2 не превышает 60 мм рт.ст. Носовые катетеры или канюли при подаче 2 л кислорода в минуту обычно обеспечивают вдыхаемую концентрацию кислорода приблизительно от 23 до 28 %, что у многих пациентов с хронической дыхательной недостаточностью превышает РаО2 до уровня 50—60 мм рт.ст. Больным с более тяжелой гипоксемией может потребоваться более высокая скорость подачи — 4 л кислорода в минуту, которая может увеличить концентрацию вдыхаемого кислорода приблизительно до 31—38 %. Вдыхаемая концентрация кислорода, полученная с различными скоростями потока кислорода (например, 2 или 4 л/мин), очень вариабельна, и поэтому трудно предсказать уровень кислорода, который поступает в альвеолы, так как последний в значительной степени зависит от скорости инспираторного потока. Везде имеются инжекционные маски, которые надежно обеспечивают вдыхаемую концентрацию кислорода 28 или 35 %, и они могут использоваться вместо носовых катетеров. Все же, как отмечено выше, значительное преимущество носовых канюль состоит в том, что они не мешают больному кашлять, пить и есть. Использование инжекционной маски наиболее полезно в начале лечения, затем целесообразно перейти к применению носовых катетеров.

869 Объясните влияние ингаляции кислорода на РаСО2 у больных с ХОБЛ. Насколько опасна задержка двуокиси углерода? Какие механизмы ответственны за этот эффект?______________

□ Если больной с острой дыхательной недостаточностью, вызванной обострением ХОБЛ, дышит газовой смесью, обогащенной кислородом, РаО2 обычно увеличивается. В большинстве случаев это увеличение небольшое, приблизительно от 1 до 5 мм рт.ст. на каждые 10 мм рт.ст. увеличения РаО2. Однако у некоторых пациентов наблюдается большее увеличение РаСО2, и неконтролируемая терапия кислородом может вызвать выраженную задержку двуокиси углерода. Степень увеличения РаСО2 коррелирует с начальным РаО2 и с увеличением РаО2 во время оксигенотерапии. Но с начальным РаСО2 тяжесть задержки углекислого газа не коррелирует. У пациентов с ацидемией или патологическими движениями стенок грудной клетки и брюшной полости (асинхронное или парадоксальное дыхание) риск задержки двуокиси углерода увеличивается. Механизм, ответственный за увеличение РаСО2, неясен. Одно время полагали, что больные с ХОБЛ зависят прежде всего от гипоксического стимула дыхания   при сниженной чувствительности дыхательного центра к хронической гиперкапнии. Если бы это было верно, при применении кислорода можно было бы ожидать обратно пропорционального отношения между минутной вентиляцией и РаСО2. Однако исследования больных с острой дыхательной недостаточностью (например, с РаО2 38 мм рт.ст., РаСО2 65 мм рт.ст. и рН 7,34) показали, что ингаляция 100 % кислорода вызывает существенное увеличение РаО2 (например, 225 мм рт.ст.) и РаСО2 (до 88 мм рт.ст.), но уменьшает минутную вентиляцию совсем немного (на 7 %) и недостаточна для увеличения РаСО2 на 35 %. Следовательно, в развитии вызванной кислородом гиперкапнии играют роль другие факторы, а именно: 1) введение кислорода может вызвать снижение гипоксической вазоконстрикции в плохо вентилируемых областях легкого, что приведет к ухудшению альвеолярных отношений вентиляция-кровоток; 2) для любого данного количества двуокиси углерода, связанного с гемоглобином, РаСО2 значительно выше при высоком насыщении кислородом, чем при низком SaO2 (эффект Холдейна).

870      Уменьшает ли добавление кислорода одышку при ХОБЛ? Каково влияние холодного воздуха на одышку?

□ Ингаляция кислорода может привести к уменьшению одышки у больных с ХОБЛ и улучшить переносимость нагрузки. К сожалению, без клинического испытания невозможно с уверенностью выделить пациентов, которые получат облегчение от вдыхания кислорода, потому что даже степень гипоксемии, вызванной нагрузкой, — ненадежный показатель. Уменьшение одышки при ингаляции кислорода пропорционально снижению вентиляции. Было сделано предположение, что облегчение одышки в покое от оксигенотерапии у больных с ХОБЛ по крайней мере частично объясняется эффектом плацебо, вытекающим из введения носовых канюль. Действительно, больные обычно сообщают об уменьшении одышки, когда сидят около вентилятора или открытого окна. В поддержку того факта, что поток холодного воздуха, направленный на лицо, действует благотворно, говорит наблюдение, что и у здоровых добровольцев эта мера вызывает уменьшение одышки, обусловленной и дыханием через сопротивление, и ингаляцией углекислого газа, при отсутствии существенного снижения общей вентиляции.

871	Целесообразна ли длительная кислородная терапия для лечения ХОБЛ? Каковы показания к применению кислорода в домашних условиях?

□ Длительная ингаляция кислорода — единственная терапевтическая мера, достоверно улучшающая выживание больных с гипоксемией, обусловленной ХОБЛ. Непрерывная кислородная терапия в течение более 19 ч каждый день сопровождается наивысшим процентом выживания. Кислород улучшает качество жизни, легочную гемодинамику и способствует снижению полицитемии. Больным с ХОБЛ, которые при максимальном медикаментозном лечении имеют РаО2 менее 55 мм рт.ст., показана непрерывная кислородная терапия на дому. Для пациентов с РаО2 между 55 и 60 мм рт.ст. кислородная терапия несет большие преимущества, если их основному заболеванию сопутствуют легочное сердце, полицитемия или изменения психического статуса. Значительно снижается насыщение кислородом артериальной крови в период сна, особенно в стадии быстрых движений глаз, поэтому добавление кислорода ночью у больных, склонных к десатурации, может улучшить качество сна и минимизировать легочную артериальную гипертензию во время гипоксемии. Может также быть оправданным применение кислорода во время гипоксемии, вызванной нагрузкой. Во время резких обострений ХОБЛ кислород наиболее часто подают через носовые канюли или через маску. Для домашнего применения источник кислорода (концентраты, жидкий кислород или сжатый газ) и метод его подачи (канюли с резервуаром, система подачи по требованию, транстрахеальная подача) определяются местными условиями и ценами.

ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ ПРИ ХОБЛ

872      Каковы показания к респираторной поддержке при ХОБЛ?

□ Искусственная вентиляция легких требуется небольшой части больных с ХОБЛ, чтобы скорректировать дыхательный ацидоз. Если возможно, этого лечебного воздействия нужно избегать, потому что эта категория больных особенно восприимчива к осложнениям искусственной вентиляции легких. Никакой конкретный набор показателей газов артериальной крови не служит абсолютным критерием для начала искусственной вентиляции легких, и решение о респираторной поддержке основывается прежде всего на клинической картине и уровне сознания пациента (замешательство, беспокойство), неэффективности кашля или апноэ. Когда начата искусственная вентиляция легких, требуется внимание, чтобы избежать развития метаболического алкалоза, и следует стремиться нормализовать скорее рН, чем РаСО2. У больных с ХОБЛ иногда бывает хроническая гиперкапния, к которой они хорошо адаптируются, у них не развивается серьезная ацидемия, поэтому значительное падение артериального рН указывает на угрожающе тяжелую дыхательную недостаточность, требуя применения аппаратной поддержки.

873	Изложите подробнее показания к применению искусственной вентиляции легких у больных с ХОБЛ при острой дыхательной недостаточности. Уменьшает ли ИВЛ летальность среди этих больных?

□ Хотя консервативное лечение дыхательной недостаточности у больных с ХОБЛ является стандартной мерой, в этих условиях может потребоваться и респираторная поддержка. Показания к использованию искусственной вентиляции легких включают наличие тяжелого респираторного дистресса, апноэ или нарастающего увеличения РаСО2. Респираторной поддержки по возможности нужно избегать, потому что больные с ХОБЛ особенно восприимчивы к осложнениям, вызванным искусственной вентиляцией легких. Специфических показателей газов артериальной крови, которые могли бы служить абсолютным критерием для начала ИВЛ, не существует. Решение о начале респираторной поддержки основывается прежде всего на психическом статусе пациента (заторможенность, беспокойство и ступор, вызванный гиперкапнической энцефалопатией) и наличии апноэ или неэффективного кашля. Когда приходят к выводу о необходимости искусственной вентиляции легких, цель состоит в том, чтобы нормализовать скорее рН артериальной крови, чем РаСО2. Хотя летальность среди больных с ХОБЛ, которым потребовалось применение респиратора, высока, представляется, что ее увеличение не является следствием искусственной вентиляции легких как таковой. Считается, что причиной высокой смертности, наблюдаемой у больных с ХОБЛ, которым нужна респираторная поддержка, служит тяжесть самого заболевания, а не ИВЛ.

874	Обоснуйте консервативный терапевтический подход (т.е. без интубации и искусственной вентиляции легких) при обострении ХОБЛ.

□ Принимая во внимание, что агрессивный подход, который подразумевает раннее использование респираторной поддержки аппаратом ИВЛ, наиболее приемлем при остром дыхательном ацидозе, больным с хроническими заболеваниями легких рекомендуется более консервативная стратегия из-за частых и значительных осложнений, с которыми сталкиваются при "отлучении" таких больных от респиратора. Таким образом, если адекватная оксигенация достигнута консервативной терапией (РаО2 порядка 50—60 мм рт.ст.), постоянная гиперкапния сама по себе не служит показанием для искусственной вентиляции легких. Как правило, если пациент сохраняет ясное сознание, способен кашлять и может сотрудничать с программой лечения, искусственная вентиляция легких обычно не является необходимой. Вместе с тем если пациент "загружен" и не может кашлять, а уровень двуокиси углерода повышен или быстро увеличивается, должна быть выполнена интубация трахеи и начата искусственная вентиляция легких. Чаще используется неинвазивная ИВЛ с применением носовой или лицевой маски, чтобы избежать возможных осложнений эндотрахеальной интубации.

875 	Каков желательный уровень РаСО2 во время искусственной вентиляции легких у больных с хронической гиперкапнической дыхательной недостаточностью? В чем риск быстрой коррекции гиперкапнии у этих пациентов? Как лечить "постгиперкапнический метаболический алкалоз"?

□ У больных с хронической гиперкапнией минутная вентиляция легких, создаваемая респиратором, должна быть отрегулирована так, чтобы поддержать привычное РаСО2 больного. Если степень гиперкапнии снижается до нормального значения РаСО2, почки компенсируют это выделение бикарбоната и рН крови нормализуется. Таким образом, когда больные возобновляют свой обычный уровень самостоятельной вентиляции, возникает острый дыхательный ацидоз, потому что содержание бикарбонатов неадекватно для буферной реакции. Если ожидаются трудности во время "отлучения" от ИВЛ, в периоде респираторной поддержки следует допустить постепенное увеличение РаСО2 до гиперкапнического диапазона. Чрезмерно быстрое снижение РаСО2 у пациентов с хронической задержкой двуокиси углерода создает риск развития внезапной и существенной алкалемии с сопутствующей опасностью резкого уменьшения сердечного выброса и мозгового кровотока, аритмии сердца (включая предрасположение к интоксикации дигиталисом) и генерализованных судорог. Когда используется вспомогательная вентиляция, газы крови нужно первоначально измерять часто, чтобы предотвратить или откорректировать и гипервентиляцию, и гиповентиляцию. Если развивается "постгиперкапнический метаболический алкалоз", его можно эффективно исправить введением адекватного количества хлоридов пероральным или парентеральным путем.

876      Какова роль неинвазивной вентиляции легких при лечении тяжелых обострений ХОБЛ?

□ Неинвазивная вентиляция легких с перемежающимся положительным давлением (NIPPV) — альтернативный подход к стандартному методу эндотрахеальной интубации, за которой следует искусственная вентиляция легких. Применение интубации трахеи обычным способом, как правило, приводит к инфекционным осложнениям и повреждению трахеи. Для NIPPV вместо эндотрахеальной трубки используются носовые или лицевые маски. Ограниченный опыт вентиляции в режиме поддержки давлением с использованием лицевой маски продемонстрировал, что у больных с тяжелым обострением ХОБЛ этот метод улучшает физиологические показатели, а также снижает потребность в интубации, частоту осложнений, длительность пребывания в стационаре и летальность. К сожалению, мы все еще не знаем, какие пациенты наилучшим образом подходят для подобного лечения.

877 	Мужчина 55 лет, страдающий тяжелым ХОБЛ, направлен в стационарное отделение неотложной помощи с выраженным респираторным дистрессом. Значения газов артериальной крови следующие: РаО2 48 мм рт.ст., РаСО2 70 мм рт. ст., рН 7,21. Обследование, проведенное за 1 мес до этого, выявило следующие показатели: РаО2 56 мм рт.ст., РаСО2 50 мм рт.ст., рН 7,38. Из-за прогрессирующего ухудшения состояния, несмотря на максимальную терапию, применена искусственная вентиляция легких в режиме вспомогательно-управляемой вентиляции.

878	Каковы желательные значения газов артериальной крови приблизительно через 1 ч после начала ИВЛ?

□ Желательны следующие значения газов артериальной крови: РаСО2 около 50 мм рт.ст. и рН около 7,38, что близко к показателям, которые больной имел за 1 мес перед его настоящей госпитализацией. Алкалемии (повышенного рН крови) нужно избегать, потому что она угнетает самостоятельное дыхание и увеличивает возбудимость миокарда и нервно-мышечных синапсов. Нормокапнии и гипокапнии следует также избегать, так как у пациента была хроническая гиперкапния и поэтому он не сможет возобновить самостоятельное дыхание, поддерживая РаСО2 ниже того уровня, который отмечался перед его последней госпитализацией. Желательный уровень РаО2 составляет приблизительно 60 мм рт.ст., поскольку он обеспечивает адекватное насыщение гемоглобина кислородом; такой РаО2 должен быть получен при возможно более низком FjO2 (например, 40 %).

Состояние 67-летнего мужчины с тяжелым обострением ХОБЛ продолжает ухудшаться, несмотря на лечение ингаляциями кислорода, бронхолитиками, кортикостероидами и антибиотиками. Значения газов крови следующие: РаО2 48 мм рт.ст., РаСО2 71 мм рт.ст., рН 7,25. Начата вспомогательно-управляемая вентиляция легких с FjO2 0,5, дыхательным объемом 1000 мл, скоростью вдыхаемого потока 80 л/мин, опорной частотой 15 дыханий в минуту и ПДКВ 5 см вод.ст. Через 30 мин после начала ИВЛ у больного развились многократные эпизоды суправентрикулярной тахикардии, не реагирующей на вагусные стимуляционные приемы, и генерализованные подергивания мышц. Новый результат измерения газов крови показывает: РаО2 74 мм рт.ст., РаСО2 36 мм рт.ст., рН 7,52. Обнаружено ауто-ПДКВ 2 см вод.ст.

В чем причина симптомов, выявленных у больного?

□ Многократные эпизоды суправентрикулярной тахикардии, не реагирующей на вагусные стимуляционные приемы, и генерализованное подергивание мышц — проявления острого дыхательного алкалоза, вызванного гипервентиляцией.

879 	Какие установки аппарата ИВЛ следует изменить, чтобы исправить ятрогенный острый дыхательный алкалоз, наблюдаемый у только что описанного больного?

□ Вызванную ИВЛ гипокапнию, обусловившую сердечные и неврологические симптомы, лучше всего корригировать, уменьшая дыхательный объем вспомогательно-управляемой вентиляции (например, следует перейти от 1000 к 600 мл). Так как в этом режиме вентиляции каждая инспи-раторная попытка больного усиливается респиратором, уменьшение установленного дыхательного объема снизит общую легочную вентиляцию и поэтому устранит ятроген-ную гипокапнию. Другие меры для коррекции дыхательного алкалоза, в частности переключение с вспомогательно-управляемой вентиляции легких на перемежающуюся принудительную вентиляцию с более низкой опорной частотой или уменьшение скорости вдыхаемого потока, менее желательны, поскольку они могут заметно увеличить работу дыхания. Выбирая дыхательный объем, следует иметь в виду скорее рН артериальной крови (например, 7,40), чем РаСО2, так как алкалемия ответственна за увеличенную возбудимость миокарда и нервно-мышечных синапсов, которая сопровождает острую гипокапнию.

ОСЛОЖНЕНИЯ ХОБЛ

880       Какие наиболее тяжелые осложнения возникают у больных с ХОБЛ при развитии острой дыхательной недостаточности?

□    Наиболее тяжелые осложнения, наблюдаемые у больных с ХОБЛ, у которых развивается острая дыхательная недостаточность, — аритмии сердца, легочная эмболия, пневмоторакс, желудочно-кишечные кровотечения и почечная недостаточность.

881       Часто ли возникают желудочно-кишечные  кровотечения у больных с ХОБЛ и острой дыхательной недостаточностью?

□    Да. Кровотечение из верхнего отдела желудочно-кишечного тракта (из желудка и двенадцатиперстной кишки) развивается приблизительно у 20 % больных с ХОБЛ при острой дыхательной недостаточности. Это осложнение может иметь серьезные последствия из-за снижения транспортной функции крови и падения сердечного выброса, вызванного уменьшением венозного возврата (т.е. сниженным объемом циркулирующей крови).

882	Насколько опасно развитие острой почечной недостаточности у больных с ХОБЛ при острой дыхательной недостаточности? Каковы последствия и лечение этого осложнения?

□ При ХОБЛ, осложнившейся острой дыхательной недостаточностью, развитие острой почечной недостаточности значительно ухудшает прогноз. Предрасполагающие факторы почечной недостаточности включают гипоксемию и гиперкапнию, желудочно-кишечное кровотечение, гемодинамические расстройства и терапию антибиотиками (например, нефротоксичность аминогликозидов, аллергический интерстициальный нефрит). Обычно наблюдаются перегрузка жидкостью и гиперкалиемия, вызванные снижением почечной функции. Для лечения этих больных может потребоваться гемодиализ.

883       Что является наиболее частой причиной пневмоторакса при ХОБЛ? Насколько опасно развитие пневмоторакса как симптома у больных с ХОБЛ?

□    Нарастающая альвеолярная деструкция, которая развивается при ХОБЛ, может привести к возникновению субплевральных воздушных пузырьков  (кист),  окруженных тонкой стенкой. Их разрыв приводит к пневмотораксу, который сопровождается заметным ухудшением состояния больного из-за ограниченного легочного резерва. Применение искусственной вентиляции легких при ХОБЛ увеличивает риск развития пневмоторакса.

884       Какие факторы приводят к смерти больных ХОБЛ непосредственно при развитии острой дыхательной недостаточности?

□    Смертность в ближайшем периоде тяжелого обострения ХОБЛ определяют несколько факторов, в том числе: 1) тяжесть ХОБЛ; 2) быстрота развития осложнений (например, острая дыхательная недостаточность, которая вызвана массивным легочным эмболом, сопровождается более высокой смертностью, чем дыхательная недостаточность, вызванная обострением хронического бронхита); 3) тяжесть острой дыхательной недостаточности, что определяется рН артериальной крови (например, рН < 7,26 влечет за собой худший прогноз). Начальное РаО2 может также быть важной детерминантой смертности, а РаСО2 имеет меньшее значение. Хотя сама по себе искусственная вентиляция легких во время обострения ХОБЛ не приводит к увеличению летальности, смертность больных, которым потребовалась аппаратная респираторная поддержка, возрастает из-за их более тяжелого состояния.

885	Какова летальность больных с ХОБЛ в ближайшем периоде острой дыхательной недостаточности? Какова отдаленная смертность этих больных?

□ Летальность больных с ХОБЛ в ближайшем периоде острой дыхательной недостаточности, согласно данным 1968—1976 гг., составляла около 28 %. Однако более современные исследования сообщают только о 7 % летальности при тяжелом обострении ХОБЛ. Более низкая смертность в современных исследованиях объясняется, вероятно, выбором менее тяжелых больных, чем те, о которых сообщали ранее, и усовершенствованием методов лечения. Отдаленная смертность больных с ХОБЛ, переживших эпизод острой дыхательной недостаточности, широко варьируется — от 60 % и более через 1 год до менее 30 % через 2 года. Главный фактор, который определяет прогноз, — тяжесть основного заболевания. Острая дыхательная недостаточность, вызванная обострением хронического бронхита, достоверно не изменяет отдаленный прогноз больного.

ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ

886 	Женщина 56 лет, много лет страдавшая ХОБЛ, поступила в больницу в связи с нарастающей застойной сердечной недостаточностью. В течение 30 лет она выкуривает 1—2 пачки сигарет ежедневно, в последние 5 лет выделяет мокроту по крайней мере 6 мес в году, 3 года пользуется кислородом на дому и 2 последних года страдает застойной сердечной недостаточностью. За 2 дня перед поступлением в стационар она почувствовала озноб и лихорадку (температуру тела не измеряла), заметила желтоватую мокроту, значительное уменьшение выделения мочи, постоянный дискомфорт в эпигастральной области, значительные отеки нижних конечностей и нарастающую сонливость. Обследование при поступлении в стационар показывает заторможенность больной и умеренный цианоз кожных покровов. Ректальная температура 38,2 °С; частота дыхания 22 в минуту. Артериальное давление 142/ 82 мм рт.ст., пульс 162 удара в минуту, ритмичный. Яремные вены расширены, усилены ретростернальный и эпигастральный толчки сердца, что указывает на гипертрофию правого желудочка. Скорость потока воздуха снижена, в обоих легких прослушиваются рассеянные хрипы. Край печени на 15 см ниже реберной дуги, что сопровождается печеночно-яремным рефлюксом и умеренной разлитой болезненностью при пальпации в эпигастральной области и правом подреберье. Границы печени по срединно-ключичной линии — 18 см. Неврологическое исследование обнаружило мышечный тремор и двусторонний отек диска зрительного нерва. Газы артериальной крови при дыхании комнатным воздухом и другие лабораторные данные следующие:

| рН | 7,28 |
| --- | --- |
| РаСО2 | 66 мм рт.ст. |
| [HCO3-]p | 30 мэкв/л |
| РО2 | 38 мм рт.ст. |
| [Na+] | 137 мэкв/л |
| [К+] | 4,1 мэкв/л |
| [Сl-] | 93 мэкв/л |
| Общее СО2 | 32 ммоль/л |
| Глюкоза | 118 мг/дл |
| Креатинин | 1,1 мг/дл |
| Азот мочевины крови | 18 мг/дл |
| Гематокрит | 57% |
| Количество лейкоцитов | 12 800 клеток в мкл |
| Нейтрофилы | 78% |
| Лимфоциты | 16% |
| Моноциты | 2% |
| Эозинофилы | 0% |

ЭКГ выявляет политопную предсердную тахикардию и снижение вольтажа в стандартных и грудных отведениях. Микроскопическое исследование мокроты демонстрирует избыточную смешанную флору, которая при окраске по Граму является и положительной, и отрицательной.

Какова наиболее вероятная причина развития сердечно-дыхательной недостаточности у этой больной?

□ Инфекция дыхательного тракта — наиболее вероятное объяснение сердечно-дыхательной недостаточности у этой больной, длительно страдающей хронической болезнью легких. Данный диагноз подтверждается недавним эпизодом озноба и лихорадки (хотя повышенная температура тела не была подтверждена), лихорадкой при поступлении, желтым цветом мокроты (показатель воспалительной реакции с накоплением лейкоцитов), изобилием грамположительных и грамотрицательных бактерий при микроскопическом исследовании бронхиального секрета, лейкоцитозом и нейтрофилезом. Этот инфекционный процесс увеличивает сопротивление дыхательных путей и повышает работу дыхания, вызывая более интенсивную одышку. Увеличенная кислородная потребность тканей, как и повышенная продукция двуокиси углерода, которые сопровождают лихорадочное состояние, еще более увеличивают одышку. Следовательно, гипоксемия и гиперкапния или развиваются или, если они существовали и до этого, усиливаются, вызывая дальнейшее повышение давления в легочной артерии, которое поддерживает правостороннюю сердечную недостаточность, наблюдаемую у этой больной.

887      Какое значение имеют нарушения газов крови у этой больной с легочным сердцем в стадии декомпенсации?

□ Скорее всего расстройства газов крови, обнаруженные при поступлении у этой больной (РО2 38 мм рт.ст., РСО2 66 мм рт.ст., рН 7,28), играют важную роль в декомпенсации легочного сердца. Гипоксемия, гиперкапния и ацидемия повышают сопротивление легочных сосудов, тем самым увеличивая постнагрузку правого желудочка, которая может провоцировать сердечную декомпенсацию. Резкое повышение сопротивления дыхательных путей у пациентов с ХОБЛ также увеличивает постнагрузку правого желудочка. Кроме того, увеличение сердечного выброса в результате гипоксемии усугубляет гипертензию легочной артерии и поэтому может провоцировать правожелудочковую недостаточность. Критическое значение нарушений функции дыхания и газового состава крови в патогенезе декомпенсации легочного сердца становится очевидным при немедленном благотворном влиянии ликвидации гипоксемии и гиперкапнии на функцию сердца.

888       Чем объясняются сонливость, тремор верхних конечностей и двусторонний отек диска зрительного нерва у этой больной с сердечно-легочной недостаточностью?

□    Сонливость, тремор (также известный как asterixis, — неврологический признак, который может наблюдаться у больных с печеночной энцефалопатией или уремией) и двусторонний отек диска зрительного нерва можно объяснить гиперкапнической энцефалопатией. Эти проявления отсутствуют у больных с застойной сердечной недостаточностью без гиперкапнии. Эффективное лечение сердечно-дыхательной недостаточности сопровождается исчезновением этих признаков и симптомов.

889       Какую роль играет сердечная аритмия в виде политопной предсердной тахикардии в декомпенсации гемодинамики у этой больной? Следует ли назначать меры, направленные непосредственно на лечение аритмии?

□    Суправентрикулярные тахиаритмии, чрезвычайно частые у больных с хроническими заболеваниями легких (например, ХОБЛ), в целом не оказывают существенного гемодинамического воздействия, не требуют специального лечения и скорее всего возникают из-за расстройств газового состава крови и других факторов (например, лекарственных препаратов), воздействующих на таких пациентов. Успешное лечение сердечно-легочной недостаточности без каких-либо вмешательств, направленных на лечение аритмии (гликозиды, антиаритмические средства), в большинстве случаев устраняет расстройства сердечного ритма. Кроме того, меры, направленные главным образом на коррекцию аритмии сердца, вообще бесполезны, потому что они не устраняют расстройство ритма и могут даже ухудшить состояние больных и увеличить летальность.

890       Какие типы аритмий наблюдаются у больных с ХОБЛ? Каковы их причины и клиническое значение?

□    У больных с ХОБЛ могут проявляться самые разнообразные аритмии, включая синусовую тахикардию, которая возникает чаще всего, суправентрикулярную экстрасистолию, мерцание предсердий, политопную предсердную тахиаритмию, желудочковую экстрасистолию и пароксизмальную желудочковую тахикардию. Частота возникновения аритмий в различных исследованиях значительно варьируется в зависимости от определения аритмии и способа ее обнаружения. Непрерывный холтеровский мониторинг обычно выявляет втрое или даже еще больше расстройств, чем обычная ЭКГ. Приблизительно у 50 % больных с ХОБЛ, страдающих острой дыхательной недостаточностью, выявляются клинически значимые аритмии. Желудочковые аритмии, по-видимому, столь же часты, как суправентрикулярные. В развитии аритмий может играть роль несколько факторов, включая наличие легочного сердца, гипоксемию (вероятно, слабый детерминант аритмий), электролитные расстройства, повышение уровня катехоламинов вследствие стрессов, сопутствующую ишемическую болезнь сердца, медикаментозное лечение, такие процедуры, как эндотрахеальная интубация и бронхоскопия, а также катетеризация легочной артерии. Развитие аритмий коррелирует с высокой смертностью в ближайшие два года. Смерть может быть прямым следствием аритмии, или, что более вероятно, отражает тяжесть основного заболевания.

891	Какое лечение больше всего показано этой больной, имеющей декомпенсированную стадию легочного сердца с сердечно-дыхательной недостаточностью?

□ Наиболее важные терапевтические меры, нацеленные на устранение сердечно-дыхательной недостаточности, включают следующее.

1. Контролируемое применение кислорода с концентрацией 24 или 28 % через инжекционную маску (или носовую канюлю с расходом 2 л/мин), чтобы улучшить РаСО2 с периодической оценкой газов артериальной крови. Так как данная больная страдает гиперкапнической энцефалопатией, высока возможность дальнейшего угнетения дыхания как реакции на ингаляцию кислорода. Поэтому весьма вероятна необходимость эндотрахеальной интубации и искусственной вентиляции легких.

2. Применение бронхолитиков, включая антихолинергические средства, бета-адренергические агонисты и кортикостероиды, которые могли бы сыграть важную роль в улучшении состояния больной.

3. Назначение салуретиков с целью улучшить отрицательный солевой и водный баланс, уменьшить застойную печень, периферические отеки, а также корригировать нарушенный альвеолярно-капиллярный газообмен.

4. Введение антибиотиков с целью устранить легочную инфекцию (и лихорадочный синдром), которая представляется главной причиной ухудшения состояния больной и приводит к синдрому сердечно-дыхательной недостаточности.

892	Как лечить легочную гипертензию?

□ Для лечения легочной гипертензии следует действовать одновременно в трех направлениях, а именно: 1) осуществлять ингаляции кислорода, если имеется гипоксемия; 2) если нет противопоказаний, прибегнуть к длительной антикоагулянтной терапии, так как при данном состоянии часто существуют тромбозы или эмболии; 3) ввести сосудорасширяющие препараты, такие как блокаторы кальциевых каналов, нитраты, гидралазин, аденозин и простагландины. Недавно проведенное 12-недельное проспективное исследование показало, что постоянные внутривенные инфузии эпопростенола (простациклина) сопровождаются улучшением гемодинамики и общего состояния, а также снижением летальности по сравнению с результатами, полученными при стандартном лечении больных с тяжелой первичной легочной гипертензией.

893	Опишите лечение легочной гипертензии у больных с ХОБЛ и острой дыхательной недостаточностью.

□ Легочная артериальная гипертензия обычно развивается у больных ХОБЛ в результате хронической гипоксемии как главного патогенетического фактора. Поэтому в таких случаях применение кислорода служит наиболее важным средством для терапии легочной гипертензии. Сосудорасширяющие средства, в частности гидралазин, нитраты, блокаторы кальциевых каналов, простагландины и простациклины, могут уменьшать давление в легочной артерии, но они также вызывают системную гипотензию и приводят к противоречивым результатам у больных с ХОБЛ. Следовательно, ни одно из этих средств рутинно не показано для лечения легочной артериальной гипертензии у таких больных.

894	Каковы показания к применению мочегонных средств и флеботомии при лечении ХОБЛ?

□ Использование мочегонных средств у больных ХОБЛ резервируется для случаев недостаточности левого желудочка (например, при венокапиллярной легочной гипертензии, отеке легких) или системного венозного застоя и периферических отеков, сопутствующих легочному сердцу. Клиницист должен быть очень осторожен при использовании диуретиков, потому что они обладают значительным побочным действием. Флеботомия (кровопускание) рекомендуется больным с полицитемией и легочным сердцем, у которых поддерживается значительно повышенный гематокрит (>55 %), несмотря на длительную кислородную терапию.

895	Какая медикаментозная терапия могла бы принести пользу больным с преобладающей недостаточностью правого желудочка и существенной прекапиллярной и посткапиллярной легочной гипертензией?

□ Посткапиллярная (также известная как венокапиллярная) легочная гипертензия может реагировать на венодилататоры (например, нитроглицерин, нитроизосорбид), так же как и на средства, снижающие постнагрузку левого желудочка, в частности комбинированные сосудорасширяющие средства (ингибиторы АПФ, празозин). Прекапиллярная легочная гипертензия может быть излечена антагонистами Са++, гидралазином и простациклином. Кроме того, все формы легочной гипертензии облегчают диуретики в результате перемещения крови из малого круга в системное венозное русло (например, расширяющее вены воздействие фуросемида) и снижения объема циркулирующей крови под влиянием отрицательного водно-солевого баланса. Далее коррекция увеличенного сопротивления дыхательных путей, которое часто сопровождает застойную сердечную недостаточность, бронхолитическими средствами (например, с помощью бромида ипратропиума) помогает смягчить все формы легочной гипертензии. Лечение гипоксемии, если она имеется, вдыхаемыми смесями, обогащенными кислородом, снижает легочное сосудистое сопротивление, сокращая тем самым давление в легочной артерии. Благотворное воздействие кислорода на гемодинамику больных с легочным сердцем (например, на пациентов с недостаточностью правого желудочка, обусловленной ХОБЛ) может быть весьма значительным, вызывая интенсивный диурез и ликвидируя анасарку.

896       Каковы показания к применению сердечных гликозидов (например, дигоксина) при лечении ХОБЛ?

□    Применение препаратов дигиталиса обычно ограничивают больными с ХОБЛ и симптомами недостаточности левого желудочка, вызванной систолической дисфункцией или предсердными тахиаритмиями.

897       Каковы побочные эффекты терапии аминофиллином у больных с заболеваниями сердца и органов дыхания?

□    Побочные эффекты аминофиллина включают тошноту и рвоту, головную боль, гипотензию, сердцебиение и боли в области сердца. Увеличенная перфузия альвеол плохо вентилируемого легкого может вызвать гипоксемию. Наиболее опасные токсические воздействия аминофиллина включают судороги, гипотензию (из-за расширения системных сосудов) и внезапную смерть как осложнение желудочковых аритмий.

898       Как часто у больных с ХОБЛ развивается тромбоэмболия легочной артерии?

□    Клинически значимая легочная эмболия при острой дыхательной недостаточности встречается примерно у 25 % больных с ХОБЛ. Диагноз особенно труден из-за основного легочного заболевания, и для подтверждения эмболии у этих больных может стать необходимой ангиография легких.

899       Как лечить тромбоз глубоких вен (ТГВ) и легочную эмболию?

□    Если нет противопоказаний, системную антикоагуляцию гепарином (например, 1500 ЕД/ч) следует назначать всем больным с легочной эмболией или ТГВ в подколенной ямке или выше нее. Активированное частичное тромбопластическое время (АЧТВ) должно поддерживаться гепарином на уровне в 1,5—2,5 раза больше исходного. Одновременно с гепарином можно начать лечение варфарином, которое нужно продолжать по крайней мере 3 мес. Доза варфарина должна быть подобрана так, чтобы достигнуть протромбинового времени, в 2—3 раза превышающего исходное. Следует рассмотреть использование кава-фильтра у больных с ТГВ или легочной эмболией в случаях, когда: 1) антикоагулянтная терапия противопоказана; 2) тромбоз или эмболия рецидивируют, несмотря на адекватную антикоагулянтную терапию; 3) в результате тромбоэмболии развивается легочная артериальная гипертензия.

900	Опишите диагностику и лечение рецидивирующей тромбоэмболии малого круга кровообращения.

□   У некоторых пациентов с многократной легочной эмболией легочная гипертензия и легочное сердце развиваются из-за того, что существенная часть легочного сосудистого русла обтурирована стабильными тромбами. У большинства больных, которые остаются в живых после легочной эмболии, тромбы все же лизируются. Пациенты с хронической тромбоэмболической болезнью легких обычно обращаются к врачу по поводу одышки и обморока, вызванных легочной гипертензией. Эти признаки неспецифические, и их причину можно спутать с ХОБЛ, особенно когда предыдущие эпизоды острой легочной эмболии или тромбоза глубоких вен остались нераспознанными. Сканирование легочного кровообращения больных с этим заболеванием выполняет явную патологию, что делает радиоизотопное сканирование легких информативным методом диагностики хронической легочной эмболии. Однако у пациентов с ранее развившейся паренхиматозной болезнью легких типа ХОБЛ сканирование легких также часто выявляет патологические изменения, и дифференциация этих нарушений — даже с дополнительным сканированием вентиляции — может быть весьма затруднительной. Соответственно может стать необходимой легочная ангиография. Лечение больных с явно выраженными симптомами включает системную антикоагулянтную терапию,  сосудорасширяющие средства и, если имеется гипоксемия, ингаляцию кислорода.

Тромболитические средства в лечении хронической легочной тромбоэмболической болезни существенной роли не играют.

26. Инфекции

ПНЕВМОНИИ

901 	Насколько достоверны клинические симптомы инфекционного поражения легких (например, лихорадка, гнойная мокрота) для установления диагноза госпитальной пневмонии? Насколько важно в этой ситуации бактериологическое исследование секрета из нижних дыхательных путей?

□ Традиционно используемые клинические симптомы, включающие лихорадку, гнойную мокроту, лейкоцитоз и новые или изменившиеся тени на рентгенограмме грудной клетки, не являются ни специфическими, ни чувствительными признаками для диагноза нозокомиальной респираторной инфекции. Поэтому больных, у которых подозревают бактериальную пневмонию, обычно лечат эмпирически подобранными антибиотиками. Больным с нозокомиальной пневмонией в зависимости от тяжести их состояния для подбора антибиотиков производят анализ мокроты, полученной из нижних отделов дыхательных путей.

902 	Какая процедура наиболее надежна для выделения микроорганизмов, вызывавших нозокомиальную пневмонию у больного, которому проводят ИВЛ?

□ У больного, которому проводят респираторную поддержку, наиболее надежную информацию (несмотря на некоторые ограничения) об этиологии нозокомиальной пневмонии обеспечивает фибробронхоскопия с получением достаточного количества мокроты из нижних отделов дыхательных путей для посева при помощи защищенной "щетки". Бактериологический анализ мокроты, полученной при откашливании, как правило, дает ложные результаты, потому что верхние дыхательные пути почти у 100 % этих больных колонизированы другой флорой. Клиницист должен сопоставить бактериологическую информацию с другими данными (лихорадкой, гнойным характером бронхиального секрета), чтобы точно установить роль микроорганизмов, полученных из дыхательных путей больного, в развитии клинических проявлений.

903	Какие типы антибиотиков чаще всего назначают больным, которым проводят респираторную поддержку, для борьбы с респираторной инфекцией?

□ Обычно для лечения легочной инфекции больным, которым проводят искусственную вентиляцию легких, назначают два антибиотика, например бета-лактам плюс аминогликозид, чтобы воздействовать и на грамотрицательную флору, и на грамположительные кокки.

904       В чем заключается лечение внебольничной пневмонии?

□    Эмпирически назначенная терапия эритромицином и азитромицином при внебольничной пневмонии часто оказывается эффективной. Не рекомендуется проводить лечение только одним из следующих препаратов: триметоприм-сульфометоксазолом, тетрациклинами или фторхинолона-ми, потому что многие пневмококки резистентны к этим лекарствам. Больным в пожилом возрасте или страдающим ХОБЛ и другими заболеваниями, на фоне которых возникла пневмония, к эритромицину необходимо прибавлять триметоприм-сульфаметоксазол или бета-лактам (с ингибиторами бета-лактамазы).  У более тяжелых больных эмпирически выбранная терапия должна включать эритромицин плюс цефалоспорин второго (например, цефуроксим) или третьего (например, цефтриаксон) поколения.

905       В чем заключается лечение нозокомиальной пневмонии?

□    Для начального лечения нозокомиальной пневмонии обычно используют стандартную эмпирически выбранную терапию. Высокая распространенность метициллинустойчи-вого Staphylococcus aureus требует при этом заболевании добавления ванкомицина к комбинации бета-лактама и аминогликозида.  Клиническое течение и бактериограмма бронхиального секрета будут определять, следует ли менять начатое лечение.

906	У ранее здоровой женщины 71 года в течение последних двух дней появились постоянный кашель с небольшим количеством мокроты, не имеющей гнойного характера, температура 39,6 °С, ощущение нехватки воздуха. Она курит до одной пачки сигарет в день в течение 20 лет и умеренно употребляет алкоголь. Обследование выявило тахикардию (112 ударов в минуту), тахипноэ (30 дыханий в минуту) и признаки уплотнения в задней части правой половины грудной клетки (по данным рентгенологического исследования). При лабораторном исследовании: лейкоцитоз (20 000/мкл) со сдвигом лейкоцитарной формулы влево (87 % нейтрофилов). В мокроте при окраске по Граму — смешанная флора.

Какое начальное лечение больше всего подходит для этой больной?

□    Лучше всего начать лечение с комбинации эритромицина и цефалоспорина второго поколения (по соображениям,  приведенным ниже). Эта эмпирическая комбинация направлена против микроорганизмов, скорее всего вызвавших пневмонию у пожилой, много курящей пациентки. Смешанная флора, обнаруженная в мокроте, может отличаться от той, которая ответственна за развитие пневмонии. Следовательно, эмпирически выбранное лечение должно быть направлено на наиболее вероятные возбудители, включая S.pneumoniae, H.influenzae, различные формы Legionella и Moraxella. Эритромицин эффективен против S.pneumoniae и Legionella, а цефалоспорины второго поколения должны воздействовать на H.influenzae и  Moraxella.   Монотерапия эритромицином,  цефалоспоринами, пенициллином (из-за отсутствия воздействия на Legionella и грамотрицательные бактерии) или триметоприм-сульфаметоксазолом (из-за недостаточного воздействия на Legionella) в данном случае не рекомендуется.

907      Как лечить аспирационную пневмонию?

□    Часто после эпизода аспирации рекомендуют интенсивное отсасывание содержимого из дыхательных путей, но быстрое распространение кислотного содержимого до периферических отделов легких наряду с мгновенным характером поражения ограничивает возможную ценность этой процедуры. Ранее при аспирационной пневмонии, так же как и при ОРДС другой этиологии,  широко применяли кортикостероиды. Однако их больше не рекомендуют, потому что последние исследования показали, что они не улучшают ситуацию и могут даже увеличить летальность. Аспирация желудочного содержимого обычно осложняется инфекцией. В то же время нет доказательств, что антибиотики, примененные в остром периоде, снижают инфицирование легких или улучшают исход заболевания. На практике больных часто лечат эмпирически, исходя из предполагаемой бактериальной флоры, которая включает грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы. Если предполагается сочетание аэробной и анаэробной инфекции, рекомендуется применение клиндамицина и аминогликозидов, чтобы воздействовать на весь бактериальный спектр. Дополнительно следует применять все меры общей поддержки, показанные при ОРДС различной этиологии. У некоторых больных, склонных к аспирации, предпринимают различные хирургические вмешательства, включающие надгортанно-черпаловидную коррекцию, фиксацию глоточного сфинктера, крикофарингеальную миотомию, введение тефлона в парализованные голосовые связки и различные операции вплоть до ларингэктомии.

908     Как лечить пневмонию, вызванную аспирацией орофарингеальных бактерий?

□ Большинство бактериальных пневмоний поддаются лечению пенициллином, поэтому обычно вначале используется эмпирическая терапия. Рекомендуется использовать дозы от 2 до 20 млн ЕД/сут. Хотя Bacteroides fragilis часто in vitro не чувствительны к пенициллину G, большинство инфекционных агентов при пневмонии этому лечению поддаются. При наличии аллергии на пенициллин можно назначать хлорамфеникол, клиндамицин и метронидазол. В последних исследованиях показано преимущество клиндамицина перед пенициллином. В стационарных условиях пневмония, развившаяся после аспирации орофарингеального содержимого, чаще бывает вызвана смешанной аэробной и анаэробной флорой. Лучше выбирать не эмпирическую терапию антибиотиками, а, используя инвазивные процедуры, получить точный бактериологический диагноз, чтобы назначить оптимальное лечение. Задержка рассасывания теней на рентгенограммах более 4—6 нед с наличием полостей больше не является показанием к хирургическому лечению, так как чаще всего они исчезают при продолжении терапии антибиотиками. Иногда для улучшения дренажной функции бронхов прибегают к механотерапии, хотя ее целесообразность научно не обоснована. Нет доказательств и того, что бронхоскопия улучшает дренаж, но ее следует выполнить для исключения опухолевого процесса, если рассасывание слишком задерживается. Показания к ней также следует

принять во внимание при обнаружении абсцесса легкого у больных, не имеющих зубов, потому что у многих из них заболевание развивается на фоне бронхогенного рака.

909      Опишите кратко главные симптомы, сопровождающие аспирацию инородного тела. Каково лечение в этих условиях?

□ Аспирация солидного инородного тела чаще возникает у младенцев и детей, чем у взрослых. У детей это обычно орехи, монеты и игрушки, у взрослых — куски мяса и кости. Последствия зависят от природы инородного тела и места обструкции. Большое инородное тело, застрявшее во входе в гортань, немедленно вызывает афонию, ларингоспазм и стридор с последующей асфиксией. Чаще всего объект попадает в бронхиальное дерево, почти исключительно в нижние доли, обычно в правое легкое. Пациент иногда не замечает аспирации или жалуется на кашель, одышку, боли в грудной клетке или отмечает свистящее дыхание, не зная причину его возникновения. В педиатрии обычным методом извлечения инородного тела является бронхоскопия с использованием жесткого тубуса. У взрослых с этой целью широко и успешно применяют фибробронхоскоп. Солидные объекты могут быть извлечены при помощи щипцов или проволочного захвата. Такой метод менее эффективен при аспирации частиц овощей из-за реакции окружающих слизистых оболочек. В этих ситуациях предпочтительно провести зонд Фогарти за инородное тело, раздуть баллон и вывести инородное тело в более крупный бронх, а затем удалить его с помощью проволочного захвата.

27. Различные состояния

ТРАВМА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

СОННОЕ АПНОЭ

910       Опишите развитие дыхательной недостаточности у пострадавших с множественным переломом ребер. Как лечить это состояние?

□    Повреждения стенок грудной клетки (например, множественный перелом ребер) — нечастая причина дыхательной недостаточности. Прежде считалось, что дыхательная недостаточность, наблюдаемая у пациентов с этими повреждениями, вызвана парадоксальными движениями сломанной части грудной клетки, соответственно искусственная вентиляция легких использовалась как пневматическая шина, чтобы стабилизировать реберный каркас. Теперь полагают, что дисфункция легких у пациентов с размозженной грудной клеткой возникает под влиянием повреждения паренхимы, обусловленного ушибом легких. Таким образом, показания к искусственной вентиляции легких у больных с множественным переломом ребер и образованием свободного фрагмента те же, что и в любых других случаях дыхательной недостаточности.

911       Каковы основные особенности открытого пневмоторакса?

□    Открытый ("всасывающий") пневмоторакс может возникнуть при большом проникающем ранении грудной клетки. Если дефект в грудной стенке превышает площадь поперечного сечения гортани, при каждом дыхательном усилии воздух проходит преимущественно через данный дефект. Это при каждом дыхании приводит к полному коллапсу легкого и значительным парадоксальным движениям средостения. Лечение состоит в закрытии дефекта стерильной герметизирующей повязкой. Последняя должна быть закреплена только на трех сторонах так, чтобы она функционировала подобно обратному клапану. Таким образом, воздух имеет возможность выходить из грудной клетки во время выдоха, но не может поступать в грудную клетку при вдохе. Надежная фиксация всех сторон повязки может вызвать напряженный пневмоторакс, если воздух продолжает просачиваться из разрыва паренхимы легких. Впоследствии обычно требуется полное хирургическое закрытие дефекта.

912      Как лечить обструктивное сонное апноэ?

□ Лечение обструктивного сонного апноэ должно быть направлено на его основные механизмы. Страдающим ожирением индивидуумам должна быть назначена программа снижения массы тела с помощью низкокалорийной диеты, однако этот подход обычно терпит неудачу, и при выраженном ожирении (превышающем идеальную массу на 50 %) могут рассматриваться такие хирургические методы, как ушивание желудка. Однако у пациентов, достигающих существенной потери массы (например, до 100 кг), синдром сонного апноэ может не исчезнуть. Введение прогестерона у некоторых больных уменьшает число эпизодов сонного апноэ, вероятно, из-за стимулирующих дыхание свойств этого препарата, однако у других больных прогестерон увеличивает число эпизодов сонного апноэ, поскольку он стимулирует активность диафрагмы в большей степени, чем другие дыхательные мышцы. Применение лекарственных средств, включая протриптилин гидрохлорид, кломипромин гидрохлорид, аминофиллин и ацетазоламид, при лечении сонного апноэ сопровождается ограниченным успехом. У некоторых больных ингаляция кислорода уменьшает тяжесть обструктивного апноэ, возможно благодаря его благоприятному влиянию на нервные механизмы, которые управляют верхними дыхательными путями. У других пациентов кислород продлевает апноэ и усиливает аритмии сердца. Использование самостоятельного дыхания с постоянно положительным давлением (СДППД) и хирургических методов обсуждается в ответах на последующие вопросы.

913      Как лечить центральное сонное апноэ (и гипопноэ)?

□ Лечение центрального сонного апноэ и гипопноэ может включать стимуляторы дыхания типа аминофиллина, прогестерона и ацетазоламида и искусственную вентиляцию легких. У больных с центральным апноэ известный эффект достигается применением СДППД с помощью носовой маски, которое действует как пневматический стабилизатор, но точный механизм его действия неизвестен.

914       Как можно использовать вентиляцию с положительным давлением для лечения обструктивного сонного апноэ?

□    Применение СДППД через носовую маску для пациентов с обструктивным сонным апноэ — лечение первой линии. Положительное давление действует как пневматический стабилизатор, который предотвращает коллапс верхних дыхательных путей, сокращая число эпизодов обструктивного сонного апноэ, увеличивая объем легких в покое и улучшая SaC>2. Однако некоторые пациенты не приемлют метод ночного дыхания через носовую маску.

915       Какова роль увулопалатофаригопластики в лечении обструктивного сонного апноэ?

□    Увулопалатофарингопластика — хирургическое вмешательство, аналогичное по своей травматичности обширной тонзиллэктомии и аденоидэктомии. Она предназначена для расширения верхних дыхательных путей путем удаления избыточной ткани ротоглотки из боковой части задней стенки глотки и небной дуги с сохранением мышц. В качестве другого компонента операции выполняют ампутацию небного язычка. Оперативное создание большего верхнего воздушного пространства с помощью увулопалатофарингопластики обеспечивает улучшение у некоторых больных, но невозможно   определить  заранее,   у   каких   именно.   Большинство исследований, давших положительные результаты такого лечения, были по своему характеру неконтролируемыми.

916 	Водитель грузовика, мужчина 62 лет, консультируется по поводу дневной сонливости, нарастающей с прошлого года, что привело в течение последних двух месяцев к двум столкновениям на шоссе с другими автомашинами. В его медицинской карте отсутствуют данные о курении и о существенных заболеваниях. При обследовании: худой человек с нормальными ротоглоткой, грудной клеткой и кровеносной системой. Рентген грудной клетки и результаты ЭКГ также нормальны. Полисомнография выявила в течение всей ночи более 100 эпизодов апноэ (т.е. прекращение потока воздуха в дыхательных путях больше чем на 10 с) с признаками возбуждения на электроэнцефалограмме (ЭЭГ), падением насыщения артериальной крови кислородом ниже 85 % и сохранением движений ребер и брюшной стенки в течение периодов апноэ.

Какова причина дневной сонливости? Каково оптимальное лечение данного пациента?

□ Выраженная дневная сонливость у этого больного — проявление синдрома сонного апноэ, вызванного обструкцией верхних дыхательных путей. Наиболее подходящая терапия состоит из СДППД через носовую маску, которое преодолевает обструкцию за счет поддержания верхних дыхательных путей открытыми. Такое дыхание в настоящее время рассматривается как стандартное начальное лечение для пациентов с синдромом сонного апноэ средней и выраженной тяжести. Ингаляция кислорода в ночное время может помочь исправить кислородную десатурацию, но не уменьшит частоту эпизодов апноэ. Другое лечение, включая применение прогестерона (стимулятор дыхания) или протриптилина (антидепрессант, подавляющий фазу сна с быстрыми движениями глаз, во время которой наиболее часты эпизоды апноэ), не заменяет носовое СДППД.

ДЫХАНИЕ ЧЕЙНА-СТОКСА

917 	Всегда ли периодическое дыхание, включая дыхание Чейна— Стокса, является признаком тяжелого сердечного или неврологического заболевания? Как лечить это состояние?

G Умеренные проявления периодического дыхания, которые легко могут быть пропущены при клиническом обследовании, часто выявляются у здоровых в других отношениях лиц, особенно во время сна. Кроме того, приблизительно у 30—75 % недоношенных новорожденных периодическое дыхание отмечается в течение первого месяца жизни, дыхание Чейна—Стокса также часто проявляется во время сна у альпинистов на больших высотах. Соответственно нарастающий и затем убывающий характер дыхания, который и известен под названием "дыхание Чейна— Стокса", не всегда свидетельствует о наличии тяжелого основного заболевания. Для лечения дыхания Чейна—Стокса специфическая терапия вообще не требуется, хотя было показано, что введение аминофиллина, ингаляции кислорода и двуокиси углерода могут подавить периодическое дыхание.

918	Как лечить дыхание Чейна—Стокса? Что дает успешное лечение этого состояния?

□ Устранить дыхание Чейна—Стокса может эффективное лечение застойной сердечной недостаточности, если она является причиной данного патологического характера дыхания. Ингаляция кислорода или смеси, содержащей 5—10 % углекислого газа в кислороде, через носовой катетер с расходом 2—4 л/мин может устранить периодическое дыхание или предотвратить его возникновение у таких больных с сердечной недостаточностью, которые не реагируют на другие меры, а также у пациентов без кардиальной причины патологического характера дыхания. Устранение дыхания Чейна—Стокса, снижая повышенную дневную сонливость, помогает обеспечить улучшение ночного сна.

ИНТОКСИКАЦИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА. ПОРАЖЕНИЯ ОТ ВДЫХАНИЯ ДЫМА

919 	Как окись углерода оказывает свое токсическое действие? Какой уровень содержания окиси углерода во вдыхаемом воздухе может привести к серьезной интоксикации?

□ Токсические воздействия окиси углерода вызваны ее соединением с гемоглобином в том же самом месте молекулы гемоглобина, к которому присоединяется кислород, но со сродством в 250 раз выше (из-за чего СО и вытесняет кислород из молекулы гемоглобина). Вдобавок окись углерода нарушает перемещение электронов между дыхательной цепью и молекулярным кислородом, еще более ухудшая синтез АТФ. Концентрация окиси углерода во вдыхаемом воздухе приблизительно 0,1 % может быть смертельной, потому что ее парциальное давление составляет 0,7 мм рт.ст. — уровень, при котором весь кислород, связанный с гемоглобином, может быть замещен СО в результате его в 250 раз большего сродства к гемоглобину. Кривая диссоциации гемоглобин—окись углерода имеет форму, идентичную кривой для оксигемоглобина, но уровень СО2 отложенный по горизонтальной оси (абсцисса), составляет 1/250 уровня на кривой диссоциации оксигемоглобина (например, 0,4 мм рт.ст. парциального давления окиси углерода насыщает 98 % гемоглобина, что сопоставимо с действием РаО2 величиной 100 мм рт.ст.).

920	Имеет ли какое-либо значение ингаляция кислорода при отравлении окисью углерода в условиях нормального РаО2?

□    Да. Применение чистого кислорода имеет критическое значение в лечении интоксикации окисью углерода, потому что высокое альвеолярное (и, значит, артериальное) парциальное давление кислорода замещает токсичный газ в гемоглобине, облегчая его устранение из легких. При дыхании комнатным воздухом период полувыведения карбоксигемоглобина 4 ч. Он уменьшается до 40—60 мин при дыхании 100 % кислородом и до 20—25 мин при дыхании кислородом в барокамере с давлением 2—3 атм.

921	Каковы уровни РаО2 и содержания кислорода в артериальной крови при тяжелом отравлении окисью углерода?

□    При отравлении окисью углерода у пострадавшего сохраняется нормальное РаО2, несмотря на угрожающую жизни гипоксию тканей. Однако содержание кислорода в артериальной крови резко снижено в результате замещения кислорода в молекуле гемоглобина окисью углерода. Следовательно, измерение РаО2 не может надежно выявить эффект оксигенации при отравлении окисью углерода. Только определение уровня карбоксигемоглобина позволяет практическому врачу идентифицировать данный синдром и начать его лечение.

922     Как лечить поражение от вдыхания дыма?

□ Лечение поражения от вдыхания дыма включает удаление жертвы от источника его выделения, проверку жизненно важных функций и обеспечение проходимости дыхательных путей. Все жертвы с расстройствами психического статуса или с высокой вероятностью поражения от вдыхания дыма должны быть госпитализированы по крайней мере на сутки. Ингаляция кислорода уменьшает гипоксемию и ускоряет отсоединение окиси углерода от гемоглобина, снижая длительность полупериода диссоциации с 4 ч при дыхании комнатным воздухом до 40—60 мин при использовании FjO2 = 1,0. Для достижения адекватного FiO2 может потребоваться интубация трахеи и искусственная вентиляция легких. Гипербарический кислород при FiO2 = 1,0 и давлении 2 атм вызывает дальнейшее снижение периода полувыведения карбоксигемоглобина до 20—25 мин. Бронхоспазм обычно реагирует на бронхолитические средства, а кортикостероиды для лечения поражения от вдыхания дыма больше не рекомендуются. Антибиотики следует назначать только, если имеет место очевидная инфекция. В тех редких случаях, когда за вдыханием дыма следует ОРДС, лечение идентично описанному для других случаев. Пациенты, пережившие острый клинический эпизод, обычно полностью поправляются. Отдаленные осложнения, включая трахеальный стеноз, облитерирующий бронхиолит и бронхоэктатическую болезнь, достаточно редки.

КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ И КАЛИЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

923      Как лечить дыхательный алкалоз (первичную гипокапнию)?

□ Коррекция первичной гипокапнии должна быть по возможности направлена на лечение основного заболевания. Поскольку респираторный алкалоз, особенно хронический, представляет небольшой риск для здоровья и протекает с незначительными симптомами или совсем без них, мер для восстановления нарушенного кислотно-основного состояния не требуется. Вызывающий тревогу синдром гипервентиляции представляет собой исключение, для которого необходим активный терапевтический подход. Наиболее целесообразно обеспечить покой и в крайнем случае применить психотерапию. Возвратное вдыхание из бумажного мешка или из другой закрытой емкости дает немедленное симптоматическое облегчение, которое, к сожалению, быстро проходит. Когда первичная гипокапния вызывает значительную и постоянную алкалемию, может понадобиться седация. Если прямое лечение гипокапнии неудачно или опасно, коррекция алкалемии может быть достигнута мерами, направленными на снижение [НСО3-].

924       Насколько важно обнаружить и лечить метаболический алкалоз у больных с нарушенными функциями дыхания?

Несвоевременная диагностика и коррекция присоединившегося метаболического алкалоза у больных с нарушениями функции дыхания, связанными с основным заболеванием, может иметь серьезные клинические последствия, поскольку относительная или абсолютная алкалемия может уменьшить у таких пациентов стимуляцию дыхания. Измерение концентрации хлорида в моче помогает исключить наиболее частые формы метаболического алкалоза, если показатели кислотно-щелочного состояния плазмы диагностически несостоятельны. Если больному недавно не вводились диуретики, обнаружение в моче избыточного хлорида дает основание полагать, что у больного нет дополнительного алкалоза, связанного с гипохлоремией.

925       Опишите лечение метаболического алкалоза, присоединившегося к дыхательному ацидозу.

□    Кроме введения хлоридов, у больных с хроническим дыхательным ацидозом при некоторых обстоятельствах могут быть необходимы другие терапевтические меры для быстрого устранения метаболического алкалоза. Введение ацетазоламида, средства, которое угнетает реабсорбцию бикарбоната в почках, может привести к существенным потерям бикарбонатов в форме ионов Na+ и К . Фармакологический эффект ацетазоламида вызывает возвращение ранее повышенного [НСОз-]р к норме; если первоначально существовало калиевое истощение, необходимо строго контролировать уровень калия в плазме, и должно быть предусмотрено возмещение этого иона. Иногда может потребоваться введение окисляющего средства, такого как NH4C1 или НС1. Альтернативный терапевтический подход в лечении метаболического алкалоза у больных с дыхательным ацидозом и почечной недостаточностью — это использование гемодиализа с низкой концентрацией бикарбоната в диализате или гемофильтрация. Эффективное лечение присоединившегося метаболического алкалоза может привести к значительному снижению уровня РаСО2.

926       Как лечить молочнокислый ацидоз?

□    Краеугольный камень лечения молочнокислого ацидоза — устранение его основной причины. Высокая летальность,  сопутствующая молочнокислому ацидозу,  может быть снижена адекватной поддержкой жизненных функций. Гемодинамический статус и перфузию тканей улучшает восполнение объема жидкости, увеличение сердечного выброса и отказ от применения сосудосуживающих средств (фенилэфрина НС1, норэпинефрина). Оксигенация тканей должна быть оптимизирована коррекцией анемии или повышением концентрации кислорода во вдыхаемом газе при самостоятельном дыхании или искусственной вентиляции легких, а также сочетанием обоих методов. Чтобы предотвратить развитие гипогликемии, должны быть пополнены запа- сы энергии. Если причины молочнокислого ацидоза наркотики или токсины, необходимо быстро и принудительно вывести их из тканей пациента любыми доступными средствами (гемодиализом или по необходимости гемоперфузией). Следует интенсивнее лечить сепсис. Другие меры включают ощелачивающую терапию и использование дихлорацетата, который усиливает окисление пирувата.

927       Опишите использование инфузии NаНСОз для лечения молочнокислого ацидоза, вызванного гипоксией тканей.

□    Применение ощелачивающей терапии в лечении молочнокислого ацидоза противоречиво, поскольку повышение рН, сопутствующее этому лечению, имеет тенденцию еще более увеличивать гиперлактатемию. Уже несколько лет известно, что ацидоз угнетает гликолиз, в то время как алкалоз стимулирует его и, следовательно, приводит к повышению уровня лактатов в плазме. Это влияние, однако, является в целом умеренным и обычно кончается повышением содержания лактата в плазме только на 1—3 мэкв/л. Подобная обратная связь, обусловленная рН, относится не только к молочной кислоте, но встречается и тогда, когда повышается уровень и других органических кислот, включая кето-кислоты, продукция которых тормозится ацидозом, а алкалоз стимулирует ее. Кроме того, лечение бикарбонатом не изменяет естественное течение нарушенного метаболизма с развитием молочнокислого ацидоза и не уменьшает обусловленную этим осложнением летальность. Все же большинство специалистов рекомендуют лечить молочнокислый ацидоз бикарбонатом при наличии выраженной ацидемии (рН крови < 7,20 или [НСОз-]р <10—12 мэкв/л). Введение бикарбоната, однако, может иметь некоторые побочные эффекты, которые описаны в другом месте этой книги.

928       После  инфузии  НСО3 происходит временное повышение РСО2. В чем причина этого явления?

□    Известно, что острая алкалемия угнетает легочную вентиляцию. Все же повышение РСО2, наблюдаемое вскоре после внутривенной инфузии НСО3, бывает обусловлено не сниженной вентиляцией, а увеличенной продукцией двуокиси углерода. Это проявляется сопутствующим увеличением ее уровня в выдыхаемом воздухе, которое происходит во время внутривенного введения щелочи, и указывает на увеличенное выделение двуокиси углерода. Ее повышенная продукция, наблюдаемая немедленно после введения бикарбоната, вызвана разложением бикарбоната на двуокись углерода и воду (с наличием промежуточного этапа, на котором образуется угольная кислота). Данный процесс инициируется увеличением рН в результате инфузии бикарбоната. Затем повышенный рН жидкостных сред организма вызывает освобождение ионов водорода из белков и фосфата, которые взаимодействуют с бикарбонатом, разлагающимся на двуокись углерода и воду. Кроме того, метаболизм в тканях стимулируется в ответ на алкалемию, приводя к увеличению клеточной продукции двуокиси углерода. Этот процесс особенно заметен при введении бикарбоната больным, которым проводят ИВЛ в режиме так называемой допустимой гиперкапнии.

929       Какова роль щелочного раствора "Карбикарб" (0,33 моль/л карбоната натрия и 0,33 моль/л бикарбоната натрия) в лечении молочнокислого ацидоза, вызванного гипоксией тканей?

□    Ощелачивающая способность "Карбикарба" идентична таковой у NaHCO3, но он производит меньшее количество двуокиси углерода. Таким образом, потенциальный риск ацидоза тканей из-за накопления Н2СОз, сопутствующего щелочной терапии, представляется более низким по сравнению с ситуацией, когда этот раствор используется вместо чистого NaHCO3. Однако использование "Карбикарба" в клинической практике (например, для лечения молочнокислого ацидоза, вызванного гипоксией тканей) не является общепринятым.

930       Какова роль дихлорацетата в лечении молочнокислого ацидоза, вызванного гипоксией тканей?

□    Дихлорацетат ограничивает продукцию лактата, стимулируя активность пируват-дегидрогеназы, которая приводит к окислению пирувата до ацетил-коэнзима А. Обычная доза для взрослых с молочнокислым ацидозом — 50 мг/кг массы тела, вводится в 50 мл физиологического раствора внутривенно в течение 30 мин. Эту дозу можно повторить, если содержание лактата в плазме остается существенно повышенным. Ограниченный опыт с дихлорацетатом показывает, что в некоторых случаях молочнокислого ацидоза эта терапия может быть успешной.

931       Должны ли больные при риске дыхательной недостаточности, проявляющейся в умеренной гипокалиемии, получать дополнительный калий?

□    Больные с умеренной бессимптомной гипокалиемией ([К+]р 3—3,5 мэкв/л), возникшей из-за перераспределения калия (т.е. при стрессовой гипокалиемии), не подвергающиеся лечению сердечными гликозидами и не страдающие заболеваниями сердца или тяжелым поражением печени, не должны получать заместительную терапию К+ в любой форме. Таким образом, им не следует назначать добавление калия, калийсберегающие диуретики или ингибиторы АПФ. Однако пациенты с умеренной гипокалиемией, независимой от патогенных механизмов, должны получать дополнительный калий, если его почечные или внепочечные потери чрезмерны. Этот подход просто нацелен на предотвращение нарастающего отрицательного баланса калия у больного, у которого уже существует умеренное снижение [К+]р. Примерами служат пациенты, поправляющиеся после хирургических вмешательств и имеющие выраженные желудочно-кишечные потери жидкости и калия, и больные, получающие полное парентеральное питание в целях поддержки анаболизма и восстановления тканей.

932       Сравните риск перорального и парентерального введения К+ с учетом безопасной скорости насыщения калием и общего количества введенных ионов К+.

□    В то время как 50 мэкв калия можно безопасно вводить перорально как разовую болюсную дозу, такая же доза, применяемая  внутривенно, требует постоянной  инфузии продолжительностью 5 ч. Перорально введенный К+ проходит через висцеральный кровоток, в котором гепатоциты и другие клетки предотвращают обширный и быстрый переход калия в большой круг кровообращения. Кроме того, пероральное введение К+ вызывает выпуск инсулина и активирует   симпатическую   нервную   систему,   увеличивая внутренние запасы калия. Введение калия через желудочно-кишечный тракт поддерживает плавное восполнение этих запасов. Описанные выше защитные механизмы против ятрогенной гиперкалиемии во время перорального пополнения калия не действуют при внутривенном введении К+, скорость которого обычно не должна превышать 10 мэкв/ч. Если скорость внутривенного введения К+ превышает это значение из-за угрожающего жизни гипокалиемического кризиса, обязателен контроль ЭКГ. Исключение из этого правила составляет калиевая заместительная терапия для коррекции диабетического кетоацидоза.

933      Назовите обычно используемое фармакологическое средство, которое содержит существенное количество калия.

□ Парентеральное введение больших доз пенициллина в форме калиевой соли (пенициллин К+) представляет собой существенный источник калия. Один миллион единиц этого препарата содержит 1,7 мэкв К+, поэтому больной, получающий 30 000 000 ЕД пенициллина в сутки, в результате этой терапии будет ежедневно дополнительно получать 51 мэкв калия.

934 	Следует ли начинать лечение при умеренной степени гиперкалиемии? Какие терапевтические меры должны быть приняты для всех форм (слабая, умеренная или выраженная) гиперкалиемии?

□ Гиперкалиемия любой степени тяжести требует незамедлительного терапевтического вмешательства в связи с риском внезапной остановки сердца — асистолии или фибрилляции желудочков, или остановки дыхания из-за паралича скелетной мускулатуры. После распознавания гиперкалиемии должны быть немедленно приняты следующие меры: 1) исключение всех источников введения калия; 2) прерывание введения средств, которые могут нарушать гомеостаз К+, обусловливая гиперкалиемию, в том числе бета-адренергических блокаторов, ингибиторов простагландина и калийсберегающих диуретиков; 3) удаление токсичных веществ, которые играли роль в развитии гиперкалиемии (например, сердечные гликозиды); 4) поддержка отрицательного баланса К+ путем увеличения выделения калия почечным и внепочечным путем.

935       Опишите общую стратегию лечения тяжелой гиперкалиемии.

□    При тяжелой гиперкалиемии следует рассмотреть три следующие стратегии.

1.     Противодействие влиянию гиперкалиемии на возбудимость миокарда и скелетной мускулатуры введением лекарственных средств. Эта методика не направлена на снижение повышенного [К+]р.

2.     Изменение внутреннего баланса  [К+]р стимуляцией перемещения калия из внеклеточной жидкости во внутриклеточную. Эта методика также не изменяет общее содержание К+ в организме.

3.     Изменение внешнего баланса К+ стимуляцией выведения калия из организма.

936       Опишите лечение гиперкалиемии средствами, которые нейтрализуют влияние гиперкалиемии на скелетную мускулатуру и миокард.

□    Введение солей кальция (Са++) — хлорида или глюконата — уменьшает возбудимость тканей, расширяя разницу между потенциалом покоя и пороговым потенциалом. При достаточном количестве солей (Са++) мембранный потенциал покоя останется деполяризованным гиперкалиемией, в то время как пороговый мембранный потенциал будет деполяризован  введением кальция.  Тем самым разность между мембранными потенциалами покоя и пороговым потенциалом будет возвращена к нормальной величине. Глюконат кальция (20 мл 10 % раствора) можно ввести внутривенно в течение 10 мин. Внутривенное введение солей Са++ определенно показано, если [К+]р достигает 7,0 мэкв/л или когда выявляются существенные отклонения ЭКГ (отсутствие зубца Р, удлинение комплекса QRS и т.п.). Действие кальция длится недолго, пиковый эффект отмечается приблизительно через 5 мин после введения.

937       Опишите лечение гиперкалиемии, имеющее целью вызвать перемещение калия из внеклеточной жидкости во внутриклеточную. Опишите подробно использование инсулина и глюкозы в лечении тяжелой гиперкалиемии.

□    Наиболее важное фармакологическое средство, которое стимулирует поступление калия в клетки, — это инсулин.

Так как инсулин усиливает поглощение тканями калия и глюкозы, последнюю необходимо вводить, чтобы предотвратить гипогликемию. Учитывая, что гипергликемия эндогенного и экзогенного происхождения может привести к гиперкалиемии (особенно при диабете), необходимо обращать внимание на скорость инфузии глюкозы. Следовательно, необходимо вводить глюкозу со скоростью и в количествах, необходимых для поддержания ее нормального уровня в плазме. Менее эффективный метод, способствующий перемещению калия во внутриклеточную жидкость, — инфузия NaHCO3. После внутривенного болюсного введения

5  ЕД обычного инсулина проводится его непрерывное внутривенное введение. В 500 мл 20 % раствора глюкозы добавляют 10 ЕД обычного инсулина и осуществляют внутривенную инфузию со скоростью 100 мл/ч. Содержание в плазме глюкозы и [К+]р должно тщательно контролироваться каждые 30 мин, чтобы оценить результаты терапии и предотвратить значительные колебания концентрации глюкозы в плазме. Указанную скорость введения смеси инсулина с глюкозой можно изменить, чтобы достигнуть терапевтического эффекта.

938      Как влияет на [К+]р инфузия NaHCO3? Какова роль введения NaHCO3 в лечении гиперкалиемии?

□ Ожидается, что введение NaHCO3 (щелочи) внедряет калий в клетки, стимулируя гипокалиемию за счет увеличения внеклеточного рН. Однако действие инфузии NaHCO3 на [К+]р непостоянно. Кроме того, было показано, что умеренная гипокалиемия, наблюдаемая при этом введении щелочного раствора, происходит не из-за перемещения калия во внутриклеточную жидкость, но скорее вследствие разбавления внеклеточного калия при увеличении внеклеточного объема жидкости. Действительно, используемые в настоящее время ампулы NaHCO3 содержат 1 N раствор, имеющий 1 экв/л, поэтому его осмоляльность примерно в

6 раз превышает осмоляльность плазмы, что и поддерживает перемещение жидкости из внутриклеточного пространства во внеклеточное. Гиперкалиемию, сопутствующую тяжелой ацидемии в связи с метаболическим ацидозом (первичное снижение  [НСО3]р), следует лечить введением NaHCO3, если только у больного нет значительного увеличения внеклеточного объема жидкости и высокого риска отека легких. Однако инфузия NaHCO3 в целом ненадежный инструмент для устранения тяжелой гиперкалиемии, особенно у больных с почечной недостаточностью, у которых не развиваются бикарбонатурия и сопутствующее выделение калия с мочой. Таким образом, в терапии тяжелой гиперкалиемии введение бикарбоната должно рассматриваться не как первичная методика, а только как дополнение. Комбинированный подход, который включает инсулин плюс введение глюкозы (основной метод лечения) и введение щелочного раствора (дополнительный метод), может быть следующим: 1—2 ампулы NaHCO3 (44 мэкв в каждой ампуле) и 10 ЕД обычного инсулина, добавленного к раствору 20 % глюкозы в воде для введения со скоростью 100 мл/ч.

939 	Назовите другие фармакологические средства для лечения тяжелой гиперкалиемии, которые поддерживают переход калия из внеклеточной жидкости во внутриклеточную. Как быстро наступает реакция на введение инсулина и глюкозы, бикарбоната натрия и альбутерола при лечении острой гиперкалиемии?

□ Поглощение клетками калия увеличивается при введении избирательных бета-2-адренергических агонистов. Альбутерол, член этого семейства лекарственных средств, можно вводить в дозе 20 мг в виде аэрозоля для ингаляции. Хотя эта методика лечения и эффективна, она должна рассматриваться только как дополнительная. Терапевтическая реакция на введение инсулина и глюкозы, а также на альбутерол наступает немедленно, со значительным гипокалиемическим эффектом, наблюдаемым в пределах 60 мин. Действие инфузии NaHCO3 на [К+]р, если оно вообще проявляется, напротив, требует нескольких часов.

940 	Опишите способы удаления калия (отрицательный внешний баланс К+) в лечении гиперкалиемии, включая использование полистирола сульфоната натрия (Kayexalate) и диализа.

□ Введение полистироловых сульфонатных ионообменных смол и применение диализа (гемодиализа и перитонеального диализа) — эффективные способы удаления калия у больных с гиперкалиемией. Полистирол сульфонат натрия можно применять перорально или в задержанной клизме (последний метод введения более эффективен). Для оптимального действия этой смолы требуется сопутствующий прием сорбитола. Эффективное назначение для обоих способов введения таково: 25 г смолы, 25 г сорбитола и 100 мл воды. Пероральный и ректальный способы введения могут использоваться одновременно, и подобные дозы можно применять многократно, даже ежечасно. Полистирол сульфонат натрия обменивает Na+, первоначально содержащийся в смоле, на К+, присутствующий в желудочно-кишечном содержимом. Каждый грамм смолы может обеспечивать выведение из организма около 1 мэкв калия. При сохраненной функции почек тяжелую гиперкалиемию можно обычно устранить и без диализа. В этом случае удаления калия можно достигнуть, стимулируя его выведение с мочой, благодаря введению жидкостей, содержащих хлорид натрия или NaHCO3, или и то, и другое, а также использованием мочегонных средств, действующих на проксимальные участки канальцев, петлю Генле и дистальные отделы канальцев, в частности ацетазоламид, фуросемид и тиазиды соответственно. Однако у большинства больных с тяжелой гиперкалиемией существует почечная недостаточность, и диализ — способ лечения, наиболее показанный для данного нарушения электролитного баланса.

28. Респираторный мониторинг

ВВЕДЕНИЕ

941       Каковы цели респираторного мониторинга?

□    Главная цель мониторинга — создать систему, которая извещает обслуживающий персонал о значимых изменениях состояния больного, что позволяет своевременно принимать меры для спасения его жизни, облегчать диагностику и лечение и выявлять тенденции, которые помогают оценить реакцию на терапию и составлять прогноз. Благодаря техническим достижениям и лучшему пониманию патофизиологических характеристик дыхательной недостаточности в последние годы удалось существенно усовершенствовать респираторный мониторинг.

942       Как часто потребность в сердечно-легочном мониторинге бывает главной или исключительной причиной для помещения больного в отделение интенсивной терапии? Каковы главные задачи мониторирования больного?

□    До 40 % пациентов поступают в отделение интенсивной терапии исключительно для проведения мониторного наблюдения и не подвергаются активному лечению. Главная задача мониторинга — известить медицинский персонал о значимых изменениях в состоянии пациента, чтобы можно было приступить к применению жизненно необходимых мер и помочь диагностике и лечению.

943       Какие основные параметры требуют мониторинга у больных, которым проводят искусственную вентиляцию легких?

□    Основными параметрами, которые требуют мониторинга во время искусственной вентиляции легких, являются: 1) показатели газообмена (РаО2 или насыщение гемоглобина кислородом, РаСО2 и рН); 2) давление в дыхательных путях (пиковое давление вдоха, давление плато при перекрытии в конце вдоха, ПДКВ и внутреннее ПДКВ), форма кривой давления; 3) параметры вентиляции легких (минутная вентиляция, дыхательный объем, частота дыхания, характер движения стенок грудной клетки и живота); 4) параметры гемодинамики (артериальное давление, темп выделения мочи, сердечный выброс, давление заклинивания легочной артерии); 5) данные рентгенологического обследования груди (положение эндотрахеальной трубки, признаки баротравмы, признаки пневмонии). В сложных ситуациях, например у больных с ОРДС, которым требуются высокие уровни ПДКВ, может стать необходимой катетеризация легочной артерии, чтобы подобрать жидкостную и вазопрессорную терапию. Мониторинг также помогает определить, когда может быть прекращена респираторная поддержка.

944      Перечислите особенности "идеальной" мониторной системы.

□   "Идеальная" мониторная система должна быть удобной для наблюдения за больным и получения точных данных, которые легко интерпретировать, быть технически точной и специфичной по отношению к измеряемому показателю, быть достаточно чувствительной, чтобы обнаружить небольшие изменения, иметь хорошую воспроизводимость, быть удобной в обращении, не представлять риска для пациента и быть экономически эффективной.

945      Какие основные параметры следует контролировать в процессе дыхательного мониторинга?

□   Во время дыхательного мониторинга контролируют две главные категории параметров: показатели оксигенации и показатели вентиляции. Первая категория включает газы артериальной крови (с периодическим взятием пробы крови), SaO2, транскутантное напряжение кислорода и насыщение кислородом смешанной венозной крови. Показатели                                                                                                                                                                                                                                                      вентиляции включают капнографию, чрескожное напряжение двуокиси углерода, характер дыхания, а также оценку центральной регуляции дыхания,  функции дыхательных мышц и механики дыхания.

946      Как можно выполнить мониторинг силы дыхательных мышц?

□ Сила дыхательных мышц оценивается измерением давления,  создаваемого на вдохе и выдохе1.  Максимальное давление вдоха (Pimax) — самое высокое отрицательное давление на вдохе, следующем за полным выдохом. Максимальное давление выдоха (РЕmах) самое высокое давление на выдохе при полной емкости легких (после самого глубокого вдоха). Зависимость Pimax от сотрудничества пациента может привести к плохо воспроизводимым результатам. Разрешить эту проблему помогает двухступенчатая модификация способа измерения. К дыхательным путям присоединяют клапан, чтобы гарантировать, что вдох начинается при низком объеме легких, а период перекрытия стандартизован на уровне 20 с. Получаемое Pimax примерно на V3 более отрицательно, чем полученное при нестандартизованном подходе. У здоровых людей Pimax и PImax составляют приблизительно 115+27 (стандартное отклонение) и 180+40 см вод.ст. Значения у женщин приблизительно на 25 % ниже. Величина Pimax — один из стандартных показателей, используемых чтобы определить способность пациента перенести прекращение искусственной вентиляции легких. Считается, что значения, более отрицательные, чем —30 см вод.ст., предсказывают успех "отлучения" от ИВЛ, в то время как величины Pimax, менее отрицательные, чем -20 см вод.ст., свидетельствуют о неудаче "отлучения". Однако, хотя Pimax "стандартный" показатель успеха "отлучения" от ИВЛ, на него положиться нельзя.

947 	Насколько важен дыхательный мониторинг? Какие параметры следует оценивать у больных, которым проводят искусственную вентиляцию легких?

Q Мониторинг вентилируемых больных — обязательная процедура из-за возможности внезапного развития множества осложнений, способных создать угрозу жизни. Непосредственное клиническое наблюдение остается существенным компонентом, который включает измерение частоты дыхания, обнаружение респираторного дистресса и оценку характеристик дыхательных мышц по участию в дыхании добавочных мышц и парадоксальных движений стенок грудной клетки и живота. Инструментальная оценка включает определение газов артериальной крови, прикроватные спирометрические измерения жизненной емкости легких, минутной вентиляции, максимальной произвольной вентиляции, отрицательного давления на вдохе (как показателя силы дыхательных мышц) и общей растяжимости. Кроме того, непрерывный автоматизированный мониторинг в разной степени используется во многих респираторах. В них предусматривается сигнализация, которая включается при определенных изменениях давления в дыхательных путях, дыхательного объема или FiO2.

948       Какие основные параметры следует контролировать у больных, которым проводят искусственную вентиляцию легких?

□    Больным в остром периоде, зависящим от респиратора, требуется тщательный контроль со стороны всей медицинской бригады — врачей, медсестер, "дыхательных терапевтов" и других специалистов. Главные аспекты мониторинга включают: 1) оценку параметров работы респиратора, давления в манжете эндотрахеальной трубки и состояния бронхиального секрета; 2) анализ газов крови (включая РО2, РСО2 и рН) и пульсоксиметрию; 3) частые измерения жизненных показателей и непрерывную оценку ЭКГ; 4) оценку неврологического и психического статуса; 5) измерение электролитов плазмы, объем мочи, жидкостного баланса и массы тела; 6) оценку целостности слизистых оболочек и кожи. Эффективный и тщательный мониторинг может помочь предотвратить осложнения и облегчить их раннее обнаружение, увеличивая тем самым вероятность успешного исхода.

949       Какую информацию о механике дыхания можно получить с целью дыхательного мониторинга у больных, которым проводят искусственную вентиляцию легких? Объясните, как измеряют статическую (Cst) и динамическую растяжимость (Сdyn). Что такое ненормальная легочная растяжимость?

□    У больных, которым проводят искусственную вентиляцию легких, важная информация относительно легочной механики может быть получена с помощью простых вычислений у постели больного. У получающих респираторную поддержку пациентов динамическую дыхательную растяжимость (Сdyn) рассчитывают следующим образом: Сdyn = поданный дыхательный объем/(пиковое инспираторное давление в дыхательных путях - ПДКВ).

Для пациентов, которым внешнее ПДКВ не установлено, но у которых имеется внутреннее ПДКВ, при этом расчете нужно вычесть его величину. Обычно Cdyn составляет от 50 до 80 мл/см вод.ст. и снижается при наличии любого из факторов, которые уменьшают Cst, или сужения дыхательных путей, вызванного бронхоспазмом, накоплением секрета или  эндотрахеальной трубки. Величина давления в дыхательных путях в конце вдоха, известная как давление плато, необходима для вычисления статической тораколегочной растяжимости (Cst). Ее вычисляют следующим образом: Cst = поданный объем/давление плато — ПДКВ). Величина Cst обычно составляет от 60 до 100 мл/см вод.ст., и она снижена у больных с патологией грудной клетки или с уменьшенным числом функционирующих ацинусов вследствие частичной резекции легкого, бронхиальной интубации, пневмоторакса, ателектаза, пневмонии или отека легких.

ГАЗЫ КРОВИ

950 	Насколько важно для респираторного мониторинга определение газов артериальной крови? Каковы ограничения этого метода?

□ Определение газов артериальной крови остается основой дыхательного мониторинга. Однако при использовании только этого метода для дыхательного мониторинга возникает несколько проблем. Измерение требует инвазивной процедуры, при периодическом взятии пробы крови можно пропустить внезапные изменения, полученная информация не всегда отражает газовый состав системной крови (который лучше определяется по смешанной венозной крови), иногда возникает немалая задержка между назначением анализа и получением результата, и при развитии дыхательной недостаточности ухудшение показателей может обнаружиться относительно поздно.

951      Каковы главные недостатки определения газов артериальной крови как метода оценки легочного газообмена?

□ Хотя определение газов артериальной крови — обязательная часть интенсивной терапии, этот анализ не лишен своих недостатков. Во-первых, он является инвазивной процедурой, требуя использовать постоянный катетер или прибегнуть к артериальной пункции. Во-вторых, способ взятия пробы крови может быть источником погрешности. К неточным результатам ведет попадание в пробу воздушных пузырьков (ошибочное значение РО2). Использование чрезмерных количеств гепарина (более 0,2 мл) может привести к занижению величин РСО2 и НСО^ из-за эффекта разведения. Несмотря на кислую реакцию гепарина, рН не изменяется в связи с хорошей буферной способностью крови. Эти проблемы могут быть минимизированы благодаря использованию больших объемов крови, небольших игл и минимального количества гепарина или же путем применения шприцев, которые содержат лиофилизированный гепарин. Во время транспортировки на большие расстояния образцы должны храниться во льду, чтобы свести к минимуму ошибки, вытекающие из метаболизма лейкоцитов или тромбоцитов (низкие РО2 и рН, высокое РСО2), особенно у больных с лейкозом или тромбоцитозом. В-третьих, интервалы между заборами проб могут оставить незамеченными внезапные изменения, и часто происходит значительная задержка между назначением анализа газов артериальной крови и получением результатов. В-четвертых, значения газов артериальной крови сами по себе не обеспечивают полной картины основных нарушений и не обладают ни чувствительностью, ни специфичностью в отношении изменений легочного газообмена, и на них влияет, кроме функции легких, ряд внелегочных факторов. В-пятых, хотя естественный разброс в измерениях весьма скромен и коэффициент вариации не превышает 5 %, у некоторых стабильных пациентов обнаруживаются значительные колебания РаО2, большие чем 40 мм рт.ст., несмотря на отсутствие других изменений в их состоянии. Это подчеркивает необходимость основывать лечебные решения скорее на тенденциях в изменении показателей, чем на отдельных измерениях. В-шестых, измерение РаО2 может не отражать транспорт кислорода. Например, ПДКВ вызывает не только увеличение РаО2, но и падение сердечного выброса, таким образом, в итоге транспорт кислорода уменьшается. Наконец, в развитии дыхательной недостаточности ухудшение значений газов артериальной крови может наблюдаться относительно поздно, не обеспечивая своевременного предупреждения об этой опасности.

952 	Объясните вкратце использование значений РО2 в артериальной и смешанной венозной крови, а также другие методы контроля оксигенации, например определение насыщения крови кислородом с помощью катетеров с волоконной оптикой и пульсоксиметрии, у больных с острой и хронической дыхательной недостаточностью.

□ Адекватное лечение острой и хронической дыхательной недостаточности требует точного контроля оксигенации крови. Измерение РаО2 очень полезно для оценки легочного газообмена, но не дает надежных сведений об оксигенации тканей. SaO2 также не позволяет должным образом определить уровень кислорода в тканях. Полное суждение об адекватности оксигенации тканей достигается измерением РО2 в смешанной венозной крови (PvO2). Но и этот показатель может вводить в заблуждение в некоторых обстоятельствах, включая наличие периферического артерио-венозного шунтирования и состояние с высоким сердечным выбросом (например, септический шок). В лечении больных с гипоксемической дыхательной недостаточностью может быть наиболее целесообразно прямое измерение насыщения кислородом смешанной венозной крови (SvO2) катетерами с волоконной оптикой с применением спектрофотометрии. Неинвазивный мониторинг оксигенации при помощи пульсоксиметрии также в целом надежен, пока адекватен кровоток, SaO2 превышает 60 % и отсутствует существенное повышение содержания метгемоглобина или карбоксигемоглобина в крови.

953       Целесообразно ли измерение SvO2 при дыхательном мониторинге? Каковы его нормальные значения?

□ Создание катетеров для введения в легочную артерию, содержащих специальные волоконно-оптические световоды, сделало возможным непрерывный контроль SvO2. Кроме этого, волоконно-оптические катетеры позволяют получить все показатели, измеряемые обычным катетером легочной артерии. Преимущество оксиметрии смешанной венозной крови перед пульсоксиметрией заключается в том, что значения SvO2 попадают на крутую часть кривой диссоциации оксигемоглобина, где отношение между SvO2 и РЮ2 линейно. У здоровых людей величина SvO2 находится в пределах от 73 до 85 %. Значения SvO2 менее 50 % обычно сопутствуют ухудшающейся оксигенации тканей. Поскольку SvO2 отражает среднюю оксигенацию венозной крови во всем организме, на него также могут воздействовать изменения в распределении кровотока между органами с высокими и низкими отношениями потребления кислорода к перфузии.

954       Из какой части кровеносного русла необходимо взять пробы крови для мониторинга кислотно-основного состояния и оксигенации крови у больных с недостаточностью кровообращения? Сравните информацию, получаемую анализами газов артериальной и венозной крови.

□ У больных с недостаточностью кровообращения мониторинг кислотно-основного состояния и оксигенации крови, в дополнение к анализу артериальной крови, требует взятия пробы центральной венозной крови. В то время как артериальные данные обеспечивают оценку легочного газообмена, газы центральной венозной крови позволяют определить кислотно-основное состояние тканей и их оксигенацию по отношению между перфузией и преобладающими метаболическими потребностями. По возможности следует оценить пробу центральной венозной крови у пациентов с начальными циркуляторными нарушениями, особенно при даже умеренной степени артериальной ацидемии, поскольку этот анализ помогает обнаружить резкое ухудшение гемодинамики. Если полагаться исключительно на мониторинг артериальной крови, что характеризует стандартную практику, это может привести к ошибкам в диагностике и увеличить летальность среди больных, которых лечат в отделениях интенсивной терапии.

955      Каковы возможные причины нарушений величины SvO2?

Причины изменений SvQ2 можно легко понять, преобразовав уравнение Фика из ,VO2 — Qt (CaO2 — СуО2) в формулу СуО2 .= СаО2 — (VCVQt), где Qt обозначает сердечный выброс; VO2 — потребление кислорода и СаО2 — С^О2 — разность между содержанием кислорода в артериальной и смешанной венозной крови. Из последнего уравнения очевидно, что. первичные факторы, воздействующие на SvO2, включают VO2, Qt и СаО2. Последнее в свою очередь зависит от SaO2 и концентрации гемоглобина. Если VO2, CaO2 и концентрация гемоглобина остаются постоянными, то изменения SvO2 должны отражать изменения Qt. Следовательно, SvO2 можно использовать, чтобы оценить изменения сердечного выброса у больных в критическом состоянии. В действительности между SvO2 и Qt существует слабая корреляция, учитывая, что изменения обычно сопровождаются одновременными изменениями VO2 и SvO2. Кроме того, интерпретировать SvO2 нужно с осторожностью, потому что существуют состояния (например, сепсис), при которых увеличение SvO2 не обязательно означает улучшение оксигенации тканей.

956       Какие   клинические   состояния   могут   вызывать   снижение SvO2?

□    Снижение SvO2 может произойти в результате: 1) уменьшения сердечного выброса, 2) уменьшения SaO2, 3) уменьшения концентрации гемоглобина; 4) увеличения потребления кислорода, если компенсаторные механизмы (например, увеличение перфузии тканей в ответ на повышенную потребность в кислороде) не могут уравновесить начальное нарушение. Во всех упомянутых состояниях оксигенация тканей может снизиться, что распознается по уменьшению SvO2.

957       Назовите состояние, при котором ожидаемое снижение SvO2, характеризующее большинство случаев циркуляторной недостаточности, не наступает.

□    Сепсис — состояние, при котором недостаточность кровообращения, вызывающая снижение оксигенации тканей, сопровождается повышенным SvO2. Последнее в этом случае может произойти под действием нескольких факторов, включая перфузию некоторой части сосудистого русла сверх метаболических потребностей, развитие местного артерио-венозного шунтирования, а также снижение экстракции и потребления кислорода вследствие обусловленной сепсисом цитотоксичности. Таким образом, SvO2 не следует использовать как единственный показатель тканевой оксигенации.

958      Какие клинические состояния сопровождаются увеличением SvO2?

□ Увеличение SvO2 может произойти в результате: 1) повышенной доставки кислорода к тканям (например, при увеличенном сердечном выбросе); 2) уменьшенного потребления кислорода; 3) сниженной экстракции кислорода тканями; 4) внутрисердечного шунта слева направо; 5) выраженной регургитации крови при недостаточности митрального клапана; 6) взятия пробы крови при измерении давления заклинивания легочной артерии (искусственное увеличение SvO2). Следовательно, сначала необходимо рассмотреть все эти возможности, прежде чем делать вывод о том, что увеличенное SvO2 отражает повышенный транспорт кислорода тканям, вызванный более высоким сердечным выбросом.

959 	Насколько надежен PvO2 как индикатор эффективности доставки кислорода для удовлетворения потребности тканей? Служит ли низкое PvO2 надежным индикатором гипоксии тканей?

□ Низкое PvO2 (например, ниже 20 мм рт.ст.) служит надежным индикатором гипоксии тканей. Напротив, нормальное или повышенное PvO2 — ненадежный показатель отсутствия тяжелой гипоксии тканей, так как возникновение системных шунтов на периферии (слева направо) с низким сопротивлением может обеспечивать сброс богатой кислородом крови в венозное русло (например, при грамотрицательном сепсисе), несмотря на наличие ряда участков капиллярного русла с резко сниженным кровотоком. Таким образом, гипоксия тканей присутствует, если PvO2 снижено, независимо от РаО2 или сердечного выброса. Несмотря на нормальное PvO2, может также существовать гипоксия тканей, вызванная артериовенозным шунтированием оксигенированной крови.

ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ

960      Что является основой пульсоксиметрии? Насколько точен этот метод?

□ Пульсоксиметрия основана на двух физических явлениях: 1) у оксигемоглобина и восстановленного гемоглобина различные спектры поглощения света; 2) артериальная кровь генерирует пульсирующий сигнал, который относительно независим ох венозной и капиллярной крови, так же как и от сигналов, возникающих в других тканях. В настоящее время в имеющихся приборах используют две длины волны света — 660 нм в красной области и 940 нм в инфракрасной области. Применение испускающих свет диодов как источников красного и инфракрасного света сделало возможным использовать легкие, недорогие или даже одноразовые датчики. Что касается точности пульсоксиметров, то они обычно измеряют SaO2 с погрешностью +4 % при доверительной вероятности 95 %, когда SaO2 превышает 70 %. Точность уменьшается, если SaO2 становится ниже 70 %, вероятно, в известной мере из-за трудности в получении надежных данных калибровки во время тяжелой гипоксемии. Следует признать, что точность пульсоксиметрии снижается под влиянием нескольких факторов (описанных в ответе на другой вопрос). Как правило, ушные датчики быстрее реагируют на колебания SaO2, чем пальцевые. Таким образом, точность пульсоксиметров варьируется в зависимости от типа датчика и его расположения. Так как в пульсоксиметрии используют только две длины волны, эти приборы могут отличать только восстановленный гемоглобин и оксигемоглобин.

961       Какие факторы могут снизить точность пульсоксиметрии?

□    Измерение насыщения артериальной крови кислородом (SaO2) методом пульсоксиметрии может оказаться неточным под влиянием многих факторов. Так как пульсоксиметр не отличает оксигемоглобин от карбоксигемоглобина, он завышает уровень SaO2 у больных с высоким содержанием карбоксигемоглобина в крови (показатель представляет собой сумму двух форм гемоглобина), например у пострадавших во время пожара. Результат измерения может быть искажен маникюром: черный, синий и зеленый лак может привести к занижению данных пульсоксиметрии. Темная пигментация кожи, некоторые внутрисосудистые красители, метгемоглобинемия, низкое состояние перфузии, флюоресцентные и ксеноновые дуговые источники освещения в операционной также снижают точность измерения.

962       Поясните подробнее факторы, которые могут снижать точность неинвазивной оксиметрии.

□    Точность неинвазивной оксиметрии может быть снижена рядом факторов, в том числе окружающим светом, движениями больного, низкой перфузией тканей и формой кривой диссоциации оксигемоглобина. Дополнительные факторы включают присутствие карбоксигемоглобина, метгемоглобина, внутрисосудистых красителей, а также пигментации кожи и лака для ногтей. Завышенные результаты выявляются у пациентов с повышенным карбоксигемоглобином (например, у курильщиков, жертв отравления окисью углерода).  Занижение результатов измерения вызывается внутривенными красителями (например, индоцианином зеленым или метиленовым синим), флюоресцентными и ксеноновыми дуговыми источниками света в хирургических светильниках и лаком для ногтей (например, черным, синим, зеленым). Несмотря на существование ряда факторов, которые снижают точность неинвазивной оксиметрии, эта методика в целом надежна и полезна. Однако следует принимать во внимание, что оксиметрия не может служить чувствительным показателем изменений газообмена у больных с высокими начальными значениями РаО2 из-за специфической формы кривой диссоциации оксигемоглобина (большие изменения в РаО2 вызывают малые изменения SaO2 в верхнем и плоском отрезках кривой диссоциации).

963      Как подобрать FiO2 по данным пульсоксиметрии (SpO2)?

□    Если пульсоксиметрия используется, чтобы помочь подобрать FiO2 больным, которым проводят аппаратную ИВЛ, а также самостоятельно дышащим больным, на обычный показатель — 90 % насыщение гемоглобина кислородом, — полученный анализом газов артериальной крови, ориентироваться не следует, потому что это значение недостаточно и может сопровождаться существенной гипоксемией. Насыщение кислородом, измеренное пульсоксиметрией, должно быть 92 и 95 % соответственно для белых и чернокожих пациентов.

ЖИЗНЕННАЯ ЕМКОСТЬ ЛЕГКИХ И ХАРАКТЕРИСТИКА (ПАТТЕРНЫ)1 ДЫХАНИЯ

964 Какую роль играет измерение жизненной емкости легких в дыхательном мониторинге? Что снижает жизненную емкость? Сравните нормальную жизненную емкость со значением этого показателя, по которому судят о потребности продолжать респираторную поддержку.

□    Жизненная емкость легких — наибольший объем газа, зависящий от усилия больного, который может выдохнуть после максимального вдоха. Этот показатель снижен у пациентов с болезнями, вовлекающими дыхательные мышцы или механизм их нервной стимуляции, у больных с обструктивными и рестриктивными нарушениями дыхания и у тех, кто не в состоянии полноценно участвовать в оказываемой помощи. Жизненная емкость в норме составляет от 65 до 75 мл/кг, и значение 10 мл/кг или выше обычно рассматривается как благоприятный признак предстоящего "отлучения" от ИВЛ. Однако прогностическое значение этого показателя невелико.

1 Английское слово pattern (характер, модель) мало принято в отечественной научной литературе, но имеет право на существование. Под паттернами дыхания понимают частоту и объемные параметры дыхания, особенности изменения давления в дыхательных путях, скоростные характеристики потоков, длительность фаз дыхательного цикла и другие показатели вентиляции легких. См. Бреслав И.С. Паттерны дыхания. Л.: Наука, 1984. - 208 с.

965       Является ли оценка вентиляции простой задачей респираторного мониторинга? Перечислите методы косвенного измерения вентиляции.

□    Вентиляцию легко измерить у интубированных больных с помощью спирометра, присоединенного к эндотрахеальной трубке, но при попытке непрерывно контролировать вентиляцию у не интубированных больных возникают проблемы. Пациенты в критическом состоянии плохо переносят устройства, которые требуют использования загубника или маски. Кроме того, эти устройства сами по себе меняют характер дыхания. Поэтому для дыхательного мониторинга было разработано несколько методов косвенного измерения вентиляции. Наибольший опыт применения был получен для методов индуктивной плетизмографии и магнитометрии, в которых записываются движения грудной клетки и брюшной полости. В сочетании с анализом характера дыхания эти способы обеспечивают информацию об объеме и временных характеристиках вентиляции, координации движений стенок грудной клетки и брюшной полости и изменениях ФОБ легких.

966       Объясните использование дыхательной индуктивной плетизмографии для оценки легочной вентиляции.

□    Дыхательная индуктивная плетизмография  (ДИП) — наиболее распространенный  косвенный неинвазивный метод количественного определения вентиляции. Датчики состоят из двух катушек изолированного провода, пришитых к лентам, которые укреплены вокруг грудной клетки и брюшной полости. При надлежащей калибровке ДИП может обеспечить точные измерения дыхательного объема и координации движений стенок грудной клетки и брюшной полости. Реже используемые методы косвенного измерения легочной вентиляции включают применение наклеиваемых полосок с тензометрическими датчиками и магнитометров. Эти различные методы косвенного измерения легочной вентиляции применяют в лабораториях, изучающих сон, и для клинических исследований, но в отделениях интенсивной терапии их используют ограниченно.

967      В чем заключается мониторинг центральной регуляции дыхания? Имеет ли он клиническое значение?

□ Мониторинг центральной регуляции дыхания обеспечивает информацию относительно функции дыхательного центра. Ее можно определить у больных, которым проводят искусственную вентиляцию легких, измеряя давление в дыхательных путях через 0,1 с (100 мс) после начала инспираторного усилия из перекрытой линии вдоха (Р0,1 или Р100). Другой подход заключается в измерении средней скорости потока вдыхаемого воздуха, которую получают давлением дыхательного объема на длительность вдоха (Vt/T1). Оба показателя — Р0,1 и VT/T1, могут давать неправильное представление (заниженное) о функции дыхательного центра при нарушенной легочной механике, но повышенный показатель в этой ситуации ясно свидетельствует об усиленной центральной стимуляции дыхания. В настоящее время установлено, насколько мониторинг центрального управления дыханием помогает в оценке состояния и лечении больных в отделении интенсивной терапии.

968      Какие методы, кроме измерения максимального дыхательного давления, позволяют оценивать функцию дыхательных мышц?

□ В исследованиях, направленных на изучение усталости дыхательных мышц, используются такие параметры и методы, как максимальная поддерживаемая вентиляция, реакция трансдиафрагмального давления на стимуляцию диафрагмального нерва, энергетический спектральный анализ электромиограммы и скорость снижения дыхательных давлений. Однако ни один из этих способов не оказался полезным для клинической диагностики утомления вследствие зависимости от мотивации больного, инвазивного характера и невозможности диагностировать усталость в данный момент из-за необходимости сравнения с измерениями, выполненными до начала утомления.

969       Являются ли парадоксальные движения стенок грудной клетки и брюшной полости надежным индикатором утомления мышц?

□    Выявление парадоксального движения стенок грудной клетки и брюшной полости было предложено в качестве простого метода, позволяющего у постели больного определить утомление дыхательных мышц. Однако усталость мышц нельзя считать ни достаточным, ни обязательным условием развития данных парадоксальных движений,   поскольку главный механизм, ответственный за патологическое движение стенок груди и брюшной полости, — это увеличенная дыхательная нагрузка.

970       Объясните использование в респираторном мониторинге измерения минутной вентиляции и характеристик (паттернов) дыхания. Насколько веско высокая частота дыхания свидетельствует о возможной неудаче прекращения ИВЛ и угрожающей смерти?

□    Минутная вентиляция в норме составляет приблизительно 6 л/мин, и желательно, чтобы у больных, которым планируется "отлучение" от ИВЛ, она не превышала 10 л/мин (при нормокапнии) и была бы меньше 50 % от максимальной произвольной вентиляции (что указывает на достаточный дыхательный резерв). Однако если стоит вопрос о результатах прекращения респираторной поддержки, эти измерения имеют ограниченную прогностическую ценность. У здоровых людей дыхательный объем равен приблизительно 400 мл, а частота дыхания — примерно 17 в минуту. При искусственной вентиляции дыхательный объем менее чем 300 мл и частота дыхания выше 25 циклов в минуту предсказывают неудачный результат "отлучения". Увеличенная частота дыхания часто служит самым ранним признаком декомпенсации, угрожающей смерти, вызванной дыхательной недостаточностью, и степень увеличения частоты дыхания пропорциональна тяжести основного заболевания. Несмотря на простоту измерения, записи медицинских сестер о частоте дыхания обычно неточны, что снижает клиническую ценность этого показателя.

971       Насколько полезна в респираторном мониторинге оценка характера (паттернов) дыхания?

□    Оценка характера дыхания больного — один из наиболее важных методов дыхательного мониторинга. Повышенная частота дыхания (более 22 дыханий в минуту) часто

является самым ранним признаком дыхательной недостаточности, и степень повышения этого показателя пропорциональна тяжести состояния пациента. В одном из исследований было установлено, что у большинства больных с остановкой сердца за несколько часов перед этим увеличивалась частота дыхания. По другим данным, включая данные ЭКГ, предшествующих нарушений, которые можно было бы считать предупредительным сигналом, не выявлено. Оценивая качественные изменения характера дыхания, необходимо ясно понимать, что стенки грудной клетки и брюшной полости обычно двигаются синхронно, расширяясь во время вдоха и спадаясь при выдохе. Однако у многих больных с дыхательной недостаточностью выявляется "брюшной парадокс". Парадоксальное движение (стенки грудной клетки и брюшной полости движутся в противоположных направлениях) указывает на увеличенную дыхательную нагрузку или на паралич диафрагмы, но не может с определенностью свидетельствовать об утомлении дыхательных мышц.

972       Как выполняется мониторинг пациента во время попытки "отлучения" от респиратора — при самостоятельном дыхании через Т-образную трубку или через контур аппарата ИВЛ?

□    Во время попытки "отлучения" от респиратора врач или медсестра должны внимательно наблюдать за клиническим состоянием больного и часто измерять частоту дыхания, оценивать активность дополнительных мышц, движение стенок грудной клетки и брюшной полости, частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Если состояние больного удовлетворительно, попытка должна продолжаться от 20 до 30 мин, и в это время можно сделать анализ газов артериальной крови,. Если больной дышит удовлетворительно, его можно немедленно экстубировать. Когда состояние больного пограничное, попытку "отлучения" можно продолжать до 1 ч, но длительного применения Т-образной трубки следует избегать.

973       Насколько информативен простой визуальный осмотр для оценки характера дыхания?

□    Клиническое исследование характера дыхания обычно включает подсчет частоты дыхания за 15—60 с, оценку наличия ненормально глубокого или поверхностного дыхания и патологического дыхания, например Куссмауля или Чейна—Стокса. Более детальный анализ паттернов дыхания может обеспечить ценную дополнительную информацию. Все же простой визуальный осмотр имеет серьезные ограничения. Многие врачи определяют частоту дыхания, наблюдая движение стенок грудной клетки за 15 с и умножая полученную величину на 4. При таком подходе может легко возникнуть ошибка на 4 цикла в минуту или даже больше, что довольно много для параметра, который обычно составляет 16—20 в минуту. Недостаток этого подхода обусловлен именно методом измерения и не дискредитирует значения измерения частоты дыхания. Дыхательный объем также определяют у постели больного, и клиницисты обычно сообщают о глубоком или поверхностном дыхании. Однако существует очень слабая корреляция между субъективной оценкой дыхательного объема, произведенная персоналом отделения интенсивной терапии, включая врачей, и эта оценка часто не совпадает с результатами объективных измерений. Кроме того, из-за периодического характера прикроватных оценок можно пропустить внезапные изменения у больных в критическом состоянии.

974       Какими неинвазивными методами можно контролировать характер дыхания?

□ Импедансная пневмография — методика, наиболее часто используемая для неинвазивного мониторинга паттернов дыхания. Два стандартных электрода ЭКГ, установленных на стенку грудной клетки, позволяют передать переменный ток через грудь, обеспечивая измерение электрического сопротивления. Форма волны, получаемая этим устройством, качественно схожа с получаемой спирометрией. Калибровка этого инструмента с целью получить количественные измерения объема невозможна, может оказаться неточным и измерение частоты дыхания.

КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

975       Каковы наиболее частые показания к катетеризации легочной артерии у больных в критическом состоянии? Какие гемодинамические параметры можно оценить с помощью этой методики?

Q Измерение давления заклинивания — наиболее частая цель установки катетера в легочную артерию. Давление заклинивания легочной артерии используется как косвенный показатель преднагрузки левого желудочка. Для точных измерений давление заклинивания легочной артерии кончик катетера нужно локализовать в зависимой области легкого (в зоне 3), где давление в артерии выше, чем легочное венозное давление, а последнее выше, чем альвеолярное давление. Из-за заметных изменений внутригрудного давления во время самостоятельного дыхания и искусственной вентиляции легких уровень давления, показанный на цифровом мониторе, может вводить в заблуждение, и оценку следует делать на основании кривой давления в конце выдоха. Кроме того, катетеризация легочной артерии может быть сделана с целью определения сердечного выброса и получения пробы смешанной венозной крови для измерения ее газового состава.

976 	Какая информация нужна для мониторинга гемодинамики у больных со значительными дыхательными колебаниями уровня давления в легочной артерии?

□ На кривой давления в легочной артерии у больных с респираторным дистрессом или находящихся на искусственной вентиляции могут выявляться значительные изменения уровня давления, связанные с дыханием. Заметные изменения происходят под влиянием больших колебаний внутригрудного давления, связанных с самостоятельной или искусственной вентиляцией легких, в сочетании с тем обстоятельством, что сосудистое давление измеряется относительно атмосферного уровня. Однако следует признать, что функция гемодинамики зависит от трансмуральных давлений, которые получают, вычитая внутригрудное давление из полученного с помощью измерения внутрисосудистого давления. В большинстве приборов для регистрации, используемых для клинических целей, не предусмотрена коррекция влияния внутригрудного давления на уровень внутри-сосудистого давления, поэтому результаты измерения, индуцируемые на цифровом табло и полученные с помощью катетера Суона-Ганца, могут быть весьма ошибочными. Циркуляторное давление, зафиксированное на кривой в конце выдоха (самостоятельного или при ИВЛ), в целом менее подвержено подобному влиянию, так как в конце выдоха внутригрудное давление закономерно близко к атмосферному.

977       Как катетеризация легочной артерии у больных с дыхательной недостаточностью помогает выявить регургитацию крови при недостаточности митрального клапана, тампонаду сердца и стенозирующий перикардит? В чем заключается "признак квадратного корня" при мониторинге легочной артерии?

□    Установка катетера в легочной артерии помогает диагностике в следующих состояниях: 1) при митральной регургитации, когда могут быть обнаружены гигантские V-волны, особенно на кривой заклинивания; 2) при тампонаде сердца, при которой может наблюдаться уравнивание давлений в правой стороне системы кровообращения (правое предсердное, конечно-диастолическое правожелудочковое, диастолическое в легочной артерии и давление заклинивания легочной артерии) при значении приблизительно 20 мм рт.ст.; 3) при стенозирующем перикардите, который вызывает характерное западение в начале диастолы и плато в конце ее ("признак квадратного корня") на записи кривой давления в правом желудочке.

978       Какие бывают ошибки в интерпретации данных, полученных при катетеризации легочной артерии?

□    Для получения необходимой информации раздутый баллончик катетера должен полностью обтурировать и заклинить легочную артерию малого калибра. Чтобы давление заклинивания легочной артерии отражало давление в левом предсердии, сосудистая система, дистальная к кончику катетера (т.е. легочные капилляры и вены), должна быть свободно проходимой, при этом прямое сосудистое соединение между кончиком катетера и левым предсердием должно быть заполнено кровью. Обструкция легочных вен приведет к тому, что давление заклинивания легочной артерии будет значительно выше, чем давление в левом предсердии. Высокое альвеолярное давление мешает измерению давления заклинивания легочной артерии, потому что альвеолярные сосуды весьма сжимаемы, и в этих условиях имеется большая разница в кровотоке между различными участками легкого. Следует отметить, что зона 3 в основании легких, в которой артериальное давление выше венозного, а последнее выше альвеолярного, является единственной областью, где давление заклинивания легочной артерии может отражать давление в левом предсердии. К счастью, большинство катетеров с баллончиком на конце направляются потоком и стремятся занять положение в зависимых частях легкого, обычно на уровне середины предсердия или ниже его и, таким образом, размещаются в зоне 3. Однако гиповолемия, ПДКВ и задержка воздуха в легких, вызванная обструкцией дыхательных путей, предрасполагают к развитию в зоне 3 условий зоны 1 или 2. Дополнительная проблема интерпретации данных, полученных с помощью катетера в легочной артерии, связана со значительными различиями в кривых, записанных по ходу дыхательного цикла (см. ответ на соответствующий вопрос).

979       На чем основан мониторинг сердечного выброса с использованием катетера легочной артерии у больных в критическом состоянии?

□    Катетер может быть введен в легочную артерию, чтобы измерить сердечный выброс в связи с режимом лечения, направленным на оптимизацию доставки кислорода. Значительное увеличение транспорта кислорода с целью увеличить поглощение кислорода тканями пропагандировалось исходя из того, что больные в критическом состоянии имеют патологическую зависимость потребления кислорода от его доставки и что поглощение кислорода непосредственно связано с его доставкой. Однако от этого подхода отказались, так как исследования, на которых была основана эта концепция, имели серьезные недостатки.

980       Выделите наиболее важные возможные проблемы катетеризации легочной артерии.

□    Главные потенциальные проблемы катетеризации легочной артерии бывают связаны с: 1) недостатками оборудования; 2) осложнениями, возникающими во время установки катетера и в то время, когда катетер находится на месте; 3) неадекватной интерпретацией полученных данных. Недостатки оборудования включают ошибки, связанные с калибровкой, установкой нуля, частотной характеристикой и раздуванием баллончика; на всех этих этапах возникает риск получения недостоверных данных. Осложнения, являющиеся результатом установки катетера в легочную артерию, обусловлены венозной воздушной эмболией, пневмотораксом,  кровотечением,  неправильным расположением катетера, его перегибанием и разрывом, аритмиями и нарушениями сердечной проводимости. Осложнения, которые могут встречаться, в то время как катетер находится на месте, — это венозный тромбоз, образование инфаркта легких, повреждение эндокарда, разрыв баллончика, перфорация легочной артерии, гемоторакс, кровоизлияние в средостение и инфекция. Проблемы интерпретации рассмотрены в ответах на другие вопросы.

КАПНОГРАФИЯ

981       Какие методы для мониторинга РСО2 можно использовать в дополнение к определению газов артериальной крови?

□    Уровень РСО2 у пациента можно непрерывно контролировать неинвазивными методами,  которые измеряют РСО2 через кожу или в дыхательных путях. Чрескожное (транскутантное) определение РСО2 намного более надежно у новорожденных, чем у других пациентов. В дыхательных путях РСО2 измеряют инфракрасной спектрофотометрией или масс-спектрометрией. В то время как определяемые чрескожно уровень  РСО2 выше,  чем  РаСО2,  величина РСО2 в конце выдоха ниже РаСО2. В нормальном состоянии РСО2 в конце выдоха ниже, чем РаСО2, на 1—4 мм рт.ст., но при легочных заболеваниях это различие может увеличиваться до 10 мм рт.ст. или даже больше.

982       Что такое капнография и как этот метод применяется для дыхательного мониторинга?

□    Измерение парциального давления двуокиси углерода в выдыхаемом воздухе представляет собой неинвазивный метод непрерывного контроля альвеолярного и артериального РСО2. Капнометр — это устройство, которое измеряет и показывает в каждом дыхательном цикле числовые значения концентрации двуокиси углерода, в то время как капнограф показывает еще и форму кривой, демонстрирующей изменения ее концентрации. В лабораториях, изучающих легочные функции и сон, и в отделениях интенсивной терапии для измерения выдыхаемой двуокиси углерода обычно используется метод инфракрасного поглощения, основанный на свойстве двуокиси углерода поглощать инфракрасный свет в узком диапазоне длины волн. Инфракрасное поглощение выдыхаемого газа может быть измерено датчиками, расположенными в основном потоке или в его ответвлении.

В мониторах с частичным потоком используется насос, создающий низкое отрицательное давление, который всасывает небольшую часть выдыхаемого газа через капиллярную трубку и направляет ее в камеру инфракрасного поглощения. Серьезная проблема при использовании таких систем — конденсация воды и слизи, которые могут перекрыть просвет трубки, приводя к ошибочным результатам измерения. Датчики для основного потока, которые включены в дыхательный контур, содержат специальный адаптер, позволяющий инфракрасному свету проходить через поток газа. Такие датчики нагревают примерно до 40 "С, чтобы предотвратить конденсацию на окошке датчика, которая может привести к завышению показателя двуокиси углерода. Датчики для основного потока устанавливают между эндотрахеальной трубкой и дыхательным контуром респиратора. В датчики ответвленного потока проба газа всасывается из дыхательных путей, поступая затем в удаленную камеру инфракрасного поглощения через трубку малого диаметра.

983       Насколько достоверна и целесообразна капнография при респираторном мониторинге?

□ Результат неинвазивного измерения парциального давления двуокиси углерода в конце выдоха (РЕТСО2), за которое принимают значение на почти горизонтальном участке кривой, отражающей уровень выдыхаемого газа, приближается у здоровых людей к значению РаСО2 (разница в пределах 1 мм рт.ст.). Однако у пациентов с заболеваниями легких между РаСО2 и РЕтСО2 встречаются большие и непредсказуемые различия (от 10 до 20 мм рт.ст.) из-за неравномерного распределения вентиляции относительно перфузии легких, и в таких случаях РЕТСО2 вводит в заблуждение.

984       Какова причина невозможности измерить PEТCO2 после интубации трахеи? Какие клинические состояния могут вызывать внезапные или постепенные уменьшения этого параметра?

Невозможность измерить PEТCO2 после интубации трахеи указывает на ошибочное введение трубки в пищевод (на эзофагеальную интубацию). Следовательно, эта ситуация облегчает немедленное распознавание и исправление потенциально смертельной ошибки при интубации дыхательных путей. Состояния, вызывающие внезапное уменьшение РеТСО2, включают внезапную гипервентиляцию, резкое снижение сердечного выброса, массивную легочную эмболию, воздушную эмболию, отсоединение респиратора, обструкцию эндотрахеальной трубки и утечку в дыхательном контуре. Постепенное уменьшение РЕТСО2 наблюдается при гипервентиляции, уменьшении потребления кислорода и сниженной перфузии легких.

ПАРАМЕТРЫ ГЕМОДИНАМИКИ

985       Каковы стандартные цели или желательные уровни различных параметров гемодинамики (т.е. давление заклинивания легочной артерии, общепериферическое сосудистое сопротивление, давление в правом предсердии, систолическое артериальное давление) при мониторинге реакции на терапию внутривенными сосудорасширяющими средствами и диуретиками у больных с сердечно-дыхательной недостаточностью?

□    Во время лечения сердечно-дыхательной недостаточности сосудорасширяющими средствами (например, нитропруссидом) и диуретиками преследуются следующие гемодинамические цели: 1) давление заклинивания 15 мм рт.ст. или ниже; 2) общепериферическое сосудистое сопротивление 1200 дин-с-см~5 или ниже; 3) давление в правом предсердии 8 мм рт.ст. или ниже; 4) систолическое артериальное давление 80 мм рт.ст. или выше; 5) сердечный выброс 2,3 л/мин  на   1 м2  поверхности тела1 или более.

986       Опишите  обычно  используемый  подход  к  оценке  работы правого и левого желудочков в отделении интенсивной терапии.

□    Изучение реакций сердечного выброса, артериального давления и давления заклинивания легочной артерии на быстрое увеличение объема циркулирующей крови у больных с низким сердечным выбросом или гипотонией обеспечивает информацию о работе миокарда. Если патологический статус гемодинамики возник из-за гиповолемии, повышенная преднагрузка увеличит сердечный выброс, работу сердца (т.е. произведение величины сердечного выброса на разность между артериальным и предсердным давлениями) и наклон кривой, отражающей связь между работой сердца и давлением заполнения. Ни одно из этих изменений не будет наблюдаться, если патологическое состояние гемодинамики пациента обусловлено уменьшенной сократимостью миокарда.

987       Какие меры помогут больным, которым проводят искусственную вентиляцию легких и у которых развилась тяжелая гипоксемия и нарушился гемодинамический статус?

□    Значительную помощь в оценке состояния и лечении таких больных может оказать введение в правые отделы сердца направляемого потоком катетера с баллончиком на конце (катетера Суона- Ганца) для мониторинга давления заклинивания легочной артерии и капилляров и измерения сердечного выброса методом термодилюции.

988       Каковы оптимальные значения давления заклинивания легочной артерии при лечении ОРДС?

□    Учитывая, что при ОРДС альвеолярно-капиллярная мембрана имеет повышенную проницаемость, желательно принять меры, чтобы поддержать давление заклинивания легочной артерии на самом низком уровне. Это необходимо, чтобы обеспечить адекватное артериальное давление, сердечный выброс и объем мочи. Разумное назначение инотропных и вазоактивных средств (например, допамина) может помочь в поддержании адекватной гемодинамики и относительно низкого давления заклинивания.

989       Можно ли считать нормальный сердечный выброс в покое (например, в отделении интенсивной терапии) доказательством нормальной функции сердца?

□    Нет. У многих больных с заболеваниями сердца, приведшими к сердечной недостаточности, которая проявляется в низком сердечном выбросе, особенно на ранней стадии заболевания, развиваются эффективные компенсаторные механизмы, так что сердечный выброс в покое остается нормальным. Увеличенный вследствие задержки натрия и жидкости объем плазмы повышает конечно-диастолическое давление в желудочке, сохраняя почти нормальной величину ударного объема и сердечного выброса. Тем не менее при такой недостаточности сердце производит меньший выброс крови при данном объеме желудочка в конце диастолы. Другими словами, сердечный выброс поддерживается на нормальном уровне благодаря увеличенным значениям объема и конечно-диастолического давления в желудочке. Кроме того, сердечная недостаточность делает невозможным увеличение сердечного выброса под влиянием физической нагрузки, даже если в покое он нормален.

990 У 32-летней женщины возникли желудочно-кишечное кровотечение, осложненное аспирационной пневмонией, и шок, не поддающийся обычному лечению. В легочную артерию был введен катетер и были получены следующие показатели:

Сердечный выброс (Qt)                                                                                             3,2 л/мин

Систолическое артериальное давление

(АДСИСТ)                                                                                                              88 мм рт.ст.

Диастолическое артериальное давление

(АДдиаст)                                                                                                            64 мм рт.ст.

Среднее артериальное давление (АДср)                                                                 72 мм рт.ст.

Среднее давление в легочной артерии

(МРАР)                                                                                                                32 мм рт.ст.

Давление заклинивания легочной артерии

(PCWP)                                                                                                                19 мм рт.ст.

Давление в правом предсердии (RAP)                                                                  10 мм рт.ст.

990	Каковы общепериферическое сосудистое сопротивление и общее легочное сосудистое сопротивление у этой больной?

□ Измерение общепериферического сосудистого сопротивления (ОПСС) облегчает дифференциальную диагностику и лечение больных с циркуляторным коллапсом (также называемым глубокой циркуляторной недостаточностью или шоком). Сосудистое сопротивление рассчитывается делением разности средних давлений между двумя точками сосудистой системы на величину кровотока между ними (т.е. на среднее количество крови, проходящей от одной точки до другой за единицу времени). Подсчет сосудистого сопротивления в единицах R (также называемых единицами Вуда) требует выражения градиента давлений в мм рт.ст., а кровотока в л/мин. Эту единицу можно преобразовать в единицы CGS (см-г-с) умножением ее величины на 80, чтобы привести ее к сосудистому сопротивлению, выраженному в размерности дин-с-см"5. Таким образом,

ОПСС  =  (АДСР - RAP)/Qt = =  (72-10)/3,2 = =  19,4 ЕД R (единицы Вуда) = =  19,4 х 80 = 1552 дин-с-см~5.

Так как нормальное ОПСС составляет от 770 до 1500 динс-см"5, то значение данного показателя у этой больной было слегка выше верхней границы нормального уровня. Общелегочное сосудистое сопротивление (ОЛСС) рассчитано по данным гемодинамического мониторинга следующим образом:

ОЛСС   =  (МРАР - PCWP)/Qt = = (32—19)/3,2 =

= 4,1 ЕД R (единицы Вуда) = = 4,1 х 80 = 328 дин-с-см~5.

Учитывая, что нормальное ОЛСС равно от 20 до 120 дин-с-см~5, этот показатель у данной больной был сильно увеличен в связи с аспирационной пневмонией и, возможно, с другими факторами.