Авторский коллектив:

Д.м.н., проф. Джумбеков Т.А., д.м.н.. проф. Миербеков Е.М., к.м.н., доц. Ералина С.Н., д.м.н., Кожахметов А.Н., д.м.н. Биртанов Е.А.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

П Р И К А З  №      (проект- неутвержден)

Астана

«   »              200   г.							№

О дальнейшем улучшении анестезиолого-реанимационной помощи населению Республики Казахстан

Анестезиология и реаниматология в Республике Казахстан как научно-клиническая медицинская дисциплина существует более 40 лет. Анестезия, интенсивная терапия и другие мероприятия оказываются практически во всех сферах медицины: хирургии, терапии, акушерстве-гинекологии и т.д.  Широко проводятся методы экстракорпоральной детоксикации, ГБО-терапии. Однако не все медицинские учреждения, в частности центральные районные больницы, имеют отделения интенсивной терапии и реанимации, специально подготовленный медицинский персонал. Не хватает современной наркозно-дыхательной, мониторной аппаратуры, инструментария и оборудования.

В целях дальнейшего совершенствования анестезиолого-реанимационной помощи и улучшения подготовки кадров и организации работы:

УТВЕРЖДАЮ:

- Положение  об отделении анестезии, реанимации и интенсивной терапии (ОАРИТ) лечебно-профилактического учреждения (приложение №1);

- Положение об экспресс-лаборатории ОАРИТ (приложение №2);

- Штатные нормативы медицинского персонала ОАРИТ лечебно-профилактических учреждений (приложение №3);

- Положения о должностных обязанностях сотрудников ОАРИТ (приложение №4).

П Р И К А З Ы В А Ю:

- Начальникам  департаментов (отделов) здравоохранения областных и городских администраций, руководителям республиканских лечебно-профилактических и научно-исследовательских учреждений.

  - Организовать работу ОАРИТ  в соответствии с положением, утвержденным настоящим приказом (приложение №1). Обеспечить преимущественное оказание анестезиолого-реанимационной помощи детям;

  - Организовать работу экспресс-лаборатории ОАРИТ в соответствии с положением, утвержденным настоящим приказом (приложение №2);

  - Установить штаты медицинского персонала ОАРИТ по штатным нормативам, утвержденным настоящим приказом (приложение №3);

  - Продолжать работу по расширению сети ОАРИТ в центральных районных больницах республики;

  - Обеспечить ОАРИТ необходимым оборудованием, аппаратурой и медикаментами;

  - Довести до сведения персонала ОАРИТ должностные обязанности и проверять их выполнение.

- Главному управлению подготовки и работы с медицинскими кадрами обеспечить подготовку врачей анестезиологов-реаниматологов и медсестёр-анестезисток, согласно заявок областных и городских департаментов (отделов) здравоохранения.

- Довести данный приказ до подведомственных органов и учреждений здравоохранения, для чего разрешается размножить его в необходимом количестве.

- Считать утратившим силу: приказ МЗ РК от «21» 06 1994 г. № 238  «О дальнейшем улучшении анестезиолого-реанимационной помощи населению Республики Казахстан».

- Контроль за выполнением данного приказа возложить на первого заместителя министра здравоохранения ________________

| МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |  |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к Приказу № Минздрава РК от « » 200 г. № |
| --- | --- |
| П О Л О Ж Е Н И Е ОБ ОТДЕЛЕНИИ (ГРУППЕ) АНЕСТЕЗИИ, РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ |  |

- Отделения анестезии, реанимации и интенсивной терапии (ОАРИТ) организуется в составе лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) и является его структурным подразделением.

- ОАРИТ организуется с разрешения органов здравоохранения республики Казахстан (области, города, района) – в следующих лечебно-профилактических учреждениях:

  - В НИИ, НЦ, республиканских, областных больницах для взрослых и детей, независимо от их мощности;

  - В городских больницах хирургического профиля, в многопрофильных больницах и диспансерах, медсанчастях, родильных домах, больницах, являющихся центрами по оказанию экстренной, в том числе терапевтической помощи, инфекционных больницах для взрослых и детей;

  - В центральных районных больницах при наличии хирургических коек. При этом не менее 30% коек выделяется для оказания реанимационной помощи детям;

  - В детских городских больницах любой мощности и любого профиля;

  - В детских городских больницах, имеющих отделения патологии и выхаживания недоношенных, детских инфекционных больницах, перинатальных центрах, независимо от их мощности.

- В многопрофильных больницах мощностью 500 и более коек (из них не менее 200 хирургического профиля) и в детских больницах мощностью 250 и более коек (из них менее 100 хирургического профиля), помимо отделения анестезии, реанимации и интенсивной терапии, с разрешения вышеназванных органов здравоохранения допускается также организация по мере производственной необходимости специализированного отделения (отделений) реанимации и интенсивной терапии.

- Число коек в одном отделении не должно быть менее 6 и более 15, в противном случае (более 15 коек) создается второе отделение.

- В клиниках с высокой оперативной активностью могут быть организованы палаты пробуждения для восстановления больных после наркоза.

- В клиниках малой мощности может быть организована палата интенсивной терапии на 3 койки.

- Основными задачами ОАРИТ  являются:

  - Осуществление комплекса мероприятий по подготовке и проведению общей и регионарной анестезии при операциях, родах, диагностических и лечебных процедурах.

  - Осуществление комплекса мероприятий по восстановлению и поддержанию нарушенных функций жизненно важных органов, возникших вследствие заболеваний, травм, оперативного вмешательства или при угрозе их развития.

  - Повышение уровня теоретических знаний и обучение медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений практическим навыкам реанимационной помощи.

- В соответствии с основными задачами отделения его врачебный персонал:

  - Определяет возможность и риск проведения анестезии при плановых операциях с учётом исходного состояния, наличия сопутствующих заболеваний и объёма предполагаемой операции. При необходимости назначает дополнительное обследование или консультации узких специалистов для определения возможности оперативного лечения с наименьшим риском. Выполнение назначений анестезиолога по дополнительному обследованию возлагается на врачей профильных отделений.

  - Определяет наиболее оптимальный метод общей или региональной анестезии или их сочетание, сопоставляя объём операции с рисками анестезий. Предупреждает больного, его родственников и лечащего врача о возможных осложнениях. При необходимости назначает медикаментозную или инфузионно-трансфузионную предоперационную подготовку, которая может осуществляться как в профильном отделении, так и в ОАРИТ;

  - Определяет риск анестезии при экстренных оперативных вмешательствах. Имеет право потребовать обоснования необходимости общей или региональной анестезии в случаях, когда операция может быть выполнена под местной анестезией с меньшим риском для больного;

  - Осуществляет наблюдение за состоянием больных в ближайшем послеоперационном периоде до стабилизации функции жизненно важных органов. Проводит по показаниям интенсивную терапию;

  - Проводит реанимацию больных  в других отделениях лечебно-профилактического учреждения;

  - Ведет больных в палатах реанимации и интенсивной терапии совместно с врачами соответствующих специальностей;

  - Консультирует врачей и медицинский персонал других отделений по вопросам  интенсивной терапии;

  - Врачи анестезиологи-реаниматологи определяют наличие у больного тех или иных синдромов, соответствующих основному или сопутствующему заболеванию, или осложнениям. Диагнозы основного и (или) сопутствующего заболевания выставляются только профильными специалистами или консультантами.

  - Осуществляет комплекс мероприятий по реанимации и интенсивной терапии в палатах реанимации и интенсивной терапии с привлечением при необходимости консультантов любой специальности и любого уровня для верификации основного и сопутствующего заболевания, дифференциальной диагностики и определения схемы лечения основного или сопутствующего заболевания, неся при этом полную и персональную ответственность за своевременность и качество лечения. Окончательно определяет объём и порядок лечебных мероприятий с учётом необходимости и возможности  выполнения рекомендаций консультантов (допустимости выполнения манипуляций, транспортировки, сочетания препаратов, противопоказания к их использованию и т.д.). Организация консультаций возлагается на заведующего (врача) профильного отделения или администрацию клиники;

  - Ведёт отбор больных, подлежащих лечению в палатах реанимации и интенсивной терапии, и определяет показания к переводу их в отделения стационара, обеспечивает взаимосвязь и преемственность в работе с другими отделениями. Показания к переводу больных в профильное отделение определяются а) состоянием (отсутствием нарушений витальных функций или инкурабельностью), б) необходимостью обеспечить большим вниманием тяжёлых больных, находящихся в ОАРИТ, в) необходимостью санобработки перед приёмом послеоперационных больных. Заведующие профильными отделениями и их персонал обеспечивают немедленный прием больных, переводимых из палат реанимации и интенсивной терапии. При этом транспортировка больных из палат реанимации и интенсивной терапии осуществляется персоналом профильного отделения. Воспрепятствование и задержка перевода больных из отделения интенсивной терапии должны рассматриваться как нарушение данного Приказа и подлежат административному наказанию.

  - Ведет медицинскую документацию, обеспечивает учет и отчетность по формам и в сроки, утвержденные Министерством здравоохранения Республики Казахстан и комитетом по статистике и вычислительной технике.

- Койки палат ОАРИТ не входят в число сметных коек учреждения в связи с тем, что в палатах проводится только реанимация и интенсивная терапия остро возникших состояний, а лечение основного заболевания проводится врачами соответствующих отделений больницы.

- Руководство ОАРИТ осуществляется заведующим (руководителем), назначаемым и увольняемым главным врачом лечебно-профилактического учреждения в установленном порядке. На должность заведующего (руководителя) назначается лицо, имеющее стаж работы по специальности не менее 5 лет, преимущественно -окончившее по специальности аспирантуру или клиническую ординатуру, имеющее квалификационную категорию не ниже 1-ой  или ученую степень.

- Госпитализации в палаты реанимации и интенсивной терапии подлежат больные с острыми нарушениями гемодинамики различной этиологии (острая сердечная или сердечно-сосудистая недостаточность - травматический, гиповолемический, геморрагический, кардиогенный, аллергический, анафилактический шок и др.), с острыми нарушениями дыхания, с острыми расстройствами функций других органов и систем (ЦНС, пищеварение, мочеотделения, эндокринной), с острыми расстройствами метаболизма, после оперативных вмешательств, повлекших за собой нарушение функций жизненно важных органов или при реальной угрозе их развития; больные в восстановительном периоде после клинической смерти, больные с экзо- и эндотоксикозами (при невозможности их заблаговременной госпитализации в специализированные отделения или центры).

- Больные, экстренно поступающие в палаты реанимации и интенсивной терапии в критическом состоянии с неуточненным диагнозом, переводятся в другие отделения, в том числе в другие реанимационные отделения, только после проведения неотложных лечебных мероприятий, стабилизации нарушений жизненно важных  функций, коррекции метаболических нарушений, что должно быть убедительно документировано в истории болезни клиническими, лабораторными, электрофизиологическими данными.

- Нахождение больных средней степени тяжести в ОАРИТ, а также выписка больного из палаты реанимации и интенсивной терапии в связи с выздоровлением должна рассматриваться как неправильная организация работы отделения.

- Для обеспечения постоянной готовности к немедленному приему и качественному лечению больных в критических состояниях 1-2 койки палат реанимации и интенсивной терапии должны быть «резервными», свободными от больных. При госпитализации на них новых больных равное количество коек должно освобождаться для ургентного поступления. В отделении интенсивной терапии стационара, где проводятся только плановые операции и экстренные ситуации возникают достаточно редко, можно занимать все койки, но при возникновении экстренной ситуации и поступлении нового больного, в профильное отделение переводится наиболее стабильный больной. Нахождение в ОИТ большего количества больных допустимо только при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с массовым поступлением пострадавших. В остальных случаях это рассматривается как неправильная организация работы стационара.

- Планирование загруженности отделения интенсивной терапии осуществляется заведующим отделением ОАРИТ. При нахождении в отделении тяжёлых больных заведующий вправе отменить плановые операции до разгрузки отделения. Приостанавливать оперативную деятельность необходимо в том отделении, чьими больными загружено ОАРИТ, чтобы врачи-хирурги уделили больше внимания выхаживанию своих больных.

- Ведение документации:

  - Врач анестезиолог обязан осмотреть больного до операции и сделать соответствующую запись в истории болезни. При плановой операции осмотр проводится как минимум за сутки, при экстренной – за несколько часов или непосредственно перед операцией. В протоколе осмотра указываются анамнестические данные, имеющие отношение к анестезии и периоперационному периоду. Перечисляется сопутствующие заболевания в соответствии с заключением профильных специалистов или по выпискам из амбулаторных или стационарных карт. Фиксируется соматический статус, анализируются данные лабораторных и других исследований. Оценивается тяжесть состояния и обосновывается риск анестезии по существующим классификациям. Назначается подготовка к операции или, при необходимости, дополнительные обследования и консультации.

  - При высоком риске анестезии врач обязан предупредить больного и его родственников о возможных осложнениях, записав это в протоколе осмотра. Необходимо предупреждать и о возможной травматизации при интубации трахеи у больных с анатомическими особенностями или патологией полости рта. Не считается нарушением ситуация, когда больной осматривается одним анестезиологом, а наркоз проводит другой.

  - Во время  анестезии врачом или медсестрой-анестезисткой ведётся наркозная карта, где по времени отмечаются показатели гемодинамики с интервалом 5-10 минут, дозы вводимых препаратов, этапы операции и инфузионно-трансфузионная терапия с фиксацией дозы и моментов начала и конца введения инфузионно-трансфузионных сред. К наркозной карте могут быть приложены записи трендов мониторного наблюдения по контролируемым показателям. Паспортная часть дублирует осмотр до операции и особенности течения анестезии.

  - В истории болезни пишется протокол течения анестезии с указанием особенностей, подробным описанием осложнений и тактики их коррекции. Указываются все дополнительные препараты, вводимые во время операции с обоснованием необходимости их использования. В конце протокола описывается состояние пациента перед транспортировкой из операционной.

  - При поступлении больного из операционной в комнату пробуждения или палату интенсивной терапии больной передается другому врачу, о чём делается запись в истории болезни принимающим врачом. Анестезиолог обязан доложить об особенностях течения операционного периода и заполнить паспортную часть карты интенсивной терапии, а так же сделать назначения. В случае, если состояние больного ухудшилось во время транспортировки, анестезиолог обязан отметить это в истории болезни при приёме-передаче больного.

  - При переводе больного из приёмного покоя или профильного отделения состояние больного описывает врач-реаниматолог, принимающий решение о переводе. Он же заполняет карту интенсивной терапии и делает назначения.

  - Врач палаты интенсивной терапии, принимая больного, описывает его состояние при поступлении с указанием имеющих место синдромов, фиксирует и интерпретирует данные обследований. Наблюдая пациента в динамике, фиксирует изменения в дневниках, обосновывает изменения в назначениях. Частота написания дневников зависит от тяжести состояния, динамики изменений и необходимости в коррекции назначений. У стабильных больных интервал фиксации в истории болезни состояния может быть 8 часов. Обязательным необходимо считать описание приёма и передачи больного по смене, моменты интубации, перевода на спонтанное дыхание, экстубации и других ответственных или сложных манипуляций, обоснование необходимости в трансфузионной терапии, обезболивании наркотическими аналгетиками. Наиболее тяжёлые больные должны ежедневно осматриваться заведующим ОАРИТ или старшим врачом с согласованием назначений.

  - Учитывая, что больные, поступающие в ОАРИТ числятся в составе профильных отделений, паспортную часть истории болезни, обоснование диагноза, этапные и посмертные эпикризы, выписки пишет врач или заведующий профильным отделением. Они же обязаны ежедневно осматривать больного и рекомендовать тактику лечения основного заболевания.

- Учитывая интенсивность труда реанимационного персонала, стоимость медицинской аппаратуры и медикаментозного лечения, при расчете показателей работы палат реанимации и интенсивной терапии за полные койко-дни должны считаться и день поступления и день убытия больного, а также время досуточного пребывания независимо от его продолжительности. Лица, доставленные в палаты реанимации и интенсивной терапии в состоянии биологической смерти, в составе больных палат реанимации не числятся.

- ОАРИТ  должны быть обеспечены:

  - Специальным оборудованием и аппаратурой в палатах, в операционных и палатах пробуждения:

- Аппараты ИВЛ или наркозные аппараты по количеству операционных столов в плановой и экстренной операционных;

- Аппараты ИВЛ по 1 на каждые 3 операционных стола в комнате пробуждения;

- Аппараты ИВЛ в палатах ОАРИТ в количестве не менее 2/3 от количества коек;

- Мониторы по количеству операционных столов в плановой и экстренной операционных;

- Мониторы по количеству аппаратов ИВЛ в комнате пробуждения;

- Мониторы в палатах ОАРИТ по количеству коек;

- Электроаспираторы (отсосы) по количеству операционных столов в плановой и экстренной операционных;

- Электроаспираторы (отсосы) по количеству аппаратов ИВЛ в комнате пробуждения;

- Электроаспираторы (отсосы) по количеству аппаратов ИВЛ в палатах ОАРИТ (допускается использование централизованной вакуумной магистрали);

- Перфузоры (шприцевые насосы) по количеству операционных столов в плановой и экстренной операционных;

- Перфузоры (шприцевые насосы) и инфузоматы по 1 на каждые 2 койки ОАРИТ.

- Ингаляторы паровые, ультразвуковые;

- Передвижные R-аппараты;

- Элекроэнцефалограф;

- Электрокадиограф;

- Аппарат УЗИ;

- Фибробронхоскоп;

В данном пункте указано минимальное количество оборудования. Для бесперебойной работы в ОАРИТ должен быть резерв исправного оборудования на случай выхода из строя основного или на случай массового поступления пострадавших.

  - Медикаментами и инфузионными средствами по перечню жизненно важных препаратов и в количествах, необходимых для полноценного проведения обезболивания, реанимации и интенсивной терапии (запас не менее трехсуточного). На случай массовых поступлений в отделении создается неприкосновенный запас, утверждаемый по количеству и номенклатуре для каждого учреждения. Это же относится и к обеспечению наркотическими анальгетиками;

  - Специально оборудованными и вспомогательными помещениями для проведения анестезии, интенсивной терапии и лечебных манипуляций, для персонала (заведующего, врачей, старшей медицинской сестры), помещениями для дежурного персонала, предусматривающими возможность кратковременного отдыха (сна) и принятия горячей пищи в течение суток, раздевалкой и санпропускником, душевыми, комнатой личной гигиены женщины, отдельным таулетом, помещениями для хранения аппаратуры, медикаментов, белья, инфузионных сред. При наличии палат интенсивной терапии и реанимации отделение должно быть обеспечено также реанимационным залом, помещением для проведения детоксикационных мероприятий, процедурной, перевязочной. Должна быть резервная палата и изолятор с отдельным санузлом. Санитарная комната с отдельным сливом, материальная.

  - При организации ОАРИТ, отделение должно быть обеспечено отдельными палатами для детей раннего возраста, септических и инфекционных больных.

  - ОАРИТ использует лаборатории, рентгеновские и другие лечебно-вспомогательные  и лечебно-диагностические кабинеты (отделения) больницы.

- ОАРИТ областной больницы являются организационно-методическими центрами по данной специальности для всей области.

- ОАРИТ может быть базой кафедр института усовершенствования врачей, медицинского института, НИИ, медицинского училища. На него возлагается ответственность за внедрение новых методов лечения и организации службы.

| Начальник Главного управления организации медицинской помощи |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №2

к приказу №   МЗ РК от

«  »          200  г.,

П О Л О Ж Е Н И Е

ОБ ЭКСПРЕСС-ЛАБОРАТОРИИ

ОТДЕЛЕНИЯ АНЕСТЕЗИИ, ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ И РЕАНИМАЦИИ

- Основной задачей экспресс-лаборатории является проведение круглосуточного контроля основных биохимических, клинических и других лабораторных показателей жизненно важных функций организма у больных в палатах реанимации и интенсивной терапии, во время операции и в раннем послеоперационном периоде, а также больным в любом отделении больницы, в том числе перед экстренными операциями (только по назначению врача анестезиолога-реаниматолога).

- Экспресс-лаборатория является составной частью ОАРИТ, ее сотрудники входят в штатное расписание ОАРИТ и подчиняются непосредственно заведующему этим отделением. Методическое руководство работой лаборатории может осуществлять старший врач-лаборант, выделяемый из числа сотрудников этой лаборатории, или заведующий общебольничной клинической лабораторией. Недопустимо выведение экспресс-лаборатории из состава ОАРИТ и подчинение её общебольничной клинической лаборатории.

- Экспресс-лаборатория использует преимущественно экспресс-методы, занимающие минимальное время. В то же время ОАРИТ используют общебольничную клиническую, бактериологическую лабораторию по мере необходимости (для сложных и специальных исследований).

- Экспресс-лаборатория должна находиться в непосредственной близости от палат реанимации и интенсивной терапии и располагается в соответствующих помещениях.

- Перечень обязательных лабораторных исследований должен включать:

  - Определение показателей кислотно-основного состояния крови.

  - Исследование содержания газов крови (напряжение кислорода, насыщение гемоглобина кислородом, уровень кислорода).

  - Определение концентрации калия, натрия, хлора, кальция, магния в плазме крови (сыворотке).

  - Определение коагулирующих свойств крови (коагулограмма или тромбоэластограмма): время свертывания крови, протромбиновый индекс, время свободного гепарина, тромбиновое время, частично активированное тромбопластиновое время, концентрация фибриногена, фибриноактивности плазмы крови (лизис эуглобулинов) и цельной крови (по Котовщиковой), ретракция кровяного сгустка, количество тромбоцитов, парагоагуляционные тесты: этаноловый, протаминсульфатный, бета-нафтоловый (программа-минимум), содержание продуктов деградации фибриногена и фибрина (ПДФ), растворимых комплексов фибринмономеров, максимальная свертывающая активность крови (по аутокоагуляцонному тесту), активность XIII факторов свертывания, активность антитромбина III (программа максимум).

  - Исследование концентрации гемоглобина, свободного гемоглобина (степень гемолиза), показателей гематокрита, лейкоцитов (подсчёт лейкоцитарной формулы), содержание белка, мочевины, глюкозы, активности амилазы, осмолярности крови и мочи, расчёт лейкоцитарного индекса интоксикации.

  - Определение активности некоторых ферментов (АЛТ, АСТ, ЛДГ, ЩФ, КФ, КФК), а также концентрации миоглобина.

  - Определение некоторых показателей (помимо упомянутых выше электролитов): плотность, рН, концентрация глюкозы, креатинина, количество мочевины, выделяемой за сутки (в граммах), определение содержания амилазы, эритроцитов.

  - Определение резус-фактора лабораторными методами.

  - Определение концентрации алкоголя и его суррогатов в крови и моче и других показателей по необходимости.

- Экспресс-лаборатория должна быть оснащена необходимым и достаточным комплектом аппаратуры и оборудования, лабораторной мебели и посуды:

дистиллятор (2 шт.);

холодильник бытовой (2 шт.);

морозильная камера, термостат электрический суховоздушный (2 шт.);

термостат (2 шт.);

баня водяная для кипячения (2 шт.);

весы равноплечные, весы технические, весы аналитические, весы торзионные (1000 г);

дозатор автоматический пипеточный на 0,01-1г. (2 шт.);

счетная машина, центрифуга гематокритная (2 шт.),

центрифуга лабораторная настольная (прямые, угловые – 4 шт.);

центрифуга до 8000об/мин., барометр-анероид, ареометры, спирометры (наборы), счетчик клавишный (2 шт.);

микроскоп (2 шт.);

секундомер (5 шт.);

электрокоагулограф (2 шт.);

микроосмометр, анализатор газов крови и кислотно-щелочного состояния (2 шт.);

микроанализатор для исследования рН, калориметр фотоэлектрический (2 шт.);

спектрофотометр, рефрактометр, биохимический анализатор, анализатор факторов свертывания крови, экспресс-анализатор для определения содержания глюкозы, мочевины (по 1 шт.).

анализатор содержания элекролитов (калий, натрий, хлор, кальций).

В экспресс-лаборатории ОАРИТ детских больниц и родильных домов должны быть анализаторы, позволяющие определять основные биохимические показатели и коагулограмму микрометодами (с забором крови до 1 мл).

| Начальник Главного управления организации медицинской помощи |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №3

к приказу МЗ РК

«   »             2003г., №

ШТАТНЫЕ  НОРМАТИВЫ

медицинского персонала ОАРИТ

лечебно-профилактических учреждений

- Врачебный персонал

  - Должность врачей – анестезиологов-реаниматологов устанавливаются:

    - Из расчета 1 должность на следующее число коек:

|  | Наименование отделений (палат) | Число коек |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1.1. | Кардиохирургическое, хирургическое-торакальное (в т.ч. для онкологических больных, детей), сосудистое, туберкулезное легочно-хирургическое, ожоговое для детей | 25 |
| 1.1.1.2. | Ожоговое, хирургическое для взрослых (в т.ч. для онкологических больных) | 50 |
| 1.1.1.3. | Нейрохирургическое, микрохирургическое, онкологическое (хирургического профиля) | 50 |
| 1.1.1.4. | Отоларингологическое, офтальмологическое для взрослых | 150 |
| 1.1.1.5. | Отделения хирургического профиля других наименований для взрослых (гинекологическое, челюстно-лицевая и хирургия глаза и т.д.) | 75 |
| 1.1.1.6. | Хирургическое отделение для детей | 40 |
| 1.1.1.7. | В родильных домах для женщин и новорожденных (в том числе в составе других лечебных учреждений независимо от подчиненности) | 75 |
| 1.1.1.8. | Отделения хирургического профиля других наименований для детей | 50 |

При наличии в больнице или родильном доме менее 75 коек хирургического профиля, а в центральной районной больнице и онкологическом диспансере – менее 50 коек хирургического профиля, устанавливаются не менее одной должности врача анестезиолога-реаниматолога.

В больницах, оказывающих экстренную хирургическую (любого профиля) помощь, вне зависимости от мощности, дополнительно устанавливается 4,75 должности врачей – анестезиологов-реаниматологов для обеспечения экстренной круглосуточной анестезиолого-реанимационной помощи.

В крупных многопрофильных больницах, оказывающих экстренную помощь, дополнительно 4,75 ставки на каждые 100 хирургических коек для взрослых и для детей для круглосуточной анестезиолого-реанимационной помощи.

    - Из расчета 1 должность  на 10 должностей врачей-стоматологов (зубных врачей) в стоматологических поликлиниках (отделениях) при наличии в их штате не менее 10 указанных должностей.

    - 1 круглосуточный пост сверх должностей, полагающихся в соответствии с пунктом 1.1.1., в следующих учреждениях:

      - В онкологических диспансерах на 300 и более коек;

      - В больницах терапевтического и педиатрического профиля, при отсутствии ОАРИТ, не зависимо от наличия хирургических отделений;

      - Родильных домах на 100 и более коек;

    - Для обеспечения работы палат реанимации и интенсивной терапии устанавливается:

      - Круглосуточный пост (4,75 ставки) на каждые 6-9 коек, 1 круглосуточный пост на каждые 3 койки отделения кардио-хирургической и нейрохирургической реанимации и 1 круглосуточный пост на каждые 4 койки для недоношенных и новорожденных детей.

      - 2 круглосуточных поста на 10-15 коек;

      - при наличии в составе ОАРИТ службы, занимающейся экстракорпоральными методами детоксикации, при отсутствии отделения гравитационной хирургии крови, устанавливается 0,5 должности врача-реаниматолога для экстракорпоральной детоксикации;

    - При отсутствии отделения или палат интенсивной терапии вне зависимости от количества хирургических коек в больнице вводится дополнительно круглосуточный пост врача – анестезиолога-реаниматолога в составе одного из хирургических отделений или приёмного покоя.

    - В лечебно-профилактических учреждениях, имеющих  6 и более должностей врачей анестезиологов для работы в операционных и 12 коек ОАРИТ и более разрешается организовать 2 и более отделений ОАРИТ в т.ч. специализированных (для кардиохирургических, инфарктных, гематологических и пр.) больных.

    - В лечебно-профилактических учреждениях, обеспечивающих ургентную хирургическую (любого хирургического профиля) помощь, где среднее количество экстренных анестезий (за последние 6 месяцев) длительностью более 1 часа составляет более 8 на одного анестезиолога в сутки, устанавливается дополнительный круглосуточный пост анестезиолога (вне зависимости от количества коек).

  - Должности врачей-лаборантов для обеспечения работы экспресс-лаборатории устанавливаются:

    - 1 круглосуточный пост (4,75 ставки) на 6 и более коек;

    - 1 должность на 3-5 коек.

  - Должность – 1 ставка заведующего отделением устанавливается в каждом лечебном учреждении, имеющем ОАРИТ в зависимости от числа должностей врачей анестезиологов-реаниматологов в отделении:

1.3.1. при наличии от 3 до 6 должностей - вместо 0,5 должности;

1.3.2. от 6 и более должностей – или при наличии в составе отделения палат реанимации и интенсивной терапии дополнительно 1 должность – сверх должностей врачей анестезиологов-реаниматологов.

- СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

  - Должности медицинских сестер-анестезисток устанавливаются из расчета:

    - 1,5 должности на каждую должность врача анестезиолога-реаниматолога, полагающуюся в соответствии с п. 1.1.1., в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих отделения (палаты) реанимации и интенсивной терапии,

    - 2 должности на каждую должность врача анестезиолога-реаниматолога, полагающуюся в соответствии с п. 1.1.1., п. 1.1.2., п. 1.1.3., в лечебно-профилактических учреждениях, не имеющих ОАРИТ.

  - Должности среднего медицинского персонала для обеспечения работы палат реанимации и интенсивной терапии устанавливаются:

    - медицинских сестер – из расчета 1 круглосуточный пост на 3 койки;

    - медицинских сестер – из расчета 1 круглосуточный пост на 2 койки при наличии в больнице следующих отделений: кардиохирургического, хирургического-торакального (в т.ч. для онкологических больных, детей), туберкулезного легочно-хирургического, ожогового для детей;

    - фельдшеров-лаборантов (лаборантов) – 1 круглосуточный пост;

    - Должность процедурной-перевязочной медсестры при наличии в отделении не менее 9 коек;

    - Дополнительно должность процедурной сестры при наличии в составе ОАРИТ службы, занимающейся экстракорпоральными методами детоксикации;

  - Должность старшей медицинской сестры отделения устанавливается в каждом отделении.

При отсутствии в составе отделения палат для реанимации и интенсивной терапии эта должность устанавливается вместо одной должности медицинской сестры-анестезистки.

- МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

  - Должности младших медицинских сестер по уходу за больными в палатах для реанимации и интенсивной терапии в составе ОАРИТ устанавливаются из расчета 1 круглосуточный пост на 6 коек, в детских  ОАРИТ – на 3 койки.

  - 1 дополнительную должность младшей медицинской сестры для кормления больных независимо от количества коек в ОАРИТ.

  - Должность сестры-хозяйки устанавливается в штате отделения, имеющего в своем составе палаты для реанимации и интенсивной терапии.

| Начальник Главного управления экономики здравоохранения |  |
| --- | --- |

Приложение №4

к приказу МЗ РК

«   »             2003г.,  №

Положения:

- о заведующем ОАРИТ лечебно-профилактического учреждения;

- о враче анестезиологе-реаниматологе лечебно-профилактического учреждения;

- о враче- лаборанте ОАРИТ;

- о старшей медицинской сестре ОАРИТ;

- о медицинской сестре-анестезисте ОАРИТ;

- о лаборанте ОАРИТ.

##### П О Л О Ж Е Н И Е

о заведующем ОАРИТ  лечебно-профилактического учреждения

- Заведующий ОАРИТ осуществляет непосредственное руководство деятельностью подчиненного ему врачебного, среднего и младшего персонала и несет полную ответственность за организацию и постановку анестезиологической и реанимационной помощи в лечебно-профилактическом учреждении.

- На должность заведующего назначается квалифицированный врач, имеющий специальную подготовку, опыт работы и теоретические знания по анестезиологии и реаниматологии.

- Заведующий отделением подчиняется главному врачу и заместителю главного врача по лечебной работе учреждения.

- Заведующий отделением руководствуется в своей работе положением о соответствующем лечебно-профилактическом учреждении, настоящим положением и положением «О заведующем отделением стационара» и другими официальными документами.

- В соответствии с задачами отделения анестезиологии-реанимации заведующий организует и обеспечивает:

- комплекс мероприятий по подготовке и проведению обезболивания при операциях, родах, специальных диагностических и лечебных процедурах;

- комплекс мероприятий по реанимации и интенсивной терапии лицам с расстройством жизненно важных органов до стабилизации их деятельности;

- надлежащую расстановку персонала отделения и организацию его труда;

- повышение квалификации врачебного, среднего и младшего медицинского персонала, обучение практическим навыкам в области анестезиологии и реанимации;

- рациональное использование и технически грамотную эксплуатацию наркозной, дыхательной и другой специальной диагностической, контролирующей и лечебной аппаратуры, инструментария и оборудования;

- внедрение в практику работы отделения новых и совершенствование имеющихся методов и средств обезболивания после допущения их к применению в РК в установленном порядке;

- повышение квалификации врачей анестезиологов-реаниматоров и сестер-анестезисток;

- тесное взаимодействие и контакт в работе со всеми отделениями лечебно-профилактического учреждения;

- выполняет повседневную работу анестезиолога-реаниматолога в объёме занимаемой врачебной ставки: проводит обезболивания, в т.ч. при наиболее сложных оперативных вмешательствах, случаях реанимации, консилиумах, консультациях и т.д.;

- определяет перевод больных из палат реанимации и интенсивной терапии. Указание зав. ОАРИТ  о переводе больных в другое отделение обязательно для всего персонала больницы;

Несет непосредственную ответственность за:

- деятельность персонала отделения анестезиологии-реанимации;

- рациональное применение наркозных и других медикаментозных  средств, аппаратуры и других технических средств;

- обеспечение надежного санитарно-гигиенического режима в отделении анестезиологии-реанимации;

- внешний вид и культуру поведения персонала в служебное время;

- внедрение прогрессивных методов работы персонала отделения, обучение пользованию современной аппаратурой и техникой;

- правильность хранения, учета и выдачи сильнодействующих медикаментов и других средств;

- комплекс мероприятий по охране труда в отделении.

6.Заведующий отделением имеет право:

а) принимать непосредственное участие в подборе кадров ОАРИТ;

б) представлять главному врачу больницы или его заместителю по лечебной работе к поощрению лучших работников и вносить предложения о наложении дисциплинарного взыскания на лиц, нарушающих трудовую дисциплину и неудовлетворительно выполняющих свои обязанности;

в) приглашать консультантов и устраивать консилиумы по согласованию с заместителем главного врача по медицинской части или с главным врачом;

г) проверять правильность подготовки больных к обезболиванию, правильность ведения обезболивания, интенсивной терапии ближайшего послеоперационного периода и экстренных реанимационных мероприятий;

д) определять вид обезболивания;

е) по согласованию с заместителем главного врача по лечебной работе или главным врачом организовать и проводить для работников отделения:

- совещания, конференции и семинары;

- практические занятия для отдельных сотрудников отделения и медицинского персонала других отделений больницы по особому плану;

- клинический разбор больных, анализ осложнения и летальных исходов;

ж) выдвигать на обсуждение руководства лечебно-профилактического учреждения вопросы, связанные с улучшением работы подведомственного ему отделения;

з) повышать свою квалификацию в ведущих лечебных учреждениях страны и институтах (факультетах) усовершенствования врачей.

7. Заведующий отделением обязан:

а) разрабатывать и утверждать график работы сотрудников;

б) проводить обходы больных, находящихся в палатах реанимации и интенсивной терапии;

в) оказывать систематическую помощь врачам анестезиологам-реаниматологам в оценке специальных методов, используемых при проведении обезболивания, а также контроле за больными, находящимися под наблюдением персонала отделения;

г) не допускать одновременное проведение врачом более 1 наркоза, проведение анестезии и переливания крови одним и тем же врачом-анестезиологом, не допускать работы врачей одновременно в палате интенсивной терапии и в операционной;

д) являться в отделении вне рабочего времени (вечерние и ночные часы, выходные дни) по вызову дежурного врача анестезиолога-реаниматолога;

е) анализировать качественные показатели деятельности отделения, а также причины имеющихся недостатков в работе; широко привлекать к этому всех работников отделения;

ж) немедленно доводить до сведения главного врача или его заместителя по лечебной работе о всех происшествиях, случившихся с больными или персоналом (внезапная смерть, несчастный случай и т.д.), а также о халатных действиях или злоупотреблениях персонала отделения и других чрезвычайных происшествиях в вверенном ему отделении и о принятых мерах;

з) представлять заместителю главного врача по медицинской части или главному врачу отчет о работе отделения по установленной форме.

П О Л О Ж Е Н И Е

о враче анестезиологе-реаниматологе лечебно-

профилактического учреждения

- На должность врача-анестезиолога-реаниматолога назначается врач, имеющий специальную подготовку по анестезиологии-реаниматологии. Допускается возможность проведения специальной подготовки по анестезиологии-реаниматологии после зачисления на должность.

- Врач анестезиолог-реаниматолог непосредственно подчинен заведующему ОАРИТ и проводит работу под его руководством, а в учреждениях, где нет такого отделения, врачу анестезиологу-реаниматору или заместителю главного врача, на которого возложено руководство анестезиологической-реаниматологической помощью в учреждении.

- Врач анестезиолог-реаниматор в своей работе руководствуется Положением о соответствующем лечебно-профилактическом учреждении, о враче стационара, настоящим Приказом и другими официальными документами.

- В соответствии с задачами отделения врач анестезиолог-реаниматолог обеспечивает и несет непосредственную ответственность за:

а) надлежащий уровень специального обследования больных, проведение обезболивания и оказание анестезиологической и реанимационной помощи больным, нуждающимся в этих мероприятиях;

б) систематическое проведение мероприятий по повышению квалификации и воспитанию среднего медицинского персонала;

в) качественное ведение медицинской документации;

г) передачу дежурному врачу анестезиологу-реаниматологу списков больных, требующих особенно тщательного наблюдения и активного проведения специальных лечебных мероприятий.

- Врач анестезиолог-реаниматолог обязан:

а) систематически работать над повышением своей профессиональной квалификации;

б) знать и уметь применять современные (апробированные) методы и средства диагностики и лечения острых нарушений функций жизненно важных центров, методы обезболивания;

в) назначать вид обезболивания с учетом состояния больного, особенностей оперативного вмешательства или специального метода исследования. При затруднениях выбора метода обезболивания согласовывать вопрос с заведующим ОАРИТ;

г) нести дежурства по учреждению в качестве врача анестезиолога-реаниматолога по утвержденному графику. Дежурный анестезиолог-реаниматолог в отсутствие заведующего отделением выполняет обязанности и пользуется правами последнего.

6. Врач-анестезиолог-реаниматолог имеет право:

а) назначать необходимые лечебно-диагностические мероприятия, связанные с подготовкой больного к наркозу;

б) контролировать работу медицинских сестер-анестезисток;

в) на повышение квалификации.

6. Врач анестезиолог-реаниматолог не имеет права в рабочее время:

- Покидать рабочее место, за исключением случаев транспортировки больных в другие ЛПУ или для обследования;

- Проводить более одного наркоза одновременно (за исключением случаев массового поступления пострадавших);

- Заниматься подготовкой трансфузии во время проведения наркоза;

- Одновременно вести больных в палатах интенсивной терапии и проводить наркозы (за исключением случаев массового поступления пострадавших).

П О Л О Ж Е Н И Е

о враче лаборанте ОАРИТ

- На должность врача лаборанта ОАРИТ назначается специалист, владеющий методиками лабораторных исследований важнейших жизненных функций организма.

- Врач лаборант ведет всю порученную ему работу, требующую специальной квалификации, по производству разнообразных анализов, в первую очередь – экспресс-диагностики неотложных состояний.

- Врач лаборант непосредственно подчинен заведующему ОАРИТ и проводит работу под его руководством в соответствии с положением об ОАРИТ, настоящим положением и другими официальными документами.

- В соответствии с задачами ОАРИТ врач лаборант обеспечивает и несет непосредственную ответственность за:

а) надлежащий уровень лабораторных исследований больных, готовящихся к операции, во время обезболивания и операции, при экстренных реанимационных мероприятиях, а также в период интенсивной терапии;

б) организовывает работу подчиненного ему среднего и младшего медицинского персонала, несет ответственность за качество этой работы;

в) систематическое проведение мероприятий по обучению и повышению квалификации подчиненных ему сотрудников;

г) рациональное использование техники, грамотную эксплуатацию и сохранность специального лабораторного оборудования и приборов.

- Врач лаборант обязан использовать в своей работе новые методы и методики, расширяющие возможности своевременного контроля за состоянием жизненных функций организма во время анестезии, реанимации и интенсивного лечения.

- Врач лаборант несет дежурства по утвержденному графику.

П О Л О Ж Е Н И Е

о старшей медицинской сестре ОАРИТ

- На должность старшей медицинской сестры ОАРИТ назначается одна из наиболее опытных медицинских сестер-анестезисток.

- В непосредственном подчинении старшей сестры находятся медицинские сестры-анестезистки и младший медицинский персонал.

- Старшая сестра ОАРИТ в своей работе руководствуется положениями о соответствующем лечебно-профилактическом учреждении, об ОАРИТ, о старшей медицинской сестре стационара, настоящим положением и другими официальными документами, а также указаниями и распоряжениями других вышестоящих должностных лиц.

- В соответствии с задачами ОАРИТ старшая сестра обязана:

а) рационально организовывать труд среднего медицинского персонала отделения;

б) составлять графики работы и отпусков среднего медицинского персонала отделения;

в) обеспечивать трудовую дисциплину и соблюдение правил внутреннего распорядка и техники безопасности средним медицинским персоналом отделения;

г) обеспечивать соблюдение установленного санитарно-гигиенического режима в отделении;

д) следить за систематическим пополнением отделения медицинским инструментарием, медикаментами и анестезиологическим оборудованием; следить за наличием установленного количества медикаментов, инструмента и оборудования и, по указанию заведующего отделением, своевременно выписывать и обеспечивать получение их; обеспечивать контроль за технически грамотным использованием, эксплуатацией и своевременным ремонтом оборудования и аппаратуры, рациональным использованием медикаментов;

е) правильно хранить и учитывать сильнодействующие и ядовитые медикаменты;

ж) контролировать правильность проведения стерилизации инструментария и перевязочного материала;

з) под руководством заведующего отделением разрабатывать и обеспечивать выполнение планов повышения квалификации средних медицинских работников отделения и проведения сестринских конференций;

и) систематически повышать свою профессиональную квалификацию.

5. Старшая сестра отделения анестезиологии-реанимации имеет право:

а) давать указания и распоряжения медицинским сестрам-анестезисткам и мл. медицинскому персоналу;

б) представлять предложения заведующему анестезиолого-реанимационным отделением о поощрениях и взысканиях на средний и младший медицинский персонал отделения;

в) участвовать в работе Совета медицинских сестер учреждения;

г) на повышение квалификации один раз в пять лет.

П О Л О Ж Е Н И Е

о  медицинской сестре-анестезистке ОАРИТ

- На должность медицинской сестры-анестезиски назначается медицинская сестра, прошедшая специальную подготовку по анестезиологии и реанимации. Подготовка может быть проведена после назначения на должность.

- Медицинская сестра-анестезистка непосредственно подчиняется врачу анестезиологу-реаниматологу и старшей медицинской сестре анестезиолого-реанимационного отделения.

- Медицинская сестра-анестезистка в своей работе руководствуется положениями о соответствующем лечебно-профилактическом учреждении, об ОАРИТ, настоящим положением и другими официальными документами, а также указаниями и распоряжениями врача-анестезиолога-реаниматолога и других вышестоящих должностных лиц.

- Медицинская сестра-анестезистка обязана:

а) готовить наркозную, дыхательную аппаратуру и другое специальное оборудование и следить за их исправностью;

б) готовить системы для трансфузионной терапии;

в) укладывать больного на операционном столе;

г) подготавливать необходимые медикаментозные средства и средства для наркоза, вести их учет, а также расходование во время проведения наркоза;

д) вести соответствующую медицинскую документацию;

е) строжайше соблюдать санитарно-гигиенический режим в анестезиолого-реанимационном отделении;

ж) систематически повышать свою профессиональную квалификацию.

- Медицинская сестра-анестезистка имеет право:

а) проводить наркоз под контролем врача анестезиолога-реаниматолога, причем ответственность за его проведение несет врач. Разрешение медицинской сестре-анестезистке на проведение наркоза дается врачом-анестезиологом, в зависимости от уровня ее подготовки, стажа и опыта работы;

б) Повышать свою квалификацию на курсах усовершенствования;

в) принимать участие в научно-практических сестринских конференциях.

П О Л О Ж Е Н И Е

о  лаборантах ОАРИТ

- На должность лаборанта со средним образованием ОАРИТ назначается специалист со средним специальным образованием, имеющий подготовку по производству лабораторных исследований.

- Лаборант со средним образованием подчиняется непосредственно заведующему и врачу лаборанту ОАРИТ.

- В своей работе лаборант со средним образованием руководствуется положениями о соответствующем лечебно-профилактическом учреждении, об ОАРИТ, настоящим положением и другими официальными документами, а также указаниями и распоряжениями лаборанта с высшим образованием и других вышестоящих должностных лиц.

- Лаборант со средним образованием обязан:

а) проводить лабораторные исследования под руководством врача-лаборанта и самостоятельно;

б) следить за состоянием и исправностью специального лабораторного оборудования и приборов;

в) вести соответствующую медицинскую документацию;

г) систематически повышать свою квалификацию.

| Начальник Главного управления организации медицинской помощи |  |  |
| --- | --- | --- |