КАПНОГРАФИЯ

Практическое руководство составлено по материалам фирмы Datex научно-производственной фирмой ЗАО “ЛАСПЕК”

Перевод и компьютерная вёрстка - Д.Е. Грошев

Редактор к.м.н. - О.В. Гришин.

Новосибирск 1995 г.

Содержание

1.Введение

2.Что такое капнограмма.

Что такое PetСO2

3.Как образуется СO2 в выдыхаемом воздухе

Отличие PetCO2 от напряжения СO2 в артериальной крови

Небольшое артериально-альвеолярное различие (aAДСO2)

Основные причины увеличения аАДСO2

4.Почему измеряется PetCO2

Клинические преимущества СO2 мониторинга

Использование PetCO2 для контроля вентиляции

Физиологические факторы, управляющие удалением СO2

Что такое альвеолярная вентиляция

5.Диагностика гипер- и гиповентиляции

Нормокапния и нормовентиляция

Гипокапния и гипервентиляция

Гиперкапния и гиповентиляция

6.Интерпретация капнограммы и тренда СO2

7.Практическое руководство по СO2 мониторингу

Основное правило для размещения отборника газа

Удаление газа с выхода монитора

Мониторинг при слабых воздушных потоках

8.СO2 мониторинг в посленаркозный период

1. Введение.

Эти методические рекомендации рассчитаны на анестезиологов и реаниматологов, не знакомых с СO2-мониторингом, и имеют целью в простой форме ответить на вопрос: "зачем и как производится СO2-мониторинг ?”. Освоение нескольких основных принципов СO2-мониторинга обеспечивает врача богатой информацией о состоянии пациента и функционировании наркозной аппаратуры.

Проведение СO2-мониторинга в анестезиологии и реаниматологии считается очень важным и даже необходимым условием эффективного наблюдения за больным с управляемым или нарушенным дыханием, а также с нормальным дыханием при угрозе его нарушения. Быстрый рост популярности СO2-мониторинга отражает его значение в обеспечении безопасности пациента. Многие потенциально опасные ситуации с его помощью обнаруживаются на самых ранних этапах развития, предоставляя врачу достаточное время для анализа и исправления развивающегося критического состояния. Кроме того мониторирование значения концентрации СO2 в конце выдоха (PetCO2) и анализ его тренда дают наиболее объективную диагностическую информацию о состоянии пациента при наркозе.

2.Что такое капнограмма.

Кривая изменения концентрации СO2 во времени называется капнограммой. Она отражает различные стадии выдоха. Капнограмма является важным диагностическим средством, так как её форма практически одинакова у здоровых людей. Поэтому следует анализировать любое изменение формы капнограммы.

А

На первой фазе выдоха выдыхается газ из анатомического и аппаратурного мёртвого пространства*. Он не содержит СO2, так как он не попадал в альвеолы и не участвовал в газообмене.

Б

Эта часть является смесью альвеолярного газа и газа из анатомического мёртвого пространства.

В

Участок отражает поступление альвеолярного газа, при этом капнограмма достигает наклонненного под небольшим углом плато. Концентрация СO2 в конце выдоха (PetCO2) регистрируется в конце этого плато.

Г

В начале вдоха капнограмма быстро падает до нулевой линии. Минимальный уровень СO2 измеренный в течении фазы вдоха называется концентрацией СO2 вдоха (в норме равна 0.03 %).

Д

Максимальное значение капнограммы в конце выдоха автоматически рассчитывается и отображается как значение PetCO2.

*Мёртвым пространством называется часть воздушных путей, где не происходит газообмен. В случае аппаратного мониторинга CO2 в формировании капнограммы выдоха принимают участие следующие типы мёртвого пространства. Механическое или аппаратное мёртвое пространство - состоит из эндотрахеальной трубки и соединительных шлангов. Анатомическое мёртвое пространство - составляют трахея и бронхи. Альвеолярное мёртвое пространство - составляет часть дыхательных путей в которой не происходит газообмен, хотя они и вентилируются.

Что такое PetCO2.

Максимальная концентрация СO2 в конце спокойного выдоха PetCO2 (end-tidal CO2) очень тесно связана с альвеолярной концентрацией СO2, так как она регистрируется во время поступления воздуха из альвеол.

3. Как образуется СO2 в выдыхаемом воздухе.

А

Углекислый газ (СO2) выделяется всеми клетками во всех тканях организма, как продукт метаболизма. СO2 является конечным продуктом процесса окисления глюкозы, и должен постоянно удаляться из тканей.

Б

Из клеток СO2 диффундирует в капиллярную кровь, так как в ней концентрация СO2 поддерживается более низкой. Из капиллярной крови СO2 далее транспортируется по венам от периферии к правому предсердию.

В

Сердце прокачивает венозную кровь через малый круг кровообращения к лёгким где происходит газообмен.

Г

Лёгкие состоят приблизительно из 300 миллионов альвеол, в которых кровь насыщается кислородом при легочном кровообращении. Стенки альвеол являются по существу очень тонкими мембранами (с общей площадью поверхности около 100м2), позволяющими газам легко диффундировать между легочной кровью и альвеолярным воздухом.

СO2 диффундирует из крови в альвеолярное пространство. При дыхании (или искусственной вентиляции), концентрация СO2 в альвеолах постоянно сохраняется ниже, чем в капиллярной крови легких. При вдохе “свежий” воздух поступает в лёгкие и смешивается с альвеолярным, слегка снижая альвеолярную концентрацию СO2. При выдохе СO2 удаляется из организма. Газ, выходящий в конце выдоха, практически полностью соответствует альвеолярному газу.

Д

На протяжении выдоха воздух покидает различные участки легких, смешиваясь так, что СO2-монитор измеряет только усреднённую концентрацию СO2. Диффузия СO2 на альвеолярном уровне является непрерывным процессом. На капнограмме этот процесс отражается только в последней фазе выдоха. В других фазах наблюдается значительная динамика капнограммы, так как она отражает концентрацию СO2 как во вдыхаемом, так и в выдыхаемом воздухе.

Отличие PetCO2 от напряжения СO2 в артериальной крови.

Сравнительный анализ артериальной крови и альвеолярного воздуха показывает, что величина PetCO2 довольно близко отслеживает уровень напряжения СO2 в крови (РаСO2), но всё же они не равны. В норме PetCO2 на 1-3 мм рт.ст. ниже чем РаСO2. Однако у пациентов с легочной патологией различия могут быть значительно большими. Причины этого сложные и выявление увеличения этого различия даёт нам дополнительный диагностический параметр: артериально-альвеолярное различие (аАDСO2). Фактически аАDСO2 может рассматриваться как количественный показатель альвеолярного мёртвого пространства, поэтому значительные его изменения должны исследоваться дополнительно.

Небольшое артериально-альвеолярное различие.

Артериально-альвеолярное различие является результатом особенностей процессов вентиляции и перфузии легочных альвеол. Даже у здорового пациента вентиляционно-перфузионное отношения отличаются в разных участках легких. При наркозе несоответствие вентиляции и перфузии обычно слегка возрастает, однако обычно это не имеет клинического значения.

Основные причины увеличения аАДСO2.

Снижение уровня газообмена происходит в той части респираторных отделов легких, которые не имеет достаточной перфузии, но тем не менее хорошо вентилируется. При выдохе воздух из этих участков легких будет смешиваться с обогащённым СO2 альвеолярным воздухом из остальных участков легких, уменьшая PetCO2. При этом aADCO2 будет увеличено. Такая вентиляция называется вентиляцией альвеолярного мёртвого пространства.

Возможными причинами вызывающими увеличение аАСO2 являются:

положение пациента (положение на боку)

легочная гипоперфузия

легочная тромбоэмболия.

Рисунок А иллюстрирует эффект вентиляции альвеолярного мёртвого пространства. В половине легких нет перфузии и, следовательно, газообмена. При выдохе альвеолярный газ смешивается и результирующая концентрация PetCO2 будет в два раза меньше, чем РаСO2 в крови. Для сравнения рисунок В иллюстрирует идеальную ситуацию, когда перфузия происходит во всём объёме легких и PetCO2=РАСO2=РаСO2.

4. Почему измеряется PetCO2.

СO2 мониторинг даёт информацию как о состоянии пациента, так и о системе обеспечения ИВЛ. Так как концентрация СO2 зависит от многих факторов, она редко является достаточной для постановки специфического диагноза. Однако мониторирование СO2 с быстродействующей индикацией и отображением концентрации СO2 в каждом выдохе обеспечивает достаточный запас времени для принятия необходимых мер по исправлению ситуации.

Клинические преимущества СO2 мониторинга.

В условиях стабильного состояния пациента (ИВЛ в сочетании с нормальной гемодинамикой) концентрация СO2 тесно связана с изменением напряжения СO2 в крови и, следовательно, является неинвазивным методом контроля РаСO2. Выделение СO2 - величина довольно стабильная, поэтому резкие изменения PetCO2 обычно отражают либо изменения кровообращения в малом круге (например легочную эмболию), либо легочной вентиляции (например отсоединение трубки или избыточная ИВЛ - гипервентиляция).

Использование мониторинга СO2 позволяет:

Быстро определить правильность интубации трахеи.

Быстро выявить нарушения в воздушном тракте (коннектор интубационной трубки, интубационная трубка, дыхательные пути) или в системе подачи воздуха (аппарат ИВЛ).

Объективно, непрерывно, неинвазивно контролировать адекватность вентиляции.

Распознавать нарушения в газообмене, легочном кровообращении и метаболизме.

Обеспечивает контроль безопасного использования малопотоковых наркозных методик с присущим им экономичным расходом ингаляционных анестетиков.

Уменьшает необходимость в частых рутинных анализах газа крови, так как тренд PetCO2 отражает тренд РаСO2. Газоанализ крови становится необходим в случаях значимого отклонения тренда PetCO2.

Общепринятые термины мониторинга СO2

“капно” - означает уровень СO2 при выдохе(от греческого “kapnos” курить);“гипер” - значит слишком много; “гипо” - значит слишком мало.

Использование PetCO2 для контроля вентиляции.

В норме при спокойном естественном дыхании газообменная функция легких обеспечивает парциальное давление СO2 в крови (РаСO2) около 40 мм рт.ст. Это происходит путём регулирования частоты и глубины дыхания. При увеличении выделения СO2 (например, при физических нагрузках) пропорционально возрастает частота и глубина дыхания. Во время наркоза с применением мышечных релаксантов, анестезиолог должен обеспечить надлежащий уровень вентиляции. Обычно этот уровень оценивается путём расчёта необходимой вентиляции по номограммам. Гораздо более эффективный способ контроля адекватной вентиляции основан на мониторировании СO2.

Физиологические факторы, управляющие удалением СO2.

Удаление СO2 зависит от 3-х факторов: скорости метаболизма, состояния системы легочного кровообращения и состояния системы альвеолярной вентиляции.

Необходимо помнить, что эти 3 фактора взаимосвязаны. Изменение кислотно-основного баланса (или состояния КОС), вызванное различными причинами, может так же влиять на удаление СO2.

Опыт диагностики различных критических ситуаций во время ИВЛ приходит довольно быстро. Так, если стационарное значение СO2 возрастает при постоянной вентиляции, изменения в PetCO2 обычно возникают из-за изменения в легочном кровообращении. При этом следует обратить внимание на изменения метаболизма или КОС.

В процессе наркоза, скорость метаболизма обычно меняется слабо (основным исключением является редкий случай злокачественной гипертермии, который вызывает резкий рост PetCO2.)

Что такое альвеолярная вентиляция.

Когда уровень вентиляции устанавливается, поддерживая стабильное и в пределах нормы PetCO2, то нет необходимости проводить какие-либо расчёты. Вместе с тем, чтобы быть готовым к любой ситуации, полезно знать особенности легочной вентиляции. Как уже говорилось, часть воздуха при дыхании не достигает альвеол и остаётся в механическом (соединительный коннектор, клапанная коробка, эндотрахеальная трубка) и анатомическом (трахея, бронхиальное дерево) мёртвом пространстве, где газообмен не происходит. Чтобы рассчитать объём альвеолярной вентиляции в л/мин, который собственно и обеспечивает газообмен в легких, необходимо вычесть объём общего мёртвого пространства из дыхательного объёма. Умножив объём воздуха, проникающего в альвеолярные пространства, на частоту дыхания, можно получить альвеолярную минутную вентиляцию - показатель эффективной вентиляции.

5. Диагностика гипер- и гиповентиляции.

После начала наркоза и проведения интубации трахеи, анестезия обычно поддерживается системой искусственной вентиляции в стационарном состоянии выделения СO2. Заметим, что в течении продолжительной операции (более 1.5 часов), из-за угнетающего действия анестетиков и развивающейся гипотермии, слегка снижается метаболизм пациента и наблюдается постепенное уменьшение PetCO2

Далее мы рассмотрим случаи резкого и постепенного изменения концентрации СO2 при наблюдении тренда PetCO2 и формы капнограммы в реальном времени.

Нормокапния и нормовентиляция.

Альвеолярная вентиляция обычно устанавливается так, чтобы обеспечить нормокапнию - то есть PetCO2 должно находиться в диапазоне 4.8 - 5.7 % (36 -43 мм рт.ст.). Такая вентиляция называется нормовентиляцией,так как она характерна для здоровых людей. Иногда альвеолярную вентиляцию при ИВЛ устанавливают с лёгкой гипервентиляцией (PetCO2 4-5%, 30-38 мм рт.ст.).

Преимущества нормовентиляции.

При поддержании нормовентиляции гораздо легче распознаётся развитие критических ситуаций: нарушения альвеолярной вентиляции, кровообращения или метаболизма. Спонтанное дыхание восстанавливается более легко. Кроме того, восстановление в посленаркозном периоде происходит гораздо быстрее.

Гипокапния и гипервентиляция.

Уровень PetCO2 ниже 4.5% (34 мм.рт.ст.) называется гипокапнией. При наркозе наиболее частым случаем гипокапнии является слишком высокая альвеолярная вентиляция (гипервентиляция).

В после-наркозный период гипокапния при спонтанном дыхании пациента может быть результатом гипервентиляции вызванной страхом, болью или развивающимся шоком.

Недостатки длительной гипервентиляции.

К сожалению до сих пор распространённой практикой при ИВЛ является гипервентиляция пациента, которая по общепринятому мнению необходима для обеспечения адекватной оксигенации и даже для углубления наркоза. Однако современные лекарственные средства и способы мониторинга могут обеспечить лучшую оксигенация и анестезию без гипервентиляции "на всякий случай".

Гипервентиляция имеет достаточно серьёзные недостатки:

вазоконстрикция, приводящая к снижению коронарного и церебрального кровотока;

избыточный дыхательный алкалоз;

угнетение дыхательных центров;

Все эти факторы приводят к более трудному и продолжительному восстановлению в посленаркозный период.

Гиперкапния и гиповентиляция.

Превышение PetCO2 уровня 6.0% (45 мм рт.ст. при Ратм=760) называется гиперкапнией. Наиболее распространённой причиной гиперкапнии при наркозе является недостаточность альвеолярной вентиляции (гиповентиляция), обусловленная низким уровнем дыхательного объёма и (или) частоты дыхания. Кроме того, в закрытом контуре ИВЛ продолжительная гиперкапния может быть вызвана недостаточно полным поглощением СO2. На капнограмме это проявляется в том, что концентрация СO2 в фазе вдоха не падает до нулевого уровня.

В после-наркозный период продолжительная гиперкапния при спонтанном дыхании пациента может быть вызвана:

остаточным нейромышечным блоком;

медикаментозным подавлением дыхательных центров;

болевым ограничением дыхания (особенно после операции на органах брюшной полости).

Заметим, что гиперкапния может сопровождаться гипоксией, однако это не обязательно. Гипоксическое состояние наступает позже гиперкапнии при более низких значениях альвеолярной вентиляции.

Дополнительными клиническими проявлениями гиперкапнии являются: тахикардия, появление испарины, повышение напряжения, головная боль, беспокойство. При продолжительной гиперкапнии возникают нежелательные побочные эффекты, такие как склонность к сердечной аритмии (при воздействии летучих анастетиков), увеличение сердечного выброса, увеличение внутричерепного давления, легочная вазоконстрикция и периферическая вазодилатация.

6. Интерпретация капнограммы и тренда СO2.

Мониторы СO2 обычно отображают кривую изменения концентрации СO2 каждого выдоха в реальном времени (капнограмму) и тренд PetCO2 за 30 минут. Резкие изменения в выделении СO2 хорошо заметны на капнограмме выдоха, в то время как постепенные изменения лучше заметны по тренду СO2.

Нормальная капнограмма.

Капнограмма здорового человека при искусственной вентиляции имеет нормальную форму. Любое значительное отклонение от нормальной формы капнограммы отражает нарушение в дыхательной системе, комплексные или механические нарушения в контуре ИВЛ.

СO2 резко перестал обнаруживаться.

Если капнограмма имела нормальный вид, а затем резко оборвалась до нуля, за один выдох, наиболее вероятной причиной является нарушение герметичности контура вентиляции.

Другой возможной причиной является полная обструкция дыхательного тракта, например вызванная перекручиванием (перегибом) интубационной трубки.

Экспоненциальное падение PetCO2.

Быстрое падение PetCO2 за несколько дыхательных циклов может указывать на:

выраженную легочную эмболию

остановку сердца

значительное падение артериального давления (сильная кровопотеря)

выраженную гипервентиляцию (за счёт ИВЛ).

Ступенчатое падение уровня PetCO2

Наиболее вероятной причиной резкого (но не до нуля) падения уровня PetCO2 является:

Перемещение эндотрахеальной трубки в один из главных бронхов, (например при изменении положения пациента).

Внезапная частичная обструкция воздушных путей.

Резкое возрастание PetCO2.

Внезапно появившееся резкое, но плавно проходящее возрастание PetCO2, при концентрации СO2 во вдыхаемом воздухе равной нулю, может быть вызвано внутривенным введением бикарбоната.

Постепенное снижение PetCO2.

Постепенное снижение PetCO2 в течении нескольких минут может быть вызвано возрастанием минутной вентиляции, падением сердечного выброса, или ухудшением перфузии.

Постепенное возрастание PetCO2

Постепенное возрастание PetCO2 в течении нескольких минут может быть вызвано наступлением гиповентиляции, возрастанием скорости метаболизма в результате реакции пациента на стрессовое воздействие (боль, страх, повреждение и т.п.).

Интубация пищевода.

При интубации пищевода небольшая концентрация СO2 может регистрироваться, благодаря ручной вентиляции через рот. После извлечения эндотрахеальной трубки и успешного её введения некоторое время наблюдается повышенное значение PetCO2 из-за накопления СO2 при апноэ.

Злокачественная гипертермия.

Монитор СO2 является быстродействующим индикатором злокачественной гипертермии. Быстрое возрастание скорости метаболизма легко обнаруживается по возрастанию PetCO2 (СO2 вдоха остаётся нулевым).

Неполная мышечная релаксация.

При неполной мышечная релаксация и недостаточной глубине наркоза у больного сохраняется собственное дыхание “работающее” против ИВЛ. Это неглубокое спонтанное дыхание вызывает провалы на капнограмме.

Частичная обструкция дыхательных путей.

Искажённая форма капнограммы (с медленной скоростью нарастания) может указывать на частичную обструкцию воздушных путей. Возможной причиной обструкции может быть:

генерализованный бронхоспазм,

слизь в дыхательных путях,

перегиб эндотрахеальной трубки.

Эффект возвратного дыхания.

Возрастание концентрации СO2 вдоха отражает эффект возвратного дыхания, заключающийся в том, что пациент вдыхает СO2 выдохнутый им в замкнутый контур ИВЛ (неполное поглощение СO2 в контуре прибора ИВЛ).

Осцилляции капнограммы при сердечных сокращениях.

При слабом дыхании (особенно во второй половине выдоха при крайне низких скоростях потока) сердечные сокращения могут проявляться на спадающем участке капнограммы. Осцилляции капнограммы происходят из-за движения сердца против диафрагмы, вызывающего прерывистый поток воздуха в сторону эндотрахеальной трубки.

Восстановление естественного дыхания.

В критической ситуации пациента обычно вручную вентилируют 100% кислородом. При этом намеренно допускают рост PetCO2, чтобы запустить спонтанное дыхание. После чего пациент с не нарушенной вентиляцией быстро достигает удовлетворительной альвеолярной вентиляции.

Детская капнограмма.

На рисунке приведена типичная капнограмма, получаемая при использовании системы дыхания Jakson-Rees в детской анестезии. Начальное возвратное дыхание вызвано недостаточной очисткой газового потока, что было в дальнейшем скорректировано. Отчётливое альвеолярное плато подтверждает, что регистрируется "реальное" значение PetCO2.

Остановка сердца.

Быстрый спад высоты капнограммы, при сохранении правильной формы показывает резкое падение легочной перфузии из-за слабого сердечного выброса (1). При сердечной асистолии СO2 не транспортируется к альвеолам легочным кровотоком (2). Начинается эффективная кардиопульмональная реанимация (3). Восстановление кровотока подтверждается ростом капнограммы.

Тренд СO2 и капнограмма в реальном времени помогут Вам оценить всю процедуру и её эффективность.

7. Практическое руководство по СO2 мониторингу.

Мониторы CO2 используют для измерения небольшие количества газа, который непрерывно забирается из воздушного тракта пациента (150 - 200 ml/min). Монитор с боковым отбором газа может использоваться со всеми типами контуров анестезии. Для мониторинга СO2 при естественном дыхании используется носовой адаптер.

Основное правило для размещения отборника газа.

Размещайте адаптер отбора газа как можно ближе ко рту или носу пациента. Таким образом вы исключаете нежелательное “мёртвое пространство” между местом отбора газа и пациентом, и измеренная концентрация PetCO2 будет точнее соответствовать уровню альвеолярного СO2.

Когда для нагрева и увлажнения вдыхаемого воздуха используются нагреватель и влагообменник, адаптер отбора газа должен быть расположен между эндотрахеальной трубкой и нагревателем, и влагообменником.

В частности, когда используется закрытый контур вентиляции, адаптер отбора газа должен быть расположен возле эндотрахеальной трубки, чтобы предотвратить смешивание очищенного и выдохнутого газов.

Соединительные трубки не должны очищаться после использования. Очистка химическими веществами может испортить внутреннюю поверхность трубок и увеличить сопротивление потоку газа.

Стальные газоотборные адаптеры являются многоразовыми и могут быть стерилизованы, но пластиковые адаптеры предназначены только для одного пациента.

Используйте только фирменные трубки и адаптеры. Применение других образцов может привести к неправильным измерениям.

До использования воздуховодные трубки и адаптеры должны быть визуально проверены.

Удаление газа с выхода монитора.

Из выходного штуцера прибора газ выходит с достаточным давлением. Для предотвращения загрязнения воздуха палаты анестезионными газами, выходная трубка монитора должна подключаться к шлангу вытяжной вентиляции.

Мониторинг при слабых воздушных потоках.

Небольшие объёмы газа, которые отбираются для мониторинга, обычно удаляются. Однако если в закрытой системе используются ультранизкие потоки, газ после анализа должен быть возвращён в ветвь выдоха дыхательного контура.

8. СO2 мониторинг в посленаркозный период.

С помощью носового адаптера отбора газа СO2 монитор позволяет непрерывно измерять PetCO2 у пациента со спонтанным дыханием. При этом СO2 мониторинг является прекрасным методом для выявления апноэ или угнетения дыхательных центров.

Если пациент остаётся под искусственной вентиляцией СO2 монитор позволяет Вам оценить необходимый уровень вентиляции пациента непрерывно и неинвазивно.

Часто нарушение вентиляционно-перфузного отношения, вызванное легочной патологией проявляется в артериально-альвеолярном различии (аАДСO2). Измерение концентрации СO2 в артериальной крови и сравнение его с PetCO2 даёт оценку состояния легких. Причины изменения аАДСO2 обязательно должны быть выяснены.

“ГАРВАРДСКИЙ СТАНДАРТ” минимального анестезиологического мониторинга (1985).

- Обязательное присутствие анестезиолога в течении всего времени проведения общей и региональной анестезии.

- Артериальное давление и частота пульса (каждые 5 минут).

- Электрокардиография.

- Постоянный мониторинг/вентиляция и гемодинамика/.

- для вентиляции: наблюдение за размерами дыхательнго мешка,аускультация дыхательных шумов, мониторинг вдыхаемых и выдыхаемых газов (PetCO2).

- для кровообращения: пальпация пульса, аускультация сердечных тонов, наблюдение за кривой артериального давления, пульсовая плетизмография или оксиметрия.

- Мониторинг разгерметизации дыхательного контура с звуковым сигналом.

- Кислородный анализатор с заданным уровнем тревоги по минимальной концентрации кислорода.

- Измерение температуры.

22.11.2002